Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.140  Выполнение поставки оборудования технических средств защиты информации локальной системы  оповещения  ПАО «РусГидро»-Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

3.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	4

4.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Общие требования к продукции	5

5.	Требования к документации по ценообразованию	10

6.	Приложения	10

Приложение №1 к Техническим требованиям	11

  - Общие сведения

- 1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.40.140  Выполнение поставки оборудования ЛСО для нужд филиала ПАО «РусГидро»-Саратовская ГЭС»

- 1.3.	Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение требуемого уровня надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах его функционирования и минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счёт сокращения времени обеспечения запасными частями и/или оборудованием, необходимым для восстановительных или превентивных работ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Телекоммунникационный сервер | Телекоммунникационный сервер ТКС-М-6 | шт | 1 |
|  | Центральный пульт | Центральный пульт ЦП-ММ-1 | шт | 2 |
|  | Сервер | Сервер DEPO Storm 3500Z1R (ДАЦН.466219.013-09.03.00) SMD1A/2xS4509Y/32GBR2L/iSATA/10HSAN/2DT1920L/AR1E6/BR1E6/2LAN1Ge/2LAN1GeM/F2USB3/FVGA/IPMI+/1300W2HS/C13Sh-18/RMK/3747/ONS3S | шт. | 1 |
|  | Межсетевой экран | Межсетевой экран и криптошлюз HC-199-IG-100 I1-5.X | шт. | 16 |
|  | Криптографический шлюз Advanced | Криптографический шлюз HC-HW5-HW100-(Lic Advanced)-(HW100 Q1/Q2) | шт. | 1 |
|  | Криптографический шлюз Base | Криптографический шлюз HC-HW5-HW100-(Lic Base)-(HW100 Q1/Q2) | шт. | 1 |
|  | АРМ | АРМ DEPO Neos CF6 i5-12400/16Gb3200/512GB_SSD_2.5/GbLAN/2.5GbLAN/KBu/Mu/M27' | шт. | 2 |
|  | Сервер | Сервер DEPO Storm 3470Z1R 2xS4314/64GBRE2/L9361-8i/4Q1200G10/10HSA/2GLAN/1200W2HS | шт. | 1 |

- Требования к срокам поставки продукции

Поставка товара осуществляется единовременно.

- Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Телекоммунникационный сервер | С даты подписания договора | Не позднее 31.10.2026 |
|  | Центральный пульт |  |  |
|  | Сервер |  |  |
|  | Межсетевой экран |  |  |
|  | Криптографический шлюз Advanced |  |  |
|  | Криптографический шлюз Base |  |  |
|  | АРМ (ПЭВМ) |  |  |
|  | Сервер |  |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Общие требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 26.20.40.140  Выполнение поставки оборудования ЛСО для нужд филиала ПАО «РусГидро»-Саратовская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| - 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам указаны в Таблице 3.1. Приложение №1 к Техническим требованиям |  | Согласие с требованием в форме таблицы 3.1. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |
|  | Место поставки | РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке и доставке | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | - |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики картриджа/тонера, а также наименований и типов печатающих устройств, для использования в которых он предназначен. | Согласие с требованием | - |
|  | Упаковка | Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием | - |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Условия гарантийных обязательств | Участник гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | Согласие с требованием | - |
|  | Гарантия, не менее | Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы о качестве продукции | 1.Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД); 2. Оригинал счёта 3. Сертификаты соответствия продукции. 4. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |
|  | Применение эквивалентов закупаемой продукции | Допускается поставка эквивалентной продукции. При этом эквивалентная продукция должна обеспечивать выполнение таких же функций, характеристик и полноценную замену вышедших из строя оригинальных элементов оборудования, используемых Заказчиком, без дополнительных настроек совместимости. | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию

  - Участник должен в составе заявки представить КП по установленной форме, а также заполненную Спецификацию на поставляемый Товар отдельно, по форме, приведённой в Приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учетом затрат на упаковку,  транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

- Приложения

  - Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции).

- Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)

Наименование продукции:

| № п/п | № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиция 1 | Телекоммунникационный сервер | Сервер ТКС для существующей системы оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 2 | Центральный пульт | Пульт управления для существующей системы оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Предназначен для формирования и передачи команд управления на нижестоящие пульты управления | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 3 | Сервер | Сервер из реестра российской промышленной продукции. SMD1A/2xS4509Y/32GBR2L/iSATA/10HSAN/2DT1920L/AR1E6/BR1E6/2LAN1Ge/2LAN1GeM/F2USB3/FVGA/IPMI+/1300W2HS/C13Sh-18/RMK/3747/ONS3S | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных к требованиях заказчика (столбец 4 данной таблицы) |
|  | Позиция 4 | Межсетевой экран | Межсетевой экран и криптошлюз Соответствие ФСТЭК, ФСБ Страна производстваРоссийская Федерация |  |  |
|  | Позиция 5 | Криптографический шлюз Advanced | Криптографический шлюз, обеспечивающий построение VPN на сетевом (L3) и канальном (L2) уровнях модели OSI (межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection),межсетевой экран уровня приложений DPI (Deep Packet Inspection); средство обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);прокси-сервер; кластер высокой доступности (HA-cluster)). |  |  |
|  | Позиция 6 | Криптографический шлюз Base | Криптографический шлюз, обеспечивающий построение VPN на сетевом (L3) и канальном (L2) уровнях модели OSI (межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection),межсетевой экран уровня приложений DPI (Deep Packet Inspection); средство обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);прокси-сервер; кластер высокой доступности (HA-cluster)). |  |  |
|  | Позиция 7 | АРМ (ПЭВМ) | ПЭВМ i5-12400/16Gb3200/512GB_SSD_2.5/GbLAN/2.5GbLAN/KBu/Mu/M27' |  |  |
|  | Позиция 8 | Сервер | Сервер из реестра российской промышленной продукции 2xS4314/64GBRE2/L9361-8i/4Q1200G10/10HSA/2GLAN/1200W2HS |  |  |

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции