Утверждено на заседании Постоянно действующей

конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион»

Протокол № РМР/1834 от «26» мая 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по определению подрядчика на выполнение работ по рентгеноскопическому обследованию дугогасительных камер выключателей 110 кВ электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ВЭС-филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026 году

(далее – Документация/Документация о закупке)

г. Москва

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки	3

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1.	Общие сведения о Закупке.	3

1.2.	Правовой статус документов	3

1.3.	Обжалование.	4

1.4.	Прочие положения.	4

1.5.	Антикоррупционная политика.	4

2.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ	5

2.1.	Общий порядок проведения Закупки	5

2.2.	Публикация Документации и Извещения.	5

2.3.	Изучение Документации, затраты на участие в закупке.	5

2.4.	Разъяснение положений Документации.	5

2.5.	Внесение изменений в Документацию.	6

2.6.	Обеспечение заявки на участие в Закупке.	6

2.7.	Подача заявок и их прием.	6

2.8.	Изменение и отзыв заявки на участие в закупке.	7

2.9.	Отмена закупки	7

2.10.	 Вскрытие заявок.	7

2.11.	Рассмотрение и оценка заявок участников.	7

2.11.1	Общая часть:	7

2.11.2Рассмотрение и оценка заявок участников.	8

2.11.3 Дополнительные запросы разъяснений заявок Участников	12

2.11.4 Условия и порядок предоставления национального режима	13

2.12.	Переторжка	15

2.13.	Установление обеспечения исполнения обязательств по договору, в случае предложения победителем закупки (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) аномально низкой цены относительно НМЦ. 	16

2.14.	Сопоставление заявок участников и подведение итогов.	17

2.15.	Проведение преддоговорных переговоров.	18

2.16.	Заключение договора.	18

2.17.	Обеспечение исполнения обязательств по Договору победителем (единственным соответствующим участником) 	19

2.18 Изменение и расторжение договора	20

3.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	20

3.1.	Общая часть.	20

3.2.	Обязательные требования к участникам процедуры закупки.	21

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.	22

4.1.	Общие требования к заявке на участие в закупке.	22

4.2.	 Оформление заявки на участие, состав документов. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки.	23

4.3.	Требования к описанию предложения участника закупки.	26

4.4.	Срок действия заявки на участие в закупке.	27

4.5.	Требования к языку Заявки.	27

4.6.	Валюта закупки.	27

4.7.	Начальная (максимальная) цена договора (начальная (максимальная) цена закупки) - НМЦ.	27

4.8 Участие в запросе предложений коллективных участников (группы лиц).	28

4.9 Привлечение субподрядчиков/соисполнителей к исполнению договора.	29

II.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	30

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Общие сведения о Закупке.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам работы, услуги, к результатам работы, услуги, а также иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги | Указаны в Приложении №1 «Техническое задание», Приложении №2 «Проект договора» к настоящей Документации |
| 2 | Требования к участникам закупки | Указаны в разделе 3 настоящей Документации, Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации |
| 3 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям. | Установлены. |
| 4 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также к описанию выполняемой участниками работы/ оказываемой участниками услуги и их характеристик | Указаны в разделе 4 настоящей Документации, Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации |
| 5 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие | Указаны в настоящей Документации, а также Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации |
| 6 | Извещение о проведении запроса предложений | Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью настоящей документации. |
| 7 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах | Указано в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации. |
| 8 | Иные сведения | Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в соответствующих разделах настоящей Документации. |

  - Правовой статус документов

    - Настоящая Документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц (далее - законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц) и положениями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (далее – Стандарт, Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом Директоров ПАО «Россети Московский регион» (выписка из протокола заседания Совета Директоров от 03.02.2023 №563).

    - Термины и определения, применяемые в настоящей Документации и приложениях к ней, используются в значениях, установленных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, а также в соответствии с определениями, установленными в Приложении 1 «Глоссарий» к Стандарту, если настоящей Документацией о закупке не установлено иное.

    - Заявка участника Закупки, поданная в соответствии с установленными требованиями, имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о закупке и настоящей Документацией, стороны руководствуются законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам закупки, действуют также иные специальные нормативные правовые акты, настоящая документация о закупке и заявка участника закупки, признанного победителем будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных актов.

  - Обжалование.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств в связи с проведением Запроса предложений и участия в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения её прав должна обратиться с претензией к другой стороне, при этом уполномоченным представителем ПАО «Россети Московский регион» в рамках данного пункта выступает уполномоченный закупочный орган Организатора. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ в течение 30 дней с момента получения претензии.

    - Если претензионный порядок, не привёл к разрешению разногласий, Участники имеют право обжаловать действия (бездействия) Организатора закупки, Заказчика в связи с проведением данной закупки, в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, могут быть решены в Арбитражном суде г. Москвы.

  - Прочие положения.

    - Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.

    - В случае, если срок исполнения какого-либо действия, наступления какого-либо события выпадает на выходной и/или праздничный день и/или нерабочий день, то данное действие/событие признается наступившим и подлежащим выполнению в первый рабочий день, следующий за таким выходным и/или праздничным и/или нерабочим днем.

    - Закупочная комиссия (далее – Комиссия) отклоняет заявку участника, если она установит, что Участник Запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора Запроса предложений вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Комиссией решения по определению победителя Запроса предложений.

    - Комиссия вправе отклонить заявки участников Запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение победителя Запроса предложений.

  - Антикоррупционная политика.

    - В ПАО «Россети Московский регион» действует антикоррупционный стандарт закупочной деятельности (приложение №4 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети»). Ознакомиться с антикоррупционной политикой Общества можно на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://www.rosseti.ru/sustainable-development/anti-corruption-policy/).

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

  - Общий порядок проведения Закупки

    - Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- публикация Документации и Извещения (п. 2.2. настоящей Документации);

- изучение Документации, затраты на участие в закупке (п. 2.3. настоящей Документации);

- разъяснение положений Документации (при необходимости) (п. 2.4. настоящей Документации);

- внесение изменений в Документацию (п. 2.5. настоящей Документации);

- обеспечение заявки на участие в закупке (п. 2.6. настоящей Документации);

- подача заявок и их прием (п. 2.7. настоящей Документации);

- изменение и отзыв заявки на участие в закупке (п. 2.8. настоящей Документации);

- отмена закупки (п. 2.9. настоящей Документации);

- вскрытие заявок (п. 2.10. настоящей Документации);

- рассмотрение и оценка заявок участников (п. 2.11. настоящей Документации);

- переторжка (в случае если данная процедура предусмотрена Извещением и настоящей Документацией / либо Комиссией принято решение о проведении повторной процедуры в рамках этапа рассмотрения заявок участников) (п. 2.12. настоящей Документации);

- установление обеспечения исполнения обязательств по договору, в случае предложения победителем закупки (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) аномально низкой цены относительно НМЦ (п. 2.13. настоящей Документации)

- сопоставление заявок участников и подведение итогов (п. 2.14. настоящей Документации);

- проведение преддоговорных переговоров (при необходимости) (п. 2.15. настоящей Документации);

- заключение договора (п. 2.16. настоящей Документации);

- обеспечение исполнения обязательств по Договору победителем (п. 2.17. настоящей Документации);

- изменение и расторжение договора (п. 2.18. настоящей Документации).

  - Публикация Документации и Извещения.

    - Документация и Извещение о закупке размещены в ЕИС, а также на ЭТП, указанной в Извещении о закупке, и могут быть получены для ознакомления любым заинтересованным лицом без взимания платы в течение срока, определенного инструкциями и регламентами работы данных систем. Срок начала предоставления Документации и Извещения о закупке установлен в Извещении о закупке.

  - Изучение Документации, затраты на участие в закупке.

    - Предполагается, что Потенциальный участник/Участник закупки в полном объеме изучит настоящую Документацию. Никакие претензии Организатору Запроса предложений не будут приниматься на том основании, что Участник Запроса предложений не понимал какие-либо положения настоящей Документации.

    - Потенциальный участник/Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Организатор закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

    - Потенциальный участник/Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к закупке и проведения закупки.

  - Разъяснение положений Документации.

    - Любой участник Закупки вправе направить средствами ЭТП Организатору запрос о даче разъяснений положений Документации. Порядок подачи запроса разъяснений положений Документации определяется Регламентом работы ЭТП. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке указаны в Извещении о закупке.

    - В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений Документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой Закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой Закупке.

    - Разъяснения положений Документации не должны изменять предмет Закупки и существенные условия проекта договора.

    - Запросы разъяснений, направленные не посредством функционала ЭТП, не рассматриваются и ответы на них не предоставляются.

    - После окончания срока подачи заявок участник закупки имеет право написать обращение в адрес Организатора либо посредством функционала ЭТП или посредством оформленного на фирменном бланке Участника письма, направленного на электронную почту контактного лица и / или секретаря закупочной комиссии, указанную в п.4 Извещения о проведении закупки. Организатор закупки вправе, но не обязан направить ответ на поступивший в соответствии с настоящим пунктом запрос.

  - Внесение изменений в Документацию.

    - До окончания срока подачи заявок Заказчик может по любой причине внести изменения в Извещение о закупке и/или Документацию.

    - Изменения, вносимые в Извещение о закупке и/или Документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом, срок подачи заявок на участие в Закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в Положении о закупке для данного способа закупки.

    - Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и/или Документацию о закупке, размещенными надлежащим образом.

    - Если к какому-либо документу, выдаваемому участнику третьими сторонами (органами государственного управления, исполнительной власти, финансово-кредитными организациями и т.п.), требуемому к представлению в составе заявки, установлен срок его действия, при этом Организатор Закупки продлил срок окончания приема заявок по Закупке менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения первоначально установленного срока окончания приема заявок, и вновь установленный срок окончания приема заявок продлен менее чем на 10 (десять) рабочих дней от первоначального, такие документы будут считаться соответствующими требованиям документации без необходимости получения участником документов с иным сроком действия, если фактический срок несоответствия срока действия документа требуемому согласно Документации не нарушен более, чем на срок продления окончания приема заявок.

    - После окончания срока подачи заявок по решению закупочной комиссии допускается изменение сроков, установленных в п. 22 Извещения, в сторону увеличения. Скорректированные сроки указываются в протоколе закупочной комиссии.

  - Обеспечение заявки на участие в Закупке.

      - Размер, форма, срок предоставления обеспечения исполнения обязательств, связанных 
с участием в запросе предложений, а также порядок возврата обеспечения исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений, установлен в Приложении №3 «Обеспечение участия в закупке» к настоящей Документации.

  - Подача заявок и их прием.

    - Участник закупки подает заявку на участие в Закупке в электронной форме 
с использованием функционала ЭТП в соответствии с требованиями Документации о закупке 
в сроки, установленные в Извещении о закупке.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Закупке в отношении каждого лота. Подача альтернативных заявок не допускается. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок, все заявки этого участника рассматриваться не будут и подлежат отклонению.

    - Заявка на участие в Закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

    - Правила проведения закупки через ЭТП определяются правилами ее работы.

    - В случае наличия в заявке участника недостоверных сведений в отношении документов и / или сведений, которые не были обязательны к предоставлению в составе заявки участника (в том числе требований, относящихся к исполнению договора), или которые заказчик не вправе требовать, а также в случае предоставления недостоверных сведений и / или документов, которые влияют на результат балльной оценки, то такие сведения и / или документы считаются не предоставленными. При наличии в заявке участника недостоверных сведений, относящихся к обязательным требованиям к участнику, такая заявка подлежит отклонению.

  - Изменение и отзыв заявки на участие в закупке.

    - Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в Закупке.

    - Порядок изменения и отзыва заявок на участие в Закупке определен Регламентом работы ЭТП.

    - После окончания срока подачи заявок изменение или отзыв заявки не допускается.

  - Отмена закупки

    - Заказчик вправе отменить Закупку по одному и более предмету Закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Закупке.

    - Заказчик вправе отменить Закупку по одному и более предмету Закупки (лоту) по истечении даты и времени окончания подачи заявок и до заключения договора при наступлении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

    - Решение об отмене закупки размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

  - Вскрытие заявок.

    - Открытие доступа к заявкам участников Закупки осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством и Регламентом работы ЭТП в день и время, указанные в Извещении.

  - Рассмотрение и оценка заявок участников.

- Общая часть:

- Рассмотрение и оценка заявок участников осуществляется Комиссией в сроки, установленные в п. 22 Извещения о закупке.

- Рассмотрение заявок участников осуществляется в соответствии с отборочными критериями, указанными в настоящей Документации о закупке, а также Приложении №1 «Техническое задание» к Документации о закупке. Оценка заявок участников осуществляется в соответствии с оценочными критериями и порядком оценки, которые указаны в Приложении №1 «Техническое задание» к Документации о закупке.

- Применение каких-либо критериев в качестве отборочных требований не налагает ограничений на их применение также на стадии оценки заявок, если это установлено в настоящей Документации о закупке и приложениях к ней.

- Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в Документации на основании предоставленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

- Не допускается предъявлять к участникам Закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, не установленные в Документации. Требования, предъявляемые к участникам Закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам Закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

- Для проведения экспертизы заявок, поступивших на участие в Закупке, Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками Закупки. При рассмотрении и оценке заявок Комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать голосованием любые самостоятельные решения.

- Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в Закупке, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в Закупке. Любые попытки Участников закупки повлиять на Комиссию при экспертизе заявок на участие в Закупке или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором Закупки для работы в Закупке, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отклонения заявок на участие в закупке таких Участников.

- Если в Извещении и Документации о закупке содержится указание на установленные Законом преференции Участникам Закупки, обладающим определенными характерными признаками то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в Закупке Комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Участникам Закупки.

- Организатор Закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, соответствующие организации, лицам, указанным в заявке.

- Решения Комиссии не подлежат обсуждению с Участниками Закупки.

- Запросы Организатору Закупки о причинах отклонения заявки Участника не допускаются. Основания для отклонения заявки указываются Организатором в соответствующих протоколах. В случае поступления запроса о причинах отклонения заявки Организатор не обязан отвечать на такие запросы.

2.11.2 Рассмотрение и оценка заявок участников.

      - Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в Закупке, а также участников Закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящей Документацией и определяет перечень участников Закупки, допускаемых к дальнейшему участию.

      - В рамках рассмотрения заявок участников Комиссия проверяет:

- соответствие заявок на участие в Закупке требованиям настоящей Документации (предоставление необходимого комплекта документов, соответствие документов предъявляемым требованиям, правильность оформления данных документов, соблюдение установленных сроков и т.д.);

- соответствие участников Закупки требованиям настоящей Документации.

Проверка соответствия заявок на участие в Закупке и самих Участников закупки осуществляется в соответствии с отборочными критериями, указанными в разделах 3, 4 настоящей Документации.

      - В случае, если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный п. 2.11.4.2 а) настоящей Документации запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, и/или предложение работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, то заявка Участника, содержащая информацию о поставляемых товарах (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, или если в заявке Участника не подтверждена информация о поставке товаров, происходящих из Российской Федерации, подлежит отклонению по основанию, указанному в п. 2.11.2.10 настоящей Документации.

      - В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничение закупок товара, происходящего из иностранного государства, а также если поданы заявки на участие в закупке, окончательные предложения, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, Извещения об осуществлении закупки, Документации о закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, то заявка Участника, содержащая предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, заявка Участника, содержащая информацию о поставляемых товарах (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, или в заявке Участника не подтверждена информация о поставке товаров, происходящих из Российской Федерации, подлежит отклонению по основанию, указанному в п. 2.11.2.10 настоящей Документации.

      - Оценка заявок участников осуществляется в соответствии с оценочными критериями и порядком, установленными в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки.

      - Не допускается осуществлять оценку заявок на участие в Закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в Документации. Критерии и порядок оценки заявок на участие в Закупке, установленные Организатором, применяются в равной степени ко всем участникам Закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

      - В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 в) настоящей Документации преимущество в отношении товара российского происхождения, то при оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора.

      - При участии в процедуре переторжки (при ее проведении) расчет рейтинга по критерию стоимости проводится по ценовому предложению, поданному на переторжку, при условии выполнения требований п. 2.12.4. настоящей документации.

      - Вне зависимости от применяемой участниками системы налогообложения, оценка поступивших Заявок по ценовому критерию будет производиться на основании предложенных Участниками цен в номинальном выражении, то есть по единому значению цены. При оценке заявок Участников Организатор исходит из того, что предложенная Участником цена договора либо цена единицы товара, работы, услуги, содержит все расходы Участника, включая, но не ограничиваясь, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

      - Заявка на участие в закупке должна соответствовать каждому из установленных настоящей Документацией требований.

Участник закупки не допускается Комиссией к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:

1) непредоставления требуемых согласно настоящей Документации документов (либо непредоставление разъяснений на дозапрос, в случае его проведения в соответствии с п. 2.11.3 настоящей Документации), либо не подтверждается достоверность предоставленных на торгово-закупочную процедуру документов, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения) или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) нарушения правильности подачи Заявки, включая нарушение правил использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи);

- несоответствия участника Закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей Документации;

- несоответствия технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции и предлагаемых договорных условий) требованиям настоящей Документации;

- превышения цены Заявки над НМЦ / превышения стоимости единичных расценок (либо какой-либо единичной расценки)/превышения отдельных стоимостных позиций (например, превышения стоимости поставки оборудования или стоимости его монтажа)/ превышения стоимостей отдельных договоров, если по результатам закупки будет заключено несколько договоров и т.п.;

- изменения перечня единичных стоимостей, являющихся предметом закупки в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание» (данный пункт применяется, если в Приложении №1 «Техническое задание» указано, что предметом проведения закупки является снижение единичной стоимости видов работ, услуг);

- снижения НМЦ (данный пункт применяется, если в Документации о закупке/ Приложении №1 «Техническое задание» указано, что НМЦ является неизменной);

- непредоставления или некорректного составления документов, подтверждающих стоимость заявки участника (использование сборников, не предусмотренных в Приложении №1 «Техническое задание», сборников, не соответствующих территориальной принадлежности объекта реконструкции; применение в расчете необоснованных коэффициентов; изменение структуры стоимости по лотам на ПИР, СМР, ПНР, несоответствие сметного расчета ведомости единичных расценок, предоставление ведомости единичных расценок со стоимостями, не соответствующими применяемой участником системы налогообложения, отсутствие выделения суммы на дополнительные работы при лотах на ТО и ТР автотранспортных средств, и т.д.);

- несоответствия сведений, указанных участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе ЭТП, сведениям, указанным в составе заявки на участие в Закупке (при незначительных отклонениях (в пределах 100 рублей) в ценовом предложении, указанном в заявке и интерфейсе ЭТП, Комиссия имеет право признать данное замечание несущественным и допустить заявку участника);

- несоответствия сведений, указанных участником в оферте, сведениям, указанным в сводной таблице стоимости / спецификации на поставку ТМЦ (при незначительных отклонениях (в пределах 100 рублей) в ценовом предложении, указанном в оферте и сводной таблице стоимости / спецификации на поставку ТМЦ, Комиссия имеет право признать данное замечание несущественным и допустить заявку участника);

- ликвидации участника Закупки - юридического лица; наличие решения арбитражного суда о признании участника Закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом; наложение ареста на имущество участника Запроса предложений, необходимое для исполнения договора;

- приостановления деятельности участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- наличия информации о реорганизации участника Закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности участника или невозможности исполнения договора по результатам закупки. Данный подпункт не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ);

- наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости чистых активов участника закупки. Данное условие не применяется в случае, если Участник обжаловал в судебном порядке наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Закупке не принято. Участник должен приложить в составе Заявки документы, подтверждающие обжалование;

- предоставления участником Закупки ложных сведений;

- наличия информации об участнике Закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

- наличия информации об участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- наличия документально подтвержденных фактов отказа оборудования (рекламационных актов, письменных рекламациях и т.п.), аварийных ситуаций вследствие эксплуатации продукции, иного негативного опыта эксплуатации продукции и не отмененных/признанных необоснованными в судебном порядке;

- непредоставления финансового обеспечения заявки или несоответствия условий и содержания обеспечения заявки требованиям Документации;

- несоответствия Участника Запроса предложений иным отборочным критериям, установленным в настоящей Документацией, а также в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации, в т.ч. с учетом установленных допустимых отклонений от числовых значений критериев (если таковые были установлены);

- непредоставления справки о цепочке собственников, а также подтверждающих документов, либо предоставления неактуальных подтверждающих документов (сроки действия подтверждающих документов указаны в Инструкции по заполнению соответствующей формы);

- непредоставления справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки;

- несоответствия Заявки требованиям настоящей Документации, в том числе в части оформления заявки на участие;

- непредоставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП при отсутствии сведений об участнике на сайте ФНС России по адресу: egrul.nalog.ru;

- наличия в цепочке собственников компаний, зарегистрированных в офшорных зонах [данное требование применяется при закупках на поставку ТМЦ];

- наличия на момент окончания срока подачи заявок срывов (нарушений) сроков поставки по договорам с Заказчиком, где вина Участника за срыв (нарушение) сроков поставки доказана в судебном порядке и имеются непогашенные исполнительные листы по выплате неустойки и/или убытков в пользу Заказчика, либо если нарушение сроков поставки Участником по договорам с Заказчиком признано в любой форме самим Участником, а также наличие не предусмотренных законом или договором случаев отказов Участника от исполнения договоров/осуществления обязательств по договорам с Заказчиком полностью или в части, если случаи, указанные в настоящем пункте, произошли в последние 24 месяца до подачи заявки Участником [данное требование применяется при закупках на поставку ТМЦ].

- непредоставления справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, несоответствия срока действия справки, отсутствия подтверждения от налогового органа факта выдачи данной справки, отсутствие в справке даты выдачи или номера документа;

- размещения на ЭТП файлов, защищенных паролем от просмотра содержимого, а также размещения файлов не в общепринятом формате, требующим специализированное ПО для их просмотра;

- в составе заявки Участника не подтверждена информация о поставке товаров, происходящих из Российской Федерации, при установлении Правительством Российской Федерации предусмотренного п. 2.11.4.2 а) настоящей Документации запрета;

- в составе заявки Участника содержится информация о поставке как минимум одного товара, происходящего из иностранного государства, при установлении Правительством Российской Федерации предусмотренного п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничения, при этом в числе заявок на участие в закупке имеется как минимум одна заявка, которая не отклонена, и содержит информацию о поставке всех товаров, происходящих из Российской Федерации.

- 31)	в составе заявки Участника содержится информация (декларация) о стране происхождения товара – Российская Федерация при установлении Правительством Российской Федерации предусмотренного п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничения и установлении Заказчиком в документации о закупке факта отсутствия в реестре промышленной продукции товаров с характеристиками соответствующими требованиям Заказчика, при этом в числе заявок на участие в закупке имеется как минимум одна заявка, которая не отклонена, и содержит предложение о поставке товара, включённого в реестр российской промышленной продукции.

      - При проверке правильности оформления заявок Комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на суть Заявки.

      - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

      - По результатам рассмотрения и оценки заявок участников, а также участников закупки, комиссией принимается решение:

- о признании заявки участника соответствующей требованиям документации о закупке и допуске к дальнейшему участию в закупке;

б) о признании заявки участника несоответствующей требованиям документации о закупке и отклонении заявки участника от участия в закупке.

      - В случае если до момента подписания договора будет выявлено, что решение Закупочной комиссии принято с нарушением требований норм действующего законодательства, Стандарта и/или документации о закупке, Закупочная комиссия обязана отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений.

2.11.3 Дополнительные запросы разъяснений заявок Участников

    - В рамках процедуры рассмотрения заявок участников, в случае если это не приведет 
к нарушению сроков, указанных в п.22 Извещения о закупке, Организатор вправе направить 
в адрес Участника дополнительный запрос разъяснений его заявки в следующих случаях:

      - требуется предоставить документы, которые размещены в составе заявки Участника 
в нечитаемом виде;

      - требуется представить заполненные документы, в которых ранее были пропущены сведения (решение о запросе принимает Комиссия с учетом п. 4.1.1. и инструкций по заполнению соответствующих форм настоящей Документации);

      - требуется предоставить разъяснение применения Участником в сметном расчете коэффициентов;

      - требуется представить справку о цепочке собственников с указанием актуальных сведений;

      - требуется представить независимую гарантию (дополнение к независимой гарантии), заполненную по форме настоящей Документации и в соответствии с инструкцией по ее заполнению, в которой ранее были пропущены сведения (решение о запросе принимает Комиссия с учетом п. 4.1.1. и инструкций по заполнению соответствующих форм настоящей Документации);

      - в заявке имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки или Участника требованиям Документации о закупке.

    - При оценке заявок участников допускается направление разъяснений заявки только по основаниям, предусмотренным подп. 6) п. 2.11.3.1 настоящей Документации - при наличии разночтений или положений, допускающих неоднозначное толкование документов, предоставленных в составе заявки при выставлении соответствующих баллов. Дозапрос по оценочным критериям по иным основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.

    - Не допускаются запросы со стороны Организатора закупки, а также ответы со стороны участников закупки изменяющие суть заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (предмета, объема, цены, номенклатуры предлагаемой продукции, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий), которые вносят изменения в документы, в том числе подтверждающие стоимость заявки (пп. 2 при закупках на поставку ТМЦ, пп. 3 при закупках работ, услуг п. 4.2.1. настоящей Документации), включая изменение структуры стоимости (в том числе изменение значений по заявленным до запроса позициям в спецификации на поставку ТМЦ), а также запросы по основаниям, не предусмотренным п. 2.11.3.1. настоящей Документации о закупке.

    - При направлении дополнительных запросов разъяснений заявок не допускается создание преимущественных условий Участнику или нескольким участникам закупки.

    - Дополнительные запросы направляются одновременно (в один день) всем Участникам, у которых был выявлен факт несоответствий по основаниям, перечисленным в пункте 2.11.3.1. В случае наличия замечаний, не предусмотренных п. 2.11.3.1. настоящей Документации запросы такому участнику не направляются, заявка подлежит отклонению.

    - Срок предоставления разъяснений Участниками своих заявок устанавливается одинаковый для всех и составляет не менее 1 (одного) рабочего дня с момента направления запроса в адрес Участника.

    - Направление Организатором дополнительных запросов и ответов Участников на данные запросы осуществляется с помощью программных и технических средств ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП. Ответы Участников, поступившие не через ЭТП, к рассмотрению не принимаются.

    - Непредоставление или предоставление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки такого Участника по условиям пунктов 2.11.2.10, если Организатором не принято решение о повторном дозапросе.

2.11.4 Условия и порядок предоставления национального режима

- При проведении запроса предложений устанавливается национальный режим закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

- При осуществлении закупок устанавливается национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), применение мер, устанавливающих:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

- Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации, положения п. 2.11.4.2 настоящей документации, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

- Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный п. 2.11.4.2 а) настоящей Документации запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара, происходящего из иностранного государства;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

- Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, Извещения о проведении запроса предложений, и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

- Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 в) настоящей Документации преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Стандартом Участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в пп. а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

- Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный п. 2.11.4.2 а) настоящей Документации запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

- Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с Участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Стандарта, Извещения о проведении запроса предложений;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

- Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное 2.11.4.2 в) настоящей Документации преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения, поданного Участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % (процентов) ценового предложения этого Участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с Участником закупки, указанным в пп а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

- Предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 запреты, ограничения и преимущество не применяются при закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в целях исполнения контракта (договора), содержащего условие о поставке или использовании такого товара и заключенного с лицом, которое не является заказчиком в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", либо заключенного с лицом, которое относится к числу таких заказчиков и при осуществлении закупки которым не применены в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, такие запрет, ограничение или преимущество, либо заключенного до 1 января 2025 г. с лицом, которое относится к числу таких заказчиков

  - Переторжка

      - При проведении запроса предложений в электронной форме переторжка проводится в обязательном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке Заказчика.

      - Переторжка проводится при условии допуска к участию в закупке одного и более участников. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, в этом случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

      - В ходе переторжки участник закупки вправе подавать ценовые предложения при собственном лидирующем (наилучшем) ценовом предложении. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, при этом его заявка на участие в процедуре остается действующей с ранее объявленными условиями до переторжки.

      - Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно предоставить откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, указанные в п. 4.2.1. настоящей Документации по следующим подпунктам: подп. 1) (оферта), подп. 3) (документы по расчету стоимости). Документы на переторжку должны быть размещены на ЭТП в соответствии с правилами и инструкциями работы данной системы. Срок предоставления документов на переторжку указывается на ЭТП.

      - В случае непредоставления документов, подтверждающих новую стоимость заявки, полученную в результате проведения процедуры переторжки, Участник считается не принявшим участие в переторжке.

      - При наступлении случаев, указанных в п. 2.12.5., Организатор закупки учитывает минимальную цену Заявки участника, подтверждённую обосновывающими документами. 
При закупках, предметом которых является единичная стоимость видов работ, Организатор учитывает единичную стоимость, заявленную Участником до переторжки.

Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки участника, кроме ценового.

      - Процедура переторжки проводится с использованием ЭТП, указанной в Извещении 
о закупке. Порядок проведения процедуры переторжки на ЭТП определяется правилами данной системы. Участники извещаются о переторжке путем уведомления посредством функционала ЭТП.

Снижение цены Заявки может производиться Участником неограниченное количество раз до момента окончания переторжки не менее, чем на величину шага, указанного в п. 21 Извещения. Изменение цены Заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Заявки, за исключением документов, обосновывающих определение цены. Прием предложений по снижению цен Заявок прекращается на ЭТП в момент окончания переторжки, при этом:

- если в последние 10 минут до момента окончания срока подачи предложений поступит предложение от одного из Участников, то срок окончания подачи предложений в рамках данного Запроса предложений будет автоматически продлён еще на 10 минут с момента поступления последнего предложения.

- срок подачи предложений не будет продлеваться, если в течение последних 10 минут не поступит ни одного нового предложения от Участников.

      - Дата и время проведения процедуры переторжки, а также дата и время проведения повторных процедур переторжек указывается на сайте ЭТП, информация о чем доводится до сведения участников закупки средствами ЭТП, а также в протоколе закупочной комиссии, при этом уведомление о проведении процедуры переторжки направляется участникам закупки средствами ЭТП не менее, чем за одни сутки до даты и времени начала проведения процедуры переторжки / повторных процедур переторжек. Продолжительность приема ценовых предложений от участников закупки составляет один час.

      - Повторные процедуры переторжки могут быть назначены по решению закупочной комиссии и при наличии времени для их проведения при наступлении одного из следующих обстоятельств:

а) после поступления от Инициатора закупки письменного обращения к Организатору закупки о проведении повторной процедуры переторжки;

б) после направления запроса любым допущенным участником к процедуре переторжки средствами ЭТП о проведении повторной процедуры переторжки;

в) после направления запроса, оформленного на фирменном бланке, любым допущенным участником к процедуре переторжки на электронную почту контактного лица и / или секретаря закупочной комиссии, указанную в п.4 Извещения о проведении закупки о проведении повторной процедуры переторжки.

      - Обращения, направленные в адрес Организатора иным способом, не указанным в п. 2.12.9, а также оформленные с нарушением установленного порядка, не подлежат рассмотрению.

  - Установление обеспечения исполнения обязательств по договору, в случае предложения победителем закупки (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) аномально низкой цены относительно НМЦ.

[ДАННЫЙ ПУНКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛНА ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ДЕМПИНГОМ].

- Под аномально низкой ценой (демпингом) понимается снижение цены победителем закупки (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) относительно НМЦ, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса предложений, на 25 (двадцать пять) и более процентов. При расчете процента снижения для установления факта аномально низкой цены (демпинга) округление производится до целого числа по математическим правилам с учетом двух знаков после запятой.

- В случае, если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший аномально низкое ценовое предложение, таким участником предоставляется обеспечение исполнения договора в следующем размере:

| № | Матрица договорных условий |  |  | Размер обеспечения исполнения договора в случае подачи участником закупки аномально низкого ценового предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование по обеспечению исполнения договора | Авансирование | Обеспечение на возврат авансового платежа |  |
| 1 | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 10% (десять процентов) от начальной (максимальной) цены лота, установленной при объявлении закупки (по решению закупочной комиссии при формировании извещения о закупке и/или документации о закупки размер обеспечения может быть увеличен до 30% (тридцати) от начальной (максимальной) цены лота)) |
| 2 | предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | увеличенное от первоначально установленного обеспечения исполнения обязательств по договору в 1,5 (полтора) раза, но не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота |
| 3 | не предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено | обеспечение исполнения договора в размере аванса, но не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота |
| 4 | не предусмотрено | предусмотрено | не предусмотрено | обеспечение исполнения договора в размере аванса, но не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота |
| 5 | предусмотрено | предусмотрено | не предусмотрено | увеличенное от первоначально установленного обеспечения исполнения договора в 1,5 (полтора) раза, но не менее размера аванса |
| 6 | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено | увеличенное от первоначально установленного обеспечения исполнения договора в 1,5 (полтора) раза, но не менее 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота |

- Размер финансового обеспечения обязательств по договору указывается в протоколе закупочного органа Общества с учетом требований п. 2.13.2. настоящей Документации. Требования к порядку, форме и срокам предоставления финансового обеспечения обязательств по договору в случае предложения победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) аномально низкой цены договора, а также требования к гарантам, указаны в Приложении №2 «Проект договора» к настоящей Документации.

  - Сопоставление заявок участников и подведение итогов.

    - После рассмотрения и оценки полученных Заявок и проведения процедуры переторжки (в случае если она проводилась) Комиссия подводит итоги по закупке путем определения победителя или признания закупки несостоявшейся.

    - Подведение итогов закупки осуществляются Комиссией в сроки, установленные в Извещении о проведении закупки.

    - Победителем Закупки признается участник, заявка на участие в Закупке которого соответствует требованиям, установленным Документацией о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в Документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в закупке оценена наибольшим количеством баллов и заявке на участие в закупке присвоен первый номер). В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка которого поступила ранее других заявок.

    - По результатам осуществления оценки и сопоставления заявок составляется итоговый протокол, в котором указывается информация, предусмотренная Законом 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика.

    - Закупка признается несостоявшейся в случаях:

- а) если по окончании срока подачи заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки;

- б) если по результатам рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупки, подавшим Заявки;

- в) если по результатам проведения закупки отклонены все заявки за исключением одной заявки;

- г) если по результатам закупки от заключения договора уклонились участники закупки, обязанные заключить договор в соответствии с условиями Извещения о проведении закупки;

- 2.14.6. Если при проведении Запроса предложений была предоставлена только одна Заявка, либо принято решение о допуске только одного Участника закупки уполномоченный закупочный орган Организатора принимает решение о заключении договора с Участником закупки, подавшим такую Заявку при одновременном соблюдении следующих условий:

        - данный Участник закупки соответствует требованиям Документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией;

        - договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным Участником закупки в его Заявке или на лучших для Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров в случае их проведения).

    - В случае отсутствия Участников, либо принятия решения об отказе в допуске всем Участникам закупки, Комиссия вправе назначить повторную процедуру Запроса предложений либо провести закупку иным способом, предусмотренным Положением о закупке Общества на основании письменного обращения Инициатора закупки в адрес Организатора закупки.

  - Проведение преддоговорных переговоров.

    - После подведения итогов закупки Заказчик вправе провести преддоговорные переговоры с участником, признанным победителем / единственным участником закупки, с которым планируется заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры проводятся с целью снижения цены договора без изменения объема закупаемой продукции и иных условий исполнения договора. Результаты проведения преддоговорных переговоров оформляются соглашением / протоколом преддоговорных переговоров.

    - Проведение преддоговорных переговоров не должно давать преимущественных условий победителю / единственному участнику закупки, с которым планируется заключить договор. Результаты проведения преддоговорных переговоров оформляются соглашением о проведении преддоговорных переговоров.

  - Заключение договора.

    - Договор по результатам Закупки между Заказчиком и Победителем / единственным участником закупки, с которым планируется заключить договор, заключается в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения итогового протокола в Единой информационной системе. Договор может быть заключен как в электронной форме с использованием системы электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, так и на бумажном носителе,

    - В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, Оператора электронной площадки договор заключается в срок не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    - Договор по результатам Закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой победителя / единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор. По результатам Закупки с участником может быть заключено также несколько договоров. Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

    - Победителю / единственному участнику закупки, с которым планируется заключить договор, до заключения договора необходимо предоставить следующие документы:

- уведомление о применяемом специальном режиме налогообложения (данный документ предоставляется в случае указания в оферте о применении специального налогового режима).

    - Заказчиком может быть предусмотрена возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки. Информация об установлении такой возможности указывается в Извещении о закупке. Порядок выбора нескольких победителей закупки устанавливается в Приложении №1 «Техническое задание».

    - Комиссия отклоняет участника Закупки от участия, а Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договор) в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник Закупки не соответствует требованиям, установленным в Документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям, а также в случае непредоставления одного из документов, указанных в п. 2.16.4.

    - Отказом или уклонением участника закупки, который должен заключить договор, от заключения договора считаются следующие действия/бездействия:

        - уклонение или отказ от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести изменения в условия договора, не связанные с Заявкой Участника;

        - непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора.

    - При наступлении случаев, определенных в п. 2.16.6, 2.16.7., Заказчик имеет право заключить договор с участником, заявке которого по результатам рассмотрения и сопоставления Заявок присвоено второе место либо рассмотреть вопрос о повторном проведении закупки. При этом срок для подписания договора будет аналогичен сроку, предусмотренному в п. 2.16.1., 2.16.2. настоящей Документации.

    - При отказе или уклонении участника от заключения договора, в случаях определенных в п. 2.16.7., Заказчик направляет сведения о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

    - Заказчик направляет Победителю закупки /единственному участнику закупки, с которым планируется заключить договор, (на адрес, указанный в заявке такого участника (путем направления электронного документа, либо путем направления бумажной версии документа) проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования проекта договора в соответствии с порядком, установленным внутренними организационно-распорядительными документами Заказчика, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки. Участник подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней и направляет его Заказчику. Заказчик после получения проекта договора, подписанного участником обеспечивает подписание такого договора в срок, не превышающий 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки.

    - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, Победитель закупки / единственный участник закупки, с которым планируется заключить договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения проекта договора. Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Участник подписывает проект договора в срок не более 3 (трех) рабочих дней и направляет его Заказчику. Заказчик после получения проекта договора, подписанного участником обеспечивает подписание такого договора в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки.

  - Обеспечение исполнения обязательств по Договору победителем (единственным соответствующим участником)

    - В случае, если в Приложении №4 «Условия выбора финансового обеспечения» к Документации установлена необходимость предоставления Победителем (единственным соответствующим участником закупки) обеспечения исполнения обязательств по Договору, до подписания Договора Победитель Запроса предложений (единственный соответствующий участник) должен предоставить финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Приложением №2 «Проект договора» к настоящей Документации.

    - Непредоставление Участником Запроса предложений финансового обеспечения 
по Договору или его предоставление с нарушением установленных требований и условий, является основанием для удержания обеспечения исполнения обязательств Участника Запроса предложений.

2.18 Изменение и расторжение договора

    - Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения. Изменение условий договора возможно в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением о закупке Заказчика.

    - Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный п. 2.11.4.2 а) настоящей Документации запрет, не допускается при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. Также не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

    - Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 б) настоящей Документации ограничение, не допускается при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. Также не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

    - Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное п. 2.11.4.2 в) настоящей Документации преимущество, при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. Также допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Общая часть.

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

    - Участники закупки имеют право вступать в отношения, связанные с осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Участник закупки для того, чтобы принять участие в закупке, должен удовлетворять требованиям, установленным в настоящем разделе Документации о закупке.

    - Иностранные участники закупки в составе заявки должны предоставить копии документов (апостилированные копии либо с переводом на русский язык), подтверждающие их соответствие установленным в документации о закупке требованиям в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также, в случае если это установлено документацией о закупке, краткую пояснительную записку, в которой они должны указать:

- а)	положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору, заключаемому по итогам закупки;

- б)	наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.

    - В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков, соответствию требованиям по финансовой устойчивости (в случае установления данного требования в Приложении №1 «Техническое задание») и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

    - Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков (субпоставщиков) у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

    - Участник Закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету договора виду гражданско-правового договора.

    - В случае если в разделе 1 настоящей Документации, Извещении о закупке установлены требования к привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям Участник Закупки должен предоставить в составе заявки документы, указанные в пункте 4.9. настоящей Документации о закупке.

  - Обязательные требования к участникам процедуры закупки.

    - Участник закупки для того, чтобы принять участие в закупке и претендовать на победу должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (далее по тексту - правоспособность), а также удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.2.2. настоящей Документации и в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации.

    - Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора;

2) не находиться в процессе ликвидации;

3) должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

5) не находиться в стадии реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки. Данный подпункт не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ);

6) не быть включенным в Реестр иностранных агентов, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (информация проверяется Организатором на основании сведений, указанных на сайте Министерства юстиции РФ);

7) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) у Участника закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов стоимости чистых активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Данное условие не применяется в случае, если Участник обжаловал в судебном порядке наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Закупке не принято. Участник должен приложить в составе Заявки подтверждающие документы, подтверждающие обжалование;

9) не являться организацией, на имущество которой в части необходимой для исполнения договора наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

10) иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, указанные в Приложении №1 «Техническое задание»;

11) соответствовать требованиям к финансовой устойчивости Участника закупки, в случае если данные требования указаны в Приложении №1 «Техническое задание»;

12) соответствовать следующим требованиям к квалификации Участника закупки:

- иметь квалифицированный персонал, в случае если данное требование указано в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации;

- иметь опыт выполнения аналогичных работ, в случае если данное требование указано 
в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации;

- иметь материально-технические ресурсы, в случае если данное требование указано 
в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

  - Общие требования к заявке на участие в закупке.

    - Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации о закупке, подача заявки, не отвечающей требованиям Документации о закупке, размещение в составе заявки пустых форм или заполнение соответствующих форм не в соответствии с инструкцией по их заполнению является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации о закупке и отклонения участника от участия в закупке, если иное специально не оговорено иными положениями Документации.

    - Участник Закупки готовит заявку на участие в соответствии с требованиями данного раздела.

    - При описании документов заявки участник Закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в Приложении №1 «Техническое задание».

    - Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

    - Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью при наличии печати и заверенных подписью уполномоченного лица.

    - Все документы, предоставляемые участниками закупки в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке Заказчика.

  - Оформление заявки на участие, состав документов. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки.

    - В составе заявки Участник должен предоставить следующие обязательные документы, отсутствие которых влечет отклонение заявки Участника по основаниям, указанным в п. 2.11.2.10. настоящей Документации:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными 
в настоящей Документации;

- техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными 
в настоящей документации;

3) сводную таблицу стоимости работ, услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации с приложением соответствующего расчета, указанного в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации (в случае если данное требование о предоставлении расчета указано в Приложении №1 «Техническое задание»). Данные документы должны соответствовать стоимости заявки участника, указанной в оферте, с применением тендерного снижения относительно НМЦ;

- декларацию об отсутствии программных и аппаратных закладок по установленной 
в настоящей документации форме [данная форма должна заполняться и предоставляться 
в случае, если в Приложении №1 «Техническое задание »имеется соответствующее требование];

- форму предоставления информации о цепочке собственников по форме и в соответствии 
с инструкциями, приведенными в настоящей Документации, с предоставлением подтверждающих документов, указанных в инструкции по заполнению данной формы;

- оригинал независимой гарантии на участие в закупке по форме настоящей Документации [данный документ предоставляется в случае, если участник получил гарантию не в форме электронного документа];

- копию независимой гарантии на участие в закупке, либо копию платежного поручения с отметкой гаранта (выбор документа зависит от способа обеспечения);

- соглашение между лидером и членами коллективного участника, а также план распределения объемов выполняемых работ/оказываемых услуг/поставки товаров между членами Коллективного участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации [данная форма должна заполняться и предоставляться в случае, если участник подает заявку от имени коллективного участника];

- соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником и каждым привлекаемым субподрядчиком/соисполнителем, а также план распределения объемов выполняемых работ/оказываемых услуг/поставки товаров между Участником закупки и привлекаемыми субподрядчиками/соисполнителями по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации [данная форма должна заполняться и предоставляться в случае, если участник привлекает субподрядчика / соисполнителя];

- документы на каждого члена коллективного участника в соответствии с п. 4.8. Документации [документы предоставляются в случае, если участник подает заявку от имени коллективного участника];

- документы на каждого субподрядчика/соисполнителя в соответствии с п. 4.9. Документации [документы предоставляются в случае, если участник привлекает субподрядчика / соисполнителя];

- Копию устава в действующей редакции или ссылку на адрес в сети интернет, если такие сведения размещены в открытом доступе [для индивидуальных предпринимателей данный документ предоставляется при наличии];

- Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (копию выписки из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания подачи заявок. Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [в случае отсутствия в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Организатор руководствуется сведениями об участнике, размещенными на сайте ФНС России: egrul.nalog.ru];

- Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку. Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности, выданная на бумажном носителе, либо информацию о машиночитаемой доверенности (уникальный номер доверенности, ИНН доверителя, ИНН представителя и пароль (в случае необходимости)), позволяющую осуществить ее проверку в Едином блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) - распределенном реестре ФНС России (https://m4d.nalog.gov.ru);

- Копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей по актуальной форме, утвержденной приказом ФНС России (код по КНД 1120101), выданную соответствующими подразделениями ФНС не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема заявок. Справка может быть представлена в следующих формах:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа в порядке, установленном законодательством РФ. При этом участник прикладывает архив, содержащий саму справку и файл, содержащий сведения 
о подписи;

- в форме электронного документа, выгруженного через ЭДО с нанесенными на него сведениями о цифровой подписи налогового органа и о цифровой подписи Участника;

- в форме электронного документа, выгруженного через ЭДО в формате «.pdf» без сведений 
о цифровой подписи налогового органа и о цифровой подписи Участника (с указанием номера 
и даты документа);

- в форме копии с круглой печатью соответствующего подразделения ФНС, выдавшего справку.

В случае наличия задолженности участник также должен предоставить справку в произвольной форме с указанием размера такой задолженности в процентах по отношению к стоимости чистых активов Участника закупки.

- Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупки есть разрешающие документы в соответствии Приложением №1 «Техническое задание» к настоящей Документации. В случае отсутствия приложения к разрешающему документу и / или размещение в составе заявки приложения в полном объеме заявка участника подлежит отклонению.

- Копии документов, подтверждающих соответствие работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящей Документации) [данный пункт применяется при наличии соответствующего требования в техническом задании].

- Согласие на обработку персональных данных по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации.

- Справку о наличии/отсутствии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети»;

- Анкету Участника закупки, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными 
в настоящей Документации.

    - В составе заявки Участник должен предоставить следующие документы, 
за непредоставление которых заявка Участника не отклоняется по основаниям, указанным 
в п. 2.11.2.10. Документации:

- опись документов, входящих в заявку;

- справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме 
и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации, за последние 
3 (три) года (данная форма предоставляется участником, если требование о предоставлении данной формы указано в Приложении №1 «Техническое задание» для проведения балльной оценки);

- справку о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (данная форма предоставляется участником, если требование о предоставлении данной формы указано в Приложении №1 «Техническое задание» для проведения балльной оценки);

- справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (данная форма предоставляется участником, если требование о предоставлении данной формы указано в Приложении №1 «Техническое задание» для проведения балльной оценки);

- аудиторское заключение за последние 2 года [данный документ предоставляется в случае наличия критерия оценки в техническом задании по финансовой устойчивости];

- копию годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату (при наличии) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Для упрощенной системы налогообложения:

- копию Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Для индивидуальных предпринимателей:

- документы в соответствии с законодательством, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным;

- копию расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за последний отчетный налоговый период (квартал) 
с приложением квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде или отметкой налогового органа;

- иные документы, которые, по мнению Участника Запроса предложений, подтверждают
его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

    - Перечень документов, необходимых для предоставления Участником в составе заявки в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании – Приложение №1 к настоящей Документации, за непредоставление которых заявка Участника отклоняется по основаниям, указанным в п. 2.11.2.10. Документации:

- документы по охране труда в соответствии с перечнем Регламента оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион» (Приложение №5 к настоящей Документации), в т.ч. и для привлекаемых Участником основных субподрядчиков/соисполнителей (при наличии данного требования в Техническом задании – Приложение №1 к настоящей Документации);

- справку о текущей загруженности по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (данная форма предоставляется участником, если требование о предоставлении данной формы указано в Приложении №1 «Техническое задание») в части подтверждения сведений, указанных в реестре СРО в отношении совокупного размера обязательств члена саморегулируемой организации по договорам подряда, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров. В случае, если Участником внесены правки в форму, указанную в настоящей Документации, и/или Участник неоднозначно выражает подтверждение своего соответствия указанным требованиям, Комиссия рассматривает заявку Участника без учета данного документа;

- справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными 
в настоящей Документации (данная форма предоставляется участником, если требование 
о предоставлении данной формы указано в Приложении №1 «Техническое задание») в качестве подтверждения соответствия требованиям Документации о закупке при проведении отборочной стадии в рамках рассмотрения заявок Участников.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник Запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору Запроса предложений о соответствии данному требованию. Участник закупки должен принять во внимание, что закупочная комиссия вправе принять решение об отклонении заявки участника при отсутствии требуемого документа, даже при наличии пояснения о его непредоставлении.

В случае участия в запросе предложений иностранной организации, такой участник предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Комиссия вправе не рассматривать документы Участника.

Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации должны быть предоставлены Участником Запроса предложений на ЭТП в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно какой документ в каком файле располагается. (Именовать файлы необходимо следующим образом: пример: «1. Письмо о подаче оферты.pdf», «2. Техническое предложение.pdf» и т.д.). Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается.

Прочие правила оформления заявок через ЭТП определяются правилами данной системы.

При проведении закупки в электронной форме участник должен заверить электронные документы, размещаемые на ЭТП, усиленной квалифицированной электронной подписью согласно ФЗ №63-ФЗ. При этом скан-копии заполненных форм, подписанных собственноручной подписью, размещать на ЭТП не обязательно.

Все файлы заявки, размещенные Участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

  - Требования к описанию предложения участника закупки.

    - Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено Документацией о закупке ссылки в Документации о закупке на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник Закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации. Подачей Заявки Участник заверяет и гарантирует Организатору соответствие всех без исключения характеристик предлагаемой к поставке продукции требованиям Организатора.

    - При описании продукции участник Закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены.

    - При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации.

    - В случае если в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в Документации о закупке.

    - При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии 
с законодательством и требованиями настоящей документации о закупке.

    - Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, соответствовать требованиям Технического задания / технических спецификаций, ГОСТам и ТУ. Товар должен иметь гарантийный срок эксплуатации. Требования данного пункта должны быть указаны в явном виде в составе заявки Участника.

  - Срок действия заявки на участие в закупке.

    - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником Запроса предложений в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в Закупке.

    - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки.

  - Требования к языку Заявки.

    - Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику Запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор Запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

    - Комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Валюта закупки.

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику Запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.

    - Цена Заявки фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.

  - Начальная (максимальная) цена договора (начальная (максимальная) цена закупки) - НМЦ.

    - НМЦ указана в разделе 1 Извещения о закупке и не может быть превышена в заявке Участника закупки. НМЦ также не может быть снижена в заявке Участника закупки, если в Документации о закупке/ Приложении №1 «Техническое задание» указано, что НМЦ является неизменной.

    - В случае установления в документации о закупке единичных расценок, либо использования в рамках формирования НМЦ отдельных стоимостных позиций (например, указания отдельно стоимости поставки оборудования и стоимости его монтажа, либо установления стоимостей отдельных договоров, если по результатам закупки будет заключено несколько договоров и т.п.), если иное не установлено, заявка участника не должна превышать единичные расценки либо отдельные стоимостные позиции соответственно.

    - Цена договора должна включать в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено Документацией о закупке.

    - В случае превышения в заявке участника закупки НМЦ / снижения НМЦ (при наличии условия о неизменности стоимости договора в Документации/ Приложении №1 «Техническое задание»), указанной в разделе 1 Извещения о закупке, экспертная оценка такой заявки не проводится, такая заявка отклоняется как не соответствующая требованиям Документации о закупке.

4.8 Участие в запросе предложений коллективных участников (группы лиц).

4.8.1.В Запросе предложений могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица самостоятельно, но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки, работы, услуги.

4.8.2. Если Заявка подается коллективным Участником (группой лиц), дополнительно к требованиям, указанным в разделе 3 настоящей Документации, должны быть выполнены нижеприведенные требования.

4.8.3. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

        - в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора;

        - в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов, стоимости и сроков выполнения работ/услуг между членами коллективного Участника.

        - в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором Запроса предложений и Заказчиком;

        - в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора.

        - соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

        - срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора;

        - соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора Запроса предложений и Заказчика.

4.8.4.Физические лица, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в запросе предложений на стороне одного Участника. Такое соглашение должно содержать сведения, указанные в п. 4.8.3. настоящей Документации, при этом такое соглашение между физическими лицами не является договором простого товарищества в силу Главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.8.5.Индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в запросе предложений на стороне одного Участника.

4.8.6.Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), физические лицо может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данном Запрос предложений самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других Участников данного Запроса предложений. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций/физических лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

4.8.7.С учетом изложенного коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена объединения установленным требованиям в соответствии с подп. 5), 10), 12), 13), 15), 16), 18), 19), 20) п. 4.2.1., п. 4.2.2., п. 4.2.3. настоящей Документации;

        - заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

        - в состав Заявки дополнительно включается копия соглашения между членами коллективного Участника;

        - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков выполнения работ/услуг по форме, установленной в настоящей Документации о закупке.

      - При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

      - Вне зависимости от того, применяет ли хоть один из членов коллективного Участника упрощенную систему налогообложения, стоимость заявки должна быть определена с учетом НДС, при этом в плане распределения работ также должны быть указаны все суммы с НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, ст. 174.1, п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации). В случае невыполнения данного условия заявка Участника подлежит отклонению.

      - Комиссия может отклонить Заявку, а Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если выяснится, что из состава коллективного участника (группы лиц) вышла одна или несколько организаций (а из группы лиц – одно или несколько физических лиц), а оставшиеся члены объединения (группы лиц), с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

4.9 Привлечение субподрядчиков/соисполнителей к исполнению договора.

      - В случаях если в разделе 1 настоящей Документации, Извещении о закупке установлены требования к привлекаемым субподрячикам/соисполнителям и объем работ/услуг по договору субподряда превышает 5% от общего объема работ/услуг участник Запроса предложений готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

- в Заявку включаются копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком/соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя соответственно работ/услуг.

- Заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя установленным в соответствии с разделом 3 настоящей Документации о закупке требованиям в объеме выполняемых им соответственно работ/услуг 
с предоставлением документов согласно подп. 5), 11), 12), 13), 15), 16), 18), 19), 20) п. 4.2.1., 
п. 4.2.2., п. 4.2.3 настоящей Документации.

Предоставляемые субподрядчиком/соисполнителем формы, заполняются субподрядчиком/соисполнителем с указанием его наименования и наименования Участника Запроса предложений и заверяются подписью и печатью Участника.

- Заявка должна включать сведения о распределении объемов работ/услуг между Участником Запроса предложений и субподрядчиками/соисполнителями по установленной в настоящей Документации форме.

      - Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, принимающее участие в запросе предложений лично либо в составе коллективного Участника не может быть субподрядчиком/соисполнителем у других Участников данного Запроса предложений. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием такого лица будут отклонены без рассмотрения по существу.

      - Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данном Запрос предложений самостоятельно либо в составе коллективного Участника, может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа Участников Запроса предложений.

      - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если выяснится, что один или несколько субподрядчиков/соисполнителей отказались от выполнения работ, оказания услуг, а оставшиеся субподрядчики/соисполнители, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма

Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Предоставляем для участия в закупке на____________________________________________*

(предмет договора)

нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документа / * наименование файла (при необходимости) |
| --- | --- |
| … |  |

Инструкции по заполнению:

Участник должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав каждой части заявки (в страницах).

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению.

Форма

Письмо о подаче оферты

Фирменный бланк Участника закупки

| «_____»__________года №______ | Секретарю Комиссии ____________________________________ |
| --- | --- |

Изучив Документацию и Извещение о проведении Запроса предложений по определению подрядчика/поставщика на _________ ____________________* [указывается предмет закупки], опубликованные на официальном сайте, принимая установленные в них требования и условия закупки,

____________________________________________________________________*,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника),

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Техническим заданием, и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями 
к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. (либо итоговая стоимость заявки без НДС, если участник применяет упрощенную систему налогообложения) | _________________________________* (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |
| --- | --- |
| в том числе НДС, руб. (либо НДС не облагается если участник применяет упрощенную систему налогообложения) | _________________________________* (НДС по итоговой стоимости, рублей) |

Настоящим подтверждаю, что ______________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* на дату подачи Заявки применяет следующую систему налогообложения: __________________. (допускается указать один из следующих вариантов: основную; упрощенную; упрощенную с НДС 5%; упрощенную с НДС 7%)*

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до ________________________* (допускается указание фразы: «В течение 90 дней с момента срока окончания подачи Заявок»)

Подачей Заявки Участник заверяет и гарантирует Организатору, что:

- предлагаемая к поставке продукция соответствует всем без исключения заявленным характеристикам;

- предлагаемая к поставке продукция соответствует требованиям Технического задания / технических спецификаций, ГОСТам и ТУ;

- продукция является новой, неиспользованной;

- продукция имеет гарантийный срок эксплуатации;

- сроки поставки, выполнения работ / услуг соответствуют требованиям Организатора;

- условия оплаты соответствуют требованиям Организатора.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

Вы оставляете за собой право:

- отклонить Заявки с ценами, превышающими НМЦ / стоимость одной или нескольких единичных стоимостей / стоимость одного или нескольких договоров (при указании отдельной стоимости для каждого договора в Извещении и (или) Документации о закупке);

- принять или отклонить любую Заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

отклонить все Заявки.

______________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей Заявки на участие в закупке:

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

- заключить договор на условиях и в установленном в Документации о закупке порядке, в случае признания ____________________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* Победителем/участником, предложившим наилучшую Заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям Документации о закупке;

- предоставить финансовое обеспечение по Договору, заключенному по итогам проведения закупки, в случае признания ____________________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* Победителем/участником, предложившим наилучшую Заявку;

-не вступать в отношения и/или совершать какие-либо согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции в рамках закупки.

______________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* при подаче настоящей оферты заверяет Организатора и гарантирует, что в случае признания Победителем/участником, предложившим наилучшую Заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям Документации о закупке:

- осуществит поставку товаров (выполнит работы, окажет услуги) в сроки, установленные Организатором в Документации;

-вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

-органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, будут наделены должным образом полномочиями на его заключение, и получат все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушат ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления.

_____________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника)* при подаче настоящей оферты заверяет Организатора и гарантирует соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, действующей в ПАО «Россети Московский регион».

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей Заявки ______________ (Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)* полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

-является полностью правоспособным;

-является полностью дееспособным;

-обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

-соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-не находится в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)* банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)*, в части необходимой для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность ________________________(Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)* не приостановлена.

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

Участник закупки должен указать срок действия Заявки согласно требованиям Документации о закупке.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписания всех приложений к Письму о подаче оферты распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Участник должен указать общую стоимость заявки с НДС, величину НДС (цифрами и словами, в рублях) (если участник применяет упрощенную систему налогообложения, указывается величина НДС равная 0% / 5% / 7%). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять текст и формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

Суть технического предложения*

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований Приложения №1 «Техническое задание» и Договора.

Техническое предложение Участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать, в зависимости от предмета закупки: описание всех предлагаемых технических решений, описание характеристик систем с необходимыми чертежами, порядок оказания услуг по договору и т.п..

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

| № | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование* |  |
| 2. | Организационно - правовая форма* |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН * |  |
| 8. | ОГРН * |  |
| 9. | СНИЛС * (для участника – физического лица) |  |
| 10. | Юридический адрес* |  |
| 11. | Почтовый адрес* |  |
| 12. | Фактическое местоположение |  |
| 13. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 15. | Телефоны Участника закупки* |  |
| 16. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 17. | Адрес электронной почты Участника закупки* |  |
| 18. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона* |  |
| 19. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона* |  |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

|  | Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) * _________________________________________________* (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.0. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________ 					 _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)* 				 (ФИО и должность подписавшего)*

М.П.

Инструкции по заполнению:

* Изменение формы справки не допускается. Участник должен заполнить все поля указанной формы.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой организационно-правовой формы.

В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров (количество акционеров более 50 должно подтверждаться документально).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то необходимо раскрыть цепочку в полном объеме с указанием руководителей, участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации, и представить копии актуальных подтверждающих документов для всей цепочки (подтверждение информации по каждой строчке Справки соответствующим документом).

Если руководителем юридического лица в цепочке собственников является управляющая компания, указывается физическое лицо – руководитель управляющей компании.

При заполнении паспортных данных указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность:

- для граждан РФ: серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ;

- для иных лиц: реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

**	1, 2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) участника ТЗП (собственники первого уровня);

1.0, 2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников первого уровня;

1.1, 1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) организации 1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного собственника (участника/ акционера/ бенефициара);

1.2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников второго уровня и далее по аналогичной схеме.

***	в качестве подтверждающих документов должны быть представлены следующие актуальные (выданные не позднее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявки) документы:

- выписка из ЕГРЮЛ для каждого юридического лица, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в случае отсутствия в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Организатор руководствуется сведениями об участнике, размещенными на сайте ФНС России: egrul.nalog.ru);

- выписка из ЕГРИП для каждого индивидуального предпринимателя, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в случае отсутствия в составе заявки выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Организатор руководствуется сведениями об участнике, размещенными на сайте ФНС России: egrul.nalog.ru).

- выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) для участника – акционерного общества и для каждого акционерного общества в цепочке собственников, выданная реестродержателем по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ;

- подтверждающие документы по каждому юридическому лицу в цепочке собственников, зарегистрированному на территории иностранных государств (выданные не ранее 60 дней до срока окончания подачи заявки), с подтверждением информации по его руководителю, участникам/учредителям/акционерам и т.д., оформленные согласно законодательству соответствующего иностранного государства и легализованные на территории Российской Федерации.

Непредоставление Участником указанных сведений является основанием для отклонения Заявки участника от дальнейшего рассмотрения

Раскрытие информации должно быть выполнено Участником конкурсной процедуры до конечных бенефициаров (физических лиц) по нижеприведенной схеме

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры)

___________________________________________________________________________________

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

_____________________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Россети Московский регион»», зарегистрированному по адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2, и ПАО «Россети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_____________________________ ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/ (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя) *

М.П.

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «Россети Московский регион», ДЗО ПАО «Россети Московский регион» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион», ДЗО ПАО «Россети Московский регион» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион», ДЗО ПАО «Россети Московский регион» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных предмету закупки договоров

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

| № п/п | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного Участника* | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)* | Описание договора (объем, описание основных условий договора)/ Наименование проекта * | Заказчик проекта (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)* | Сумма договора, рублей* | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за |  |  |  |  |  | Х | Х |
| Всего: |  |  |  |  |  | Х | Х |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.

Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

В графе «Примечания» Участник закупки должен указать выполненные и сданные в организации по проведению государственной экспертизы проекты, по которым ведется строительство, участие в договорах в качестве генерального проектировщика, вид объекта проектирования – новые ПС, объекты технического перевооружения и реконструкции, линейные сетевые объекты, проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи (в соответствии с предметом закупки).

Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении)

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц планируемого окончания выполнения)* | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)* | Описание договора (объем и состав работ, услуг, описание основных условий договора)* | Договор заключен с использованием конкурентных способов заключения договоров. ДА/НЕТ* | Стоимость договора, рублей с НДС* | Исполнение договора, %* | Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Собственного, чел.* | Субподрядных организаций, чел* | Наименования привлеченных субподрядных организаций* |
| 1. | Договор 1 |  | Общая, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу основного оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. ИТОГО по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

В этой форме Участник закупки указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда, а также способ их заключения (с использованием конкурентных способов или без использования).

Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей значение, указанное в соответствующих строчках, где не заполнены значения не учитывается Комиссией при рассмотрении заявки участника.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Участника закупки] конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика [и/или Организатора закупки], а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность};

{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность};*

……

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

При составлении данного письма Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником закупки и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение Заявки такого Участника.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

План распределения выполнения объемов работ/услуг 
между Участником закупки и субподрядчиками/соисполнителями

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

| № п/п | Наименование работ, услуг* | Наименование организации, выполняющей данный объем работ, услуг* | Объем выполняемых работ, услуг (стоимость) |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. от общей стоимости договора (цены заявки)) | в % от общей стоимости договора (цены заявки))* |  |
|  |  |  |  | …% |  |
|  |  |  |  | …% |  |
| … |  |  |  | …% |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

В данной форме Участник закупки указывает:

-перечень выполняемых Участником закупки и каждым субподрядчиком/соисполнителем работ, услуг;

-объем выполняемых работ, услуг (стоимость работ/услуг в процентном и денежном выражении в соответствии с офертой участника закупки);

-сроки выполнения работ, услуг Участником закупки и каждым субподрядчиком/соисполнителем.

Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае непривлечения субподрядчиков/соисполнителей; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители не привлекаются».

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о подтверждении соответствия субподрядчика/соисполнителя требованиям, установленным в Документации о закупке (Данная справка заполняется только в случае привлечения субподрядчика/соисполнителя по договору)

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что________________________* (Наименование субподрядчика/соисполнителя) на момент подписания Заявки участником закупки ______________ *(Наименование Участника, а при подаче Заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника) полностью удовлетворяет требованиям, установленным в Документации о закупке и в частности:

-является полностью правоспособным;

-является полностью дееспособным;

-соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-не находится в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________*(Наименование субподрядчика/соисполнителя) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________*(Наименование субподрядчика/соисполнителя), в части необходимой для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность ________________________*(Наименование субподрядчика/соисполнителя) не приостановлена.

| (подпись уполномоченного представителя субподрядчика/соисполнителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Письмо следует оформить на официальном бланке субподрядчика/соисполнителя, если он является юридическим лицом. В случае, если субподрядчик/соисполнитель является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

План распределения выполнения объемов работ/услуг 
между членами коллективного участника

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки (лидер коллективного Участника): ________________________________ *

| № п/п | Наименование работ, услуг* | Наименование организации, выполняющей данный объем работ, услуг* | Объем выполняемых работ, услуг (стоимость |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. от общей стоимости договора (цены заявки)) | в % от общей стоимости договора (цены заявки))* |  |
|  |  |  |  | …% |  |
|  |  |  |  | …% |  |
|  |  |  |  | …% |  |
| … |  |  |  | …% |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

В данной форме Участник закупки указывает:

-перечень выполняемых каждой организацией работ, услуг;

-объем выполняемых работ, услуг (стоимость работ, услуг в процентном и денежном выражении в соответствии с офертой участника закупки);

-сроки поставки, выполнения работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в соответствии с Графиком поставки, выполнения работ, услуг.

Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке». Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости работ, услуг

Наименование закупки _______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки: ________________________________ *

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ, услуг.

В Сводной таблице стоимости работ, услуг приводятся соответственно наименование выполняемых работ и услуг, общая стоимость выполнения работ, услуг. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в Заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

Сводная таблица стоимости работ, услуг будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ, услуг следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

В объем затрат на строительство и техническую реконструкцию включаются: цена строительных материалов и конструкций, необходимого оборудования жизнеобеспечения, водоснабжения, канализации и т.д, запасных частей, расходных материалов и проверочных устройств для эксплуатации в течение гарантийного срока, все расходы и риски, связанные с транспортировкой строительных материалов и конструкций к месту производства работ, погрузочно-разгрузочными работами, упаковкой, страхованием и прочими расходами, связанными с доставкой и хранением оборудования, строительных материалов и конструкций, строительно-монтажные работы, выполнение в полном объеме всех своих обязательств, предусмотренных в Договоре (Затраты указываются в соответствии с предметом закупки и требованиями Технического задания).

Участник к Сводной таблице стоимости работ, услуг должен приложить файл Сводной таблицы стоимости работ, услуг, выполненный в формате MS Excel

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование закупки ______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________ *

Субподрядчики (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Таблица №1

Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах)

| № п.п. | Наименование машин и механизмов* | Кол-во, ед. | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.)* | Фактическое местонахождение* | Основные технические характеристики* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению Таблицы 1:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование закупки ______________________________________ *

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________ *

Субподрядчики (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

| Штатный персонал* | Генподрядчик |  |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 1 |  |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность* | В т.ч. для работ по данному договору |  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |  |
|  |  | ФИО* | Должность* |  | ФИО | Должность |  | ФИО | Должность |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники-линейщики, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М. П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма

Приложение № ___ к Заявке на участие

от «____» _____________ г. №__________

Форма

Декларации об отсутствии программных и аппаратных закладок

Участник закупки: ______________*

[указывается наименование Участника закупки] подтверждает, что в поставляемом оборудовании и/или программном обеспечении отсутствуют программные и/или аппаратные закладки**.

*Программной или аппаратной закладкой являются скрытно внедрённые в оборудование или программное обеспечение отдельные модули, либо намеренно измененные фрагменты оборудования или программного обеспечения, позволяющие осуществить несанкционированный доступ к ресурсам оборудования или программного обеспечения.

| (подпись уполномоченного представителя)* |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Поля, отмеченные «*», обязательны к заполнению. В случае наличия незаполненных обязательных полей заявка участника подлежит отклонению.

Не допускается менять формат указанной формы. В случае внесения изменений в форму, заявка участника подлежит отклонению.

Форма [ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА НА ВОЗВРАТ НГ]

Фирменный бланк Участника закупки

| «_____»__________года №______ | Секретарю Комиссии ____________________________________ |
| --- | --- |

Уважаемая (-ый) ______________

Просим Вас вернуть оригинал независимой гарантии по Запрос предложений по определению подрядчика/поставщика на _________ ____________________ [указывается предмет закупки] номер извещения _________________ в связи с завершением торгово-закупочной процедуры и тем, что не являемся победителем в соответствии с итоговым протоколом № _____ от _________.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Предмет запроса предложений указан в Извещении о проведении запроса предложений.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником.

Приостановление деятельности организации — это процедура временного прекращения работы организации с сохранением за ней статуса зарегистрированного юридического лица и записи о ней в ЕГРЮЛ как действующей.

Заключение договора в электронной форме через систему электронного документооборота возможно только по закупкам, предметом которых является выполнение работ по капитальному строительству (ПИР, СМР, ПНР, авторский надзор, строительный контроль). По остальным закупкам заключение договора осуществляется на бумажном носителе или при помощи аппаратно-программных средств ЭТП.

В случае заключения договора в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи документы направляются через систему электронного документооборота, указанную в соглашении об электронном документообороте, которое подписывается в бумажном виде между участником закупки, который должен заключить договор, и заказчиком до момента подписания договора.

В случае заключения договора в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи документы направляются через систему электронного документооборота, указанную в соглашении об электронном документообороте, которое подписывается в бумажном виде между участником закупки, который должен заключить договор, и заказчиком до момента подписания договора.

Отнесение участника закупки к иностранному агенту производится на основании информации, содержащейся в Реестре иностранных агентов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Это значит, что в его отношении не должна быть начата процедура ликвидации или банкротства, а его деятельность не должна быть приостановлена (КоАП дает право контролирующим органам приостанавливать деятельность организации при некоторых административных правонарушениях).