## Дефектная ведомость
Приложение №1 к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ВС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Восточные электрические сети
____________________ Д.Н. Смирнов
"____" _______________ 2026 г.
Ведомость объёмов № 1
на выполнение работ по рентгеноскопическому обследованию дугогасительных камер выключателей 110 кВ в 2026 году
№ п/п | Оборудование | Наименование оказываемых услуг |  | Единица измерения | Объём оказываемых услуг на ед. оборудования | Общий объём оказываемых услуг | Количество оборудования
Оказываемые услуги выполняются в усложнённых условиях:
- в действующих электрических установках 110 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков.
1 | Рентгеноскопическое обследование дугогасительных камер выключателей 110 кВ | 1 | Рентгеноскопическое обследование дугогасительных камер: (выполняется для контроля взаимного расположения и размеров внутренних элементов полюсов высоковольтных выключателей) 1. Установка рентгеновского оборудования на выключателе; 2. Выполнить рентгенографическую съемку дугогасительных камер выключателя (для общей оценки формы компонентов); 3. Подготовка рентгеновских снимков для анализа; 4. Снятие рентгеновского оборудования с выключателя; 5. Подготовка технического отчета | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | 3 | 3 шт.: ПС №51 Егорьевск (ЭВ 110 кВ БСК-1, ЭВ 110 кВ БСК-2) ПС №419 Минеральная (ЭВ ВЛ-110 кВ Малаховка-Минеральная с отп.)
Зам. начальника службы ПС А.А. Ящук

## ПС
№ | Наименование
1 | Алмазово
2 | Балашиха
3 | Бруски
4 | Булгаково
5 | Восточная
6 | Глухово
7 | Городна
8 | Гребнево
9 | Демихово
10 | Егорьевск
11 | Ельня
12 | Жегалово
13 | Затишье
14 | Захарово
15 | Кислородная
16 | Колыберово
17 | Крутое
18 | Ларино
19 | Ловцы
20 | Минеральная
21 | Мишеронь
22 | Мох
23 | Орехово
24 | Рошаль
25 | Сирена
26 | Сирена
27 | Соколовская
28 | Сосны
29 | Спортивная
30 | Фосфоритная
31 | Фрязино
32 | Храпуново
33 | Черное
34 | Чкалово
35 | Шульгино
36 | Щелково
37 | Юдино
38 | Кудиново