Технические требования 

ОКПД 2: 71.20.13.000 Оказание услуг по обследованию активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
СОДЕРЖАНИЕ
1Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
	1
	Общие сведения
	3

	1.1.
	Обозначения и сокращения
	3

	1.2.
	Наименование услуг
	3

	1.3.
	Цель выполнения услуг
	3

	1.4.
	Существующее положение
	3

	2.
	Требования к срокам предоставляемых услуг   
	5

	3. 
	Перечень и объем предоставляемых услуг
	6

	4.
	Требования к качеству оказанию услуг
	6


1. Общие сведения
  1.1. Обозначения и сокращения
	ГА
	Гидроагрегат

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПУ
	Производственный участок 

	БОИ
	Блок отображения информации


1.2 Наименование услуг   
ОКПД 2: 71.20.13.000 Оказание услуг по обследованию активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
1.3 Цель оказания услуг

     Исполнение договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск: 
-№ 1240-315-2023 от 03.11.2023 г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”». 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Наименование
услуг

	2
	Синхронный генератор  
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»

Адрес: Российская Федерация, 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14
	Генратор синхронный к гидравлической турбине вертикальной СВ 1340/150-96 машинный зал ст. № 3
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 




2. Требования к срокам предоставляемых услуг

Таблица 2. Требования к срокам предоставляемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 71.20.13.000 Оказание услуг по обследованию активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения Договора
	Не позднее 30.08.2026г.*


* Данный срок указан в соответствии с требованием договора указанного в п 1.3. Технических требованиях.
3. Перечень и объем предоставляемых услуг

Таблица 3. Перечень и объем предоставляемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ОКПД 2: 71.20.13.000 Оказание услуг по обследованию активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

	1. 
	Обследование активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования. 
	Условная единица
	1


4. Требования к качеству оказания услуг
Таблица 4 Требования к качеству оказания услуг: ОКПД 2: 71.20.13.000 Оказание услуг по обследованию активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	Обязательные требования 

	1.
	Общие требования
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами:

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957);

2. Правила ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ГИДРОСИЛОВОГО И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СТО РусГидро 05.02.126-2020

3. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00, Правила противопожарного режима в Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 г.;

4. СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;

5. Приказ Минстроя РФ № 344/пр «порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

6. РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

7. Правила по охране труда при оказании услуг с инструментами и приспособлениями, утверждённые приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н.

8. ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;

9. 17330282.27.140.001 -2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»

9. Услуги должны проводиться в соответствии с ТТ.

	2.
	Требования к качеству услуг
	Обследование активной стали статора гидрогенератора №3 методом высокочастотного сканирования должны содержать в себе:

Составление и согласование с Заказчиком рабочей программы по обследованию активной стали статора гидрогенератора типа СВ 130/150-96 ст.№ 3 Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» методом высокочастотного сканирования статора 

Проведение обследования активной стали статора методом высокочастотного сканирования гидрогенераторов типа 

 СВ 130/150-96 ст.№ 3

Подготовка технических отчетов по итогам проведенной услуги.

Подготовка необходимых аналитических материалов (технических заключений, справок, актов технической экспертизы) о техническом состоянии оборудования по требованию Заказчика

	3.
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику и результат услуг
	По результатам услуг Исполнитель оформляет технический отчет о оказанной услуге (разделы отчета) на бумажном кол-во 2 экз. и на электронном носителе в формате *doc, *xIs.:

-технические заключения, справки, акты технической экспертизы о техническом состоянии оборудования по требованию Заказчика

	4.
	Квалификация персонала
	1. Персонал должен входить в штатное расписание Исполнителя оказывающего услуги с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности персонала и разряда и с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений или протоколов о проверке знаний) после подписания Договора на оказание услуг, но до начала оказания услуг. 
К оказанию услуг должны быть привлечены:

•
квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности — производителя работ не ниже 4 гр.,

 для члена бригады не ниже 3 гр.

2. Персонал должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами для оказания услуг.

3. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером оказания услуг и требованиями НПА и НТД. Наличие у персонала группы по электробезопасности не ниже II, подтвержденной копиями удостоверений и протоколами проверки знаний.

4. Письменное подтверждение о прохождении медицинского осмотра и об обеспечении персонала СИЗ. 


