Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.139 Поверка, диагностика и настройка газоаналитических средств измерения "БИНАР" Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

Лот 5-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| РУ | Распределительное устройство |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд |
| НИР | Научно-исследовательские работы |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка, диагностика и настройка газоаналитических средств измерения "БИНАР" Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

1.3. Цель оказания услуг

Метрологическое обеспечение единства измерений газоаналитических систем Филиала. Поверка, калибровка и настройка либо восстановление работоспособности (при необходимости) средств измерения "БИНАР".

1.4. Существующее положение

Поверка и настройка СИ проводится на месте установки.

Восстановительные работы (при необходимости) проводятся на оборудовании Исполнителя  путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору и подлежат отдельной оплате. Транспортировка СИ осуществляется в наладочную лабораторию Исполнителя силами Заказчика.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Красногорские МГЭС1 и МГЭС2 | Галереи Красногорских МГЭС1 и МГЭС2 | СИ системы контроля загазованности БИНАР (БСИ Бинар (1 шт.), газоанализаторы Бинар СН4-110-А, тип сенсора ИК (13 шт.) измеряемый компонент CH4 метан, 0-100 % НКПР) | СИ измерений физико-химического состава; элементы измерительных систем |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | КРУЭ 110/330 кВ Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | СИ системы контроля утечки элегаза БИНАР (БСИ Бинар (4 шт.), газоанализаторы "БИНАР-2Д" SF6 (14 шт.) | СИ измерений физико-химического состава; элементы измерительных систем |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;

1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Периодическая поверка Бинар СН4-110-А, тип сенсора ИК измеряемый компонент CH4 метан, 0-100 % НКПР) | шт. | 13 |
| 2. | Настройка Бинар СН4-110-А, тип сенсора ИК измеряемый компонент CH4 метан, 0-100 % НКПР) | шт. | 13 |
| 3. | Проверка ряда измерительных каналов системы контроля загазованности БИНАР CH4 метан | шт. | 1 |
|  | Периодическая поверка "БИНАР-2Д" SF6 (элегаз) | шт. | 14 |
|  | Настройка "БИНАР-2Д" SF6 (элегаз) | шт. | 14 |
| 4. | Проверка ряда измерительных каналов системы контроля загазованности "БИНАР-2Д" SF6 (элегаз) | шт. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка, диагностика и настройка газоаналитических средств измерения "БИНАР" Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты подписания Договора | 30.11.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1: № 1.1. и № 1.2. Таблицы 2): «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка, диагностика и настройка газоаналитических средств измерения "БИНАР" Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на своих рабочих местах в процессе оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование ресурсов и подключений | Исполнитель осуществляет согласование со службой Заказчика подключений коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие места оказания услуг | Услуги по поверке, калибровке и настройке средств измерений оказываются на месте установки СИ. Все подготовительные мероприятия проводятся силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль услуг | Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждённой методикой поверки МП-525/07-2022 с изм. № 1 (Приложение 2 к данным ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие срокам оказания Услуг | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 1 к данным ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения договора |  |
|  | Допуск персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения договора |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заявки на оказание услуг | Услуги оказываются по одной заявке по всем позициям поочерёдно с даты подписания договора , в соответствии п. 2.1.2. ТТ (Требования к срокам оказания услуг) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оборудования и материалов | Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подбор оборудования и материалов | Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалификации | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала: - инженер - метролог 1 категории не ниже 4 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); - инженер - метролог не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); подтвердивших свою компетентность в части выполнения поверочных и калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров, калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий) и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие свидетельства о прохождении подготовки | Услуги по настройке и восстановлению должны оказываться лицом, прошедшим подготовку и обучение на предприятии-изготовителе данных средств измерений и имеющим документальное подтверждение о прохождении (сертификат, свидетельство и т.п.) |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требуемый объём услуг | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Финализирование услуг | Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подтверждение безопасности использования | Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование приёмки | Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление исполнительной документации | Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оформление технических протоколов | Оформление технических протоколов выполненных калибровок и поверок по всем СИ в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отметки о поверке и калибровке | Результаты калибровки отмечаются в паспорте и выдается свидетельство (сертификат) о поверке (калибровке). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение порядка оформления | Порядок оформления результатов поверки (калибровки) определяется действующими нормативными документами на поверку (калибровку) данного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление отчётных документов | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соответствие допуска | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022)) с оформлением необходимых нарядов – допусков, а так же в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, приказ ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Достоверность результатов поверки | Исполнитель должен гарантировать достоверность результатов поверки в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками (в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», пункт 4), при исправности всех компонентов измерительного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После калибровки, поверки и настройки оборудование должно оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе их оказания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Руководство законными методами | ### При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ. | ### Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.

  - В случае если стоимость будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.3. В случае если стоимость будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

Приложение № 1: График оказания услуг;

Приложение № 2: Методика поверки МП-525/07-2022 с изм. № 1.

Приложение № 1

к техническим требованиям

График оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  | Стоимость услуг в руб. (без НДС) | Сумма НДС 22%, в руб. | Стоимость услуг, в руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка, диагностика и настройка газоаналитических средств измерения "БИНАР" Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | С даты подписания договора | 30.11.2026 |  |  |  |
| ВСЕГО руб. |  |  |  |  |  |  |