Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.139 Поверка и калибровка средств измерений метеорологических комплексов МК-26-2 и Сокол-М1 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

Лот 6-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	13

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| РУ | Распределительное устройство |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка и калибровка средств измерений метеорологических комплексов МК-26-2 и Сокол-М1 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

1.3. Цель оказания услуг

Метрологическое обеспечение единства измерений метеорологических комплексов Филиала МК-26-2 и Сокол-М1.

1.4. Существующее положение

Поверка комплексов метеорологических МК-26-2 и Сокол-М1 проводится в лаборатории Исполнителя.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | ОПУ 110кВ (лаборатория Исполнителя) | Комплекс метеорологический малый МК-26-2 | СИ измерений давления и вакуума; температурные и теплотехнические измерения; механические измерения |
|  | Гидроузел на реке Большой Зеленчук | Машинный зал (лаборатория Исполнителя) | Комплекс метеорологический малый МК-26-2 | СИ измерений давления и вакуума; температурные и теплотехнические измерения; механические измерения |
|  | Красногорская МГЭС-1 | Отметка 742,900 (лаборатория Исполнителя) | Станция автоматическая метеорологическая Сокол-М1 | СИ измерений давления и вакуума; температурные и теплотехнические измерения; механические измерения |
|  | Красногорская МГЭС-1 | Отметка 742,900 (лаборатория Исполнителя) | Станция автоматическая метеорологическая Сокол-М1 | СИ измерений давления и вакуума; температурные и теплотехнические измерения; механические измерения |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;

1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Периодическая поверка Комплекса метеорологического малого МК-26-2 | шт. | 2 |
| 2. | Периодическая поверка Станции автоматической метеорологической Сокол-М1 | шт. | 2 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка и калибровка средств измерений метеорологических комплексов МК-26-2 и Сокол-М1 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты подписания Договора | 30.11.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1 и № 2. Таблицы 2): «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка и калибровка средств измерений метеорологических комплексов МК-26-2 и Сокол-М1 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований законодательства РФ | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на своих рабочих местах в процессе оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие места оказания услуг | Услуги по поверке, средств измерений оказываются в лаборатории Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка | Доставка СИ до пункта приема и возврат после оказания услуг из пункта приема Исполнителя осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно и за свой счёт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с Методикой поверки № МП 2551-0040-2008 «Комплексы метеорологические малые МК-26. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 12.05.2008 года (Приложение № 2 к данным ТТ); И Методикой поверки № МП 2540-0049-2019 «Станции автоматические метеорологические СОКОЛ-М1. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 01.08.2022 года; 1 (Приложение 3 к данным ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие срокам оказания Услуг | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 1 к данным ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск при оказании услуг выполняет персонал Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заявки на оказание услуг | Услуги оказываются согласно письменной заявке Заказчика, укомплектованными средствами измерений в соответствии с паспортом (формуляром), вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление средств измерений | Средства измерений предоставляются на поверку Заказчиком в работоспособном состоянии, после технического обслуживания (очищенными от загрязнений и консервационных смазок) |  |  |  |
|  | Сроки оказания услуг | Исполнитель проводит поверку СИ в течение 20 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или со дня поступления СИ в пункт приема (в случае предоплаты за услуги на основании письменной заявки без представления приборов). |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалификации | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала: подтвердивших свою компетентность в части выполнения поверочных и калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров, калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий) и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат услуг | Исполнитель оформляет результаты поверки СИ в соответствии с требованиями установленных Росстандартом методик поверки и передать сведения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) посредством модуля ПО ФГИС «АРШИН» в срок, установленный Порядком проведения поверки средств измерений. Услуги по поверке считаются оказанными с момента такой передачи. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приёмка услуг | ЗАКАЗЧИК имеет право предъявлять претензии по состоянию поверенных СИ и их комплектности после поверки (в момент выдачи приборов). После передачи СИ уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за их состояние. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление исполнительной документации | После регистрации результатов в ФИФ ОЕИ, Исполнитель выдёт ЗАКАЗЧИКУ свидетельство о поверке (извещение о непригодности) на бумажном носителе, на основании письменного заявления ЗАКАЗЧИКА. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Достоверность результатов поверки | Исполнитель должен гарантировать достоверность результатов поверки в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками (в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», пункт 4), при исправности всех компонентов измерительного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После поверки, оборудование должно оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе их оказания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Руководство законными методами | ### При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ. | ### Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.

  - В случае если стоимость будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.3. В случае если стоимость будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

Приложение № 1: График оказания услуг;

Приложение № 2: Методика поверки № МП 2551-0040-2008 «Комплексы метеорологические малые МК-26. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 12.05.2008 года;

Приложение № 3: Методика поверки № МП 2540-0049-2019 «Станции автоматические метеорологические СОКОЛ-М1. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 01.08.2022 года;

Приложение № 1

к техническим требованиям

График оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  | Стоимость услуг в руб. (без НДС) | Сумма НДС 22%, в руб. | Стоимость услуг, в руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | «ОКПД2 71.12.40.139 Поверка и калибровка средств измерений метеорологических комплексов МК-26-2 и Сокол-М1 для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | С даты подписания договора | 30.11.2026 |  |  |  |
| ВСЕГО руб. |  |  |  |  |  |  |