## Лист1
1 | Палец срезной ч.2TKV04-0206-10101712 для гидротурбины | ШТ | 1 | spblem@list.ru | roa2001@yandex.ru | n-metall@bk.ru
2 | Клин пазовый нижний ч.8ЕН.783.045 | ШТ | 12
3 | SH 84021 - HIFI FILTER (аналог Фильтр гидромеханической колонки PI 3215 PST 10MAHLE) | ШТ | 4 | info@agrofilter.ru
4 | Фильтр гидравлический SH84021 Hi-Fi Filter | ШТ | 4
5 | Фильтр гидравлический SH84051 Hifi Filter | ШТ | 8
6 | Фильтроэлемент Parker 1140A/LV | ШТ | 1
7 | Фильтр гидравлический PI 8230 DRG 25 | ШТ | 4
8 | Картридж фильтра CART-2/WRAP | ШТ | 4
9 | Фильтр гидравлической системы сливной F3-0510-56 | ШТ | 4
10 | Фильтр всасывающий AS 010-00 | ШТ | 4
11 | Шайба стопорная с лапкой ч.8ЕН952036-04 17/40х1.019 стальная для генератора ГОСТ 13465 | ШТ | 90
12 | Шайба стопорная с носком 17/40х1.019 стальная для генератора ГОСТ 13465 | ШТ | 252
13 | Шайба стопорная с носком 17/40х1.019 стальная оцинкованная для генератора ГОСТ 13465 | ШТ | 40
14 | Шайба стопорная с носком ч.8ЕН952036-04 17/40х1.019 стальная для генератора ГОСТ 13465 | ШТ | 40
15 | Фильтроэлемент 0160DN010BH4HC/V Hydac 10мкм | ШТ | 8
16 | Шайба стопорная с носком ч.8БП.951.317-03 13.5/32х1.06 стальная для генератора ГОСТ 13465 | ШТ | 100
17 | Элемент фильтрующий 01.E70.10VG.16.S1.P Internormen 12МПа 10мкм | ШТ | 4
18 | Фильтроэлемент впуска воздуха фильтра PI 9111DRG VST10 10мкм для котла масло-напорной установки | ШТ | 1
19 | Фильтр гидравлический PI17104 Mahle 90х74х59х36мм 3/4' BSP | ШТ | 8
20 | Клин пазовый верхний ч.8ЕН.783.043 | ШТ | 6
21 | Клин пазовый верхний ч.8ЕН783043 | ШТ | 6
22 | Клин пазовый средний ч.8ЕН 783 044 | ШТ | 1
23 | Клин пазовый средний ч.8ЕН783044 | ШТ | 20
24 | Шпилька резьбовая стальная М24х420 мм (чертеж 011.03.02-02-01.02.02.16) | ШТ | 160