ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«ОКПД2 28.22.14.122. Изготовление и поставка грейферных кранов, ЗИП, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже грейферных кранов Камской ГЭС
 в рамках инвестиционного проекта K_T-1180-030»
Содержание
1.Общие сведения……………………………………………………………………………………3
1.1.
Обозначения и сокращения……………………………………….………………………....3
1.2.
Наименование закупаемой продукции…………………………………………………...…3
1.3.
Цель использования закупаемой продукции.………… …………………………………...3
1.4.
Существующее положение………………………………………………….........................3
1.5.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
….....................................................................................3
2.Требования к продукции…………………………………………………………..........................4
2.1.Требования к объемам и срокам поставки……………………………………………….4
2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции………..………………..........................................4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………............................................4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг…………………………….....4

2.1.2.Требования по срокам поставки продукции и оказанию сопутствующих услуг...……… ..4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции ………………………………………....5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг …………………………….5
2.2.Требования к качеству продукции…………………………………..………………….....6
Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………………...6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки …..…………………… 12

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе

заключения (исполнения) договора………………………………………………………………..13
5. Приложения…………………………………………………………………………………….....13

1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	ПАО
	публичное акционерное общество

	ППР
	проект производства работ

	СНИП
	строительные нормы и правила

	ГрК
	грейферный кран

	СУР
	сороудерживающая решетка

	ВМП
	верхняя монтажная площадка

	СТО
	стандарт организации

	ПТБ
	правила техники безопасности

	СРО
	саморегулируемая организация

	ФНП
	федеральные нормы и правила

	ОПО
	опасный производственный объект

	ПС
	подъемные сооружения

	ПОР
	проект организации работ

	ТЗ
	техническое задание

	ВБ
	верхний бьеф

	НБ
	нижний бьеф

	ЗИП
	запасные изделия и принадлежности


1.2 Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 28.22.14.122. Изготовление и поставка грейферных кранов, ЗИП, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже грейферных кранов Камской ГЭС в рамках инвестиционного проекта K_T-1180-030»
1.3 Цель использования закупаемой продукции
Цель: обеспечение безопасной эксплуатации эксплуатируемых в филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» подъемных сооружений. Предотвращение аварийных ситуаций и случаев травматизма при производстве работ по очистке порога перед СУР от затонувшего топляка, древесины, мусора. Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт заменяемого оборудования. Обеспечение безопасных условий труда эксплуатационного персонала.
1.4 Существующее положение
В настоящее время техническое состояние грейферных кранов, в достаточной степени не обеспечивают их надежную и безопасную работу. В результате длительной эксплуатации (изготовлены: 1954 - 1955гг., введены в эксплуатацию: 1955 – 1958гг) в жестких климатических условиях, под воздействием низких температур, атмосферных осадков, повышенной влажности, ветровых нагрузок, произошел значительный физический износ узлов и деталей металлоконструкций грейферных кранов. Ежегодные текущие ремонты и техническое обслуживание в целом проблемы не решают, а лишь отчасти позволяют поддерживать их в рабочем состоянии. Грейферные краны установлены на отметке 110 - 113м. водосливной плотины и обслуживают все 24 пролета плотины. Ширина пролета – 12м.
1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Заказчик предоставляет Поставщику Рабочую документацию по модернизации с заменой грейферных кранов № 2 и 3 Камской ГЭС (Приложение 1 к настоящим ТТ)
2. Требования к продукции.
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	 Грейферный полукозловой кран
	шт.
	2

	2. 
	Комплект ЗИП
	шт.
	2


Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»
	№

п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шеф-монтажные услуги
	Условная единица
	2


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Дата начала поставки
	Дата окончания поставки

	1
	2
	3
	4

	1.
	   Грейферный полукозловой кран
	 с даты, следующей 

 за датой заключения Договора
	В течение 390 дней с даты заключения договора, но не позднее 24.05.2028г.

	2.
	Комплект ЗИП
	 с даты, следующей 

 за датой заключения Договора
	В течение 390 дней с даты заключения договора, но не позднее 24.05.2028г.


Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шеф-монтажные услуги
	С момента начала работ по монтажу и наладке грейферных кранов
	В течение 323 дней       

с момента начала работ по монтажу и наладке грейферных кранов, но не позднее 20.03.2029г.
	


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции: Грейферный полукозловой кран
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Технические требования к товару 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требование к продукции
	1. Оборудование должно соответствовать настоящим техническим требованиям и рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ);

2. ЗИП на каждый кран в комплектации завода-изготовителя (Комплект разрабатывается производителем оборудования). Минимальный состав ЗИП (для каждого крана) должен содержать следующее: комплект грузовых канатов, комплект запасных тормозных колодок, комплект быстроизнашивающихся подшипников, комплект  быстроизнашивающихся сальников.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Документация, предоставляемая совместно с продукцией (на этапе исполнения договора)
	В состав документации, передаваемой Заказчику, должны входить следующие документы (Комплект документов указан на один кран):

    1. Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на каждый кран в 1 (Одном) экз.

    2. Сертификаты качества/паспорт в 1 (Одном) экз. на используемые материалы, на каждую сборочную единицу, узел, входящий в состав крана;

3. Технический паспорт на русском языке (включающий в себя кинематическую схему, схемы запасовок полиспастов, чертежи быстроизнашивающихся деталей, каталог запасных частей) в 1 (Одном) экз. на каждый кран, разработанный по ГОСТ 34022— 2016;

4. Сборочный чертеж в 3 (Трех) экз.;

5. Маркировочная схема собираемых элементов в 3 (Трех) экз.;

6. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке в 3 (Трех) экз.;

7. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) в 3 (Трех) экз.;

8. Руководство по эксплуатации на русском языке в 3 (Трех) экз., разработанное по ГОСТ 34022— 2016;

9. Паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности/регистратора параметров;
10. Отгрузочно-комплектовочная документация, упаковочный лист в 1 (Одном) экз.;

11. Иные документы: сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат. (в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования/материалов, входящих в состав оборудования);

12. Товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (Двух) экз.;

13. Накладная ТОРГ-12 в 2 (Двух) экз.
	Согласие с требованием
	Предоставить оригинал сертификата соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на каждый кран после оказания шеф-монтажных услуг.

	1.3. 
	Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям.  
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.4. 
	Требования надежности.  

	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.5. 
	Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.6. 
	Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования 
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.7. 
	Требования технологичности 

	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.8. 
	Конструктивные требования. Совокупность требований к конструкции оборудования, соблюдение которых обеспечивает соответствие оборудования его целевому назначению и заданному уровню качества в процессе производства и эксплуатации
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	1.9. 
	Иные технические требования
	Поставщик обязуется производить в течении гарантийного периода эксплуатации  устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок своими силами и за свой счет или компенсировать затраты Заказчику по выполнению таких работ третьей стороной.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Технико-экономические требования, выполнение которых обеспечит условие экономической целесообразности приобретения оборудования по критерию «эффект—стоимость»
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее)
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к наработке на отказ (не менее)
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Иные технико-экономические требования
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к метрологическому обеспечению 
	Кран должен быть оснащен приборами безопасности согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим 
	Несущие элементы сварных металлоконструкций кранов должны быть выполнены из материалов, указанных в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Требования к консервации, упаковке и маркировке
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к консервации
	Перед упаковкой сборочных единиц и деталей крана поверхности, не защищенные лакокрасочными покрытиями, должны быть подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, группа изделий 1. Комплектующие детали и оборудование, получаемые в законсервированном виде, допускается не подвергать переконсервации.


	Согласие с требованием
	-

	5.2. 
	Требования к упаковке

	-Предприятие-изготовитель должно упаковывать малогабаритные комплектующие изделия и части крана в транспортные ящики по ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198 или закрывающуюся на замок кабину крановщика, или контейнеры,

обеспечивающие сохранность при транспортировании и хранении. Стекла кабины должны быть защищены от повреждений съемными щитами. Допускается отгружать стекла в ящиках.

-При отправке эксплуатационной и товаросопроводительной документации вместе с краном, она должна быть упакована во влагонепроницаемую упаковку и вложена в ящик или кабину крановщика вместе с комплектующими изделиями.
	Согласие с требованием
	-

	5.3. 
	Требования к маркировке, наносимой на оборудование и упаковку
	Согласно требованиям указанным в рабочей документации (Приложение 1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-

	6. 
	Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	Гарантийный срок составляет не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта оказания шеф-монтажных услуг. 
	Согласие с требованием
	-

	6.2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации 
	В обязательном порядке Поставщик должен соблюдать требования  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461 (ред. от 22.01.2024).
	Согласие с требованием
	-

	6.3. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	Оборудование должно быть доставлено на ГЭС.

Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом, оборудование разгружается на площадке со стороны ЛБ отм. 100. Железнодорожные подъездные  пути отсутствуют. 

Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, Камская ГЭС.
	Согласие с требованием
	-

	6.4. 
	Требования к шеф-монтажным услугам
	Услуги должны соответствовать ГОСТ Р 56203-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования»
	Согласие с требованием
	-

	6.5. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала при оказании шеф-монтажных услуг
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. приказом ПАО «РусГидро» 28.04.2023 № 300 Приложение № 2 к ТТ.
	Согласие с требованием
	-


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение 

2

