## 2024 ЗаГАЭС (hidden)
Приложение № 1 к ТТ
Справочник стоимости типовых услуг Санитарной обработки поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды сетей водопровода к зданию ГАЭС филиала ПАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" в 2024 г.
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Шифр расценки | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ по нормативу | Стоимость одного воздействия ч/час, руб. (ФГИС ЦС в ценах 2 кв.2024 г.) | Количество воздействий на единицу оборудования (кол-во воздействий в год) | Суммарное количество воздействий на оборудования в год (ст.5*12) | Общая длительность выполнения воздействий на год ч/час (ст.9*13) | Общая стоимость услуг, руб. (ст.11*14) | Наименование МТР с указанием марки, ГОСТ, ТУ | Единица измерения МТР | Количество МТР на единицу оборудования на одно воздействие | Всего Количество МТР (ст.18*13) | Обоснование стоимости МТР | Цена за единицу, руб. без НДС | Всего стоимость МТР, руб. без НДС (ст.19*21) | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Всего время использования механизма, маш/час (ст. 24*13) | Стоимость маш/час, руб. (ФГИС ЦС в ценах 2 кв.2024 г.) | в т.ч. ЗПМ | Всего Стоимость маш/час, руб. (ст.26*27) (ФГИС ЦС в ценах 2 кв.2024 г.) | в т.ч. ЗПМ (ст.26*28) | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
[10 empty] | '=сумма столбца |  | =5*12 | =сумма столбца | =сумма столбца | [6 empty] | =сумма столбца |  |  |  | =сумма столбца |  |  | =сумма столбца
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
1 | Загорская ГАЭС | Сети водопровода к зданию ГАЭС ЗГ400541 | Техническое обслуживание
|  |  | м3 | 0.5 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Удаление осадка со дна) | ГЭСНр66-01-011-18 | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 379.34 | 1 | 0.5 | 6.8 | 2579.51
|  |  | м2 | 104.4 | Очистка поверхности щетками (очищение стен, колонн и днища металлическими щетками до полного удаления слизи) | ГЭСН13-06-003-01 | м2 | 0.9 | Средний разряд работы 3,0 | 417.59 | 1 | 104.4 | 93.96 | 39236.76
|  |  | м2 | 104.4 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей (обмывка за три раза) | ГЭСН46-08-044-03 | м2 | 0.19 | Средний разряд работы 3,0 | 417.59 | 3 | 313.2 | 59.51 | 24850.78 | Вода |  |  |  | Предоставляет заказчик |  |  | Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, давление 50 Мпа | 0.18 | ФСЭМ-91.21.02-001 | 56.38 | 58.14 |  | 3277.93 | 0
|  |  | м3 | 5.5 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Сбор образованного осадка в специальные емкости для дальнейшей утилизации) | ГЭСНр66-01-011-18 | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 379.34 | 1 | 5.5 | 74.8 | 28374.63
|  |  | м3 | 50 | Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой. | ГЭСН06-14-005-02 | м3 | 0.165 | Средний разряд работы 2,4 | 396.54 | 1 | 50 | 8.25 | 3271.46 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 25 мм | м | 0.002 | 0.1 | ФСБЦ-01.7.19.09-0023 | 287.15 | 28.72 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.0003 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.015 | 568.72 | 470.23 | 8.53 | 7.05
[15 empty] | Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия, содержание активного хлора 190 г/л | л | 0.5 | 52.2 | ФСБЦ-14.2.06.01-0117 | 173.89 | 9077.06
|  |  | м3 | 4.8 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Сбор образованного осадка в специальные емкости для дальнейшей утилизации) | ГЭСНр66-01-011-18 | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 379.34 | 1 | 4.8 | 65.28 | 24763.32
|  |  | м3 | 10.8 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом (Утилизация собранного осадка из специальной ёмкости) | ГЭСНр66-03-032-11 | м3 | 9 | Средний разряд работы 3,4 | 438.65 | 1 | 10.8 | 97.2 | 42636.78 | [7 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | 4.21 | ФСЭМ-91.19.01-001 | 45.47 | 1233.05 | 631.66 | 56066.78 | 28721.58
|  |  | анализ | 2 | Контрольный анализ после дезинфекции емкости промежуточного хранения питьевой воды с интервалом, соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб | [10 empty] | анализ | 1 | 2 | КП № 866 от 11.06.2024 г. ООО «Лаб24» | 10700 | 21400
[5 empty] | ИТОГО в ценах 2 кв. 2024 года: | [8 empty] | 165713.24 | [6 empty] | 30505.78 | [6 empty] | 59353.24 | 28728.63
[5 empty] | Накладные расходы от ФОТ (92%) | [6 empty] | 92 |  | 152456.18 | [10 empty] | НР | 92 |  | 26430.34 | 26430.34
[5 empty] | Сметная прибыль от ФОТ (44%) | [6 empty] | 44 |  | 72913.83 | [10 empty] | СП | 44 |  | 12640.6 | 12640.6
[5 empty] | Итого на 2024 г. | [8 empty] | 391083.25 | [6 empty] | 30505.78 | [6 empty] | 98424.18
[5 empty] | ВСЕГО, руб. без НДС | [8 empty] | 520013.21
Составил:
Проверил:
Note on I18: Кириченко Светлана Анатольевна: в расценке 9,2
Note on R16: Кириченко Светлана Анатольевна: приготавливают раствор гипохлорита натрия с концентрацией 200-250 мг/л из расчета расхода приготовленного раствора - 0,5 л на 1м2 смачиваемой поверхности емкости (ТТ)

## 2026 ЗаГАЭС
Перечень услуг Санитарной обработки поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды сетей водопровода к зданию ГАЭС филиала ПАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" в 2026 г.
Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ по нормативу | Количество воздействий на единицу оборудования (кол-во воздействий в год) | Суммарное количество воздействий на оборудования в год | Общая длительность выполнения воздействий на год ч/час | Наименование МТР с указанием марки, ГОСТ, ТУ | Единица измерения МТР | Количество МТР на единицу оборудования на одно воздействие | Всего Количество МТР | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Всего время использования механизма, маш/час
Техническое обслуживание
м3 | 0.5 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Удаление осадка со дна) | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 1 | 0.5 | 6.8
м2 | 104.4 | Очистка поверхности щетками (очищение стен, колонн и днища металлическими щетками до полного удаления слизи) | м2 | 0.9 | Средний разряд работы 3,0 | 1 | 104.4 | 93.96
м2 | 104.4 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей (обмывка за три раза) | м2 | 0.19 | Средний разряд работы 3,0 | 3 | 313.2 | 59.51 | Вода |  |  |  | Аппараты высокого давления электрические для гидроочистки поверхностей, производительность 17 л/мин, давление 50 Мпа | 0.18 | 56.38
м3 | 5 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Сбор образованного осадка в специальные емкости для дальнейшей утилизации) | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 1 | 5 | 68
м3 | 50 | Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой. | м3 | 0.165 | Средний разряд работы 2,4 | 1 | 50 | 8.25 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 25 мм | м | 0.002 | 0.1 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.0003 | 0.015
[9 empty] | Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия, содержание активного хлора 190 г/л | л | 0.5 | 52.2
м3 | 4.5 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Сбор образованного осадка в специальные емкости для дальнейшей утилизации) | м3 | 13.6 | Средний разряд работы 1,9 | 1 | 4.5 | 61.2
м3 | 10 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом (Утилизация собранного осадка из специальной ёмкости илососом) | м3 | 9 | Средний разряд работы 3,4 | 1 | 10 | 90 |  |  |  |  | Машины илососные, объем цистерны для ила 10 м3 | 4.21 | 42.1
анализ | 2 | Контрольный анализ после дезинфекции емкости промежуточного хранения питьевой воды с интервалом, соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб | [7 empty] | анализ | 1 | 2
Note on E13: Кириченко Светлана Анатольевна: в расценке 9,2
Note on L11: Кириченко Светлана Анатольевна: приготавливают раствор гипохлорита натрия с концентрацией 200-250 мг/л из расчета расхода приготовленного раствора - 0,5 л на 1м2 смачиваемой поверхности емкости (ТТ)

## 2019 ЗаГАЭС (hidden)
Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических систем на период 2019 год (январь - декабрь)
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Шифр расценки | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ по нормативу | Стоимость одного воздействия ч/час, руб. | Количество воздействий на еденицу оборудования (кол-во воздействий в год) | Суммарное колчество воздействий на оборудования в год (ст.5*12) | Общая длительность выполнения воздействий на год ч/час (ст.9*13) | Общая стоимость услуг, руб. (ст.11*14) | Наименование МТР с указанием марки, ГОСТ, ТУ | Единица измерения МТР | Количество МТР на еденицу обордуования на одно воздействие | Всего Количество МТР (ст.18*13) | Обоснование стоимости МТР | Цена за единицу, руб. без НДС | Всего стоимость МТР, руб. без НДС (ст.19*21) | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Всего время использования механизма, маш/час (ст. 24*13) | Стоимость маш/час, руб. | в т.ч. ЗПМ | Всего Стоимость маш/час, руб. (ст.26*27) | в т.ч. ЗПМ (ст.26*28) | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
[10 empty] | '=сумма столбца |  | =5*12 | =сумма столбца | =сумма столбца | [6 empty] | =сумма столбца |  |  |  | =сумма столбца |  |  | =сумма столбца
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
[13 empty] | =9*13 | =11*14 |  |  |  | =18*13 |  |  | =19*21 |  |  |  | =24*13 |  |  | =26*27
1 | Загорская ГАЭС | Сети канализации Загорской ГАЭС |  |  | Техническое обслуживание | [26 empty] | болт М24 | Гост 7798-70
|  |  | 1 операция | 10 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм (Чистка фекальных колодцев) | [5 empty] | 1 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | [9 empty] | Гайка М24 | Гост 5915-70
[22 empty] | Машина промывочная на базе автомобиля ("Скания П112") | [9 empty] | Шайба | Гост 11371-78
[22 empty] | Установка для очистки трубопроводов ("SISU") | [9 empty] | Шайба | Гост 6402-70
|  |  | 1 стык | 2 | Переварка дефектных стыков труб поверхностей нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 89 до 108мм, толщина стенок до 10мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75 | кг | 0.11 |  |  |  |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
Машины электрозачистные
2 | Загорская ГАЭС | Оборудование канализационной насосной станции 6А |  |  | Техническое обслуживание | [6 empty] | 0
|  |  | шт. | 1 | Техническое обслуживание. Фекальные (дренажные) насосы: насосного оборудования насосной КНС6А | [5 empty] | 2
3 | Загорская ГАЭС | Здание центральной проходной Загорской ГАЭС с помещениями ВОХР |  |  | Техническое обслуживание | [6 empty] | 0
|  |  | м шва | 1 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 30 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.5 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 5 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.15 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.25 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
4 | Загорская ГАЭС | Здание гаража и гидротехнического цеха, Хоздвор |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 1 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | 1 опора (шт.) | 50 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 1 м3 изоляции | 2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прим. Восстановление поврежденных участков изоляции трубопроводов) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Плиты или маты теплоизоляционные ГОСТ 9573-72 | м3 | 1.54
|  |  | 100 м трубопровода | 0.5 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 3 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.2 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.38 | Техническое обслуживание. Задвижки диаметр условного прохода 50-150 мм | [5 empty] | 3 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.2 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.2 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.4 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
5 | Загорская ГАЭС | Здание ППУ ОРУ-500кВ |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 1.4 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 70 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.5 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 4 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.08 | Техническое обслуживание. Задвижки диаметр условного прохода 50-108 мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.04 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.04 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.25 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
6 | Загорская ГАЭС | Здание ремстройучастка |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 6.5 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 32 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.5 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 5 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.2 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.35 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
7 | Загорская ГАЭС | Склад инвентаря и оборудования |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 4 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 20 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.5 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 2 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.02 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.04 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.02 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.02 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.1 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
8 | Загорская ГАЭС | Здание СПК |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 3.8 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 190 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 1.7 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 22 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.32 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.32 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 3 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.32 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.32 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 1.3 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 1 пролет | 1 | Прочистка дренажа штангами | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.03 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
9 | Загорская ГАЭС | Здание ГАЭС |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 48.5 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 242 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.7 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 6 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.16 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.32 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 3 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.16 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.16 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 1.2 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 1 пролет | 1 | Прочистка дренажа штангами | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
10 | Загорская ГАЭС | Здание пождепо |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | м шва | 13 | Устранение неплотностей корпусов аппаратов (Прим. Заварка свищей внутренних трубопроводов) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 65 | Замена жесткой подвески трубопровода, диаметр трубы свыше 42 до 76мм | [5 empty] | 1 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм ГОСТ 380-2005 | т | 2e-05
[15 empty] | Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 8509-86 | т | 2e-05
|  |  | 100 м трубопровода | 0.6 | Очистка канализационной сети: внутренней (Промывка канализационного трубопровода) | [5 empty] | 1 |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | кг | 2
[15 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-70 | т | 0.005
|  |  | шт. | 5 | Очистка и промывка санитарных приборов:унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.06 | Регулировка смывного бачка | [5 empty] | 2
|  |  | 100 шт. | 0.05 | Техническое обслуживание. Вентили запорные диаметр условного прохода 10-50 мм | [5 empty] | 2 |  |  |  | Паронит ГОСТ 481-80 | т | 0.0013
|  |  | 100 приборов | 0.06 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.06 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | [5 empty] | 1 |  |  |  | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5
|  |  | 100 м канала | 0.15 | Прочистка вентиляционных каналов | [5 empty] | 1
|  |  | 100 приборов | 0.01 | Смена: шарового крана смывного бачка | [5 empty] | 1 |  |  |  | Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86 | кг | 46
11 | Загорская ГАЭС | Очистные сооружения насосной после ПЖТ трансформаторов и замасленных стоков с крышек насосов-турбин |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | шт. | 6 | Техническое обслуживание. Маслонасосы, насосы охлаждения подшипников, газоохладителей, баков запаса конденсата (внешний осмотр,проверка обтяжки крепежа, контроль вибрационного состояния, центровка насосов, подтяжка сальников запорной арматуры, добавление смазки в камеры подшипников, смазка штоков,уборка насосов, запорной арматуры) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 2 | Очистка, промывка, дефектация фильтра 1 ступени(без замены сегментов) технической воды | [5 empty] | 2
|  |  | шт. | 2 | Очистка, промывка, дефектация фильтра 2 ступени(без замены сегментов) технической воды | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 3 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 5 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную): дробленый антрацит | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 3 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 5 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную): дробленый антрацит | [5 empty] | 2
|  |  | 10 м2 | 9.1 | Очистка деаэраторного бака (Очистка внутренней поверхности бака для обезвоживания осадка) | [5 empty] | 2 |  |  |  | Ветошь ГОСТ 4643-75 | кг | 1.87
12 | Загорская ГАЭС | Очистные сооружения насосной ливневых стоков |  |  | Техническое обслуживание
|  |  | шт. | 6 | Техническое обслуживание. Маслонасосы, насосы охлаждения подшипников, газоохладителей, баков запаса конденсата (внешний осмотр,проверка обтяжки крепежа, контроль вибрационного состояния, центровка насосов, подтяжка сальников запорной арматуры, добавление смазки в камеры подшипников, смазка штоков,уборка насосов, запорной арматуры) | [5 empty] | 1
|  |  | шт. | 2 | Очистка, промывка, дефектация фильтра 1 ступени(без замены сегментов) технической воды | [5 empty] | 2
|  |  | шт. | 2 | Очистка, промывка, дефектация фильтра 2 ступени(без замены сегментов) технической воды | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 3 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 5 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную): дробленый антрацит | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 3 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | [5 empty] | 2
|  |  | м3 | 5 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную): дробленый антрацит | [5 empty] | 2
|  |  | 10 м2 | 9.1 | Очистка деаэраторного бака (Очистка внутренней поверхности бака для обезвоживания осадка) | [5 empty] | 2 |  |  |  | Ветошь ГОСТ 4643-75 | кг | 1.87