1

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер

Филиала «Владимирэнерго»
____________________ Голубев М.В. 

“_______” ______________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку модулей управления к вакуумным выключателям 6-10 кВ.
Лот № 306I
Владимир 2026 г.

1.        Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» производит закупку модулей управления к вакуумным выключателям 6-10 кВ согласно Плану закупки на 2026 год.
2. Технические требования к продукции.

2.1 Технические требования, характеристики, номенклатура и количество модулей управления к вакуумным выключателям 6-10 кВ (далее – модули) должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице 1.
Таблица 1

	№
	Наименование материала

	Ед. изм.
	Кол-во
	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
	Технические требования и характеристики


	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
	

	1
	 Модуль управления TER_CM_16_2 (220_4)
	ШТ
	3
	27.12.40.000
	преимущество
	Допустимый диапазон напряжения, В -

Постоянный и переменный ток от 85 до 265

Максимальное значение напряжения, - В 375

Время подготовки к отключению не более, С - 0,1

Время подготовки к включению не более, С – 15

Бросок тока при включении не более, А – 18

Параметры цикла ВО О-0,3с-В-О-10С-В-О-10С-В-О

Номинальное напряжение переключения, В – 240

Номинальный ток, А – 16


3. Общие требования. 

3.1 К поставке допускаются модули управления, отвечающие следующим требованиям:

· продукция должна быть новой, ранее не использованной;

·   наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей модулей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

· для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
· продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети». 

3.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3 Модули должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 8024 (для конкретного типа номенклатуры), ГОСТ 33004 (для изделий из стекла), ГОСТ 21400 (для изделий из стекла химико-лабораторного), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

4.  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения модулей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 16511. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки модулей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка модулей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Каждая партия модулей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2 (для конкретного типа номенклатуры).

Срок изготовления модулей должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.
Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка модулей, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка модулей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов. 
По всем видам модулей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
9. Место и сроки поставки.
Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанным в заявках Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

Место поставки: 601270 Владимирская область, Суздальский район, посёлок Боголюбово, улица Пушкина, д.3-А.

Срок поставки: с момента заключения Договора по 30.06.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика.
Начальник УВС
                                                                                                                      Ефимов С.В.

