Техническое требование на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Аттестация калориметрической бомбы IKA C 5010 для нужд Чаунской ТЭЦ»

Лот № ____

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	     Требования к работам	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	3

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	3

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	4-8

3.	     Приложения	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерений |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование оказываемых услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Аттестация бомбы калориметрической IKA C 5010 Чаунской ТЭЦ»

1.3. Цель оказания услуг

- Работы по аттестации средств измерений (СИ) выполняются с целью исполнения требований Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства полученных объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений показателей работы предприятия», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | По месту нахождения Исполнителя | Бомба калориметрическая IKA C 5010 |

Требования к оказанию услуг

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Проведение аттестации бомбы калориметрической IKA C 5010 для Структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ;

- Объём оказываемых услуг определяется согласно Графику (Приложение № 1);

- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аттестация калориметрической бомбы IKA C 5010 для нужд Чаунской ТЭЦ | шт | 2 |

Требования к срокам оказания услуг

- Срок проведения аттестации СИ должен быть не позднее даты предыдущей аттестации СИ указанной в Графике (Приложение №1 к Техническому требованию)

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аттестация калориметрической бомбы IKA C 5010 для нужд Чаунской ТЭЦ | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Метрологическая служба Исполнителя должна быть аккредитована на право аттестации средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по аттестации средств измерения | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг по аттестации средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации; |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с расчетом стоимости услуг и настоящим Техническим требованием; - Транспортировка оборудования к месту оказания услуг осуществляется силами и за счет Заказчика. Обратная транспортировка оборудования от Исполнителя к Заказчику осуществляется силами и за счет Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | - По заявлению владельца средств измерений или лица, предоставившего их на аттестацию, аккредитованное на поверку лицо, проводившее аттестацию, в случае положительных результатов аттестации, наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства об аттестации, и (или) вносит запись о проведенной аттестации в паспорт (формуляр) средств измерений или в случае отрицательных результатов аттестации выдает извещения о непригодности к применению средства измерений. - Оформление результатов испытаний в паспорте (формуляре) средств измерений включает запись о проведенной аттестации в виде «аттестация выполнена». Указанная запись заверяется подписью работника аккредитованного на поверку лица, проводившего аттестацию средств измерений (далее — поверитель) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак аттестации и указывается дата аттестации. - Сведения о результатах испытаний средств измерений в целях подтверждения аттестации должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений аккредитованным на аттестацию лицом, проводившим испытания, в сроки, не превышающие 40 рабочих дней (для средств измерений, не относящихся к эталонам единиц величин и 20 рабочих дней, относящихся к эталонам) с даты проведения аттестации средств измерений | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Исполнитель несет ответственность за сохранность средств измерений, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | - Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | По завершению оказания услуг Исполнитель обязан: - в течение 10 календарных дней проинформировать Заказчика о включении результатов аттестации в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - при получении положительных результатов аттестации, нанести знак поверки на средство измерений (если конструкция средства измерений предусматривает возможность нанесения знаков поверки) и (или) выдать свидетельства об аттестации, и (или) внести запись о проведенной аттестации в паспорт (формуляр) средства измерений в сроки, не более 5 рабочих дней при наличии сведений о результатах аттестации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; - при получении отрицательных результатов аттестации выдать извещения о непригодности к применению средства измерений; | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | ### Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, в том числе: - Федеральный закон от 26.06.2008г. №102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. - РМГ 119-2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к выполнению поверочных работ; - МИ 670-84 Методические указания. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах; - ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования; - ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования; - Методики поверки для средств измерений, приведенных в спецификациях. - ГОСТ 8.009-84 ГСИ (поправка 2003г.). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по проведенной процедуре поверки СИ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 №2510. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |

3. Приложение:

Приложение №1: График аттестации средств измерений в 2027 году

Главный инженер СП АО Чукотэнерго Чаунская ТЭЦ                                                                                               Томских В.М.

Приложение № 1

к Техническому требованию

График аттестации калориметрической бомбы в 2027 году

| № п/п | Наименование | № ГРСИ | Зав. номер | Класс точности | Диапазон измерений | К-во | Срок представления на поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бомба калориметрическая | 20154-00 | 01.448670 | 2 | 1,0…3,4 МПа | 1 | Июнь 2027 |
| 2. | Бомба калориметрическая | 20154-00 | 100334802 | 2 | 1,0…3,4 МПа | 1 | Ноябрь 2027 |