Техническое требование на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.11.190 Химический анализ турбинного масла для нужд Чаунской ТЭЦ»

Лот № ____

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	     Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| НТД | Нормативный технический документ |

Наименование закупаемой продукции

«Химический анализ турбинного масла для нужд Структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ».

1.3. Цель оказания услуг

Услуги оказываются с целью осуществления контроля качества, поступившего на электростанцию свежего турбинного масла, осуществления контроля качества эксплуатационного масла и принятия решения, о возможности его применения на оборудовании станции.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Российская Федерация, 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева стр. 1 и по месту нахождения Исполнителя | Масло турбинное ТП-22С |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Проведение химического анализа турбинного масла ТП-22С;

- Объём оказываемых услуг должен включать в себя согласно ТУ 38.101821-2013 определение следующих показателей:

– кинематическую вязкость;

– время деэмульсации;

– кислотное число;

– содержание воды;

– температуру вспышки в открытом тигле;

– содержание механических примесей (класс промышленной частоты);

– антикоррозионные свойства;

– стабильность против окисления;

– определение наличия водорастворимых кислот и щелочей.

2.1.2. Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

2.1.3. Отправка проб масла в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.

2.1.4. Пробы масла, указанные в Таблице 2 поверяются по месту нахождения Исполнителя.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № пробы | Наименование проб | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение времени деэмульсации | шт | 21 |  |
| 2. | Определение стабильности против окисления масел | шт | 6 |  |
| 3. | Определение антикоррозийных свойств масел | шт | 6 |  |
| 4. | Определение кислотного числа | шт | 1 |  |
| 5. | Определение содержания воды в масле | шт | 21 |  |
| 6. | Определение вязкости кинематической | шт | 1 |  |
| 7. | Определение температуры вспышки в открытом тигле | шт | 1 |  |
| 8. | Определение содержания механических примесей | шт | 1 |  |
| 9. | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | шт | 1 |  |
| Итого количество: |  |  |  | 59 |  |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Химический анализ турбинного масла ТП-22С | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа масла в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу масла. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием; - Транспортировка проб масла к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами. - Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | По результатам услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах и сделать заключение о соответствии масла ТУ 38.101821-2013 с изм. 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 30.12.2027 г. направляет Заказчику: - Протоколы химического анализа турбинного масла; - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление протоколов проведения анализа. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |  |

Главный инженер СП АО Чукотэнерго Чаунская ТЭЦ                                                                                               Томских В.М.