Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.13.14.190  «Поставка дренажного насоса Ama-Drainer А522 ND/11 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требования к Участнику	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОП | обособленное подразделение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка дренажного насоса Ama-Drainer А522 ND/11 для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на Нижне-Бурейской ГЭС.

# Требования к продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос дренажный Ama-Drainer А522 ND/11 | шт | 1 | 28.13.14.190 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос дренажный Ama-Drainer А522 ND/11 | день, подписания Сторонами договора | в течение 130 (ста тридцати) календарных дней с даты начала поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам «насоса дренажного Caprari KCM080LP+015022N1» (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Насос дренажный Ama-Drainer А522 ND/11 |  |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр напорного патрубка, мм | 50 мм (G 2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение напорного патрубка | вертикальное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность насоса (гидравлическая мощность), кВт | от 2,2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность (потребление от сети), кВт | не более 3,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие поплавкового выключателя | Без поплавкового выключателя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество фаз электродвигателя | Трехфазный электродвигатель | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шаровой проход максимально допустимый диаметр твёрдых веществ, обеспечивающий не забивающийся проход. ,мм | не более 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие рубашки охлаждения | Да (или возможность стабильно работать без перегрева при погружении в воду на глубину не более 12 см.) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный уровень подъема воды, м | не менее 21 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Производительность при номинальном уровне подъема, м3/ч | не менее 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота насоса, мм | не более 600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диаметр насоса, мм | не более 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диаметр насоса с установленным фланцем и выходным трубопроводом, мм | не более 360 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Низший уровень откачки воды, мм | не более 70 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части. |  |  |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 2.1. | Документы, передаваемые вместе с ТМЦ | Поставщик обязан одновременно с передачей ТМЦ передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
| - 3. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 3.1 | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ в место поставки: 676720, Амурская область, Бурейский муниципальный округ, пгт Новобурейский, склад ТМЦ Базы оборудования филиала «Бурейская ГЭС» | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информация и документы, подтверждающие страну происхождения, должны соответствовать требованиям п. 3 ПП №1785 от 23.12.2024. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.