Технические требования

ОКПД2: 26.30.11.110 Поставка коммутаторов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Согласие с требованием	9

3.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

Управляемые модульные сетевые коммутаторы.

#### Цель использования закупаемой продукции

Формирование ЗИП для АСУ ТП Эзминской ГЭС.

#### Существующее положение

В АСУ ТП Эзминской ГЭС используются сетевые коммутаторы TOPAZ серии SW500 M.

#### Иные требования и сведения общего характера

Сведения общего характера.

Заказчик (подразделение Заказчика).

Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»;

Адрес филиала: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63, 362049.

Подразделение:

-куратор по договору: СПСР;

-технические кураторы: ССИиТС.

Закупаемая продукция является запасными частями к уже установленному оборудованию и в соответствии с требованиями производителя этого оборудования предложения аналогов не допускаются.

В случае невозможности поставки запрашиваемого оборудования в связи со снятием с производства возможна замена на аналог из номенклатуры того же производителя, выпускающегося, как замена для снятого с производства. Совместимость должна быть полной, без ухудшения характеристик.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сетевые коммутаторы |  |  |
|  | Коммутатор L2 PTP модульный TOPAZ SW512-4GTxSFP-4Tx-4FxM-M-2LV-DGN | шт. | 1 |
|  | Коммутатор L2 PTP модульный TOPAZ SW516-4GTxSFP -4Tx-8FxM- M-2LV-DGN | шт. | 1 |
|  | Коммутатор L2 PTP модульный TOPAZ SW528-4GTxSFP-8Tx-16FxM-M-2HV-DGN | шт. | 3 |
|  | Коммутатор L2 PTP модульный TOPAZ SW524-4GTxSFP-8Tx-12FxM-M-2HV-DGN | шт. | 1 |
|  | Коммутатор L2 PTP модульный TOPAZ SW522-6GTxSFP-8Tx-8FxM-M-2HV-DGN | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сетевые коммутаторы | С января 2027 г. | Не позднее ноября 2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поддерживаемые стандарты передачи данных | IEEE 802.3 10BaseT; IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x управление потоком; IEEE 802.3az Ethernet с энергосберегающим режимом; IEEE 802.1АВ LLDP – Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1D-2004 STP, QoS; IEEE 802.1d STP; IEEE 802.1s MSTP; IEEE 802.1Q тегирование трафика; IEEE 802.1p приоритизация кадра | Согласие с требованием |  |  |
|  | Промышленные протоколы | Ethernet/IP; IEC 61850-8-1; IEC 61850-9-2; IEC 60870-5-104; Modbus/TCP | Согласие с требованием |  |  |
| - ... | Управления | IPv4, IPv6 управление; SNMP v1/v2c/v3; SSH; Console – CLI; Web; DHCP(Client/Option 82/Relay Agent) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протоколы фильтрации | 802.1Q; VLAN Unaware; Port-Based VLAN | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протоколы резервирования | STP/RSTP; MSTP; PRP*;MRP | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протоколы синхронизации времени | SNTP; NTP Server/Client; IEEE 1588v2 (PTP v2); IEC 60870-5-104 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | Не менее 16000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер буфера пакетов, кбит | 2 048 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протоколы MIB | MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организация VLAN | На основе портов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальное количество VLAN | 4096 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Классификация трафика | На основе информации QoS, содержащейся в поле 802.1p заголовка Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество классов трафика QoS | 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение QoS | Порт, IEEE 802.1p, 802.1Q VID, EthernType | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режимы приоритизации QoS на порт | Weighted (WRR - взвешенный) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поддержка очередей | SPQ, WFQ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение питания | Два ввода 220В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Информационная безопасность | Аутентификация – Radius; Authentication Certificate - SSL Certificate/SSH Key Regenerate; 802.1X – Port Based; Port Security – Static MAC Port Lock; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способ монтажа | на DIN-рейку 35 мм | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Габаритные размеры (ШВГ) не более, мм | 345 x 123 x 125 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса, кг, не более | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень защиты корпуса | IP30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 | Согласие с требованием |  |  |
| - … | Относительная влажность воздуха при температуре 30 °С и ниже, % | до 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Атмосферное давление воздуха, кПа | от 60 до 106,7 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тара | Товар должен поставляться упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78, импортный Товар - международным стандартам упаковки. Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется до адреса Покупателя, согласно пункта 1.5 настоящих Технических требований, собственными силами Поставщика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок Поставщика на поставляемый Товар, указанный в Таблице №2, должен составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты поставки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническая поддержка | На весь Товар должна предлагаться сервисная поддержка в рабочее время на весь срок гарантии | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с поставляемым Товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, - сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении Товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т в 2 экз.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Средняя наработка на отказ, часов | Не менее 283000 | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого товара по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения.

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».