## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | [25 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион". 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 320402/ПС-24-ПОС
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.19 | 6.29 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.19 | 6.29 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.08 | 2.9814 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 4.896 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 74
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №213 IV квартал 2024 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №213 IV квартал 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ
1 | 5.1-158-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | [8 empty] | 17.1 | 613.19 | 15.96 | 359.15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 14.24 | *0,8 | 1 | 22.8 | 38.42 | 875.98 | [8 empty] | 22.8
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 17.1 | 70 | 613.19
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 15.96 | 41 | 359.15
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | *0,8 | 1 | 1.44 | [15 empty] | 1.44
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 55.86 |  | 1848.32 |  | 55.86 | 1848.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.86
2 | 5.1-162-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 2 | [8 empty] | 6.9 | 247.42 | 6.44 | 144.92 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *0,8 | 1 | 9.2 | 38.42 | 353.46 | [8 empty] | 9.2
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 6.9 | 70 | 247.42
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 6.44 | 41 | 144.92
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *0,8 | 1 | 0.576 | [15 empty] | 0.576
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 22.54 |  | 745.8 |  | 22.54 | 745.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.54
3 | 5.1-150-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 2 | [8 empty] | 34.2 | 1226.37 | 31.92 | 718.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | *0,8 | 1 | 45.6 | 38.42 | 1751.95 | [8 empty] | 45.6
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 34.2 | 70 | 1226.37
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 31.92 | 41 | 718.3
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *0,8 | 1 | 2.88 | [15 empty] | 2.88
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 111.72 |  | 3696.62 |  | 111.72 | 3696.62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.72
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | [6 empty] | 190.12 |  | 6290.74
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ | [6 empty] | 190.12 |  | 6290.74
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48741 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | [125 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | [125 empty] | 0
1 | 102 | 0 | 61 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ |  | 0 | 320402/ПС-24-ПОС | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 78 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Поправки для ТСН-2001 от 25.03.2025 г. доп.76 | 0 | 0 | 8 |  |  | 79 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 74 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 102 | 1 | 12 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 31 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ |  | 0 |  | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 17.1 | 15.96 |  | 45957019 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 17.1 | 15.96 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1755706645 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 55.86 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 2 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 875.98 | 0 | 0 | 0 | 875.98 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 613.19 | 359.15 |  | 45957017 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 38.42 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 38.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 875.98 | 0 | 0 | 0 | 437.99 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 613.186 | 359.1518 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1755706645 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1848.32 | 0 | 0 | 1848.32 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 3 | 2 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 6.9 | 6.44 |  | 45957019 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 162, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 6.9 | 6.44 |  | 3 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1949792139 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0 | 22.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 4 | 2 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 353.46 | 0 | 0 | 0 | 353.46 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 247.42 | 144.92 |  | 45957017 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 38.42 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 162, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 38.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 353.46 | 0 | 0 | 0 | 176.73 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 247.422 | 144.9186 |  | 4 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1949792139 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 745.8 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 5 | 3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 34.2 | 31.92 |  | 45957019 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 150, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 34.2 | 31.92 |  | 5 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1657717886 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 111.72 | 0 | 0 | 111.72 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 6 | 3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1751.95 | 0 | 0 | 0 | 1751.95 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 1226.37 | 718.3 |  | 45957017 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 38.42 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 150, поз. 1 |  |  | 381 | 44048455 |  | 0 | 50 | 0 | 38.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 1751.95 | 0 | 0 | 0 | 875.98 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1226.365 | 718.2995 |  | 6 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 44048867 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1657717886 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3696.62 | 0 | 0 | 3696.62 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | 0 | [6 empty] | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 |  |  | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 |  |  | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 77.6 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2981.39 | [6 empty] | 77.6 | 1 | 77.6 | 2981.39 | 1 | 2981.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 77.6 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 2981.39 | [6 empty] | 77.6 | 1 | 77.6 | 2981.39 | 1 | 2981.39
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 190.12 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 6290.74 | [6 empty] | 190.12 | 1 | 190.12 | 6290.74 | 1 | 6290.74
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.896 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.896 | [6 empty] | 4.896 | 1 | 4.896 | 4.896 | 1 | 4.896
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 58.2 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2086.98 | [6 empty] | 58.2 | 1 | 58.2 | 2086.98 | 1 | 2086.98
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 54.32 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1222.37 | [6 empty] | 54.32 | 1 | 54.32 | 1222.37 | 1 | 1222.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 190.12 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 6290.74 | [6 empty] | 190.12 | 1 | 190.12 | 6290.74 | 1 | 6290.74
51 | 102 | 1 | 12 |  | 09-01-01 | 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ | 0 | [6 empty] | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 77.6 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 2981.39 | [6 empty] | 77.6 | 1 | 77.6 | 2981.39 | 1 | 2981.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 77.6 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 2981.39 | [6 empty] | 77.6 | 1 | 77.6 | 2981.39 | 1 | 2981.39
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 190.12 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 6290.74 | [6 empty] | 190.12 | 1 | 190.12 | 6290.74 | 1 | 6290.74
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.896 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.896 | [6 empty] | 4.896 | 1 | 4.896 | 4.896 | 1 | 4.896
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 58.2 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 2086.98 | [6 empty] | 58.2 | 1 | 58.2 | 2086.98 | 1 | 2086.98
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 54.32 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1222.37 | [6 empty] | 54.32 | 1 | 54.32 | 1222.37 | 1 | 1222.37
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 190.12 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 6290.74 | [6 empty] | 190.12 | 1 | 190.12 | 6290.74 | 1 | 6290.74
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190.12 | всего | Всего по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 6290.74 | [6 empty] | 190.12 | 1 | 190.12 | 6290.74 | 1 | 6290.74
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.22 | ндс | НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 1132.33 | [6 empty] | 34.22 | 1 | 34.22 | 1132.33 | 1 | 1132.33
50 | 0 | 0 | 2 | 213 | 224.34 | итого | Итого с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 7423.07 | [6 empty] | 224.34 | 1 | 224.34 | 7423.07 | 1 | 7423.07
71 | 1 |  | 381 | 31724991 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 4 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 45957017 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 213 | [12 empty] | 45957018
75 | Базисный уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 45957019 | 2
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48741 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | [74 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | [74 empty] | 0
1 | 54 | 0 |  | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ |  | 0 | 320402/ПС-24-ПОС | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 для нужд МКС- филиала ПАО "Россети Московский регион" | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 78 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 74 | Поправки для ТСН-2001 от 25.03.2025 г. доп.76 | 0 | 0 | 8 |  | 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 74 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 45957017 | 45957019 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.29 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 6.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | -1 | 0 | 2981.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.39 | 0 | 0 | 6290.74 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 2086.98 | 1222.37 | 6290.74 | [6 empty] | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 190.12 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 58.2 | 54.32 | 190.12
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.29 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 6.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.19
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2981.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 77.6
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2981.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 77.6
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 6290.74 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 190.12
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.896 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 4.896
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2086.98 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 58.2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1222.37 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 54.32
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 6290.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 190.12
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6290.74 | всего | Всего по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 190.12
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1132.33 | ндс | НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | 34.22
50 | 0 | 0 | 2 | 213 | 7423.07 | итого | Итого с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | 224.34
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 4 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 45957017 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 213 |  |  |  |  | 45957018
75 | Базисный уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 45957019 | 2

## SmtRes
0

## EtalonRes
24 | 45957082 | 45957076 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 45957082 | 45957076 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 45957083 | 45957077 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.288 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 45957083 | 45957077 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.288 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 45957084 | 45957078 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 1.44 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 45957084 | 45957078 | 40345168 | 1074 | 1 | 1074 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 1.44 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
24 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
25 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
26 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
27 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
28 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
29 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 48741 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1
|  |  | 09-01-01 | 09-01-01 Пусконаладочная работа КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0 | 0