## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1б
ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02
(локальный сметный расчет)
Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ | [24 empty] | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № 345499/25-ЭС.КЛ 345499/25-ЭС.ПОС, 345499/25-АС.ТП
[8 empty] | базовая цена | текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 0.65 | 36.67 | тыс.руб.
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 0.65 | 36.67 | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 0.31 | 17.464 | тыс.руб.
Кроме того:
[5 empty] | Возврат материалов |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [24 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ
Раздел: Пусконаладочные работы
0,4кВ
1 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 8 | [8 empty] | 27 | 1521.18 | 13.13 | 740.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 4.56 |  | 1 | 36.48 | 56.35 | 2055.65 | [8 empty] | 36.48
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 27 | 74 | 1521.18
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 13.13 | 36 | 740.03
|  | ЗТР | чел-ч | 0.29 |  |  | 1 | 2.32
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 76.61 |  | 4316.86 |  | 76.61 | 4316.86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.61
2 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 8 | [8 empty] | 67.43 | 3799.61 | 32.8 | 1848.46 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 11.39 |  | 1 | 91.12 | 56.35 | 5134.61 | [8 empty] | 91.12
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 67.43 | 74 | 3799.61
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 32.8 | 36 | 1848.46
|  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  |  | 1 | 5.76
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 191.35 |  | 10782.68 |  | 191.35 | 10782.68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 191.35
3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 8 | [8 empty] | 134.92 | 7602.56 | 65.64 | 3698.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 22.79 |  | 1 | 182.32 | 56.35 | 10273.73 | [8 empty] | 182.32
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 134.92 | 74 | 7602.56
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 65.64 | 36 | 3698.54
|  | ЗТР | чел-ч | 1.44 |  |  | 1 | 11.52
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 382.88 |  | 21574.83 |  | 382.88 | 21574.83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 382.88
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 650.84 |  | 36674.37
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ | [6 empty] | 650.84 |  | 36674.37
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" | [6 empty] | 650.84 |  | 36674.37 | [16 empty] | Итого по смете: ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 28578 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 147 | 0 | 106 | 0 | 09-01-02 | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" |  | 0 | 345499/25-ЭС.КЛ 345499/25-ЭС.ПОС, 345499/25-АС.ТП | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [11 empty] | Челнаков А.И. | И.о. заместителя директора по капитальному строительству МКС-филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |  | Захарченко К.А. | Генеральный директор АО "ПРОФЭНЕРГО" | АО "ПРОФЭНЕРГО", 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2, помещ. 1, ком. 515 | [9 empty] | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | АО "ПРОФЭНЕРГО", 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2 |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 335880 |  |  | 80 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 147 | 1 | 12 | 0 | 09-01-02 | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" | [7 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 76 |  | 09-01-03 | Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ |  | 0 | 888 ДНЛ-22/23-ЭС | -1 | 09-01-03 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ | [7 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 46 |  | 1 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | 0,4кВ | [19 empty] | 1 | [183 empty] | 0
17 | 1 |  | 1 | 1 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 36.48 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 27 | 13.13 |  | 80604400 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 162, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 26.9952 | 13.1328 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -288687127 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.61 | 0 | 0 | 76.61 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 2 | 1 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | 1 измерение | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 2055.65 | 0 | 0 | 0 | 2055.65 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 1521.18 | 740.03 |  | 80604402 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 162, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 2055.65 | 0 | 0 | 0 | 256.96 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1521.181 | 740.034 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -288687127 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4316.86 | 0 | 0 | 4316.86 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 3 | 2 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 91.12 | 0 | 0 | 0 | 91.12 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 67.43 | 32.8 |  | 80604400 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 67.4288 | 32.8032 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.35 | 0 | 0 | 191.35 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 4 | 2 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 5134.61 | 0 | 0 | 0 | 5134.61 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 3799.61 | 1848.46 |  | 80604402 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 5134.61 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 3799.6114 | 1848.4596 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10782.68 | 0 | 0 | 10782.68 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 182.32 | 0 | 0 | 0 | 182.32 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 134.92 | 65.64 |  | 80604400 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 150, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 182.32 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 134.9168 | 65.6352 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 1.44 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1265072126 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382.88 | 0 | 0 | 382.88 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 10273.73 | 0 | 0 | 0 | 10273.73 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 7602.56 | 3698.54 |  | 80604402 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 150, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска | 0 | 10273.73 | 0 | 0 | 0 | 1284.22 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 7602.5602 | 3698.5428 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 80425778 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2. 5_05.00.01.05.003 |  | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 1.44 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1265072126 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21574.83 | 0 | 0 | 21574.83 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 7 |  | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 2651.17 | 0 | 0 | 0 | 2651.17 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 662.792 | 0 | 0 | 0 | 662.792 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 828.49 | 0 | 0 | 0 | 828.49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 0 | 5.10-35-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: О.П. п.3.4.16 Наименование: На работы по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в городе Москве, производимые на трассах(маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, приостанавливаемые в связи с запретами Федеральной службы охраны РФ Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 2651.17 | 0 | 0 | 0 | 662.792 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 388 |  |  |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: О.П. п.3.4.16 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 132096 | 828.49 | 0 | 0 | 0 | 828.49 | 52 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 18125579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2651.17 | 2651.17 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 8 |  | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 149393.32 | 0 | 0 | 0 | 149393.32 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 662.792 | 0 | 0 | 0 | 662.792 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 828.49 | 0 | 0 | 0 | 828.49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 0 | 5.10-35-1 | 1 | 0 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: О.П. п.3.4.16 Наименование: На работы по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в городе Москве, производимые на трассах(маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, приостанавливаемые в связи с запретами Федеральной службы охраны РФ Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 149393.32 | 0 | 0 | 0 | 37348.3292 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 388 |  |  |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: О.П. п.3.4.16 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 132096 | 828.49 | 0 | 0 | 0 | 828.49 | 52 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 18125579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149393.32 | 149393.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 9 |  | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 996.58 | 0 | 0 | 0 | 996.58 | 0 | 70.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 83.048 | 0 | 0 | 0 | 83.048 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 103.81 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 0 | 5.10-44-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: О.П. п.3.4.16 Наименование: На работы по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в городе Москве, производимые на трассах(маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, приостанавливаемые в связи с запретами Федеральной службы охраны РФ Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 996.58 | 0 | 0 | 0 | 83.048 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 388 |  |  |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: О.П. п.3.4.16 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 132096 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 103.81 | 7.37 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 661923692 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 996.58 | 996.58 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 10 |  | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 56157.06 | 0 | 0 | 0 | 56157.06 | 0 | 70.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 83.048 | 0 | 0 | 0 | 83.048 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 103.81 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 0 | 5.10-44-1 | 1 | 0 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: О.П. п.3.4.16 Наименование: На работы по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в городе Москве, производимые на трассах(маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, приостанавливаемые в связи с запретами Федеральной службы охраны РФ Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Наименование: При выполнении работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 56157.06 | 0 | 0 | 0 | 4679.7548 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 388 |  |  |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: О.П. п.3.4.16 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.5_05.00.01.05.003 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 132096 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 103.81 | 7.37 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 661923692 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56157.06 | 56157.06 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | калькуляция | Определение нужного кабеля в пучке 4993,52/12,7=393,19 | кабель | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 80425775 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 132096 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 536041437 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 786.38 |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | калькуляция | Определение нужного кабеля в пучке 4993,52/12,7=393,19 | кабель | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 80425775 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 132096 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 536041437 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 786.38 |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | калькуляция | Определение нужного кабеля в пучке (каждого последующего) 4092,61/12,7=322,25 | кабель | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 80425775 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 132096 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1941632600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 644.5 |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | калькуляция | Определение нужного кабеля в пучке (каждого последующего) 4092,61/12,7=322,25 | кабель | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 80425775 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 132096 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1941632600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 644.5 |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 11 |  | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1979.04 | 0 | 1979.04 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | 65.62 |  | -1 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 |  | 0 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1979.04 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.912 | 65.624 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 80425789 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001.2. Сметные цены эксплуатации машин и механизмов | ТСН-2001.2 |  |  |  | 132096 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1588632647 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2140.57 | 2140.57 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 12 |  | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 23649.53 | 0 | 23649.53 | 5689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404.65 | 3697.92 |  | -1 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11.95 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23649.53 | 0 | 2956.19 | 711.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404.645 | 3697.915 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 80425789 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001.2. Сметные цены эксплуатации машин и механизмов | ТСН-2001.2 |  |  |  | 132096 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1588632647 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32752.1 | 32752.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | 1 | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 |  |  | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 |  |  | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 309.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 309.92 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 650.84 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 19.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 19.6 | [6 empty] | 19.6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1 | 19.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 229.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 12923.35 | [6 empty] | 229.35 | 1 | 229.35 | 12923.35 | 1 | 12923.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 111.57 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 6287.03 | [6 empty] | 111.57 | 1 | 111.57 | 6287.03 | 1 | 6287.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 650.84 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-03 | Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ | 0 | [6 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 309.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 309.92 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 650.84 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 19.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 19.6 | [6 empty] | 19.6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1 | 19.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 229.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 12923.35 | [6 empty] | 229.35 | 1 | 229.35 | 12923.35 | 1 | 12923.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 111.57 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 6287.03 | [6 empty] | 111.57 | 1 | 111.57 | 6287.03 | 1 | 6287.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 650.84 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
51 | 147 | 1 | 12 |  | 09-01-02 | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" | 0 | [6 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 309.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 309.92 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 17463.99 | [6 empty] | 309.92 | 1 | 309.92 | 17463.99 | 1 | 17463.99
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 650.84 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 19.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 19.6 | [6 empty] | 19.6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1 | 19.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 229.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 12923.35 | [6 empty] | 229.35 | 1 | 229.35 | 12923.35 | 1 | 12923.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 111.57 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 6287.03 | [6 empty] | 111.57 | 1 | 111.57 | 6287.03 | 1 | 6287.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 650.84 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 36674.37 | [6 empty] | 650.84 | 1 | 650.84 | 36674.37 | 1 | 36674.37
71 | 1 |  | 86 | 77295731 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80604402 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 | [12 empty] | 80604403
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80604400 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 80604401
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 28578 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-02 | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" |  | 0 | 345499/25-ЭС.КЛ 345499/25-ЭС.ПОС, 345499/25-АС.ТП | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [7 empty] | Челнаков А.И. | И.о. заместителя директора по капитальному строительству МКС-филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | Захарченко К.А. | Генеральный директор АО "ПРОФЭНЕРГО" | АО "ПРОФЭНЕРГО", 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2, помещ. 1, ком. 515 |  |  |  |  | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | АО "ПРОФЭНЕРГО", 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2 |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 335880 |  | 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 80604402 | 80604400 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 36.67 | 17.46 | 17.46 | 0 | 0 | 36.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | -1 |  |  | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17463.99 | 0 | 0 | 36674.37 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 12923.35 | 6287.03 | 36674.37 | [6 empty] | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0 | 0 | 650.84 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 229.35 | 111.57 | 650.84
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 36.67 | 17.46 | 17.46 | 0 | 0 | 36.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0.65
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 17463.99 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 309.92
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 17463.99 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 309.92
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 36674.37 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 650.84
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 19.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 19.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 12923.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 229.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6287.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 111.57
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 36674.37 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 650.84
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80604402 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 | [7 empty] | 80604403
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80604400 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 80604401

## SmtRes
33 | 80604400 | 80604531 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 80604533 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 80604402 | 80604531 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 80604533 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
29 | 80604526 | 80604523 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 80604526 | 80604523 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.29 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 80604530 | 80604527 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 80604530 | 80604527 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0.72 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 80604533 | 80604531 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.44 | 2 | 80604532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 80604533 | 80604531 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.44 | 2 | 80604532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 80604539 | 80604534 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 41.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 80604539 | 80604534 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 41.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 80604545 | 80604540 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 5.896 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 80604545 | 80604540 | 79190968 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 5.896 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 80604550 | 80604548 | 79190965 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990009 | Трудозатраты машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 12.62 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 80604550 | 80604548 | 79190965 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990009 | Трудозатраты машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 12.62 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 0 | 28578 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  | 09-01-02 | ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20625 с установкой 2 комбинированных сборки н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20625 до существующих КЛ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3 для нужд МКС филиала ПАО "Россети Московский регион" | [9 empty] | 0 | 0