Технические требования

«ОКПД2 25.73.40.111 Поставка инструмента, электроинструмента, инвентаря и прочих расходных материалов для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС»

Лот № 33-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                               3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                            4

1.3.	Цель оказания услуг                                                                                                                                          4

2. Требования к продукции……………………………………………………………………4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                          4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                        4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции                                                                                                     6

2.2. Требования к качеству продукции                                                                                                                       7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………...17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.73.40.111 Поставка инструмента, электроинструмента, инвентаря и прочих расходных материалов для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС".

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью оснащения необходимым инструментом, электроинструментом, инвентарем и прочими расходными материалами  подразделений Филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрический тепловентилятор | PATRIOT PT R 3S 633307206 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2 | Катушка удлинитель | Катушка с термозащитой IEK "Industrial" УК10 или эквивалент | шт. | 1 |
| 3 | Фонарь | NITECORE / MH40PRO или эквивалент Емкость, 10000 мАч Тип светодиода NiteLab LED Series UHi 40 Тип аккумулятора: Литий-ионный аккумуляторный блок | шт. | 2 |
| 4 | Наконечник | Штыревой втулочный изолированный наконечник KLR KTE 1.5-8 1,5мм2/L=8мм/Красный 1015800 или эквивалент | уп. (в уп. 500 шт.) | 2 |
| 5 | Наконечник | Наконечник гильза ЭРА NO22574 (двойной) НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем Б0063345 или эквивалент | уп. (в уп. 500 шт.) | 2 |
| 6 | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT НШВИ в боксе /E-400/ 08-1910 или эквивалент | уп. (в уп. 400 шт.) | 2 |
| 7 | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT двойных НШВИ2 08-1930 или эквивалент | уп. (в уп. 200 шт.) | 2 |
| 8 | Кольцевой наконечник | НКИ 1,5-6 КВТ 47475 или эквивалент | уп. (в уп. 200 шт.) | 2 |
| 9 | Кольцевой наконечник | НКИ 2,5-6 КВТ 47479 или эквивалент | уп. (в уп. 200 шт.) | 2 |
| 10 | Фонарь | Фонарь ARMYTEK ELF C2 USB-C или эквивалент | шт. | 2 |
| 11 | Фонарь | Фонарь Fenix WT16R или эквивалент | шт. | 3 |
| 12 | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH. Арт. FK 15 L Au / 2.5 или эквивалент | шт. | 30 |
| 13 | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH Арт. SFK 40 L Au / OK или эквивалент | шт. | 30 |
| 14 | Наконечник | Набор наконечников КВТ НШВИ №5 79493 или эквивалент | уп. (в уп. 775 шт.) | 2 |
| 15 | Наконечник | Наконечник НКИ TDM ELECTRIC Sq0502-0007, или эквивалент | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 16 | Наконечник | DKC 2C14P Наконечник вилочный с изолир.фланцем 2,5-6 кв.мм 4,3 мм (НВИ) или эквивалент | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 17 | Кабель для приборов | 4 мм штекер-банан для зажимов типа крокодил тестовый провод для электрических испытаний проводов и кабеля с зажимом крокодил | уп. (в уп. 5 шт.) | 4 |
| 18 | Провод | Провод 16AWG 200C красный силиконовый Провод монтажный Размер катушки 50 м | уп. (в уп. 50 м) | 2 |
| 19 | Провод | Провод 16AWG 200C черный силиконовый Провод монтажный Размер катушки 50 м | уп. (в уп. 50 м) | 2 |
| 20 | Термоусадочная трубка | Набор (в боксе) термоусаживаемых трубок (отрезков) EKF ТУТ 4/2 (tut-n-4), 4/2 мм | уп. | 2 |
| 21 | Термоусадочная трубка | Набор трубок термоусадочных тонкостен. ТТУ 8/4; 10/5; 12/6; 14/7 (ЖЗ; С; К; Ч) 20х8см разноцвет. IEK UDRS-D8-D14-10-1 | уп. (в уп. 20 шт.) | 2 |
| 22 | Провод монтажный | Провод монтажный ПВ1 0,5 ГОСТ 6323-79, 1 жила, сечение 0,5 мм2 | м | 300 |
| 23 | Провод монтажный | Провод монтажный ПВ1 0,75 ГОСТ 6323-79, 1 жила, сечение 0,75 мм2 | м | 300 |
| 24 | Наконечник кольцевой | Кольцевой изолированный наконечник STEKKER или эквивалент НКИ 6-4,LD403-604 39370 | уп. (в уп. 10 шт.) | 5 |
| 25 | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник КВТ или эквивалент НКИ 1,5-5 90999 | уп. (в уп. 30 шт.) | 4 |
| 26 | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник КВТ или эквивалент НКИ 6,0-6 91004 | уп. (в уп. 20 шт.) | 5 |
| 27 | Аккумуляторный фонарь с зарядным устройством | Reach Pro GT или эквивалент | шт. | 3 |
| 28 | Фонарь налобный | Налобный фонарь High Power FA-XQ22 XML-T6 или эквивалент | шт. | 7 |
| 29 | Шкаф линейный | Rittal AE 380х380х210 класс защиты IP66 или эквивалент Артикул 1380600, поставщик "Unilan" РФ Москва | шт. | 10 |
| 30 | Термоусадочная трубка | Термоусаживаемая трубка REXANT ТУТнг-LS (2:1)-5/2.5 зеленая 20-5003 или эквивалент , длина 1 м | шт. | 10 |
| 31 | Термоусадочная трубка | Клеевая REXANT или эквивалент 160,0/50,0 мм (3-4:1) черная (1 м.), 26-0160 | шт. | 10 |
| 32 | Умное зарядное устройство | Robiton MultiCharger или эквивалент для Ni-Mh Ni-Cd аккумуляторов Крона D C AA AAA | шт. | 1 |
| 33 | Элемент питания | Батарейка GP CR2032 или эквивалент 3V | шт. | 5 |
| 34 | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода красный | м | 25 |
| 35 | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода черный | м | 25 |
| 36 | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода красный | м | 25 |
| 37 | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода черный | м | 25 |
| 38 | Предохранитель | Предохранитель сверхбыстрый керамический SIBA FF или эквивалент 500 mA DMI 1000 V 6.3 мм x 32 мм, артикул 7017240.0,5 | шт. | 5 |
| 39 | Предохранитель | Предохранитель керамический SIBA F или эквивалент 10 A 1000 V 10 мм x 38 мм, артикул 5019906.10 | щт. | 5 |
| 40 | Оплетка кабельная | Оплетка кабельная черная 25 мм FR-025 | м | 100 |
| 41 | Оплетка кабельная | Кабельная оплетка FORTISFLEX или эквивалент, артикул 85366 | м | 50 |
| 42 | Трубка ПВХ | Трубка ТВ-40 ПВХ диаметр 6мм "кембрик" (м) Rexant 49-5006, цвет белый или эквивалент | м | 200 |
| 43 | Зажим "крокодил" | Зажим "крокодил" Rexant PROCONNECT или эквивалент , 2 шт в упаковке, арт 16-0009-9 | уп. (в уп. 2 шт.) | 5 |
| 44 | Трубка термоусаживаемая | Трубка термоусаживаемая КВТ ТУТнг-25/12,5 или эквивалент | м | 10 |
| 45 | Трубка термоусаживаемая | Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1 ТСТ-34/14-1000, или эквивалент, черная | м | 10 |
| 46 | Трубка термоусаживаемая | Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1, ТСТ-24/8-1000 или эквивалент, черная | м | 10 |
| 47 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт.59673, ТТК (4:1)-6/1.5, или эквивалент, черная | м | 5 |
| 48 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт. 59674, ТТК (4:1)-8/2, или эквивалент, черная | м | 5 |
| 49 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт.59675, ТТК (4:1)-12/3, или эквивалент, черная | м | 5 |
| 50 | Трубка термоусаживаемая | Трубка термоусаживаемая ТУТнг-40/20 или эквивалент | м | 15 |
| 51 | Трубка термоусаживаемая | Термоусаживаемая трубка REXANT или эквивалент 4,0/2,0 мм черная, ролик 2,44 м артикул 29-0016 | шт. | 2 |
| 52 | Набор термоусадочных трубок | Набор термоусадочных трубок, JTC 2034 или эквивалент | уп. (в уп. 120 шт.) | 1 |
| 53 | Вилка штепсельная | Угловая влагозащищенная вилка REXANT или эквивалент с заземлением, 16 А, IP44 каучук 111-003 | шт. | 5 |
| 54 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 1.5-8 NET-Е1508 71 091 | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 55 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 2.5-8 NET-Е2508 71095 | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 56 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 1.0-8 NET-Е1008 71 089 | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 57 | Наконечник штыревой втулочный двойной | Наконечник Navigator или эквивалент 61 040 NET-E2-1.5-8-B50 НШВИ2, черный 2 провода 61040 | уп. (в уп. 50 шт.) | 1 |
| 58 | Наконечник кольцевой изолированный | Кольцевой наконечник КВТ НКИ 2.5-6 или эквивалент изолированный | уп. (в уп. 30 шт.) | 1 |
| 59 | Элемент питания | Varta ENERGY AA 4106229491 или эквивалент | уп. (в уп. 10 шт.) | 2 |
| 60 | Элемент питания | Varta ENERGY AAА 4103229491 или эквивалент | уп. (в уп. 10 шт.) | 2 |
| 61 | Элемент питания | Батарейки Varta ENERGY AA 4106229491 или эквивалент | уп. (в уп. 10 шт.) | 10 |
| 62 | Элемент питания | Батарейки Varta ENERGY AAА 4103229491 или эквивалент | уп. (в уп. 10 шт.) | 10 |
| 63 | Элемент питания | Литиевые батарейки Duracell или эквивалент CR2032-2BL 2 штуки в упаковке Б0037273 | уп. (в уп. 2 шт.) | 5 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течении 92-х календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора).

Поставка продукции осуществляется в один этап в рамках вышеуказанных сроков.

2.2. Требования к качеству продукции

Участник в составе заявки должен представить Техническое предложение в формате Таблицы 2.

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Электрический тепловентилятор | PATRIOT PT R 3S 633307206 (или эквивалент) Напряжение 220(230) В Потребляемая мощность вентилятора 30 Вт Мощность при обогреве 2 кВт Max площадь обогрева 30 м² Расход воздуха 160 м³/ч Нагревательный элемент керамический Термостат есть Вид сетевой вилки евро (тип С) Установка температур терморегулятором нет Температура эксплуатации от -10 до +40 °С Класс защиты IP20 Габариты без упаковки 260х210х170 мм Класс электробезопасности I | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | ### - |  |
| 1.2. | Катушка удлинитель | Катушка с термозащитой IEK "Industrial" УК10 или эквивалент Длина кабеля - 10 м Количество розеток - 4 шт Напряжение сети - 220 В Номинальная сила тока - 16 А Тип провода - ПВС Сечение провода - 3х1.5 мм² Заземление - есть Степень защиты — IP20 Max нагрузка (Вт) - 3500 Наличие термовыключателя - да Материал вилки - резина Материал розетки/гнезда - пластик ГОСТ - ГОСТ IEC 60884-2-1-2006 Min температура эксплуатации - -5 °С Max температура эксплуатации - +40 °С Конструкция - закрытая Вес нетто — 1.602 кг | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.3. | Фонарь | Фонарь NITECORE / MH40PRO или эквивалент Емкость, 10000 мАч Световой поток, 3500 лм Дальность луча, 1300 м Интенсивность пучка, 423000 Кд Время работы, 62 ч Тип светодиода NiteLab LED Series UHi 40 Тип аккумулятора Литий-ионный аккумуляторный блок NITECORE NBP100R 10 000 мАч Температура света Холодный белый свет 6500K Материал Алюминиевый сплав с твердым анодированным покрытием военного класса HA III | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.4. | Наконечник | Штыревой втулочный изолированный наконечник KLR KTE 1.5-8 1,5мм2/L=8мм/Красный 1015800 или эквивалент Тип наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 500 шт Цвет красный Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Материал медь луженая Общая длина 14 мм Сечение провода 1.5 мм² Длина металлической части 8 мм Габариты без упаковки 130х85х1 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд KTE Диаметр металлической части (внешний) 1.85 мм Диаметр металлической части (внутренний) 1.7 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.5. | Наконечник | Наконечник гильза ЭРА NO22574 или эквивалент (двойной) НШвИ(2) 1,5-8 с изолированным фланцем Б0063345 Тип наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 500 шт Цвет черный Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Материал медь луженая Общая длина 15.5 мм Сечение провода 1.5 мм² Длина металлической части 8 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ2 Диаметр металлической части (внешний) 2.6 мм Диаметр металлической части (внутренний) 2.3 мм Температура эксплуатации от -40 до +105 °С ГОСТ DIN 46228 Двойной да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.6. | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT НШВИ или эквивалент в боксе /E-400/ 08-1910 Тип наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 400 шт Цвет черный/синий/серый/белый/красный Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Материал латунь луженая Общая длина 14.6 мм Сечение провода 0.5 мм²; 0.75 мм²; 1 мм²; 1.5 мм²; 2.5 мм² Длина металлической части 8 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ Температура эксплуатации -10...+75 °С ГОСТ ТР ТС 004/2011 Одинарный да Бокс для хранения | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.7. | Наконечник | Набор втулочных наконечников REXANT двойных НШВИ2 или эквивалент 08-1930 Тип наконечник втулочный двойной Количество в упаковке 200 шт Цвет черный/синий/серый/красный Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Материал латунь луженая Сечение провода 2х0.75 мм²; 2х1 мм²; 2х1.5 мм²; 2х2.5 мм² Вес нетто 0.114 кг Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ2 Температура эксплуатации -10...+75 °С Двойной да Бокс для хранения | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.8. | Кольцевой наконечник | НКИ 1,5-6 КВТ 47475 или эквивалент Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 0.25-1.5 мм² Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 Количество в упаковке 100 шт Материал медь Цвет красный Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Модельный ряд НКИ ГОСТ ТУ 3424-001-59861269-2004 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | ### - |  |
| 1.9 | Кольцевой наконечник | НКИ 2,5-6 КВТ 47479 или эквивалент Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 1-2.5 мм² Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 Количество в упаковке 100 шт Материал медь Цвет синий Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Модельный ряд НКИ ГОСТ ТУ 3424-001-59861269-2004 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.10. | Фонарь | Фонарь ARMYTEK ELF C2 USB-C или эквивалент Тип налобный/ручной Материал корпуса анодированный авиационный алюминий Источник света - светодиод Количество режимов работы 6 Тип аккумулятора Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте 1 Емкость 3.2 А*ч Элементы питания 18650(168A) Наличие разъема для зарядки - type-C Цветность белый/красный Степень защиты IP68 Световой поток 1100 лм Дистанция освещения 105 м Защита от влаги, Защита от удара Наклонный механизм есть Класс товара Профессиональный Индикатор уровня зарядки да Рабочая температура от -25 до +40 °С Наличие магнита да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.11. | Фонарь | Фонарь Fenix WT16R или эквивалент Тип ручной Материал корпуса пластик Количество режимов работы 6 Тип аккумулятора Li-Pol, встроенный Емкость 2 А*ч Количество и напряжение элементов питания 1х3.7В Защита от влаги, защита от удара Источник света светодиод Световой поток 300 лм Дистанция освещения 115 м Количество светодиодов/ламп 2 шт Цветность холодный белый (более 5000 К) Функция Zoom да Степень защиты IPX6 Цветовая температура 6000 К Наличие магнита да Размеры: 127 x 37 x 26 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.12. | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH. Арт. FK 15 L Au / 2.5 или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.13. | Штекер банан | Штекер банан диаметром 4 мм. Schuetzinger GmbH Арт. SFK 40 L Au / OK или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.14. | Наконечники | Наконечник КВТ НШВИ №5 79493 или эквивалент Тип наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 775 шт Цвет разноцветные Сечение кабеля (Cu) 6 мм² Наличие изоляции да Тип монтажа опрессовка/обжим Материал медь луженая Вес нетто 0.19 кг Габариты без упаковки 210х110х30 мм Модельный ряд НШВИ Коробка для хранения | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.15. | Наконечники | Наконечник НКИ TDM ELECTRIC Sq0502-0007 или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.16. | Наконечники | DKC 2C14P Наконечник вилочный с изолир.фланцем 2,5-6 кв.мм 4,3 мм (НВИ) или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.17. | Кабель для приборов | 5 шт. 4 мм штекер-банан для зажимов типа крокодил тестовый провод для электрических испытаний проводов и кабеля с зажимом крокодил | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.18. | Провод | Провод 16AWG 200C красный силиконовый Провод монтажный (50м) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19. | Провод | Провод 16AWG 200C черный силиконовый Провод монтажный (50м) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20. | Термоусадочная трубка | Набор (в боксе) термоусаживаемых трубок (отрезков) EKF ТУТ 4/2 (tut-n-4), 4/2 мм или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.21. | Термоусадочная трубка | Набор трубок термоусадочных тонкостен. ТТУ 8/4; 10/5; 12/6; 14/7 (ЖЗ; С; К; Ч) 20х8см разноцвет. IEK UDRS-D8-D14-10-1 или эквивалент Тип: термоусадочная трубка Длина:0.08 м Номинальный диаметр до/после усадки:8/4, 10/5, 12/6, 14/7 мм Температура усадки:125 °С Цвет:разноцветные Клеевой слой:нет Количество в упаковке 20 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.22. | Провод монтажный | Провод монтажный ПВ1 0,5 ГОСТ 6323-79, 1 жила, сечение 0,5 мм2. Единица измерения - метр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23. | Провод монтажный | Провод монтажный ПВ1 0,75 ГОСТ 6323-79, 1 жила, сечение 0,75 мм2 Единица измерения - метр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24. | Наконечник кольцевой | Кольцевой изолированный наконечник STEKKER или эквивалент НКИ 6-4,LD403-604 39370 Тип: наконечник кольцевой прямой Тип монтажа: опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu) 4-6 мм² Диаметр кольца 4 мм Крепление винта М4 Количество в упаковке 10 шт Материал: латунь Наличие изоляции: да Изоляция: ПВХ Модельный ряд: НКИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.25. | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник КВТ или эквивалент НКИ 1,5-5 90999 Тип: наконечник кольцевой прямой Тип монтажа: опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu): 0.5-1.5 мм² Диаметр кольца 5 мм Крепление винта М5 Количество в упаковке 30 шт Материал: медь луженая Наличие изоляции: да Изоляция: ПВХ Модельный ряд: НКИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.26. | Наконечник кольцевой | Кольцевой наконечник КВТ или эквивалент НКИ 6,0-6 91004 Тип: наконечник кольцевой прямой Тип монтажа: опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu): 4-6 мм² Диаметр кольца: 6.4 мм Крепление винта М6 Количество в упаковке 20 шт Материал: медь луженая Наличие изоляции: да Изоляция: ПВХ Модельный ряд: НКИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.27. | Аккумуляторный фонарь с зарядным устройством | Reach Pro GT или эквивалент Тип ручной Тип питания CR123 или литий-ионный аккумулятор типа 18650 Источник света CREE XML-T6 Яркость 500 лм Дальность 200 м Режимы работы до 12 ч Вес 225 г Водонепроницаемость да (работает под водой - IPX-8, 2 м) Ударопрочность да (1,5 м) Материал корпуса алюминий (усиленное анодированное покрытие TYPE III) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.28. | Фонарь налобный | Налобный фонарь High Power FA-XQ22 XML-T6 или эквивалент Дальность освещения до 1000 метров (сфокусированный луч) Зуммирование светового потока (механика) Регулируемая длина ремней Регулируемое положение фонарика Источник питания: перезаряжаемый аккумулятор Li-ion Длина: 67 мм. Вес: 115 гр. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.29. | Шкаф линейный | Rittal AE 380х380х210 или эквивалент Артикул 1380600, поставщик "Unilan" РФ Москва Материал изделия Металл Тип изделия Щит монтажный Дверь Есть Наличие замка Есть Цвет Серый Степень защиты IP 66 Способ монтажа Навесной Высота/ширина/глубина, мм 380/380/210 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.30. | Термоусадочная трубка | Термоусаживаемая трубка REXANT ТУТнг-LS (2:1)-5/2.5 зеленая 20-5003 или эквивалент, длина 1 м | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.31. | Термоусадочная трубка | Клеевая REXANT 160,0/50,0 мм (3-4:1), 26-0160 или эквивалент Тип: термоусадочная трубка Длина:1 м Номинальный диаметр до/после усадки:160/50 мм Температура усадки:100 °С Клеевой слой: есть Наличие изоляции: да Цвет: черный Температура эксплуатации от -40 до +125 °С ГОСТ Р 53603-2020 Устойчивость к агрессивным средам термостойкие | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.32. | Умное зарядное устройство | Robiton MultiCharger или эквивалент для Ni-Mh Ni-Cd аккумуляторов Крона D C AA AAA Количество каналов заряда 8 шт Ток заряда 1000 Индикатор светодиодные Аккумуляторы в комплекте: нет Размер блистера 184x170x62 мм Тип заряжаемых аккумуляторов Ni-Cd; Ni-Mh Питание от сети 220 В Типоразмер заряжаемых аккумуляторов 9V, AA, AAA, C, D | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.33. | Элемент питания | Батарейка GP CR2032 или эквивалент 3V Тип батарейки: CR2032 Химический тип: литиевая Номинальное напряжение, Вольт 3 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.34. | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода красный Тип AWG​ Материал проводника медь луженая Площадь сечения проводника, кв.мм.4​Материал изоляции силикон Рабочая температура,С-60..200 Размер бухты/катушки, м — от 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35. | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 12 AWG, сечение 3,4 мм2, цвет провода черный Тип AWG​ Материал проводника медь луженая Площадь сечения проводника, кв.мм.4​Материал изоляции силикон Рабочая температура,С-60..200 Размер бухты/катушки, м — от 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36. | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода красный Тип AWG Количество проводников 1 Материал проводника медь луженая Площадь сечения проводника, кв.мм. 16 Материал изоляции силикон Рабочая температура, С -60…200 Размер бухты/катушки, м - от 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.37. | Силовой силиконовый провод | Силовой силиконовый провод 6 AWG, сечение 16,08 мм2, цвет провода черный Тип AWG Количество проводников 1 Материал проводника медь луженая Площадь сечения проводника, кв.мм. 16 Материал изоляции силикон Рабочая температура, С -60…200 Размер бухты/катушки, м - от 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.38. | Предохранитель | Предохранитель сверхбыстрый керамический SIBA FF или эквивалент 500 mA DMI 1000 V 6.3 мм x 32 мм, артикул 7017240.0,5 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.39. | Предохранитель | Предохранитель керамический SIBA F или эквивалент 10 A 1000 V 10 мм x 38 мм, артикул 5019906.10 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.40. | Оплетка кабельная | Оплетка кабельная черная 25 мм FR-025 или эквивалент Материал полиэстер Диаметр 25 мм Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.41. | Оплетка кабельная | Кабельная оплетка FORTISFLEX или эквивалент XP-25 85366, артикул 85366 Материал полиэстер Диаметр 25 мм Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.42. | Трубка ПВХ | Трубка ТВ-40 ПВХ диаметр 6мм "кембрик" Rexant 49-5006 или эквивалент Тип кембрик Напряжение 1000 В Материал ПВХ Цвет белый Диаметр 6 мм Длина 200 м Температура эксплуатации от -40 до +70 °С | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.43. | Зажим "крокодил" | Зажим "крокодил" Rexant PROCONNECT или эквивалент, арт 16-0009-9 Общая длина зажима – 53мм; Номинальный ток 15А; Краска изолятора – красный/черный. 2 шт в упаковке | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.44. | Трубка термоусаживаемая | Трубка термоусаживаемая КВТ ТУТнг-25/12,5 или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.45. | Трубка термоусаживаемая | Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1 ТСТ-34/14-1000, или эквивалент, черная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.46 | Трубка термоусаживаемая | Среднестенная термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 3:1, ТСТ-24/8-1000 или эквивалент, черная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.47 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт.59673, ТТК (4:1)-6/1.5, или эквивалент, черная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.48 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт. 59674, ТТК (4:1)-8/2, или эквивалент, черная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.49 | Трубка термоусаживаемая | Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1, арт.59675, ТТК (4:1)-12/3, или эквивалент, черная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.50 | Трубка термоусаживаемая | Трубка термоусаживаемая ТУТнг-40/20 или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.51 | Трубка термоусаживаемая | Термоусаживаемая трубка REXANT или эквивалент 4,0/2,0 мм черная, ролик 2,44 м артикул 29-0016 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.52 | Набор термоусадочных трубок | Набор термоусадочных трубок, JTC 2034 или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.53 | Вилка штепсельная | Угловая влагозащищенная вилка REXANT или эквивалент с заземлением, 16 А, 111-003 Напряжение сети: 230/220 В Max нагрузка (Вт) 3500 Номинальная сила тока: 16 А Материал корпуса: каучук Степень защиты: IP44 Заземление: есть Тип вилка: Schuko Форма угловая Кольцо извлечения: нет | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.54 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 1.5-8 NET-Е1508 71091 Тип: наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 100 шт Наличие изоляции: да Изоляция РА (полиамид, нейлон) Материал: медь луженая Сечение провода 1.5 мм² Длина металлической части 8.2 мм Габариты без упаковки 15.5х3.3х1.7 мм Тип монтажа: опрессовка/обжим Модельный ряд: НШВИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.55 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 2.5-8 NET-Е2508 71095 Тип: наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 100 шт Наличие изоляции: да Изоляция РА (полиамид, нейлон) Материал: медь луженая Общая длина 15.6 мм Сечение провода 2.5 мм² Длина металлической части 8.2 мм Диаметр 3.8 мм Габариты без упаковки 15.6х3.8х2.3 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.56 | Наконечник штыревой втулочный | Наконечник-гильза Navigator или эквивалент НШвИ 1.0-8 NET-Е1008 71089 Тип: наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке: 100 шт Наличие изоляции да Изоляция: РА (полиамид, нейлон) Материал: медь луженая Сечение провода 1 мм² Длина металлической части 8 мм Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд НШВИ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.57 | Наконечник штыревой втулочный двойной | Наконечник Navigator или эквивалент 61 040 NET-E2-1.5-8-B50 НШВИ2, черный 2 провода 61040 Тип: наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке 50 шт Наличие изоляции: да Изоляция: ПВХ Материал: медь луженая Общая длина: 15.5 мм Сечение провода: 1.5 мм² Длина металлической части: 8 мм Тип монтажа: опрессовка/обжим Модельный ряд: НШВИ2 Диаметр металлической части (внутренний) 2.6 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.58 | Наконечник кольцевой изолированный | Кольцевой наконечник КВТ НКИ 2.5-6 75335 или эквивалент, изолированный Тип: наконечник кольцевой прямой Тип монтажа: опрессовка/обжим Сечение кабеля (Cu): 1-2.5 мм² Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 Количество в упаковке: 30 шт Материал: медь Наличие изоляции: да Изоляция: ПВХ Модельный ряд НКИ ГОСТ ТУ 3424-001-59861269-2004 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.59 | Элемент питания | Varta ENERGY AA 4106229491 или эквивалент Типоразмер: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Элемент: щелочной/алкалиновый(LR) Напряжение: 1.5 В Количество в упаковке 10 шт. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.60 | Элемент питания | Varta ENERGY AAА 4103229491 или эквивалент Типоразмер: AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) Элемент: щелочной/алкалиновый(LR) Напряжение: 1.5 В Количество в упаковке 10 шт. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.61 | Элемент питания | Батарейки Varta ENERGY AA 4106229491 или эквивалент упак. 10 шт Типоразмер: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Элемент: щелочной/алкалиновый(LR) Напряжение: 1.5 В Количество в упаковке 10 шт. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.62 | Элемент питания | Батарейки Varta ENERGY AAА 4103229491 или эквивалент упак.10 шт Типоразмер: AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) Элемент: щелочной/алкалиновый(LR) Напряжение: 1.5 В Количество в упаковке 10 шт. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.63 | Элемент питания | Литиевые батарейки Duracell или эквивалент CR2032-2BL Б0037273 Типоразмер: CR2032 Элемент: литиевый(FR) Количество в упаковке: 2 шт Напряжение: 3 В | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Стандартный образцы имеющие ограниченный срок использования ( менее 5 лет) должны быть изготовлены не ранее, чем за полгода до поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме с указанием номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.