Технические требования

«ОКПД2 32.99.59.000 Поставка материалов, комплектующих, зап.частей и инвентаря для эксплуатации оборудования для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС»

Лот № 34-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                               3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                            4

1.3.	Цель оказания услуг                                                                                                                                          4

2. Требования к продукции……………………………………………………………………4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                          4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                        4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции                                                                                                     6

2.2. Требования к качеству продукции                                                                                                                       7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………...17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 32.99.59.000 «Поставка материалов, комплектующих, зап.частей и инвентаря для эксплуатации оборудования для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью оснащения необходимыми материалами, комплектующими, зап.частями и инвентарем  подразделений Филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Элемент питания | Energizer FR6 AA BOX-10 Ultimate Lithium или эквивалент Типоразмер: AA Электро-химическая система: Литиевый (FR) | уп. (в уп. 10 шт.) | 1 |
| 2 | Элемент питания | Energizer FR6 AAА BOX-10 Ultimate Lithium или эквивалент Типоразмер: AAА Электро-химическая система: Литиевый (FR) | уп. (в уп. 10 шт.) | 1 |
| 3 | Элемент питания | VARTA LONGLIFE 4122 6LR61 BL1 тип Крона | шт. | 4 |
| 4 | Мастика герметезирующая | Мастика мгкп, огнезащитная Плотность: 1900-2000 кг/м³ Стекание при 70°С (теплостойкость), не более: 1,0 мм | кг | 15 |
| 5 | Монтажная огнестойкая пена | Огнетитан ТУ 20.30-015-03495485-2017 БП-00000781 Вид тары: баллон Объем вещества в баллоне: 950 мл ГОСТ\ТУ ТУ 20.30-015-03495485-2017 Класс горючести В1 | шт. | 5 |
| 6 | Очиститель монтажной пены | CLEANER REMTCL3700 или эквивалент Вид тары: баллон Объем 0.5 л Назначение: для незастывшей пены | шт. | 3 |
| 7 | Сальник | EKF PG16 IP54 или эквивалент d отверстия 21 мм / d проводника 10-14 мм PROxima plc-pg-16-2-r | уп. (в уп. 2 шт.) | 5 |
| 8 | Сальник | DKC 52600 или эквивалент Тип кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля 4-8 мм | уп. (в уп. 1 шт.) | 10 |
| 9 | Сальник | EKF PG13,5 IP54 (2 шт)или эквивалент D отверстия 21 мм / d проводника 6-12 мм PROxima plc-pg-13.5-2-r | уп. (в уп. 2 шт.) | 5 |
| 10 | Кровельный саморез | ГОСКРЕП 4.8х35, 250 шт. 2-0010410 или эквивалент Длина 35 мм Материал углеродистая сталь | уп. (в уп. 250 шт.) | 1 |
| 11 | Нить капроновая | Бренд — ПОЛИТЕХ или эквивалент Длина (м) - 50 Диаметр (мм) - 1.5 Материал - Капрон (полиамид) Форма выпуска — Бобина | шт. | 5 |
| 12 | Кровельный саморез | 431222 БК или эквивалент Наконечник сверло Покрытие оцинкованный Диаметр 6.3 мм Длина 50 мм Цвет покрытия белый цинк Размер под ключ 10 мм Материал сталь | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 13 | Ветошь | Ветошь хлопок белая, простыни, размер 70*80см, ГОСТ 4643-75 | кг | 20 |
| 14 | Замок контрольный | Навесной контрольный замок, без бренда , цинк 91520 | шт. | 10 |
| 15 | Замок навесной | Навесной замок БУЛАТ или эквивалент ВС 1-П58-01 ПЛ всепогодный, 5 ключей, d=10,1 мм 15856 | шт. | 10 |
| 16 | Спиртовой спрей-очиститель | Solins Cleaner или эквивалент для электронного оборудования 400 мл. | шт. | 2 |
| 17 | Аккумулятор | 18650(168A) Armytek или эквивалент 3200 | шт. | 4 |
| 18 | Маркер перманентный | Набор маркеров для маркировки кабелей REXANT E-8407#4S 0.3мм или эквивалент черный, красный, зеленый, синий 09-3997. В уп. 4 шт. | уп. | 1 |
| 19 | Мешок полипропиленовый | Мешок п/э белый , 80x120 см ПОЛИМАКС или эквивалент 90001773-1 | уп. (в уп. 50 шт.) | 2 |
| 20 | Клей | Клей Кристалл 30 мл МОМЕНТ 873873 или эквивалент | шт. | 5 |
| 21 | Пневматический очиститель | Filum Turbo 520мл FL-CLN-Air520F | шт. | 5 |
| 22 | Элемент питания | 6F22 Varta 9V или эквивалент , типоразмер 6F22 (крона), Uном=9 В | шт. | 20 |
| 23 | Зажимы | Зажимы крокодил 55мм(2шт)+разъемы банан 4мм (2шт), ток до 10А, красный и черный | уп. (в уп. 2 шт.) | 10 |
| 24 | Аккумулятор | GP, Duracell. или эквивалент Аккумулятор тип АА 2500 мА -напряжение 1,2В, -ёмкость аккумулятора 2500 мAh, -габариты аккумулятора АА | шт. | 5 |
| 25 | Элемент питания | GP, Duracell. или эквивалент Батарейка тип АА 1,5 V -напряжение 1,5 В, -габариты аккумулятора АА | шт. | 32 |
| 26 | Элемент питания | GP, Duracell. или эквивалент Батарейка тип ААА 1,5 V -напряжение 1,5 В, -габариты аккумулятора ААА | шт. | 44 |
| 27 | Припой | Припой без канифоли ПОС-61 REXANT или эквивалент , 100 г, Ø0,8 мм, (олово 61%, свинец 39%), катушка | шт. | 3 |
| 28 | Органайзер | Органайзер FIT 65650 или эквивалент , 46x32x8 см, 18'' , черный/оранжевый | шт. | 2 |
| 29 | Защитные накладки | Наколенники STAYER PROFI или эквивалент 11198 | шт. | 3 |
| 30 | Паста паяльная | Паста паяльная канифольно-вазелиновая (20 гр) Зубр или эквивалент 55475-020 | шт. | 5 |
| 31 | Хомут-стяжка нейлон 3х150 | Хомут, Ширина=3 мм, длина=150 мм | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 32 | Хомут-стяжка нейлон 3х200 | Хомут, Ширина=3 мм, длина=200 мм | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 33 | Хомут-стяжка нейлон 4х300 | Хомут, Ширина=4 мм, длина=300 мм. | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 34 | Ветошь | Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, или эквивалент 110 г/м2 GVL-110 | уп. | 2 |
| 35 | Кисть | Круглая кисть Петрович или эквивалент натуральная щетина, Деревянная ручка, диаметр 50 мм 4100000178 | шт. | 4 |
| 36 | Газ сжиженный | Duster Solins 0L-00014957 или эквивалент 400 мл Код товара: 16252051 для продувки от пыли | шт. | 2 |
| 37 | Смазка проникающая | Смазка WD-40 Средство универсальное 0.25 л | шт. | 20 |
| 38 | Элемент питания | ААА / LR03 duracell или эквивалент | шт. | 50 |
| 39 | Элемент питания | АА / LR6 duracell или эквивалент | шт. | 70 |
| 40 | Маркер перманентный | edding 140S D=0,3мм для надписей на ПВХ или эквивалент | шт. | 7 |
| 41 | Кран трёхходовой под манометр | 11Б18бкДу 15 с ручкой, поставщик specarmatura.ru | шт. | 30 |
| 42 | Кран шаровый | Кран шаровый муфтовый двусоставной NEWKEY (2PC) ВР/НР, или эквивалент нержавеющий AISI304 DN20 (3/4"), (CF8), PN64 NK-BMFL20/4 | шт. | 15 |
| 43 | Кран шаровый | Newkey или эквивалент Кран шаровый стальной муфтовый двусоставной ВР/НР нержавеющий (2PC), AISI304 DN ДУ 25 (1" дюйм), (CF8), PN64 | шт. | 20 |
| 44 | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 VIXEN или эквивалент черный янтарь RAL 9005, 520 мл | шт. | 6 |
| 45 | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль Vixen или эквивалент по ржавчине 4в1 серое окно RAL 7040, 520 мл | шт. | 6 |
| 46 | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 VIXEN или эквивалент , винно-красный RAL 3005, 520 мл | шт. | 6 |
| 47 | Аккумулятор | 18650 li-ion Panasonic NCR18650GA или эквивалент 3450 mAч | шт. | 10 |
| 48 | Контрогайка | Нержавеющая DN 16 AISI 304 или эквивалент | шт. | 50 |
| 49 | Веревка статическая для работы на высоте | Веревка статическая (Канат с сердечником низкого растяжения типа А) 10 мм | м | 16 |
| 50 | Аккумулятор | Крона 9V Li-ion 6F22 1000mAh microUSB 2шт + кейс | шт. | 6 |
| 51 | Клеевые стержни | STAYER или эквивалент Клеевые стержни 11x200 мм, белый | уп. (в уп. 40 шт.) | 3 |
| 52 | Клеевой пистолет | Клеевой пистолет Deko DKGG40 SET4 40Вт или эквивалент стерж.:7мм | шт. | 1 |
| 53 | Смазка Универсальная Силиконовая | Аэрозоль 520 Мл Kerry арт. KR-942 или эквивалент | шт. | 8 |
| 54 | Смазка Многоцелевая Медная | Аэрозоль 335 Мл Kerry арт. KR93711 или эквивалент | шт. | 8 |
| 55 | Шланги сливные | Шланги сливные для стиральной машины 3 м | шт. | 8 |
| 56 | Карабин с байонетной муфтой для работы на высоте | "Titanium" triple-lock зеленый (2023) VENTO или эквивалент | шт. | 8 |
| 57 | Аккумулятор | Makita BL1830B или эквивалент 18V 3Ah 54Wh Li-ion | шт. | 2 |
| 58 | Воронка | Воронка D-200мм с жестким носиком, L=180мм, рукоятка APFP001 AIRLINE или эквивалент | шт. | 5 |
| 59 | Фонарик | Фонарик U2-1B (Convoy S2 XM-L ) или эквивалент | шт. | 2 |
| 60 | Аккумулятор | NCR1 18650В Li-Ion МН12210 аккумулятор, U=4,2В Liito Kala или эквивалент | шт. | 6 |
| 61 | Моющее средство | Fairy или эквивалент емкость 500 мл | шт. | 10 |
| 62 | Ветошь | Ветошь х/б 100% размером 1,0*1,0м не ворсистая | кг | 50 |
| 63 | Ведро металл, оцинкованное | Ведро Объем 10 л | шт. | 4 |
| 64 | Аккумулятор | VARTA Power Accu или эквивалент ААA HR03 1000mAh 1,2V NiMH | шт. | 10 |
| 65 | Аккумулятор | VARTA PROFESSIONAL ACCUS или эквивалент AA 2500 mAh 1,2V NiMH | шт. | 10 |
| 66 | Аккумулятор | VARTA Power Accu 9V HR6F22 или эквивалент 200mAh NiMH | шт. | 5 |
| 67 | Аккумулятор | DELTA DTМ 12012 или эквивалент (12V, 1,2Ah) | шт. | 1 |
| 68 | Аккумулятор | VARTA LR14 C или эквивалент 3000 mAh 1,2 V R2U | уп. (уп 2 шт) | 6 |
| 69 | Клей универсальный | Момент-1 30 мл в блистере Момент 422971 или эквивалент | шт. | 3 |
| 70 | Клей универсальный | "Секунда" 3 г или эквивалент | шт. | 10 |
| 71 | Маркер перманентный | Для надписей на ПВХ edding 140S D=0,3мм или эквивалент | шт. | 10 |
| 72 | Зонт-трость | Зонт-трость DANDY с деревянной ручкой и большим куполом, d120 х 100 см «FARE» (Материал: купол - эпонж, спицы - стекловолокно, каркас - дерево, ручка - дерево; цвет - темно-синий navy) или эквивалент | шт. | 1 |
| 73 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 200x3,6мм, черная 67-0201 | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 74 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 300x4,8 мм, черная, артикул 67-1302 | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 75 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 150x3,6 мм, черная, артикул 67-0151-4 | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 76 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 250x3,6 мм, черная, 100шт/уп., артикул 67-0251 | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 77 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 400x4,8 мм, черная, 100шт/уп., артикул 67-0401 | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 78 | Кабельная стяжка | Кабельная стяжка L 100мм KSS WIRING CV-100BK или эквивалент (CV-100B) | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 79 | Хомут кабельный | Хомут кабельный ЗМ Scotchflex FX 100FW-C, или эквивалент черный, 100x2,5мм | уп. (в уп. 100 шт.) | 2 |
| 80 | Хомут кабельный | Хомут кабельный REXANT nylon или эквивалент , черный, 200х3,0мм | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 81 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая стяжка FORTISFLEX KCC или эквивалент , черная, 300х4мм | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 82 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая стяжка KSS Nylon Cable Tie CV-150SW или эквивалент ,черная | уп. (в уп. 100 шт.) | 1 |
| 83 | Заклепки вытяжные | Заклепки алюминий/сталь (50 шт; 4x12 мм) MATRIX или эквивалент 40640 | уп. (в уп. 50 шт.) | 1 |
| 84 | Заклепки резьбовые | Заклепки резьбовые стальные (50 шт; M4х10.5 мм) КОБАЛЬТ или эквивалент 791-486 | уп. (в уп. 50 шт.) | 1 |
| 85 | Пленка полиэтиленовая | Пленка полиэтиленовая (3 м; 100 м; 200 мкм) Gigant PF-08 или эквивалент | п.м. | 100 |
| 86 | Универсальная смазка | WD-40, баллончик 420гр. | шт. | 1 |
| 87 | Строп СТП-3 3т 5м TOR | Текстильный строп TOR СТП или эквивалент 3,0 т 5,0 м 75 мм 1010242 | шт. | 2 |
| 88 | Строп СТП 1 т 2 м | Текстильный петлевой строп (1т, 2м) СТРОП-ПРО СТП SP00028 или эквивалент | шт. | 2 |
| 89 | Строп 4СЦ 3,2 2м | Цепной четырехветвевой строп КанТраст 4СЦ 3,2/2000 4STS320200 или эквивалент | шт. | 1 |
| 90 | Строп УСК1 1Т 1М КанТранс | Канатный петлевой строп (1т, 1м, опрессовка) СТРОП-ПРО СКП1 УСК1SP04902 или эквивалент | шт. | 2 |
| 91 | Строп СКП1 4Т 3м | Канатный петлевой строп ТамбовТехСнаб СКП 4 т, 3 м, опрессовка 7930130716560 или эквивалент | шт. | 2 |
| 92 | Мобильный шатёр | Мобильный шатёр Professional 3x3 усиленный BHTENT или эквивалент (каркас 3х3 Professional; крыша 3х3; цвет — темно-синий) | шт. | 1 |
| 93 | Стена шатра | Стена шатра 3 метра, глухая BHTENT или эквивалент | шт. | 4 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течении 101-го календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора).

Поставка продукции осуществляется в один этап в рамках вышеуказанных сроков.

2.2. Требования к качеству продукции

Участник в составе заявки должен представить Техническое предложение в формате Таблицы 2.

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Элемент питания | Energizer FR6 AA BOX-10 Ultimate Lithium или эквивалент. Типоразмер: AA Электро-химическая система: Литиевый (FR). Номинальное напряжение: 1.5 В. Рабочий диапазон температур: От -40°C до +60°C. Емкость 3400 мА·ч | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | ### - |  |
| 1.2. | Элемент питания | Energizer FR6 AAА BOX-10 Ultimate Lithium или эквивалент. Типоразмер: AAА Электро-химическая система: Литиевый (FR). Номинальное напряжение: 1.5 В. Рабочий диапазон температур: От -40°C до +60°C. Ёмкость: 1250 мАч | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.3. | Элемент питания | VARTA LONGLIFE 4122 6LR61 BL1 тип или эквивалент Типоразмер: Крона Технология: щелочная Электро-химическая система: Алкалиновый (LR) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.4. | Мастика герметезирующая | Мастика мгкп, огнезащитная Плотность: 1900-2000 кг/м³ Массовая доля нелетучих веществ: 68±3% Водопоглощение, не более: 0,4% Консистенция: 3,5-7,0 мм Стекание при 70°С (теплостойкость), не более: 1,0 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Монтажная огнестойкая пена | Огнетитан ТУ 20.30-015-03495485-2017 БП-00000781 или эквивалент Вид тары баллон Объем вещества в баллоне 950 мл Время полного застывания 18 часов при +23 градусах и 50% влажности ч Вид баллона под пистолет Огнестойкость да Сезонность всесезонная Минимальная температура использования -10 °С Максимальная температура использования +35 °С ГОСТ\ТУ ТУ 20.30-015-03495485-2017 Класс горючести В1 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.6. | Очиститель монтажной пены | CLEANER REMTCL3700 или эквивалент Вид тары: баллон Объем 0.5 л Назначение: для незастывшей пены Под пистолет: есть | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.7. | Сальник | EKF PG16 IP54 (2 шт) или эквивалент d отверстия 21 мм / d проводника 10-14 мм PROxima plc-pg-16-2-r Тип кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля 10-14 мм Количество в упаковке 2 шт Степень защиты 54 IP Резьба PG16 Материал полипропилен Цвет серый Диаметр установки 21 мм Длина резьбы 10 мм Размер ключа 27 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.8. | Сальник | DKC 52600 или эквивалент Тип кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля 4-8 мм Количество в упаковке 1 шт Степень защиты 68 IP Резьба PG9 Материал полиамид Цвет серый Диаметр установки 15.5 мм Длина резьбы 8 мм Размер ключа 22 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | ### - |  |
| 1.9 | Сальник | EKF PG13,5 IP54 (2 шт) или эквивалент D отверстия 21 мм / d проводника 6-12 мм PROxima plc-pg-13.5-2-r Тип кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля 6-12 мм Количество в упаковке 2 шт Степень защиты 54 IP Резьба PG13.5 Материал полиамид Цвет серый Диаметр установки 20 мм Длина резьбы 9 мм Размер ключа 24 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.10. | Кровельный саморез | ГОСКРЕП или эквивалент 4.8х35, 250 шт. 2-0010410 Наконечник Сверло Шлиц внешний шестигранник Покрытие оцинкованный Диаметр 4.8 мм Фасовка 250 шт Форма головки шестигранная Наличие пресс-шайбы есть Длина 35 мм Цвет покрытия белый цинк Цвет RAL нет Размер под ключ 8 мм Назначение: для деревянных и металлических оснований DIN 7504-K Материал углеродистая сталь | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое12 пт описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.11. | Нить капроновая | Бренд — ПОЛИТЕХ или эквивалент Производитель - Россия Вид - Нить Цвет - Белый Длина (м) - 50 Диаметр (мм) - 1.5 Материал - Капрон (полиамид) Форма выпуска — Бобина | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.12. | Кровельный саморез | 431222 БК или эквивалент Наконечник: сверло Покрытие: оцинкованный Диаметр 6.3 мм Упаковка - 100 шт Форма головки шестигранная Наличие пресс-шайбы есть Длина 50 мм Цвет покрытия белый цинк Размер под ключ 10 мм Материал сталь | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.13. | Ветошь | Ветошь хлопок белая, простыни, размер 70*80см, ГОСТ 4643-75 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14. | Замок контрольный | Навесной контрольный замок, без бренда , цинк 91520 Тип замка: навесной Тип ключа: флажковый Материал корпуса: сталь Диаметр дужки: 5 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15. | Замок навесной | Навесной замок БУЛАТ или эквивалент ВС 1-П58-01 ПЛ всепогодный, 5 ключей, d=10,1 мм 15856 Тип замка: навесной Тип механизма секретности: цилиндровый Тип ключа: английский Материал корпуса: металл Диаметр дужки: 10.1 мм Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии): 68.5 мм Морозоустойчивость: да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.16. | Спиртовой спрей-очиститель | Solins Cleaner или эквивалент для электронного оборудования 400 мл. (или аналог) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.17. | Аккумулятор | 18650(168A) Armytek 3200 или эквивалент Типоразмер 18650(168A) Емкость аккумулятора 3200 мА*ч Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение 3.7 В С защитным контроллером да Max количество циклов перезарядки 500 раз Сила тока разряда 10 А | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.18. | Маркер перманентный | Набор маркеров для маркировки кабелей REXANT E-8407#4S или эквивалент. Цвета: черный, красный, зеленый, синий 09-3997. Толщина линии: 0.3мм. Подходит для нанесения постоянной, водостойкой нестираемой маркировки на внешнюю оболочку проводов любых типов. После высыхания устойчивы к воздействию атмосферных осадков, смазочных материалов, солнечных лучей, песка, пыли, вибрации, не крошится, не отслаивается от поверхности, а также устойчивы к механическому истиранию. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.19. | Мешок полипропиленовый | Мешок п/э белый , 80x120 см ПОЛИМАКС или эквивалент 90001773-1 Max нагрузка: 70 кг Длина: 1200 мм Ширина: 800 мм Количество в упаковке: 50 шт. Материал: полиэтилен | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.20. | Клей | Клей Кристалл 30 мл МОМЕНТ или эквивалент. Основа клея: полиуретан Тип: контактный Склеиваемые материалы: полистирол, оргстекло, ПВХ Вид тары: туба Консистенция: гель Морозостойкий: да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.21. | Пневматический очиститель | Filum Turbo 520мл FL-CLN-Air520F или эквивалент Объем: 0,52 л Негорючий: да Вид упаковки: баллон с распылителем Тип: аэрозоль | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.22. | Элемент питания | 6F22 Varta 9V марка Varta или эквивалент, типоразмер 6F22 (крона) Номинальное напряжение: 9 В Технология: щелочная Электро-химическая система: Алкалиновый (LR) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.23. | Зажимы | Зажимы крокодил 55мм(2шт)+разъемы банан 4мм(2шт) ток до 10А Цвет изолятора: красный и черный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24. | Аккумулятор | GP, Duracell или эквивалент. Аккумулятор тип АА 2500 мА -напряжение 1,2В, -ёмкость аккумулятора 2500 мAh, -габариты аккумулятора АА, -дата изготовления не ранее января 2023 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.25. | Элемент питания | GP, Duracell или эквивалент. Батарейка тип АА 1,5 V -напряжение 1,5 В, -габариты аккумулятора АА, -дата изготовления не ранее января 2023 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.26. | Элемент питания | GP, Duracell или эквивалент. Батарейка тип ААА 1,5 V -напряжение 1,5 В, -габариты аккумулятора ААА, -дата изготовления не ранее января 2023 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.27. | Припой | Припой без канифоли ПОС-61 REXANT или эквивалент, 100 г Сечение/диаметр 0,8 мм, Состав: олово 61%, свинец 39%, В катушке | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.28. | Органайзер | Органайзер FIT или эквивалент 65650, 18'' Назначение: для мелочей/метизов Длина 460 мм Ширина 320 мм Высота 80 мм Материал: пластик Цвет: черный/оранжевый | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.29. | Защитные накладки | Наколенники STAYER PROFI 11198 или эквивалент Материал пластик Гелевые вставки: есть Крепление застежки/ленты-липучки Вес нетто 0.55 кг | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к Мешок п/э белый , 80x120 см ПОЛИМАКС или эквивалент 90001773-1 В уп. 50 шт.поставке эквивалента | - |  |
| 1.30. | Паста паяльная | Паста паяльная канифольно-вазелиновая Зубр 55475-020 или эквивалент Тип нейтральный Тип товара флюс паяльный Вид вещества флюс Объем 0.02 л Температура пайки 200-300 °С Подходит для: медь | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.31. | Хомут-стяжка нейлон 3х150 | Стяжки нейлоновые Ширина=3 мм Длина=150 мм Фасовка: 100 шт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32. | Хомут-стяжка нейлон 3х200 | Стяжки нейлоновые Ширина=3 мм Длина=150 мм Фасовка: 100 шт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.33. | Хомут-стяжка нейлон 4х300 | Стяжки нейлоновые Ширина=3 мм Длина=150 мм Фасовка: 100 шт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34. | Ветошь | Вафельное полотно Gigant GVL-110 или эквивалент Тип ткани: хлопок Плотность: 110 г/м2 Количество лоскутов 1 шт Длина 1 лоскута 5000 см Ширина 1 лоскута 40 см Вес нетто 2.2 кг | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.35. | Кисть | Круглая кисть Петрович или эквивалент 4100000178 Щетина: натуральная Толщина 50 мм Ширина 50 мм Номер кисти №14 Ручка: деревянная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.36. | Газ сжиженный | Очиститель пневматический высокого давления Duster Solins 0L-00014957 или эквивалент Тип: Спрей-очиститель Объем:0.4 л Состав: смесь сжиженных углеводородов (CAS 74-98-6/106-97-8) Испарение: полное Назначение: для продувки от пыли | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.37. | Смазка проникающая | Смазка WD-40 Средство универсальное Бренд: WD-40 Company или эквивалент Тип: Универсальная проникающая Объем (вес): 250 мл Тип упаковки: Аэрозоль Вес, г: 300 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.38. | Элемент питания | Duracell или эквивалент. Батарейка тип ААА 1,5 V Напряжение 1,5 В, Типоразмер: ААА (LR03) Химический тип: щелочная (alkaline) Емкость: 1175 мА·ч Дата изготовления не ранее января 2023 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.39. | Элемент питания | АА / LR6 duracell или эквивалент Duracell. Батарейка тип АА 1,5 V Напряжение 1,5 В, Типоразмер: АА (LR6) Химический тип: щелочная (alkaline) Дата изготовления не ранее января 2023 года. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.40. | Маркер перманентный | EDDING 09-3995 140S или эквивалент Тип маркер перманентный Длина 140 мм Цвет черный Мах толщина линии 0.3 мм Для надписей на ПВХ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.41. | Кран трёхходовой под манометр | Кран трехходовой под манометр 11Б18бк Ду 15 с ручкой Присоединительная резьба G1/2 - М20х1.5 Максимальное давление 1,6 МПа ( 16 атм) Максимальная температура (вода ) : до 150 град С Материал основных деталей : латунь ЛЦ40Сд Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 - У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - В Поставщик specarmatura.ru или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.42. | Кран шаровый | Кран шаровый муфтовый двусоставной NEWKEY (2PC) ВР/НР или эквивалент, нержавеющий AISI304 DN20 (3/4"), (CF8), PN64 NK-BMFL20/4 Диаметр присоединения Ду 20 (¾") Тип присоединения резьбовой Назначение для воды, для воздуха Номинальное давление Ру 64 Материал шара нержавеющая сталь Управление ручка-рычаг Температура максимальная 180 °C Модель 2PC с наружной и внутренней резьбой (нр/вр) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.43. | Кран шаровый | Newkey или эквивалент Кран шаровый стальной муфтовый двусоставной ВР/НР нержавеющий (2PC), AISI304 DN ДУ 25 (1" дюйм), (CF8), PN64 Диаметр присоединения Ду 25 (1") Тип присоединения муфтовый (ВР/НР) Назначение для воды Номинальное давление PN 64 Материал корпуса нержавеющая сталь Материал шара нержавеющая сталь Управление ручка-рычаг Температура максимальная 180 °C Особенности Защита от протечек, Перекрывающие краны Входная резьба 1" Выходная резьба 1" Макс. давление, Бар 64 Тип вентиля Запорный Модель с наружной и внутренней резьбой | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.44. | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 VIXEN или эквивалент черный янтарь RAL 9005, 520 мл Тип алкидная Объем 0.52 л Вид тары аэрозоль Цвет черный Степень блеска глянцевый Свойства антикоррозийная Температура основания от + 15 до +30 °С Min температура эксплуатации 10 °С Max температура эксплуатации 80 °С Термостойкость нет Основания бетон/кирпич/камень/металл/дерево/стекло Быстросохнущая да Износостойкая да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.45. | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль Vixen по ржавчине 4в1 или эквивалент серое окно RAL 7040, 520 мл Тип алкидная Объем 0.52 л Вид тары аэрозоль Цвет серый Степень блеска глянцевый Свойства антикоррозийная Температура основания от + 15 до +30 °С Min температура эксплуатации 10 °С Max температура эксплуатации 80 °С Термостойкость нет Основания бетон/кирпич/камень/металл/дерево/стекло Быстросохнущая да Износостойкая да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.46 | Грунт-эмаль по ржавчине | Грунт-эмаль по ржавчине 4в1 VIXEN или эквивалент, винно-красный RAL 3005, 520 мл Тип алкидная Объем 0.52 л Вид тары аэрозоль Цвет красный Степень блеска глянцевый Свойства антикоррозийная Температура основания от + 15 до +30 °С Min температура эксплуатации 10 °С Max температура эксплуатации 80 °С Термостойкость нет Основания бетон/кирпич/камень/металл/дерево/стекло Быстросохнущая да Износостойкая да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.47 | Аккумулятор | 18650 li-ion Panasonic NCR18650GA или эквивалент Емкость: 3450 mAч Химический состав: Li-Ion Электрохимическая система: литиевые, литий-ионные Напряжение: 3.6 В Максимальный ток непрерывного разряда: 10000мА (10A) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.48 | Контргайка | Контргайка нержавеющая, сталь AISI 304/316 (CF8/CF8M), DN15, PN16, внутр. резьба G1/2”, NUT12015/NUT22015 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.49 | Веревка статическая для работы на высоте | Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 1891-2014 Характеристики Тип верёвки - А Диаметр - 10,0 +/- 3% Масса сердечника\оплетки - 63/37% Кол-во прядей в оплетке - 40 Сдвиг оплетки - 4мм Статическое удлинение - 5% Усадка — 2% Разрывная нагрузка, кН - 32кН | Согласие с требованием | - |  |
| 1.50 | Аккумулятор | Аккумулятор Крона 9,2 V li-ion 6F22 1000mAh (2 шт.) в пластиковом кейсе с зарядкой type-c — usb Бренд FORCEMYTH или эквивалент Количество в упаковке 2 штуки Упаковка пластиковый бокс Типоразмер Крона (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604A) Химический тип: Li-Ion Емкость: 1001 мА·ч Количество циклов заряда: 1000 Рабочее напряжение: 9 В Особенности: встроенная зарядка от USB | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.51 | Клеевые стержни | Стержни для клеевого пистолета STAYER или эквивалент 11x200 мм Длина:200 мм Количество: 40 шт Диаметр:11 мм Тип: белый Флуоресцентные: нет Вес нетто:0.8 кг Температура плавления:80-96 °С | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.52 | Клеевой пистолет | Клеевой термопистолет DEKO DKGG40 или эквивалент 40Вт, SET4, с подставкой, набор клеевых стержней 063-4969 Длина клеевого стержня, мм: 100 Диаметр стержня, мм: 7 Электронная регулировка температуры: Нет Напряжение питания, В: 220 Производительность: 5 гр/мин | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.53 | Смазка универсальная cиликоновая | Смазка универсальная cиликоновая (Аэрозоль) Kerry арт. KR-942 или эквивалент Объем 520 мл Тип смазки силиконовая Область применения универсальная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.54 | Смазка многоцелевая медная | Смазка медная термостойкая KERRY KR-937-11 или эквивалент Объем 335 мл Область применения: антикоррозийная, для резьбовых соединений, для ступиц, универсальная | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.55 | Шланги сливные | Шланг сливной для стиральной и посудомоечной машины Диаметр 3/4" Размеры 3000x500 мм Цвет серый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.56 | Карабин с байонетной муфтой для работы на высоте | Соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 362-2008 EN 12275:2013 (H) Карабин "Titanium" triple-lock зеленый (2023) VENTO или эквивалент Карабин HMS формы с автоматической трехтактной защелкой Материал изготовления карабина, запорного элемента, фиксатора запорного элемента: дюралюминий Раскрытие, мм: 24 Внешние габариты, мм: 112х 75 Температурный режим: -50 +50 ° Массогабаритные параметры: Масса, г: 73 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.57 | Аккумулятор | Модель Makita BL1830B 54Wh Li-ion или эквивалент Тип аккумулятора Li-ion Линейка (тип) АКБ Makita BL1830B Емкость:3 А*ч Напряжение: 18 В Индикатор уровня заряда: есть Длина 120 мм Ширина 70 мм Высота 80 мм Вес 0,65 кг | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.58 | Воронка | Воронка Airline APFP001 или эквивалент, с рукояткой Состав: пластик Диаметр внешний, мм: 200 Длина в сборе, мм: 180 Длина носика, мм: 70 Диаметр конца носика, мм: 17 Конструкция: неразборная Предназначена для переливания технических жидкостей. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.59 | Фонарик | Фонарик U2-1B (Convoy S2 XM-L ) или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.60 | Аккумулятор | NCR1 18650В Li-Ion МН12210 аккумулятор, U=4,2В Liito Kala или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.61 | Моющее средство, емкостью 500 мл | Средство для мытья посуды FAIRY или эквивалент Объем: 0.5 л С дозатором: нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.62 | Ветошь | Ветошь х/б 100% размером 1,0*1,0м не ворсистая | Согласие с требованием | - |  |
| 1.63 | Ведро металл, оцинкованное | Ведро Тип: хозяйственное Материал: металл Форма: круглая Объем:10 л Металлическая рукоятка для переноски | Согласие с требованием | - |  |
| 1.64 | Аккумулятор | VARTA Power Accu ААA HR03 или эквивалент 1000mAh 1,2V NiMH Код размера батарейки AAA Химический состав Ni-Mh Особенности: перезаряжаемая Ёмкость 1000 мАч Серия / Модельный ряд Varta Recharge Accu Power Форма батарейки круглая, цилиндрическая Код типа батарейки HR03 Марка / Бренд Varta Производитель VARTA Consumer Batteries Электрохимическая система никель-металл-гидридные | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.65 | Аккумулятор | VARTA PROFESSIONAL ACCUS AA 2500 или эквивалент mAh 1,2V NiMH Код размера батарейки AA Химический состав Ni-Mh Особенности: перезаряжаемая Ёмкость 2500 мАч Напряжение: 1.2 V Серия / Модельный ряд Varta Recharge Accu Power Форма батарейки круглая, цилиндрическая Марка / Бренд Varta Производитель VARTA Consumer Batteries Электрохимическая система никель-металл-гидридные | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.66 | Аккумулятор | VARTA Power Accu 9V HR6F22 или эквивалент 200mAС защитным контроллером: нетh NiMH Типоразмер:крона (6LR61;6F22;6KR61) Емкость аккумулятора: 200 мА*ч Тип аккумулятора: Ni-Mh Напряжение: 8.4 В Max количество циклов перезарядки: 1000 раз Марка / Бренд Varta Производитель VARTA Consumer Batteries Электрохимическая система никель-металл-гидридные | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.67 | Аккумулятор | DELTA DTМ 12012 (12V, 1,2Ah) или эквивалент Напряжение, В12 Емкость, Ач 1.2 Технология AGM Длина, мм 97 Ширина, мм 43 Высота, мм 52 Высота с клеммой, мм 58 Вес, кг 0.61 Срок службы АКБ, лет 6 Тип клеммы FASTON (зажим) 4,8 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.68 | Аккумулятор | VARTA LR14 C 3000 mAh 1,2 V R2U (уп 2 шт) или эквивалент Типоразмер C перезаряжаемые Диаметр 26 мм Высота 50 мм Вес 62.0 г Электрохимическая система Никель-металл Гидрид (NI/MH) Емкость 3000 mAh Напряжение 1.2 V Циклов заряда 1000 циклов | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.69 | Клей универсальный | Момент-1 30 мл в блистере Момент 422971 или эквивалент Объем 0.03 л Цвет желтый Тип контактный Основа клея синтетический каучук Склеиваемые материалы металл, керамика, стекло, кожа, дерево, пластик Вид тары туба Консистенция жидкость Условия отверждения кислород Морозостойкий да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.70 | Клей универсальный | "Секунда" 3 г или эквивалент Вес нетто 0.003 кг Цвет прозрачный Тип реакционный Основа клея цианоакрилат Склеиваемые материалы пластмасса, резина, металл, дерево, фарфор, керамика, кожа, пробка, ткань, картон Вид тары туба Консистенция жидкость Условия отверждения влажность воздуха Морозостойкий да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.71 | Маркер перманентный | EDDING 09-3995 140S или эквивалент Тип маркер перманентный Длина 140 мм Цвет черный Мах толщина линии 0.3 мм Для надписей на ПВХ | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.72 | Зонт-трость | Зонт-трость DANDY с деревянной ручкой и большим куполом, «FARE» или эквивалент Габариты: d120 х 100 см Материал: купол - эпонж, спицы - стекловолокно, каркас - дерево, ручка - дерево Цвет - темно-синий navy | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.73 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 200x3,6мм, черная 67-0201 Нейлоновая хомут-стяжка с тройным замком Материал полиамид 6.6 Длина 200 мм Ширина 3.6 мм Фасовка 100 шт Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.74 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 300x4,8 мм, черная, артикул 67-1302 Нейлоновая хомут-стяжка с тройным замком Материал полиамид 6.6 Длина 300 мм Ширина 4.8 мм Фасовка 100 шт Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.75 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 150x3,6 мм, черная, артикул 67-0151-4 Нейлоновая хомут-стяжка с тройным замком Материал полиамид 6.6 Длина 150 мм Ширина 3.6 мм Фасовка 100 шт Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.76 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка REXANT или эквивалент 250x3,6 мм, черная, 100шт/уп., артикул 07-0251 Нейлоновая хомут-стяжка с тройным замком Материал полиамид 6.6 Длина 250 мм Ширина 3.6 мм Фасовка 100 шт Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.77 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая хомут-стяжка или эквивалент REXANT 400x4,8 мм, черная, 100шт/уп., артикул 07-0401 Нейлоновая хомут-стяжка с тройным замком Материал полиамид 6.6 Длина 400 мм Ширина 4.8 мм Фасовка 100 шт Цвет черный | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.78 | Кабельная стяжка | Кабельная стяжка L 100мм KSS WIRING CV-100BK (CV-100B) или эквивалент Длина 100 мм Ширина 2.5 мм Фасовка 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.79 | Хомут кабельный | Хомут кабельный ЗМ Scotchflex FX или эквивалент 100FW-C,черный, 100x2,5мм Фасовка 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.80 | Хомут кабельный | Хомут кабельный REXANT nylon или эквивалент, черный, 200х3,0мм Фасовка 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.81 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая стяжка FORTISFLEX KCC или эквивалент, черная, 300х4мм Фасовка 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.82 | Нейлоновые стяжки | Нейлоновая стяжка KSS Nylon Cable Tie CV-150SW или эквивалент,черная Фасовка 100 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.83 | Заклепки вытяжные | Заклепки алюминий/сталь (4x12 мм) MATRIX 40640 или эквивалент Тип заклепок: вытяжные Количество в упаковке 50 шт Материал гильзы алюминий Материал стержня сталь Диаметр 4 мм Длина гильзы 12 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.84 | Заклепки резьбовые | Заклепки резьбовые стальные (50 шт; M4х10.5 мм) КОБАЛЬТ 791-486 или эквивалент Тип заклепок: резьбовые Количество в упаковке: 50 шт Материал гильзы: сталь Диаметр: М4 Длина гильзы:10.5 мм Min толщина соединения:0.5 мм Max толщина соединения:2 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.85 | Пленка полиэтиленовая | Пленка полиэтиленовая (3 м; 100 м; 200 мкм) Gigant PF-08 или эквивалент Длина: 100 м Ширина: 3000 мм Толщина пленки: 200 мкм Толщина рукава: 400 мкм Стабилизированная: есть | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.86 | Универсальная смазка | Смазка WD-40 Средство универсальное Бренд: WD-40 Company или эквивалент Тип: Универсальная проникающая Объем (вес): 420 мл | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.87 | Строп СТП-3 3т 5м TOR | Текстильный строп TOR или эквивалент СТП 3,0 т 5,0 м 75 мм 1010242 Тип петлевой Грузоподъемность 3 т Длина 5 м Ширина 75 мм | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.88 | Строп СТП 1 т 2 м | Текстильный петлевой строп (1т, 2м) СТРОП-ПРО или эквивалент СТП SP00028 Тип петлевой Грузоподъемность 1 т Длина 2 м Ширина 30 мм ТУ 3178-001-03617014-2016 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.89 | Строп 4СЦ 3,2 2м | Цепной четырехветвевой строп КанТраст или эквивалент 4СЦ 3,2/2000 4STS320200 Тип цепной Грузоподъемность 3.2 т Материал сталь Количество ветвей 4 шт Размер звена 6х18 мм ТУ РД 10-33-93 Длина 2 м Класс грузоподъемности 8 Крюки укоротители да | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.90 | Строп УСК1 1Т 1М КанТранс | Канатный петлевой строп (1т, 1м, опрессовка) СТРОП-ПРО или эквивалент СКП1 УСК1SP04902 Тип опрессовка Грузоподъемность 1 т Диаметр каната 11 мм Длина 1 м Материал сталь Вес нетто 1 кг ТУ 3178-001-03617014-2016 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.91 | Строп СКП1 4Т 3м | Канатный петлевой строп ТамбовТехСнаб СКП 4 т, 3 м, опрессовка 7930130716560 или эквивалент Тип опрессовка Грузоподъемность 4 т Диаметр каната 21 мм Длина 3 м Материал сталь ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изм. - РД 10-231-98) | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.92 | Мобильный шатёр | Мобильный шатёр Professional 3x3 усиленный BHTENT или эквивалент (каркас 3х3 Professional; крыша 3х3; цвет — темно-синий) Каркас: Материал: анодированный алюминий Профиль: 40x40 мм, квадратный Толщина металла: 2 мм Вес: 27 кг Соединительные элементы: алюминий Крыша: Материал: полиэстер Имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени, грибков, водостойкий Толщина нити материала 600D | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 1.93 | Стена шатра | Стена шатра 3 метра, глухая BHTENT или эквивалент, цвет — темно-синий Материал: водостойкий полиэстер, имеет специальный слой, защищающий материал от огня, плесени, грибков. Толщина нити материала: Oxford 600D 2'' velcro — скотч или молнии (в зависимости от комплектации) Высота стены: 213 см. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Стандартный образцы имеющие ограниченный срок использования ( менее 5 лет) должны быть изготовлены не ранее, чем за полгода до поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме с указанием номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.