## ТЗ
Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке способом «сравнение цен»
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1 | Общая информация о закупке
1.1 | Номер Лота |  |  |  | 301E
1.2 | Наименование Лота |  |  |  | Силовые трансформаторы до 20 кВ
| Наименование закупаемой продукции |  |  |  | Трансформаторы
1.3 | Место поставки продукции |  |  |  | г. Киров, ул. Народная, д. 3.
1.4 | Срок поставки продукции |  |  |  | С момента заключения договора по 31.07.2026 г. по заявке Заказчика Поставка в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.
1.5 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  | В течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа)
1.6 | Гарантийный срок на продукцию |  |  |  | Согласно срока предприятия - изготовителя
1.7 | Дата изготовления продукции |  |  |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Гарантийный срок - согласно срока предприятия - изготовителя
2 | Техническое задание |  |  |  | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
№ п/п | Номер материала | Наименование материала | Техническое описание продукции (параметры эквивалентности) | Ед. изм. |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2.1 | 2278566 | Трансформатор ОСМ1-1 220/220 | Первичное напряжение : не менее 215В и не более 235В; Вторичное напряжение : не менее 215В и не более 235В, рабочая частота 50 Гц; Номинальная полная мощность: не менее 630 ВА и не более 1000 ВА; Ширина: не более 250 мм; Высота: не более 220 мм; Глубина: не более 160 мм | шт. | 1 | 27.11.42.000 | Ограничение
2.2 | 2328061 | Трансформатор ОЛ-1,25/10 УХЛ1 | Класс напряжения - 10 кВ, Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ, Номинальное напряжение первичной обмотки -10500 В, Номинальная мощность -1250 ВА, Номинальное напряжение вторичной обмотки: х-а1 - 218 В; х-а2 - 224 В; х-а3 - 230 В; х-а4 - 236 В; х-а5 - 242 В. Трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007 | шт. | 1 | 27.11.42.000 | Ограничение