БЕ 2060

ID 081-0024617

| Статья сметы затрат (источник): Ремонт, 3220001000 Начальник ФЭУ СЭС – Филиала ПАО "Россети Московский Регион" __________________И.Ю. Ганш «____»________________2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "Россети Московский Регион" – Северные электрические сети _____________О.М. Баталов «____» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2026-2027 гг.

Начальная (максимальная) стоимость лота: 152 500 000,00 руб. с НДС в том                           числе НДС 22 %

В том числе по годам:

2026 год –  97 600 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

2027 год –  54 900 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент снижения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя являются единичные стоимости ремонтных работ на 2026 г. и 2027 г., указанные в Приложениях №2.1 и 2.2 к Техническому заданию.

Единичные стоимости видов работ рассчитаны без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено

- Общие положения

1.1. Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион»-«Северные электрические сети» выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов, включая устранение дефектов при повреждении зданий и сооружений, и восстановления их технических характеристик.

1.2. Все работы, предусмотренные Техническим заданием, выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Предельные стоимости единичных видов работ на 2026 год                   (Приложение 2.1.) и 2027 год (Приложение 2.2.) определены с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г и размещенные в ФГИС ЦС с использованием сплит – форм Минстроя России для Московской области.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- Для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2026г. применен индекс–дефлятор в размере 1,038 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.).

- Для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2027г применен индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом).

1.4. В ходе выполнения работ расчётная стоимость единичных видов работ (Приложение №2.1 и 2.2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в том числе в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №4) с приложением копии наряда допуска, подтверждающего срочное выполнение работ, обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется.

- За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов размещенных во ФГИС с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области, действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.5. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, установленные по результатам закупочных процедур, могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г, и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион, между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

1.6. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1 к ТЗ.

1.7. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К Заявке прилагается ведомость дефектов. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативной базе согласно п.1.3.

На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №3) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.

Для неотложных работ необходимо составлять Ведомость дефектов установленного образца (Приложение  № 4).

Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.

1.8. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

1.9. Оплата за фактически выполненные неотложные ремонтно-восстановительные работы производится Заказчиком после оформления в установленном порядке заявки на конкретные выполненные работы к договору с заявочным механизмом. Совокупность заявок не должна превышать предельную стоимость выполнения работ.

- Основные технические требования на ремонт

2.1. Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями:

«Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 (ред. от 19.12.2023)»;

- Положение «Об организации технического обслуживания и ремонта электрических сетей в ПАО «Россети Московский регион».

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ), утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н (ред.от 29.04.2022 №279н);

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013 (ред. от 19.12.2023 №1180);

- «Правилами по охране труда при работе на высоте» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. N 782н);

- «Правилами устройства электроустановок» (7-е издание 2003г., Утверждены Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204);

- «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) (Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022г. N1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ред. от 09.12.2024 №2398);

- Положение об организации технического обслуживания и ремонта электрических сетей в ПАО «Россети Московский регион» (Приказ от 27.08.2020 №889, с учетом внесенных изменений);

- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети Московский регион»: Приказ от 15.11.2024 №1257, от 30.06.2025 №602;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27 1-001-2014(ВППБ 27-14) от 01.03.2015г.);

- Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

- Технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей;

2.2. Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и командированным персоналом на объектах филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно «Регламенту оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион»», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.3. При производстве работ должно быть обеспечено применение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и материалов. Обеспечено соблюдение требований НТД в области энергосбережения и повышения энергоэффективности принятых в Обществе, в том числе 162р от 28.03.2023 Об утверждении Реестра энергоэффективного и энергосберегающего оборудования ПАО «Россети».

- Требования к участникам Закупки

3.1. Обязательные (отборочные) требования Участнику закупки.

Участник закупки должен соответствовать всем требованиям Документации о закупке.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет стоимостей единичных видов работ, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложение №1, с применением сметных норм и индексов дефляторов указанных в п. 1.3. настоящего Технического задания.

3.2. Оценочные критерии

| Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |
| 1.1. Опыт выполнения работ по ремонту (обслуживанию), благоустройству территорий с ценой каждого договора не менее 20% от предельной цены настоящего лота за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Предоставить копии договоров и актов выполненных работ Документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, 1 и более договоров = 100 баллов | 0,1 |
| 1.2. Опыт выполнения ремонтных работ по зданиям и сооружениям с ценой каждого договора не менее 20% от предельной цены настоящего лота за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Предоставить копии договоров и актов выполненных работ Документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, 1 и более договоров = 100 баллов | 0,1 |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |
| Итого по всем разделам | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ

4.1. Приёмка выполненных работ и оценка качества осуществляется в соответствии с НТД:

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013 (ред. от 19.12.2023 №1180) и Программой приемки зданий и сооружений из ремонта.

- Положением от 14.10.2025г №993 «Об организации технического обслуживания и ремонта электрических сетей в ПАО «Россети Московский регион».

Подрядчик формирует весь объём технической документации для сдачи работ на объекте приёмочной комиссии.

4.2. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения №1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ определённых по итогам проведенной закупочной процедуры:

Для работ, выполненных в 2026 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4.  настоящего технического задания ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор, соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.) и единый коэффициент снижения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

- для работ, выполненных в 2027 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена),  расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.3. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации  должно учитываться следующее:

- приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости МТР являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

- допускается учитывать затраты на доставку бригады до места производства работ и обратно в стоимость работ, которые могут быть включены, при условии обоснования их учета в ВД.  Стоимость 1 маш.-часа определена в Приложениях 2.1 и 2.2 к настоящему ТЗ

Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.4. Акты (КС-2) составляются за отчётный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п. 4.2. настоящего Технического задания, с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области;

при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

Приёмка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости, указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Затраты по вывозу и утилизации строительного мусора контейнерами подтверждаются:

- копией договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТБО;

- актами выполненных работ, подписанными подрядной организацией и региональным оператором, подтверждающими факт оказания услуг по вывозу мусора и объем отходов, подлежащих утилизации.

4.5. Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ КС-2 или составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику.

4.6. Приёмка выполненных работ проводится комиссией при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приёмки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора (схемы территорий и площадей объекта выполненных работ и фотофиксация всех этапов работ п технологии выполнения, в том числе работ скрытого характера).

4.7. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с предоставлением Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства.

5.	Требуемые сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: 31.12.2027.

6. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора согласно приложению №11 к приказу ПАО «Россети Московский регион» № 1230 от 23.11.2022 (с изм.). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

7.       Гарантии исполнителя ремонтных работ.

7.1. Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 24 месяцев с момента приемки работ.

7.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение № 1 Перечень единичных видов работ на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2026-2027 гг.

Приложение № 2.1. Перечень единичных стоимостей видов работ на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2026 г.

Приложение № 2.2. Перечень единичных стоимостей видов работ на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2027 г.

Приложение № 3 Ведомость дефектов на аварийно-восстановительные ремонт.

Приложение № 4 Типовая форма ведомости дефектов.

Приложение № 5 Перечень объектов на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту зданий и сооружений расположенных в г. Королев, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2026-2027 гг.

Начальник СЭЗиС              				                        А.С. Пятанов

Заместитель главного инженера

по организации ремонтов                                                                      Г.М. Ткач