## Лист1
ЛС №09-01-05
Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций
Строительсво новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»
№ п/п | Наименование работы | Обоснование | Значение к-та | Объем | Ед. изм. | Базовая цена (руб) | Стоимость работ (руб)
1 | Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций | СБЦ 2004г. / СБЦ 2006г.
1.1 | Вид коммуникации - канализация, дрен.сети,кабели:слаботочн.,электрич. до 100 кВ, Кол-во пересечений с сущ.коммуникациями - до 2, Период - неблагоприятный | табл.9 прим.3; общ.ук./табл.32, где: - 3481 полевые работы таб.9 СБЦ 2004г. строка 2 столбец (застроенная) - 1,3 таб.2 строка 2 СБЦ 2004г. Неблагоприятный период - 0,85 общие указания п.14 СБЦ 2004г. (без выплоты работникам полевого довольствия) - 1,2175 таб.4 строка 6 СБЦ 2004г (расходы по внутреннему транспорту) - 1,15 общие указания п.13 СБЦ 2004г. где 6% от стоимости полевых работ К=2,5 п.13 примечание 1, о.у. СБЦ 2004 6%*2,5/100=0,15 , т.к. коэффициент повышающий то получается (1+0,15)=1,15 - 1269 камеральные работы работы таб.9 СБЦ 2004г. строка 2 столбец (застроенная) - К=1,2 применение компьютерных технологий (о.у. п.15 д.СБЦ 2004г) на камеральные работы - 0,5 таб.32 СБЦ 2006 г. примечание 10., таб.9 СБЦ 2004г. примечание 3 - 993 полевые работы таб.32 СБЦ 2006г. строка 1 столбец (до 2) - 1,3 таб.2 строка 2 СБЦ 2006г. Неблагоприятный период - 0,85 общие указания п.14 СБЦ 2006г. (без выплоты работникам полевого довольствия) - 1,2175 таб.4 строка 6 СБЦ 2006г (расходы по внутреннему транспорту) - 1,15 общие указания п.13 СБЦ 2006г. где 6% от стоимости полевых работ К=2,5 п.13 примечание 1, о.у. СБЦ 2006 6%*2,5/100=0,15 , т.к. коэффициент повышающий то получается (1+0,15)=1,15 - 444 камеральные работы работы таб.32 СБЦ 2006г. строка 1 столбец (до 2) - К=1,2 применение компьютерных технологий (о.у. п.15 д.СБЦ 2006г) на камеральные работы - К=0,6 без составления продольного профиля СБЦ 2006г. таб. 32 | (3481*1,3*0,85*1,2175*1,15+1269*1,2)*0,5+(993*1,3*0,85*1,2175*1,15+444*1,2*0,6)
|  |  |  | 6.695 | 100 м | 5310.18 | 35551.66
| Итого по смете | [5 empty] | 35551.66
1.2 | Вид коммуникации - канализация, дрен.сети,кабели:слаботочн.,электрич. до 100 кВ, Кол-во пересечений с сущ.коммуникациями - 3-4, Период - неблагоприятный | табл.9 прим.3; общ.ук./табл.32, где: - 3481 полевые работы таб.9 СБЦ 2004 г. строка 2 столбец (застроенная) - 1,3 таб.2 строка 2 СБЦ 2004г. Неблагоприятный период - 0,85 общие указания п.14 СБЦ 2004г. (без выплоты работникам полевого довольствия) - 1,2175 таб.4 строка 6 СБЦ 2004г (расходы по внутреннему транспорту) - 1,15 общие указания п.13 СБЦ 2004г. где 6% от стоимости полевых работ К=2,5 п.13 примечание 1, о.у. СБЦ 2004 6%*2,5/100=0,15 , т.к. коэффициент повышающий то получается (1+0,15)=1,15 - 1269 камеральные работы работы таб.9 СБЦ 2004г. строка 2 столбец (застроенная) - К=1,2 применение компьютерных технологий (о.у. п.15 д.СБЦ 2004г) на камеральные работы - 0,5 таб.32 СБЦ 2006 г. примечание 10., таб.9 СБЦ 2004г. примечание 3 - 1365 полевые работы таб.32 СБЦ 2006г. строка 1 столбец (3-4) - 1,3 таб.2 строка 2 СБЦ 2006г. Неблагоприятный период - 0,85 общие указания п.14 СБЦ 2006г. (без выплоты работникам полевого довольствия) - 1,2175 таб.4 строка 6 СБЦ 2006г (расходы по внутреннему транспорту) - 1,15 общие указания п.13 СБЦ 2006г. где 6% от стоимости полевых работ К=2,5 п.13 примечание 1, о.у. СБЦ 2006 6%*2,5/100=0,15 , т.к. коэффициент повышающий то получается (1+0,15)=1,15 - 667 камеральные работы работы таб.32 СБЦ 2006г. строка 1 столбец (3-4) - К=1,2 применение компьютерных технологий (о.у. п.15 д.СБЦ 2006г) на камеральные работы - К=0,6 без составления продольного профиля СБЦ 2006г. таб. 32 | (3481*1,3*0,85*1,2175*1,15+1269*1,2)*0,5+(1365*1,3*0,85*1,2175*1,15+667*1,2*0,6)
|  |  |  | 1.281 | 100м | 6046.28 | 7745.28
| Итого по смете | [5 empty] | 7745.28
2 | Регистрация инженерных изысканий (исполнительного чертежа), включающая проверку документов и приемкуисполнительного чертежа | СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.65, до 25 т.р. | 0.04
| Итого по смете | [5 empty] | 1731.88
3 | Оценка качества материалов инженерных изысканий (предъявленного исполнительного чертежа) | СБЦ на инженерные изыскания для строительства (2006г.) табл.65, прим.2 | 1.3
| Итого по смете | [5 empty] | 2251.44
| Итого по смете | [5 empty] | 39534.98
| Итого с инфляционным инд. (4,73) | [5 empty] | 187000.46
Итого по работе | [6 empty] | 187000.46
| ИТОГО | [5 empty] | 187000.46
Составил
Проверил