## 09-03-05
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.) | [34 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.)
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр
Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-03-05
ПНР Заходы на ПС Красногоская
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлена в ценах декабрь 2024 года (1.01.2000)
Сметная стоимость |  | 0.54 | 0.01 |  | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  | 0.26 | 0.01 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 | 0 |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 0.39036 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 | 0 |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0.54 | 0.01 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Заземление Муфт ЗПП2 -ШС1-3комплекта
1 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Поправки к: ЭМ *0,8*1,255; ОТм *0,8*1,255; ОТ *0,8*1,255; ЗТ *0,8*1,255; ЗТм *0,8*1,255 | 100 точек | 0.03 |  | 0.03
| Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 Наименование: Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610
Объем: 0,03=(3)/100
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 165.95 | 1.004 | 5 | 50.93 | 255
|  | ЗТ | чел.-ч. | 12.96 | 1.004 | 0.39036
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165.95 |  | 5 |  | 255
|  | ФОТ | [6 empty] | 5 |  | 255
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  | 3.7 |  | 189
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  | 1.8 |  | 92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 10.5 |  | 536 |  | 10.5 | 0 | = | 5 | 5 | 0 | = | 0 | 3.7 | 1.8 | 536 | 0 | = | 255 | 0 | = | 0 | 189 | 92 | 10.5 | 536 | 8.4 | 2.1 | 429 | 107 | 200001 | 1 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу 1 | [6 empty] | 5 |  | 255
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевозка | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 3.7 |  | 189
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 1.8 |  | 92
|  | Итого оборудование | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого прочие затраты | [6 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу | [6 empty] | 10.5 |  | 536
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0.39036
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевозка | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | накладные расходы | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевозка | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | накладные расходы | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [6 empty] | 10.5 |  | 536
в том числе
|  | прочие затраты | [6 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 10.5 |  | 536
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 5 |  | 255
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевозка | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | накладные расходы | [6 empty] | 3.7 |  | 189
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 1.8 |  | 92
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 10.5 |  | 536
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 5 |  | 255
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | перевозка | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 5 |  | 255
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 3.7 |  | 189
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 1.8 |  | 92
|  | Всего оборудование | [6 empty] | 0 |  | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Всего прочие затраты | [6 empty] | 10.5 |  | 536
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0.39036
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
| Составил | Ведущий эксперт УНСР |  |  |  |  | Кузьмина Т.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник УНСР |  |  |  |  | Аверьянов И.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 70332 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 149 | 0 | 91 | 0 | 09-03-05 | 09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+ |  | 0 | № 248017-2021-ТКР1.4-ЗПС | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 9 | [5 empty] | Кузьмина Т.В. | Ведущий эксперт УНСР | Аверьянов И.А. | Начальник УНСР | [22 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Версия 1.7.4 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 17.10.2024 г (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 419766280 |  |  | 1 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.) | ТЕР | 42794 | 421 |  |  |  |  | 0 | Московская область | [28 empty] | 0
15 | 1
52 | 149 | 1 | 12 | 0 | 09-03-05 | 09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+ | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 61 |  | 09-03-05 | ПНР Заходы на ПС Красногоская |  | 0 |  | -1 | 09-03-05 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-03-05 | ПНР Заходы на ПС Красногоская | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 31 |  | 1 | Заземление Муфт ЗПП2 -ШС1-3комплекта |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 9 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | Заземление Муфт ЗПП2 -ШС1-3комплекта | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 |  | 64886525 | 166.61 | 0 | 0 | 0 | 166.61 | 0 | 13.0118 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТЕРп Московской обл., п01-11-011-1, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 262/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 Наименование: Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 166.61 | 0 | 13.0118 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 |  |  |  |  | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 |  | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 точек | 100 точек | 1 | [6 empty] | 56793215 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 |  | 131072 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -500447206 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 |  | 64886522 | 166.61 | 0 | 0 | 0 | 166.61 | 0 | 13.0118 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 50.93 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТЕРп Московской обл., п01-11-011-1, приказ Минстроя России №675/пр от 28.02.2017 № 262/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 Наименование: Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 8485.4473 | 0 | 13.0118 | 0 | 0 | 188.7 | 91.8 |  |  |  |  | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 |  | *0,8*1,255 | *0,8*1,255 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 точек | 100 точек | 1 | [6 empty] | 56793215 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 |  | 131072 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -500447206 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | 1 | Заземление Муфт ЗПП2 -ШС1-3комплекта | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 |  |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 11 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.39036 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | 0.39036 | [6 empty] | 0.39036 | 1 | 0.39036 | 0.39036 | 1 | 0.39036
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 4 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | 189 | [6 empty] | 3.7 | 1 | 3.7 | 189 | 1 | 189
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | 92 | [6 empty] | 1.8 | 1 | 1.8 | 92 | 1 | 92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-03-05 | ПНР Заходы на ПС Красногоская | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 11 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.39036 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | 0.39036 | [6 empty] | 0.39036 | 1 | 0.39036 | 0.39036 | 1 | 0.39036
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 4 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | 189 | [6 empty] | 3.7 | 1 | 3.7 | 189 | 1 | 189
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | 92 | [6 empty] | 1.8 | 1 | 1.8 | 92 | 1 | 92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
51 | 149 | 1 | 12 |  | 09-03-05 | 09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+ | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 4 | 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | 255 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 255 | 1 | 255
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 11 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.39036 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | 0.39036 | [6 empty] | 0.39036 | 1 | 0.39036 | 0.39036 | 1 | 0.39036
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 4 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | 189 | [6 empty] | 3.7 | 1 | 3.7 | 189 | 1 | 189
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | 92 | [6 empty] | 1.8 | 1 | 1.8 | 92 | 1 | 92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | 536 | [6 empty] | 10.5 | 1 | 10.5 | 536 | 1 | 536
71 | 1 |  | 200001 | 46871528 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 15 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 16 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.85 | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.03 | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.15 | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 12 |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64886522 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) | 2024 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 64886523
2 | Вид цен |  | 0 | 0 | -1 | [33 empty] | 64886524
75 | Базисный уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64886525 | 2
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 70332 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-03-05 | 09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+ |  | 0 | № 248017-2021-ТКР1.4-ЗПС | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 9 | [5 empty] | Кузьмина Т.В. | Ведущий эксперт УНСР | Аверьянов И.А. | Начальник УНСР | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Версия 1.7.4 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г версия 15.0) | Поправки для НБ 2014 года от 17.10.2024 г (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 419766280 |  | 1 | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Московской области, утвержденные приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр (в редакции приказов Минстроя РФ № 253/пр-264/пр от 28.02.2017г.) | ТЕР | 42794 | 421 | 0 | Московская область | 0
22 | 1 | 0 | 64886522 | 64886525 | 2 | 1
3 | 1 | 09-03-05 | ПНР Заходы на ПС Красногоская | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | 9 | -1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 189 | 92 | 536 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 | 10.5
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 255 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 5
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 255 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 5
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 536 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 10.5
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.39036 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 0.39036
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 189 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 3.7
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 1.8
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 536 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 10.5
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 12 |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64886522 | 1
1 | Сборник индексов | ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) | 2024 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 64886523
2 | Вид цен |  | 0 | 0 | -1 | [27 empty] | 64886524
75 | Базисный уровень цен | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64886525 | 2

## SmtRes
28 | 64886525 | 64886646 | 29478568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3306-90 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 177969336 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8*1,255 | 1 | 2 | 64886649 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19518 | 0 | 0.19518 | 12.92 | 12.92 | 1 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0
28 | 64886525 | 64886646 | 29477608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-0023-90 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 2087786099 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8*1,255 | 1 | 2 | 64886650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19518 | 0 | 0.19518 | 12.69 | 12.69 | 1 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0
29 | 64886522 | 64886646 | 29478568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3306-90 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 177969336 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8*1,255 | 1 | 2 | 64886649 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19518 | 0 | 0.19518 | 12.92 | 12.92 | 1 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
29 | 64886522 | 64886646 | 29477608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-0023-90 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 2087786099 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8*1,255 | 1 | 2 | 64886650 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19518 | 0 | 0.19518 | 12.69 | 12.69 | 1 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 64886649 | 64886646 | 29478568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3306-90 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8*1,255 | 6.5059 | 2 | 64886647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 64886650 | 64886646 | 29477608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-0023-90 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8*1,255 | 6.5059 | 2 | 64886648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 64886649 | 64886646 | 29478568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3306-90 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8*1,255 | 6.5059 | 2 | 64886647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 64886650 | 64886646 | 29477608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-0023-90 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8*1,255 | 6.5059 | 2 | 64886648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 70332 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
|  |  | 09-03-05 | 09-03-05 ПНР Заходы ПС Красногорская (ОК)+ | [9 empty] | 0 | 0