БЕ 2050

ID номер закупки 083-0020104

| Статья сметы затрат (источник): Услуги охраны «СОГЛАСОВАНО» Начальник финансово-экономического управления ЗЭС филиала ПАО «Россети МР» _____________________А.С. Жириков «______»__________________ 2026 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор по безопасности – начальник управления ЗЭС - филиала ПАО «Россети МР» __________________А.А. Вдовиченко « _____ » ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранного видеонаблюдения, периметральной сигнализации, СКУД, видеодомофонов, автоматических ворот и шлагбаумов

на объектах ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

в 2026-2028 г.г.

Начальная (максимальная) стоимость лота: 15 155 099,96 руб. с НДС.

(ставка НДС–22%)

в том числе:

на 2026 год – 4 133 209,06 руб., с НДС (22%)

на 2027 год – 5 510 945,45 руб., с НДС (22%)

на 2028 год – 5 510 945,45 руб., с НДС (22%)

Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости услуг, указанной в техническом задании (далее – ТЗ).

Обслуживание инженерно-технических средств охраны (далее – ИТСО) подрядной организацией проводится на объектах ИА ПАО «Россети Московский регион» с целью поддержания ТСО в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации.

Перечень объектов и оборудования приведены в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Виды и объемы работ по техническому обслуживанию ИТСО представлены в ведомости объемов (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

- Термины и определения

Техническое средство охраны (ТСО) – конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной и тревожно-вызывной сигнализации, контроля и управления доступом, и других систем, предназначенных для охраны объекта.

Система охранной сигнализации (СОС) – совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения признаков нарушений на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

Система охранная телевизионная (СОТ) -  телевизионная система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных изображений (со звуковым сопровождением или без него), служебной информации и извещений о тревоге с охраняемого объекта.

Система контроля и управления доступом (СКУД)– совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

Техническое средство обнаружения, средство обнаружения (извещатель) - устройство для формирования извещения о тревоге при проникновении (попытке проникновения) или инициирования сигнала тревоги нарушителем.

Линейная часть системы (комплекса охранной сигнализации) - совокупность шлейфов охранной сигнализации:

- соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на прибор приемно-контрольный (ППК) извещений о признаках нарушений на охраняемом объекте;

- устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов;

- труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов.

- Обозначения и сокращения.

ИСО	- инженерные средства охраны;

ИТСО	- инженерно-технические средства охраны;

КАСУБ - комплекс автоматизированных систем управления безопасностью

КПП 	- контрольно-пропускной пункт;

ПО 	- программное обеспечение;

ППК	- прибор приемно-контрольный;

СНиП	- строительные нормы и правила;

СОС	- система охранной сигнализации;

СОТ	- система охранная телевизионная;

СКУД	- система контроля и управления доступом;

ССОИ	- система сбора, обработки и отображения информации;

ТЗ	- техническое задание;

ТО	- техническое обслуживание;

ЗИП	- запасные изделия и принадлежности;

ТСО	- техническое средство охраны.

- Плановые сроки оказания услуг

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора.

Окончание: 31.12.2028 г.

- Определение стоимости услуг

Стоимость услуг по техническому обслуживанию ИТСО определяется на основании сметного расчёта, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости объёмов (Приложение № 2 к настоящему ТЗ), с использованием сметно-нормативных баз:

- ТСН-2001 г. Москва с применением индексов пересчета (разрабатываемые ГАУ «Московская государственная экспертиза» по статьям затрат на 1 квартал 2025 года.) - для услуг по техническому обслуживанию систем охранного видеонаблюдения, периметральной сигнализации, СКУД, видеодомофонов;

- сборника «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003 г. с применением индекса пересчёта не более   К= 2,66 - для услуг по техническому обслуживанию автоматических ворот и шлагбаумов.

–	К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными расценками) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2-4 квартал 2025 года и 2026 год в целом).

- Техническое обслуживание ИТСО.

  - Цели и задачи.

Техническое обслуживание (ТО) ИТСО является неотъемлемой частью единой технической политики, обеспечивающей длительный период эксплуатации системы, и успешное выполнение возложенных на нее задач.

Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, производимых на объекте и направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии оборудования (программного обеспечения) технических систем в процессе их использования по назначению, с целью обеспечения бесперебойного круглосуточного режима их функционирования, повышения надежности и эффективности их работы.

Основными задачами Технического обслуживания систем являются:

- обеспечение бесперебойного круглосуточного режима работы системы;

- подготовка и допуск к эксплуатации лиц из состава инженерно-технической службы;

- планирование технической эксплуатации;

- определение качественного состояния оборудования, кабельных сетей и проверка их работоспособности (в том числе ПО);

- материально-техническое и метрологическое обеспечение;

- ведение эксплуатационно-технической и учётной документации;

- сбор, учёт и анализ эксплуатационных данных о надёжности и устойчивости работы ТСО;

- контроль и оценка технического состояния и организации эксплуатации;

- своевременное выявление и устранение неисправностей и недостатков, снижающих эффективность работы систем и приводящих к возникновению отказов аппаратуры (ПО);

- предупреждение отказов оборудования (ПО), обеспечение оптимального режима работы ТСО, увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования;

- проверка с помощью измерительной техники (инструментальная проверка) и доведение до установленных норм параметров оборудования систем, линейно-кабельных и распределительных устройств;

- ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации;

- подготовка оборудования к сезонной эксплуатации;

- контроль и проверка измерительных приборов.

- организация работ по обеспечению и соблюдению правил и мер безопасности при эксплуатации;

- выявление и устранение нарушений требований безопасности работы;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем;

- техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования.

Техническое обслуживание включает в себя:

- планирование организационно-технических мероприятий;

- подготовку и допуск к работе персонала, выполняющего обслуживание ИТСО;

- текущее обслуживание;

- устранение неисправностей;

- входной контроль ТСО;

- метрологическое обеспечение;

- обеспечение безопасности труда в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- контроль технического обслуживания;

- сбор и обобщение информации;

- анализ эффективности технического обслуживания;

- ведение эксплуатационной документации;

- материально-техническое обеспечение.

Целью планирования технической эксплуатации является обеспечение организации и своевременного проведения мероприятий, направленных на эффективное использование, поддержание в исправном состоянии средств ТСО в кратчайшие сроки.

  - Границы ответственности.

Границы ответственности по содержанию ИТСО определяются договором на техническое обслуживание.

Техническому обслуживанию подлежат объектовые и узловые элементы ИТСО, расположенные на конкретном энергообъекте:

- оборудование СОТ;

- оборудование СОС;

- оборудование СКУД;

- телекоммуникационные шкафы в комплекте с электрооборудованием и вентиляторами;

- оборудование выделенного электропитания и оборудование гарантированного (бесперебойного) питания;

- оборудование ССОИ.

- Автоматические ворота и шлагбаумы

Исполнитель отвечает за:

- обеспечение работоспособности ИТСО;

- обеспечение электропитания оборудования системы по постоянной схеме от источников бесперебойного питания;

Заказчик обеспечивает специалистам Исполнителя возможность:

- доступа к оборудованию ИТСО;

- сохранности оборудования ИТСО;

- безопасной эксплуатации ИТСО в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

  - Принятые виды и способы технического обслуживания.

Для технических средств систем охраны применяются плановое (регламентированное) и неплановое (не исключающее проведение работ, соответствующих плановому) обслуживание.

По содержанию - это в комплексе вспомогательные, контрольно-проверочные, регулировочно-настроечные и профилактические работы. Любые регламентные работы проводятся по подготовленным методикам, нередко включающим в себя специальные технологические карты.

Подготовительные мероприятия;

В процессе выполнения подготовительных мероприятий производится материально-техническое (инструмент, метрологическое оборудование и т.п.) обеспечение последующих работ, уточнение объема и содержания работ (анализ технической документации на системы, изделия и ПО, составление плана ТО), подготовка персонала к проведению технического обслуживания слаботочных систем, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента, оснастки, рабочего места и т.д.

Контрольно-проверочные работы;

Контрольно-проверочные работы заключаются в контроле готовности технических средств к применению, в определении необходимости настройки, регулировки, выявлении повреждений, неисправностей и частичных отказов. Они проводятся с целью установления соответствия между техническим состоянием оборудования и заранее заданными допусками на возможные отклонения параметров изделий, изложенных в эксплуатационной документации. При этом применяется как визуальный, так и инструментальный контроль. При выполнении контрольно-проверочных работ проводится выявление неисправных, изношенных или поврежденных элементов, подлежащих замене.

Регулировочно-настроечные работы;

Регулировочно-настроечные работы предусматривают доведение параметров оборудования до требуемых значений, установленных проектной, эксплуатационной и нормативно-технической документацией.

Профилактические работы;

Профилактические работы проводятся с целью устранения выявленных недостатков в содержании оборудования, отказов (в том числе потенциально возможных) и неисправностей, продления общего ресурса изделий. Они обеспечивают предупреждение отказов путем диагностирования и прогнозирования.

Работы по устранению неисправностей;

Рекламационная работа с поставщиками, настройка ПО и других составных частей систем;

Документальное оформление работ, взаимодействие с поставщиками и сервисными центрами.

  - Перечень основных работ по обслуживанию технических средств систем безопасности

Плановое техническое обслуживание ТСО проводится с периодичностью, указанной в ведомости объемов (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

После истечения срока службы, указанного в эксплуатационной документации на техническое средство, входящее в состав установки, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

Неплановое техническое обслуживание ТСО проводится по заявкам, сделанными ответственными лицами, представителями заказчика.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния ТСО.

В стоимость работ по техническому обслуживанию ИТСО должна входить стоимость самих работ и стоимость комплектующих, неисправность которых выявлена в процессе производства работ, подлежащих замене.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться подрядной организацией с применением восполняемого запаса ЗИП, приобретение, и доставка которого осуществляется за счет обслуживающей организации.

  - Организация работ по техническому обслуживанию ИТСО.

Услуги по техническому обслуживанию ИТСО выполняются техниками и инженерами.

Для обеспечения оперативного выполнения работ, подвозки материала и оборудования оперативные группы и аварийная служба должны быть укомплектованы автотранспортом.

Техническое регламентное обслуживание представляет собой систему действий, осуществляемых в соответствии с планом-графиком и направленных на предотвращение (уменьшение) вероятности выхода из строя оборудования или ухудшение его основных функциональных характеристик.

В состав технического обслуживания входит диагностика оборудования, имеющих небольшой срок полезного использования, профилактика, актирование событий.

Обслуживающая организация должна обеспечить выполнение следующих основных условий, обеспечивающих правильное техническое обслуживание ТСО:

  - обеспечение круглосуточного приема заявок на устранение неисправности в течении 24-х часов в случаях аварийного выхода из строя системы безопасности как минимум одного объекта;

  - знание специалистами устройства, принципов работы и эксплуатации ТСО;

  - планирование, организация и выполнение мероприятий по технической эксплуатации;

  - систематический контроль со стороны инженерно-технической службы за техническим состоянием ТСО, качеством проведения регламентных работ;

  - обучение лиц из состава инженерно-технической службы приёмам и правилам выполнения регламентных работ, а также правилам и мерам безопасности при их выполнении;

  - систематическое изучение, обобщение, распространение и внедрение новых методов эксплуатации;

  - тесное взаимодействие с администрацией объектов по вопросам усовершенствования ТСО, повышения качества их эксплуатации и материально- технического обеспечения всем необходимым для этих целей;

  - своевременное расследование аварийного отказа ТСО, их несанкционированного отключения и порчи.

  - ведение журнала учета проведения регламентных работ.

6. Требования к участникам

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки:

    - Наличие квалифицированных кадровых ресурсов, планируемых к привлечению для выполнения договора – для руководителя не ниже IV гр. допуска по энергобезопасности (не менее 1 сотрудника), для рабочих не ниже III гр. допуска по энергобезопасности (не менее 5 сотрудников). Количество персонала определено исходя из условия достаточности для своевременного выполнения требуемого объема работ по настоящему лоту.

По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, копии журналов, протоколов проверки знаний по охране труда и правил работ в электроустановках, удостоверений по энергобезопасности, документы, подтверждающие прохождение обучения по управлению (обслуживанию) Системами безопасности на базе SecurOS, Системой безопасности «Болид» (не менее чем по три сотрудника для каждой из систем), а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион» (утвержден приказом ПАО «Россети Московский регион» от 05.04.2021 № 333) (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

    - Наличие материально-технических ресурсов: не менее 2 комплектов монтажного инструмента (перфоратор, шуруповерт, болгарка, мультиметр электрический, набор отверток, кусачки, обжимные клещи) - предоставить гарантийное письмо; не менее 2 единиц автотранспорта для перевозки персонала - предоставить копии ПТС или договоры аренды автотранспорта;

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Наличие сотрудников, прошедших обучение по установке и наладке ПАК GollardVision, СБ SecurOS, СБ «Болид». Представить документы в соответствии с п. 3.1.1. ТЗ. Документы не предоставлены/не соответствуют критериям/3 и менее сотрудников для каждой из систем – 0 баллов; 10 – 15 сотрудников суммарно по трем системам – 50 баллов (но не менее 3 сотрудников для каждой из систем); 16 и более сотрудников суммарно по трем системам (но не менее 3 сотрудников для каждой из систем) – 100 баллов; | 0,08 |  |  |  |
| 1.2. Наличие грузопассажирского автотранспорта для доставки бригад к месту оказания услуг. Предоставить копии ПТС или договор аренды, лизинга на весь срок выполнения работ по ТЗ: - наличие 3 ед. техники =30 баллов; - наличие 4 ед. техники =50 баллов; - наличие 5 и более ед. техники =100 баллов; - документы не предоставлены/не соответствуют критериям/отсутствие техники/ наличие 2 и менее ед. техники = 0 баллов. | 0,02 |  |  |  |
| 1.3. Наличие опыта работ по обслуживанию систем охранного видеонаблюдения, периметральной сигнализации, СКУД, видеодомофонов, автоматических ворот и шлагбаумов за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП на объектах ТЭК с суммой каждого договора не менее 20% от начальной (максимальной) стоимости лота. Предоставить копии договоров и актов выполненных работ. 1 договор = 30 баллов, 2 договоров = 50 баллов, 3 и более договоров = 100 баллов, документы не предоставлены/не соответствуют критериям/Отсутствие выполненных договоров за последние 5 лет = 0 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора возмездного оказания услуг, согласно Приложению № 1 к приказу ПАО «Россети Московский регион» от 30.12.2019 г. № 1508 (с редакциями). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

### 7. Нормативные ссылки и использованные материалы

### Работы, проводимые в рамках технического обслуживания ИТСО, должны соответствовать требованиям приведенных ниже нормативных и правовых документов:

- Федеральный закон "О безопасности" 28 декабря 2010 года N 390;

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму";

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств";

- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";

- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны";

- РД 009–01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введения в действие: 1 октября 1996 года, согласованы с ГУ ГПС МВД России (письмо от 27.08.96 года № 20/2.2. /2010);

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации". Часть 1, Общие требования, раздел 4. Руководство по проектированию монтажу и техническому обслуживанию;

- ГОСТ Р 50775-95 "Системы тревожной сигнализации";

- ГОСТ 27990-88 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Общие технические требования;

- ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Типы, основные параметры и размеры;

- ГОСТ Р 51241-98 "Средства и системы контроля и управления доступом". Общие технические требования;

- ГОСТ Р51558-2000 "Системы охранные телевизионные". Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 28.001-83.  Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения.

- ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- "Руководство по организации технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны на особо важных объектах, охраняемых внутренними войсками",1990 г;

- "Наставление по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации", М., 2007 г;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. Утверждены Минтрудом России 5 января 2001 г. № 3 и Минэнерго России 27 декабря 2000 г. № 163.

- Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н);

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электротехнических станций и сетей Российской Федерации – 2003 год;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.34.0-03.301-00.

### 8. Приемка и порядок оплаты выполненных услуг.

Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляются согласно приказа Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013 «Правила организации технического обслуживания объектов электроэнергетики».

Авансирование не предусмотрено.

К оплате принимаются акты за фактически оказанные услуги в порядке, предусмотренном условиями договора. К акту должен быть приложен расчёт стоимости услуг по сметному расчету к договору.

- Приемка актов с индексами- дефляторами на материалы не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней, после подписания сторонами Акта оказанных услуг.   при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказанных услуг, в порядке, предусмотренном условиями договора.

При неоднократном нарушении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», технологии работ и ПОТЭЭ договор подряда может быть расторгнут.

### 9. Гарантии исполнителя услуг.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования после проведения работ должен быть не менее 12 месяцев с момента окончания работ.

Приложения:

- Приложение №1 - Перечень объектов ЗЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" оборудованных системами охранного видеонаблюдения, периметральной сигнализации, СКУД, видеодомофонов, автоматических ворот и шлагбаумов.

- Приложение №2 - Ведомость объемов услуг на 2026-2028 г.

Начальник ОК и ИБ                                                                                           Е.Ф. Чернушевич

### Согласовано:

### Директор ДБП и О ПАО «Россети МР»                                                           И.Н. Авдеев

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)