Утверждаю

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион»

__________________/О.В. Распопова/

«____» ___________________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем
 для нужд ПАО «Россети Московский регион»

| Номер лота | 062-0010971 |
| --- | --- |
| БЕ | 2000.73 |
| Статья бюджета | Сопровождение ИТ-Инфраструктуры (3. 020105030208) |
| Статья для поступления обеспечительного платежа | Поступление обеспечительного платежа (3.0101041306) |

Москва
2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | ФИО | Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор департамента автоматизации бизнес-процессов | А.С. Ямщиков |  |  |
| Директор департамента информационной безопасности | В.А. Краснокутский |  |  |
| Начальник управления инфраструктуры департамента автоматизации бизнес-процессов | С.А. Данченко |  |  |

- Общие положения

  - Назначение документа

Настоящее Техническое задание (далее по тексту – ТЗ) определяет состав и объем оказываемых услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем Заказчика - ПАО «Россети Московский регион», а именно:

- назначение и основные цели сопровождения;

- организационные и функциональные рамки (границы) оказания услуг;

- требования к составу услуг по сопровождению;

- требования к составу команды Исполнителя;

- требования к организационному, информационному и техническому обеспечению оказания услуг со стороны Исполнителя;

- требования к качеству оказываемых услуг.

  - Термины и обозначения

Основные термины и обозначения, используемые в настоящем документе, приведены в таблице ниже:

| Термин/обозначение | Определение |
| --- | --- |
| CMDB | База данных управления конфигурацией, глобальное хранилище, которое включает все элементы ИТ-инфраструктуры организации и логические связи между ними. |
| Service Desk | Единый портал регистрации и сопровождения обращений ПАО «Россети Московский регион» |
| SLA | Соглашение об уровне оказываемых услуг |
| IT – инфраструктура | Совокупность серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования, обеспечивающих обработку, хранение и передачу данных |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| Пользователь | Ответственный сотрудник функциональной службы, от которого поступил запрос на ремонт или обслуживание |
| Регламент сопровождения | Утвержденный документ, регламентирующий процесс оказания услуг |
| РЦОД | Резервный центр обработки данных |
| СКС | Структурированная кабельная сеть |
| Сопутствующие системы | Инженерные системы: кондиционирование и электроснабжение. Инфраструктурные системы: система резервного копирования, система виртуализации, почтовая служба, файловое хранилище, служба каталогов. |
| СРК | Система резервного копирования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТП | Техническая поддержка |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЦОХД | Центр обработки и хранения данных |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |

  - Заказчик и Исполнитель

Заказчик: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (сокращённое наименование – ПАО «Россети Московский регион»), адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2.

Исполнитель – определяется по результатам конкурсной процедуры.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор на возмездное оказание услуг по форме, утвержденной Приложением № 1 к приказу ПАО «МОЭСК» от 30.12.2019 № 1508

  - Сроки начала и окончания оказания услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем:

Срок оказания услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Договора, но не ранее 01.07.2026 г.

  - Стоимость услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем.

Начальная (максимальная) цена лота по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем составляет 193 241 977 (сто девяносто три миллиона двести сорок одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек с НДС, в том числе НДС (22%).

2026: 72 206 007,63 руб. с НДС;

2027: 121 035 969,63 руб. с НДС.

Оплата за услуги по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем будет производиться ежемесячно в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами Актов сдачи-приемки услуг и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

  - Порядок оформления результатов оказания услуг

Результаты оказания услуг по сопровождению (технической поддержке) IT – инфраструктуры и сопутствующих систем ПАО «Россети Московский регион» оформляются и предъявляются Заказчику в соответствии с настоящим Техническим заданием и Договором.

Сдача-приемка услуг по-настоящему Техническому заданию осуществляется один раз в месяц.

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, направлять Заказчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки услуг в расчетном периоде и отчеты об оказанных услугах (формы отчетов – Приложение №2 к настоящему Техническому заданию):

- отчет №1 (Запросы в Service Desk);

- отчет №2 (Исполнение SLA запросов Заказчика в Service Desk);

- отчет №3 (О стоимости оказанных услуг);

- отчет №4 (Регламентное техническое обслуживание оборудования и систем).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки услуг подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю, либо предоставляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг.

В случае предоставления мотивированного отказа в приемке оказанных услуг со стороны Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - Контроль уровня сервиса сопровождения и стоимость услуг

Контроль качества обслуживания в части услуг, связанных с обработкой обращений Заказчика в Service Desk, выполняется по показателям качества обслуживания, объема услуг и оценки отклонений от SLA. Все обращения должны обрабатываться в Service Desk Заказчика.

Значение уровня выполнения соглашения об уровне оказания услуг (SLA), описанного в п. 3.4. определяется, как выраженное в процентах отношение:

SLA = (В/О) *100%, где

SLA – значение уровня выполнения соглашения об уровне оказания услуг,

В – количество не просроченных на конец отчетного периода запросов, поданных в Service Desk в течение отчетного периода, плюс количество не просроченных на конец отчетного периода запросов, перешедших с предыдущих отчетных периодов,

О – общее количество запросов, поданных в Service Desk в течение отчетного периода, плюс количество запросов, перешедших с предыдущих отчетных периодов.

Перешедшим является запрос, поданный, но не завершенный в одном отчетном периоде.

Время нахождения запроса в статусе «В Ожидании» не учитывается при расчете итогового SLA по услуге. Перевод в статус «В ожидании» должен быть согласован (в системе Service Desk и/или по e-mail и/или по телефону) с ответственным сотрудником Заказчика.

При известном значении уровня выполнения соглашения об уровне оказания услуг (SLA) предполагается следующая методика расчета уменьшения стоимости услуг в случае ненадлежащего оказания услуг по организации сервиса:

Предполагается, что Исполнителем в отчетный период времени, а именно 1 (один) месяц, будет успешно и в срок выполнено не менее 95% запросов со стороны Заказчика. Соответственно, при значении уровня выполнения SLA от 95% до 100%, оплата по акту сдачи-приемки услуг, связанных с обработкой обращений Заказчика в Service Desk, будет осуществлена в размере 100%.

При значении уровня выполнения SLA менее 95% будет применена методика оплаты услуг, связанных с обработкой обращений пользователей в Service Desk, по следующей формуле:

C= П* (SLA – 10%), где

С – стоимость услуги за месяц с учетом штрафа,

П – стоимость услуги за месяц без учета штрафов.

Отчеты по исполнению SLA формируются на основании данных, регистрируемых в системе учета запросов (Service Desk) Заказчика.

В отчет по исполнению SLA должны включаться все запросы, зарегистрированные в системе учета запросов (Service Desk) Заказчика в отчетном периоде, а также запросы, перешедшие с предыдущих периодов.

- Назначение, основные цели сопровождения IT-инфраструктуры и сопутствующих систем, место оказания услуг

  - Назначение, цели и задачи

Основной целью оказания услуг по сопровождению (технической поддержке) IT – инфраструктуры и сопутствующих систем ПАО «Россети Московский регион» является обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры Заказчика. При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождению должны быть выполнены следующие задачи:

- проведение первичного аудита ИТ-инфраструктуры, передаваемой на сопровождение и оформление технической документации для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем (пункт 3.3. Технического задания);

- мониторинг и информирование о состоянии IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- оказание услуг в части восстановления работоспособности оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- регламентное техническое обслуживание IT-инфраструктуры и сопутствующих систем.

Услуги по техническому обслуживанию IT-инфраструктуры и сопровождению сопутствующих систем оказываются в соответствии с рекомендациями производителей оборудования, отраслевыми стандартами и нормативными документами, принятыми в Российской Федерации.

В рамках оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено для всех площадок Заказчика следующее:

- непрерывная и качественная работа IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- организация единой «точки входа» запросов на обслуживание IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- контроль и анализ всех поступающих запросов на обслуживание IT-инфраструктуры и сопутствующих систем через Service Desk;

- сокращение времени ожидания решения запросов на обслуживание IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- четкая и прозрачная структура предоставления услуг (оказания сервиса);

- обеспечение оперативной обработки поступающих запросов на обслуживание;

- анализ и выявление проблем в IT-инфраструктуре и сопутствующих системах;

- разработка предложений по развитию IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- мониторинг и информирование о состоянии IT-инфраструктуры и сопутствующих систем.

  - Место оказания услуг

Заказчик предоставляет Исполнителю, удаленный доступ к оборудованию IT-инфраструктуры и сопутствующим системам (логины и пароли) для оказания услуг по технической поддержке согласно условиям настоящего Технического задания. Допускается оказание услуг с использованием технологий удаленного доступа Заказчика, при одобрении согласования соответствующими службами Заказчика. В случае использования технологий удалённого доступа Исполнитель обязуется предоставить Заказчику подтверждение выполнения требований информационной безопасности Заказчика, включая, но не ограничиваясь требованиями по идентификации и аутентификации, управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа, антивирусной защите. Подтверждением исполнения требований информационной безопасности является предоставление Исполнителем:

- регламента антивирусной защиты, применяемый к АРМ, с которых будет выполняться удаленное подключение к инфраструктуре Заказчика;

- регламента парольной защиты, применяемый к АРМ, с которых будет выполняться удаленное подключение к инфраструктуре Заказчика.

Не допускается использование технологии удаленного доступа работниками Подрядчика, находящимися за пределами Российской Федерации.

Исполнитель оказывает услуги для оборудования, расположенного на площадках Заказчика, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, и для систем, указанных в разделе 3 настоящего Технического задания. В ходе проекта, по решению Заказчика, состав площадок, где размещено оборудование, может быть изменен (не более 5%).

В случае внесения изменений в части площадок предоставления услуг (в пределах федерального округа по каждой из текущих площадок), информация доводится до Исполнителя официальным уведомлением (письмом) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения изменений Заказчиком.

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения официального уведомления от представителя Заказчика подтвердить получение предлагаемых Заказчиком изменений.

- Функциональный объем услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем

Услуги оказываются для следующего оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем:

- сетевой инфраструктуры;

- серверной инфраструктуры;

- систем хранения данных;

- инженерных систем:

- системы кондиционирования;

- системы электроснабжения.

- инфраструктурных систем:

- система резервного копирования;

- система виртуализации;

- почтовая служба;

- система двухфакторной аутентификации;

- сервис контроля доступа к КСПД;

- системы мониторинга (The Dude, Zabbix).

  - Требования к составу и содержанию услуг

    - Требования к информационному взаимодействию

Исполнитель должен предоставить Заказчику оперативный доступ к данным, связанным с оказанием услуг, и контакты ответственных лиц Исполнителя и соисполнителей (телефоны, адреса электронной почты) для обмена информацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Ответственный представитель Заказчика – ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты (информация должна быть добавлена в Техническое задание на этапе заключения Договора).

Ответственный представитель Исполнителя – ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты (информация должна быть добавлена в Техническое задание на этапе заключения Договора).

    - Функциональный объем услуг по технической поддержке IT-инфраструктуры и сопутствующих систем

Перечень оборудования IT-инфраструктуры и инженерных систем для технического обслуживания приведен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Таблица №1 - Содержание услуг по технической поддержке сетевого оборудования

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Администрирование оборудования. |
| 2. | Мониторинг сетевой доступности оборудования, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система The dude. Мониторинг осуществляется в случае, если система мониторинга поддерживает конечное оборудование и определены метрики мониторинга. |
| 3. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе оборудования, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью оборудования или программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга, либо в рамках самостоятельно заведенной исполнителем заявки в случае обнаружения не нормальной работы оборудования, не верной конфигурации и т.п., выявленных при эксплуатации оборудования, с предоставлением фактуры по которой заводилась заявка). |
| 4. | Замена вышедших из строя компонентов и ремонт (Если возможен ремонт только при условии замены блока или модуля, то запчасти предоставляется Заказчиком). |
| 5. | Модернизация оборудования (запасные части, необходимые для модернизации, предоставляются Заказчиком) |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений на аппаратной платформе (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Внесение изменений в аппаратную конфигурацию. |
| 7. | Подключение/переключение оборудования. |
| 8. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей оборудования и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 9. | Ввод в эксплуатацию нового и восстановленного после ремонта оборудования. |
| 10. | Составление и согласование планов по аварийной остановке, запуску, восстановлению оборудования. |
| 11. | Коммутация оборудования. |
| 12. | Разработка и согласование планов производства работ (ППР) при внесении изменений в системную конфигурацию. |
| 13. | Резервное копирование конфигураций (Выполняется на ежемесячной основе). |
| 14. | Подключение/переключение серверов к ЦОД-фабрике, физическое и логическое. |
| 15. | Мониторинг каналов связи, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. |
| 16. | Составление планов по модернизации сетевого оборудования (Выполняется разово в рамках первичного обследования). |
| 17. | Ведение и актуализация схем и топологий сетей Заказчика (L2, L3 схемы). Ежемесячная актуализация (не позднее 28 числа каждого месяца) схем сетевого оборудования по каждой обслуживаемой площадке по предварительно согласованной с Заказчиком форме. |
| 18. | Регламентное техническое обслуживание должно включать: - визуальный осмотр; - проверку условий эксплуатации; - очистку оборудования, а также внутреннего пространства мест его установки (шкафы, стойки) от пыли и грязи (при необходимости и по предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика); - аудит выполненной коммутации (если применимо); - подготовку отчета; - актуализация информации на бирках сетевых и электрических кабелях, оборудовании. Периодичность регламентного технического обслуживания – не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. |
| 19. | Актуализация данных обслуживаемого по контракту оборудования в CMDB Заказчика |

Таблица №2 - Содержание услуг по технической поддержке серверной инфраструктуры

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Администрирование оборудования. |
| 2. | Мониторинг сетевой доступности оборудования, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система The dude. Мониторинг осуществляется в случае, если система мониторинга поддерживает конечное оборудование и определены метрики мониторинга. |
| 3. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе оборудования, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью оборудования или программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 4. | Замена вышедших из строя компонентов, а также модернизация оборудования (запасные части, необходимые для ремонта и модернизации, предоставляются Заказчиком). |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений на аппаратной платформе (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Внесение изменений в аппаратную конфигурацию. |
| 7. | Подключение/переключение оборудования. |
| 8. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей оборудования и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 9. | Ввод в эксплуатацию нового и восстановленного после ремонта оборудования. |
| 10. | Составление и согласование планов по аварийной остановке, запуску, восстановлению оборудования. |
| 11. | Коммутация оборудования. |
| 12. | Разработка и согласование планов производства работ (ППР) при внесении изменений в системную конфигурацию. |
| 13. | Регламентное техническое обслуживание должно включать: - визуальный осмотр; - проверку условий эксплуатации; - очистку оборудования, а также внутреннего пространства мест его установки (шкафы, стойки) от пыли и грязи (при необходимости и по предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика); - аудит выполненной коммутации (если применимо); - подготовку отчета. Периодичность регламентного технического обслуживания – не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. |
| 14. | Сайзинг, планирование распределения вычислительных ресурсов, подготовка предложений по оптимизации / расширению серверной инфраструктуры. Периодичность определяется регламентом оказания услуг для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем (см. пункт 3.2. Технического задания). |
| 15 | Актуализация данных обслуживаемого по контракту оборудования в CMDB Заказчика |

Таблица №3 - Содержание услуг по технической поддержке систем хранения данных

| № п/п | Услуга |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрирование оборудования. |  |
| 2. | Мониторинг сетевой доступности оборудования, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система The dude. Мониторинг осуществляется в случае, если система мониторинга поддерживает конечное оборудование и определены метрики мониторинга. |  |
| 3. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе оборудования, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью оборудования или программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |  |
| 4. | Замена вышедших из строя компонентов, а также модернизация оборудования (запасные части, необходимые для ремонта и модернизации, предоставляются Заказчиком). |  |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений на аппаратной платформе (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 6. | Внесение изменений в аппаратную конфигурацию. |  |
| 7. | Подключение/переключение оборудования. |  |
| 8. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей оборудования и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию нового и восстановленного после ремонта оборудования. |  |
| 10. | Составление и согласование планов по аварийной остановке, запуску, восстановлению оборудования. |  |
| 11. | Коммутация оборудования. |  |
| 12. | Разработка и согласование планов производства работ (ППР) при внесении изменений в системную конфигурацию. |  |
| 13. | Регламентное техническое обслуживание должно включать: - визуальный осмотр; - проверку условий эксплуатации; - очистку оборудования, а также внутреннего пространства мест его установки (шкафы, стойки) от пыли и грязи (при необходимости и по предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика); - аудит выполненной коммутации (если применимо); - подготовку отчета. Периодичность регламентного технического обслуживания – не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. |  |
| 14. | Анализ производительности, подготовка предложений по оптимизации / расширению дискового пространства. |  |
| 15. | Резервное копирование конфигураций (выполняется на ежемесячной основе). |  |
| 16. |  | Выполнение внепланового резервного копирования конфигураций в случае обращения Заказчика. |
| 17. |  | Мониторинг системных журналов, дискового пространства, анализ технического состояния, выявление аномалий, предотвращение аварийных ситуаций. Периодичность определяется регламентом оказания услуг для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем (см. пункт 3.2. Технического задания). |
| 18. |  | Ежемесячная актуализация (не позднее 28 числа каждого месяца) схем систем хранения данных по каждой обслуживаемой площадке по предварительно согласованной с Заказчиком форме. |
| 19 |  | Актуализация данных обслуживаемого по контракту оборудования в CMDB Заказчика |

Таблица №4 - Содержание услуг по технической поддержке коммутаторов сети хранения данных

| № п/п | Услуга |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрирование оборудования. |  |
| 2. | Мониторинг сетевой доступности оборудования, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система The dude. Мониторинг осуществляется в случае, если система мониторинга поддерживает конечное оборудование и определены метрики мониторинга. |  |
| 3. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе оборудования, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью оборудования или программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |  |
| 4. | Замена вышедших из строя компонентов, а также модернизация оборудования (запасные части, необходимые для ремонта и модернизации, предоставляются Заказчиком). |  |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений на аппаратной платформе (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 6. | Внесение изменений в аппаратную конфигурацию. |  |
| 7. | Подключение/переключение оборудования. |  |
| 8. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей оборудования и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию нового и восстановленного после ремонта оборудования. |  |
| 10. | Составление и согласование планов по аварийной остановке, запуску, восстановлению оборудования. |  |
| 11. | Коммутация оборудования. |  |
| 12. | Разработка и согласование планов производства работ (ППР) при внесении изменений в системную конфигурацию. |  |
| 13. | Регламентное техническое обслуживание должно включать: - визуальный осмотр; - проверку условий эксплуатации; - очистку оборудования, а также внутреннего пространства мест его установки (шкафы, стойки) от пыли и грязи (при необходимости и по предварительному согласованию с ответственным представителем Заказчика); - аудит выполненной коммутации (если применимо); - подготовку отчета. Периодичность регламентного технического обслуживания – не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. |  |
| 14. | Резервное копирование конфигураций (выполняется на ежемесячной основе). |  |
| 15. | Выполнение внепланового резервного копирования конфигураций в случае обращения Заказчика. |  |
| 16. |  | Внесение изменений в системную конфигурацию (зонирование сети хранения данных, настройка маршрутизации, организация связности территориально-распределенных площадок). |
| 17. |  | Подключение/переключение серверов и СХД к сети хранения данных. |
| 18 |  | Актуализация данных обслуживаемого по контракту оборудования в CMDB Заказчика |

Таблица №5 - Содержание услуг по технической поддержке системы виртуализации Zvirt

| № п/п | Услуга |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга, реагирование на события мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система zabbix. |  |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе программного обеcпечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью программного обеспечения (выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга. |  |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы после восстановления работоспособности. |  |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы. |  |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |  |
| 7. | Изменение параметров виртуальных машин, добавление новых машин. |  |
| 8. | Выгрузка стандартных отчетов по работе среды виртуализации. |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию новых хостов, восстановление хостов после сбоев, переустановка гипервизоров. |  |
| 10. | Изменение конфигурации хостов (подключение, отключение, изменение объема, путей локальных и сетевых дисков, внесение изменений в сетевую конфигурацию). |  |
| 11. | Чистка дискового пространства системы виртуализации. |  |
| 12. | Презентация и добавление дискового пространства в системы виртуализации. |  |
| 13. | Подключение презентованных дисковых хранилищ (LUN). |  |
| 14. | Миграция виртуальных машин и их дисков в пределах системы виртуализации. |  |
| 15. | Настройка сетевого взаимодействия хостов и виртуальных машин среды виртуализации. |  |
| 16. |  | Настройка правил распределения виртуальных машин для отказоустойчивости кластерных решений. |
| 17. |  | Резервное копирование конфигураций (выполняется на ежемесячной основе). |

Предельное количество хостов виртуализации: 75 шт.

Увеличение количества хостов виртуализации выше указанного объема (75 штук) возможно путем заключения дополнительного соглашения к Договору на увеличение объема оказываемых услуг.

Перечень хостов виртуализации и их количество должны быть зафиксированы в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора.

Таблица №6 - Содержание услуг по технической поддержке системы резервного копирования КиберБэкап

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга, реагирование на события мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система zabbix. |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе программного обеcпечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью программного обеспечения (выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы после восстановления работоспособности. |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |
| 7. | Оказание консультаций. |
| 8. | Настройка системы и работы по оптимизации. |
| 9. | Установка агентов резервного копирования и настройка политик. |
| 10. | Постановка, удаление, корректировка объектов резервного копирования. |
| 11. | Мониторинг успешности выполнения заданий. |
| 12. | Внесение изменений в существующие политики. |
| 13. | Выполнение планового резервного копирования. |
| 14. | Выполнение внепланового резервного копирования в случае обращения Заказчика. |
| 15. | Резервное копирование конфигураций (выполняется на ежемесячной основе). |

Предельное количество виртуальных машин, требующих выполнения резервного копирования: 1300 штук.

Таблица №7 - Содержание услуг по технической поддержке системы почтовой службы VK Workmail

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга, реагирование на события мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система zabbix. |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе серверной части программного обеспечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью серверной части программного обеспечения (выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы после восстановления работоспособности. |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы. |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |
| 7. | Создание, удаление и изменение почтовых ящиков пользователей. |
| 8. | Обеспечение доступности услуги со стороны серверов. |
| 9. | Урезание устаревших транспортных логов (Exchange). |
| 10. | Управление квотами почтовых ящиков. |
| 11. | Трассировка писем (трекинг). |
| 12. | Проверка уровня репутации почтовых серверов в интернете. |
| 13. | Проверка корректности работы DAG группы (кластера). |

Предельное количество обслуживаемых почтовых ящиков: 23 000 штук.

Настройка АРМ и настройка программного обеспечение на АРМ выполняется силами Заказчика.

Таблица №8 -Содержание услуг по технической поддержке системы двухфакторной аутентификации

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга, реагирование на события мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система zabbix. |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе серверного программного обеcпечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью серверного программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы после восстановления работоспособности. |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы. |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |

Таблица №9 - Содержание услуг по технической поддержке системы контроля доступа к КСПД

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга, реагирование на события мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система zabbix. |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе серверного программного обеcпечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью серверного программного обеспечения (Выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы после восстановления работоспособности. |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании подсистемы. |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |

Таблица №10 - Содержание услуг по технической поддержке инженерных систем

| № п/п | Услуга |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг сетевой доступности оборудования, постановка на мониторинг, внесение изменений в уже установленные параметры мониторинга. В качестве системы мониторинга используется предоставленная Заказчиком система The dude. Мониторинг осуществляется в случае, если система мониторинга поддерживает конечное оборудование и определены метрики мониторинга. |  |
| 2. | Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и системами в целом, части или всех свойственных им функций, определенных назначением. |  |
| 3. | Профилактические услуги - услуги штатного обслуживания планово-предупредительного характера для поддерживания инженерных систем в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния их монтажа, смазку механических частей оборудования инженерных систем и т.п., техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителей оборудования (по объемам и периодичности оказания услуг). |  |
| 4. | Выполнение регламентных работ. |  |
| 5. | Мониторинг параметров инженерных систем. |  |
| 6. | Консультации представителей Заказчика по телефону и на площадках. |  |
| 7. | Внесение изменений в работу инженерных систем по согласованию с Заказчиком. |  |
| 8. | Поддержка работоспособного режима инженерных систем. |  |
| 9. | Проведение необходимых переключений системы электроснабжения (стоек, пакетных выключателей и пр.). |  |
| 10. | Выполнение контрольных замеров и определение текущих параметров инженерных систем. |  |
| 11. | Аварийное обслуживание инженерных систем, уведомление службы Заказчика, обслуживание в круглосуточном режиме при аварийном обслуживании. |  |
| 12. | Восстановление работоспособности инженерных систем при возникновении сбоев в работе, включая замену запасных частей и расходных материалов. Исполнитель самостоятельно и за свой счет приобретает запасные части и расходные материалы (за исключением аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания), необходимые для оказания услуг. |  |
| 13. | Рекомендации в отношении инженерных систем с целью сохранения нормального режима работы инженерных систем. |  |
| 14. | Обновление используемого программного обеспечения (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |  |
| 15. | Тестирование работоспособности системы электроснабжения. Периодичность определяется регламентом оказания услуг для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем (см. пункт 3.2. Технического задания). |  |
| 16. |  | Тестирование работоспособности дизель-генераторной установки. Периодичность определяется регламентом оказания услуг для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем (см. пункт 3.2. Технического задания). |
| 17. |  | Ежемесячная актуализация (не позднее 28 числа каждого месяца) схем оборудования инженерных систем по каждой обслуживаемой площадке по предварительно согласованной с Заказчиком форме. |
| 18 |  | Актуализация данных обслуживаемого по контракту оборудования в CMDB Заказчика |
| 19 |  | Единоразовая замена конденсаторных сборок на ИБП Schneider Electric |

Таблица №11 - Содержание дополнительных услуг по технической поддержке для оборудования Huawei, указанного в таблице №11.1

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Выполнение запросов уровня №1 (Аварийная ситуация). Под аварийной ситуацией понимается неотложная и серьезная проблема, которая вызывает значительные ограничения в эксплуатации и обслуживании, требующие скорейшего устранения. Оборудование Заказчика, на которое распространяется действие Договора, полностью не работоспособно, что оказывает критическое воздействие на бизнес Заказчика. Работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика даже в ограниченных размерах. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы круглосуточно для того, чтобы ликвидировать проблему. Выполнение запросов уровня №1 подразумевает восстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решение (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 12 часов в режиме 24х7 для следующих случаев: - отказы сетевых элементов, их блоков (модулей), влияющие на предоставление сервиса конечным пользователям в случае, если уровень сервиса конечных пользователей нельзя восстановить стандартными процедурами техобслуживания, предусмотренными для данного оборудования; - отказы системы, ведущие к существенной потере способности системы работать с трафиком; - потеря функций системы, влияющих на предоставление сервиса конечным пользователям в случае, если функции нельзя восстановить заменой запасных частей; - полная потеря функции вывода аварийных сообщений Системы; - отказ системы управления или полная потеря управления сетью, притом, что обслуживание сети становиться полностью невозможным; - проблемы, связанные с безопасностью людей, обслуживающих Систему; - многочисленный не одновременный выход из строя однотипных плат на оборудовании или нарушение их основных функций. В случае сохранения работоспособности Системы на доаварийном уровне в течение 72 часов (период стабильности) после предоставления временного решения данная проблема с этого момента рассматривается, как запрос 2 или 3 уровня, в зависимости от ситуации, которая будет иметь место. |
| 2. | Выполнение запросов уровня №2. К запросам уровня №2 относятся ситуации, когда оборудование Заказчика, на которое распространяется действие Договора, в значительной степени не работоспособно, что оказывает серьезное воздействие на бизнес Заказчика. Нормальная работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы в течение полного рабочего дня. Выполнение запросов уровня №2 подразумевает восстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решения (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 24 часов в режиме 24х7 для следующих случаев: - невозможность активировать новый сервис для конечных пользователей; - невозможность произвести восстановление с системных баз данных; - потеря управления сетью и/или контроля функционирования системы управления по отношению к сетевым элементам (без потери трафика); - выход из строя схем защиты трафика (без потери трафика); - потеря возможности проведения диагностики; - отказ основной или резервной рабочей станции системы управления; - потери трафика, возникающие во время реконфигурации сервиса на сети Заказчиком; - эпизодически возникающие проблемы с базами данных, не позволяющие предоставлять сервис конечным потребителям, при отсутствии каких-либо обходных путей или временных решений. Время окончательного решения составляет 20 (двадцать) рабочих дней (при условии, что не требуется коррекция ПО). |
| 3. | Выполнение запросов уровня №3. К запросам уровня №3 относятся ситуации, когда работоспособность оборудования Заказчика, на которое распространяется действие Договора, значительно уменьшилась, но большинство функций сохранено. Выполнение запросов уровня №3 подразумевает восстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решения (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 7 рабочих дней в режиме 8х5 для следующих случаев: - потеря возможности генерирования системных рапортов; - проблемы, влияющие на администрирование Системы, стандартное обслуживание и диагностику, но не влияющие существенно на предоставление сервиса конечным потребителям; - проблемы при выполнении документированных процедур; - ошибки в документации, приводящие к проблемам в эксплуатации; - невозможность производить некоторые операции по эксплуатации Системы Управления при отсутствии обходных или временных путей решения проблемы; - отказ платы, блока питания, предохранителей, который не может быть устранен простой заменой данного элемента; - потеря способности Системы выводить аварийное сообщение, заданное пользователем; - эпизодические нерегулярные сбои в Системе, не приводящие к прерыванию трафика; - вопросы, связанные с неправильными измерительными данными, полученными с использованием внутренних функций оборудования диагностики; - проблемы управления для отдельных плат узла (без прерывания трафика); - незначительные неудобства в работе с системой управления, или невозможность выполнить некоторые операции без внедрения обходного решения. Время окончательного решения составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней (при условии, что не требуется коррекция ПО). |
| 4. | Выполнение запросов уровня №3. К запросам уровня 4 относятся информационные запросы. Время предоставления ответа на информационные запросы составляет 17 рабочих дней. |
| 5. | Диагностика и устранение неполадок в работе ПО. |
| 6. | Предоставление патчей и апгрейдов ПО. |
| 7. | Ремонт и замена аппаратного обеспечения в режиме NBD, при этом период замены контроллера Dorado 8000 V6 составляет 14 рабочих дней, период замены сервера 2288 составляет 14 рабочих дней, период замены СЕ68хх составляет 14 рабочих дней. |

Таблица №11.1 – Перечень оборудования Huawei.

| Модель | Описание | Кол-во | Адрес размещения оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| CE6863E-48S6CQ-B | CE6863E-48S6CQ switch (48*25GE SFP28, 6*100GE QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules, port-side intake) | 2 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| N1-CE68LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation SW License for CloudEngine 6800 | 2 |  |
| N1-CE68CFFD-SnS1Y | N1-CloudFabric Foundation SW License for CloudEngine 6800-SnS-Year(Annual fee validity period : 3 years from " PO signed plus 90 days ") | 2 |  |
| SFP-25G-SR | 25GBase-SR Optical Transceiver-SFP28-25G Multi-mode(850nm,0.1km,LC) | 96 |  |
| CE6881-48S6CQ-B | CE6881-48S6CQ-B switch (48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules, port-side intake) | 2 |  |
| N1-CE68LIC-CFAD | N1-CloudFabric Advanced SW License for CloudEngine 6800 | 2 |  |
| N1-CE68CFAD-SnS1Y | N1-CloudFabric Advanced SW License for CloudEngine 6800-SnS-Year(Annual fee validity period : 3 years from " PO signed plus 90 days ") | 2 |  |
| OMXD30000 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 96 |  |
| QSFP28-100G-CU1M | QSFP28,100G,High Speed Direct-attach Cables,1m,(QSFP28),CC8P0.254B(S),QSFP28,Used indoor | 4 |  |
| D8V6-2C-2T-N | Dorado 8000 V6 Controller Enclosure(4U,Dual Ctrl,NVMe,AC\240V HVDC,2TB Cache,SPE74C0400) | 1 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| DV6-SMARTIO4*32FC-H | 4 ports SmartIO I/O module(SFP28,32Gb FC) | 2 |  |
| DV6-LPU2*100ETH-H | 2 ports 100Gb ETH I/O module(QSFP28,100Gb ETH/for Front-End) | 4 |  |
| H-RDMA-BE | 2 ports 100Gb RDMA I/O module(QSFP28,for Back-End) | 2 |  |
| D8V6-SSD-NVMe-7.68T | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 72 |  |
| D8-NVMe-DAE36-2U-ACp | Smart NVMe Disk Enclosure(2U,AC\240V HVDC,Palm,Expansion Module,100Gb RDMA,36 Disk Slots,Without Disk Units,DAE73625U2) | 2 |  |
| SN2F01FCPC | Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,3m,A1a.2,2mm,42mm DLC,OM3 bending insensitive | 8 |  |
| HSC-100G QSFP28-2M | High Speed Cable,100G QSFP28 Passive High Speed Cable,2m,QSFP28,CC8P0.4B(S),QSFP28,ETH 100GbE only for Storage,EEPROM | 4 |  |
| SN2F03MPOPC4 | Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,MULTI-MODE,3m,8 CORES,0m/0m,GJFV-8A1A.3(OM4),3.5mm,43mm MPO,Bending insensitive | 8 |  |
| D8V6-LBS-Super | Advanced License(Including DeviceManager,Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,eService,Virtualization,Metro,CDP) | 1 |  |
| D8V6-DDCM-C-SUP-RES2 | SmartDedupe & SmartCompression Software License General Edition | 1 |  |
| D8V6-SSD-NVMe-7.68T | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 22 |  |
| D8V6-SSD-NVMe-7.68T | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 20 |  |
| D8-NVMe-DAE36-2U-ACp | ### Smart NVMe Disk Enclosure (2U, AC\240V HVDC,Palm,Expansion Module,100Gb RDMA,36 Disk Slots,Without Disk Units,DAE73625U2) | 1 |  |
| - | ### High Speed Cable,100G QSFP28 Passive High Speed Cable, 2m, QSFP28, CC8P0.4B(S), QSFP28, ETH 100GbE only for Storage, EEPROM | 2 |  |
| D8V6-SSD-NVMe-7.68T | 7.68TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7") | 14 |  |
| D8-NVMe-DAE36-2U-ACp | ### Smart NVMe Disk Enclosure (2U, AC\240V HVDC,Palm,Expansion Module,100Gb RDMA,36 Disk Slots,Without Disk Units,DAE73625U2) | 1 |  |
| - | ### кабель интерфейсный High Speed Cable,100G QSFP28 Passive High Speed Cable,2m, QSFP28, CC8P0.4B(S), QSFP28, ETH 100GbE only for Storage, EEPROM | 2 |  |

Таблица №12 - Содержание услуг по технической поддержке систем мониторинга

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг доступности ПО, внесение изменений в настройки и конфигурацию системы. |
| 2. | Диагностика и устранение сбоев, ошибок, аварийных ситуаций в работе серверного программного обеспечения, локализация инцидентов, связанных с неработоспособностью серверного программного обеспечения (выполняется в рамках зарегистрированной заявки от представителя Заказчика, либо в рамках поступившего сообщения от системы мониторинга). |
| 3. | Анализ причин возникновения инцидентов и сбоев в функционировании системы после восстановления работоспособности. |
| 4. | Формирование рекомендаций и принятие контрмер по недопущению повторения произошедших инцидентов и сбоев в функционировании системы. |
| 5. | Установка патчей, программных обновлений (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем). |
| 6. | Выезды сервисного специалиста без дополнительной оплаты на место эксплуатации для оказания услуг по устранению неисправностей и обновлению программного обеспечения, которые требуют вмешательства специалиста (патчи и программное обеспечение предоставляются Исполнителем только при наличии действующей технической поддержки Производителя/Правообладателя на оборудование/программное обеспечение у Заказчика. Заявки в службе технической поддержки Производителя/Правообладателя на предоставление патчей и программных обновлений регистрируются Исполнителем), в случае невозможности оказания данных услуг удаленно. |

Таблица №13 - Содержание дополнительных услуг по технической поддержке для оборудования Маяк, указанного в таблице №13.1

| № п/п | Услуга |
| --- | --- |
| 1. | Выполнение запросов уровня №1 (Аварийная ситуация). Под аварийной ситуацией понимается неотложная и серьезная проблема, которая вызывает значительные ограничения в эксплуатации и обслуживании, требующие скорейшего устранения. Оборудование Заказчика, на которое распространяется действие Договора, полностью не работоспособно, что оказывает критическое воздействие на бизнес Заказчика. Работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика даже в ограниченных размерах. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы круглосуточно для того, чтобы ликвидировать проблему. Выполнение запросов уровня №1 подразумевает восстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решения (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 12 часов в режиме 24х7 для следующих случаев: - отказы сетевых элементов, их блоков (модулей), влияющие на предоставление сервиса конечным пользователям в случае, если уровень сервиса конечных пользователей нельзя восстановить стандартными процедурами техобслуживания, предусмотренными для данного оборудования; - отказы системы, ведущие к существенной потере способности системы работать с трафиком; - потеря функций системы, влияющих на предоставление сервиса конечным пользователям в случае, если функции нельзя восстановить заменой запасных частей; - полная потеря функции вывода аварийных сообщений Системы; - отказ системы управления или полная потеря управления сетью притом что обслуживание сети становиться полностью невозможным; - проблемы, связанные с безопасностью людей, обслуживающих Систему; - многочисленный не одновременный выход из строя однотипных плат на оборудовании или нарушение их основных функций. В случае сохранения работоспособности Системы на доаварийном уровне в течение 72 часов (период стабильности) после предоставления временного решения данная проблема с этого момента рассматривается, как запрос 2 или 3 уровня, в зависимости от ситуации, которая будет иметь место. |
| 2. | Выполнение запросов уровня №2. К запросам уровня №2 относятся ситуации, когда оборудование Заказчика, на которое распространяется действие Договора, в значительной степени не работоспособно, что оказывает серьезное воздействие на бизнес Заказчика. Нормальная работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы в течение полного рабочего дня. Выполнение запросов уровня №2 подразумевает восстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решения (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 24 часов в режиме 24х7 для следующих случаев: - невозможность активировать новый сервис для конечных пользователей; - невозможность произвести восстановление с системных баз данных; - потеря управления сетью и/или контроля функционирования системы управления по отношению к сетевым элементам (без потери трафика); - выход из строя схем защиты трафика (без потери трафика); - потеря возможности проведения диагностики; - отказ основной или резервной рабочей станции системы управления; - потери трафика, возникающие во время реконфигурации сервиса на сети Заказчиком; - эпизодически возникающие проблемы с базами данных, не позволяющие предоставлять сервис конечным потребителям, при отсутствии каких-либо обходных путей или временных решений. Время окончательного решения составляет 20 (двадцать) рабочих дней (при условии, что не требуется коррекция ПО). |
| 3. | Выполнение запросов уровня №3. К запросам уровня №3 относятся ситуации, когда работоспособность оборудования Заказчика, на которое распространяется действие Договора, значительно уменьшилась, но большинство функций сохранено. Выполнение запросов уровня №3 подразумевает ввосстановление работоспособности, в т.ч., при необходимости, с использованием промежуточного решения (включая замену неисправного оборудования за счет Исполнителя), в течение 7 рабочих дней в режиме 8х5 для следующих случаев: - потеря возможности генерирования системных рапортов; - проблемы, влияющие на администрирование Системы, стандартное обслуживание и диагностику, но не влияющие существенно на предоставление сервиса конечным потребителям; - проблемы при выполнении документированных процедур; - ошибки в документации, приводящие к проблемам в эксплуатации; - невозможность производить некоторые операции по эксплуатации Системы Управления при отсутствии обходных или временных путей решения проблемы; - отказ платы, блока питания, предохранителей, который не может быть устранен простой заменой данного элемента; - потеря способности Системы выводить аварийное сообщение, заданное пользователем; - эпизодические нерегулярные сбои в Системе, не приводящие к прерыванию трафика; - вопросы, связанные с неправильными измерительными данными, полученными с использованием внутренних функций оборудования диагностики; - проблемы управления для отдельных плат узла (без прерывания трафика); - незначительные неудобства в работе с системой управления, или невозможность выполнить некоторые операции без внедрения обходного решения. Время окончательного решения составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней (при условии, что не требуется коррекция ПО). |
| 4. | Выполнение запросов уровня №3. К запросам уровня 4 относятся информационные запросы. Время предоставления ответа на информационные запросы составляет 17 рабочих дней. |
| 5. | Диагностика и устранение неполадок в работе ПО. |
| 6. | Предоставление патчей и апгрейдов ПО. |
| 7. | Ремонт и замена аппаратного обеспечения в режиме NBD, при этом период замены HW-AMUR-C93-48T, HW-AMUR-C93-48T-X составляет 14 рабочих дней. |

Таблица №13.1 – Перечень оборудования Маяк.

| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T | 1 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T (24*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28, without power module) | 8 |  |
| Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 16 |  |
| ПО 40GE to 100GE Electronic RTU License,Per Device | 8 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 8 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 8 |  |
| Кабель QSFP28,100G,High Speed Direct-attach Cables,1m,(QSFP28),CC8P0.254B(S),QSFP28,Used indoor | 8 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 180 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1550nm,40km,LC) | 10 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 9 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 2 |  |
| Модуль Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45) | 8 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T | 2 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T (48*25GE SFP28, 6*100GE QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules, port-side intake) | 1 |  |
| ПО N1 Foundation SW License | 1 |  |
| ПО N1 Foundation SW License SnS-Year(Annual fee validity period : 1 year from " PO signed plus 90 days ") | 1 |  |
| Модуль 25GBase-SR Optical Transceiver-SFP28-25G Multi-mode(850nm,0.1km,LC) | 48 |  |
| Модуль 100GBase-SR4 Optical Transceiver,QSFP28,100G,Multi-mode (850nm,0.1km,MPO) | 1 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T-X | 2 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T-X (48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules, port-side intake) | 1 |  |
| ПО N1 Foundation SW License | 1 |  |
| ПО N1 Foundation SW License SnS-Year(Annual fee validity period : 1 year from " PO signed plus 90 days ") | 1 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 47 |  |
| Кабель QSFP28,100G,High Speed Direct-attach Cables,1m,(QSFP28),CC8P0.254B(S),QSFP28,Used indoor | 3 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | 6 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, without power module) | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Блок питания 150W AC Power Module | 2 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 1 |  |
| Маршрутизатор МАЯК серии HW-AMUR-M81-C | 2 | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 |
| Маршрутизатор МАЯК серии HW-AMUR-M81-C Basic Configuration (Includes M1C Chassis, Fixed Interface(16*10GE + 12*GE),2*AC Power,without Software and Document) | 1 |  |
| Модуль Optical Transceiver(SFP+,850nm,10Gb/s,-7.3~-1dBm,-9.9dBm,LC, MM,0.3km) | 4 |  |
| ПО N1 Advanced SW License | 1 |  |
| ПО N1 Advanced SW License SnS(Annual fee validity period : 1 year from " PO signed plus 90 days ") | 1 |  |
| Кабель Signal Cable,0.3m,MP8-II,CC4P0.5GY(S),MP8(S)-III,ATN Serial adapter cable | 1 |  |
| Кабель Traditional Signal,Serial Port Cable,3m,D9F,CC2P0.32PWG1U,MP8-VI,S3026V | 1 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW- AMUR-C93-24T | 2 | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 |
| Коммутатор МАЯК серии HW- AMUR-C93-24T (24*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28, without power module) | 1 |  |
| Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 2 |  |
| ПО 40GE to 100GE Electronic RTU License,Per Device | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Кабель Active Optical Cable, QSFP28, 100G, (850nm,10m,AOC) | 2 |  |
| Кабель QSFP28,100G,High Speed Direct-attach Cables,1m,(QSFP28),CC8P0.254B(S),QSFP28,Used indoor | 1 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 24 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | 15 | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, without power module) | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Блок питания 150W AC Power Module | 2 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | 2 | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, without power module) | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Блок питания 150W AC Power Module | 2 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 7 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 2 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 6 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T | 2 | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T (24*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28, without power module) | 1 |  |
| Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 2 |  |
| ПО 40GE to 100GE Electronic RTU License,Per Device | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Кабель Active Optical Cable, QSFP28, 100G, (850nm,10m,AOC) | 1 |  |
| Кабель QSFP28,100G,High Speed Direct-attach Cables,1m,(QSFP28),CC8P0.254B(S),QSFP28,Used indoor | 1 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 24 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | 16 | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, without power module) | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Блок питания 150W AC Power Module | 2 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 1 |  |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | 2 | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |
| Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, without power module) | 1 |  |
| ПО VxLAN License, Per Device | 1 |  |
| ПО Basic SW,Per Device | 1 |  |
| Блок питания 150W AC Power Module | 2 |  |
| Кабель SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,3m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | 5 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) | 10 |  |
| Модуль Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) | 8 |  |

  - Требования к документированию и отчетности

Исполнитель собственными силами и за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Регламент оказания услуг для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем:

- сетевая инфраструктура;

- серверная инфраструктура;

- системы хранения данных;

- инженерные системы:

- системы кондиционирования;

- системы электроснабжения.

- инфраструктурные системы:

- система резервного копирования;

- система виртуализации;

- почтовая служба;

- система двухфакторной аутентификации;

- сервис контроля доступа к КСПД;

- системы мониторинга (The Dude, Zabbix).

Кроме этого, Регламент оказания услуг должен обязательно включать следующую информацию о порядке оповещения Заказчика в случае выхода оборудования из строя:

- описание перечня оборудования, вышедшего из строя;

- hostname оборудования, вышедшего из строя;

- способ проверки доступности оборудования, вышедшего из строя;

- перечень объектов мониторинга;

- дополнительно определяется степень критичности оборудования и систем, приведенных в Таблице 14.

- время и способ оповещения Заказчика, а также перечень лиц для информирования Исполнителем для конкретного оборудования, вышедшего из строя.

В регламент могут быть внесены изменения по согласованию с Заказчиком в течение всего срока оказания Услуг, при этом состав услуг, указанный в регламенте, не может противоречить настоящему Техническому заданию. Исполнитель должен поддерживать регламент в актуальном состоянии. Регламент должен иметь версионность. При внесении изменений в регламент новая версия должна быть направлена Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений.

  - Проведение первичного аудита ИТ-инфраструктуры, передаваемой на сопровождение и оформление технической документации для оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем.

Основанием для проведения Исполнителем первичного аудита является заключенный договор на оказание услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем для нужд ПАО «Россети Московский регион».

Состав услуг по проведению первичного аудита ИТ-инфраструктуры (должен быть выполнен для сетевой, серверной инфраструктуры, систем хранения данных и инженерных систем) включает в себя:

- согласование с Заказчиком дат и времени проведения первичного аудита;

- выполнение фотофиксации серверных шкафов и стоек, оборудования внутри. Полученные фотографии должны позволить сформировать общее представление о расположении оборудования в стойке, а также рассмотреть модели и серийные номера размещенного оборудования (в случае если информация указана на фронтальной или тыльной стороне);

- зафиксировать количество блоков питания у размещенного в стойках оборудования, а также точку подключения каждого блока питания.

- выполнить маркировку uplink портов всего сетевого оборудования;

- выполнить маркировку оборудования. Формат маркировки оборудования Исполнитель должен согласовать с Заказчиком до начала оказания услуг;

- подготовить замечания и рекомендации по обследуемой ИТ-инфраструктуре;

- зафиксировать результаты аудита по форме, которая будет согласована с ответственными представителями Заказчика.

Для проведения первичного аудита Заказчик:

- выделит ответственных лиц, которые будут сопровождать представителей Исполнителя;

- заблаговременно организует инструктаж для представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующими в Обществе.

Период выполнения первичного обследования должен составить не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю перечень существующей документации для площадок ЦОХД и РЦОД в составе:

- схема структурированной кабельной сети (кросс-панели, межстоечная кроссировка, кроссировка помещений, расположение серверных стоек);

- схема расположения серверного оборудования;

- схема L1 (физический уровень) (схема коммутации);

- схема L2 (канальный уровень), сегмент iSCSI должен быть выделен на схеме отдельным цветовым маркером;

- схема L3 (сетевой уровень), сегмент iSCSI должен быть выделен на схеме отдельным цветовым маркером;

- перечень СХД (место размещения – адрес, помещение, стойка, модель, емкость);

- схема коммутации Fibre Channel сети;

- перечень физических серверов и хостов среды виртуализации (адрес размещения, помещение, стойка, краткое описание назначения, модель оборудования, характеристики, ОС / гипервизор, host-name, IP-адреса в каждом VLAN (для гипервизоров только адреса управления), список установленного ПО (для физических серверов));

- таблица IP-адресации (строки – хосты / ВМ / сетевое оборудование, столбцы – VLAN (EPG), по каждому VLAN (EPG) должно быть указано назначение, в ячейках – IP-адреса в соответствующем VLAN (EPG));

- перечень административных АРМ (адрес, помещение, администрируемые ресурсы, host-name, IP-адрес в каждом VLAN (EPG)). Список host-name административных АРМ Заказчик предоставит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя;

- схема системы резервного копирования;

- схема системы виртуализации;

- схема почтовой службы;

- схема службы каталогов (серверы с привязкой к административным зданиям/помещениям, IP-адреса, host-name, роли);

- схема электропитания (схема электроснабжения, расположение оборудования электроснабжения и кабеленесущих конструкций, однолинейные схемы электрических щитов, план розеточной сети).

Вносимые Исполнителем изменения в инфраструктуре Заказчика, должны быть отражены на соответствующей структурной/инфраструктурной/физической схеме существующей документации Заказчика для площадок ЦОХД и РЦОД. Изменения в инфраструктуре, внесенные сторонним Исполнителем, отражаются в документации либо сторонним Исполнителем, либо Заказчиком. Если изменения, внесенные сторонним Исполнителем, необходимо отразить на соответствующей структурной/ инфраструктурной/физической схеме существующей документации для площадок ЦОХД и РЦОД, то Заказчик представляет Исполнителю подробную информацию о внесенных изменениях, в достаточном для актуализации виде и объеме.

Документация должна быть изменена и предоставлена на русском языке в 1 (одном) экземпляре в электронном виде посредством электронной связи на адрес электронной почты, указанный ответственным представителем Заказчика в соответствии с п.3.1.1. настоящего Технического задания.

  - Требования к порядку оказания услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем. Соглашение об уровне сервиса (SLA).

Услуги по техническому обслуживанию должны оказываться в сроки, согласованные с Заказчиком в п.1.4.

Все заявки на обслуживание и инциденты должны быть зарегистрированы в системе Service Desk Заказчика. Заявки на обслуживание и инциденты могут быть зарегистрированы, как представителем Заказчика, так и представителем Исполнителя по следующему электронному адресу: support@rossetimr.ru.

Режим предоставления услуг и требования к обеспечению доступности систем для IT-инфраструктуры и сопутствующих систем приведен в Таблице №13.

Таблица №13 - Режим предоставления услуг и требования к обеспечению доступности систем

| №п/п | Наименование системы | Режим оказания услуг | Доступность систем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая поддержка сетевой инфраструктуры | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 2 | Техническая поддержка серверной инфраструктуры | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 3 | Техническая поддержка систем хранения данных | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 4 | Техническая поддержка системы кондиционирования | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 5 | Техническая поддержка системы электроснабжения | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 6 | Техническая поддержка системы резервного копирования КиберБэкап | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 7 | Техническая поддержка системы виртуализации Zvirt | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 8 | Техническая поддержка системы почтовой службы VK Workmail | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 9 | Техническая поддержка сервиса контроля доступа к КСПД | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
| 10 | Техническая поддержка системы мониторинга (The Dude, Zabbix). | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |
|  | Техническая поддержка системы двухфакторной аутентификации | 24х7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) | Система должна быть доступна 24 часа, 7 дней в неделю* |

(*) За исключением перерывов, необходимых для проведения плановых технологических работ по настройке и обслуживанию системы.

Уровни критичности запросов и инцидентов для IT-инфраструктуры и сопутствующих систем приведен в Таблице №14.

Таблица №14 - Уровни критичности запросов и инцидентов

| Уровень критичности инцидента | Определение |
| --- | --- |
| 1 | Значительное воздействие на функционирование систем. Вся система и/или критичные основные сервисы не доступны. Под аварийной ситуацией, в том числе, понимается неотложная и серьезная проблема, которая вызывает значительные ограничения в эксплуатации и обслуживании, требующие скорейшего устранения. Оборудование/инфраструктурные системы Заказчика, на которые распространяется действие Договора, полностью не работоспособно, что оказывает критическое воздействие на бизнес Заказчика. Работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика даже в ограниченных размерах. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы круглосуточно для того, чтобы ликвидировать проблему. |
| 2 | Деградация показателей параметров системы или проблема, затрагивающая многих пользователей. Система частично или критичные основные сервисы не доступны. В том числе, к запросам уровня №2 относятся ситуации, когда оборудование/инфраструктурные системы Заказчика, на которые распространяется действие Договора, в значительной степени не работоспособны, что оказывает серьезное воздействие на бизнес Заказчика. Нормальная работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика. Исполнитель и Заказчик готовы использовать значительные ресурсы в течение полного рабочего дня. |
| 3 | Деградация показателей параметров системы или проблема, затрагивающая вспомогательные системы, не критичные для функционирования базового сегмента. К запросам уровня №3, в том числе, относятся ситуации, когда работоспособность оборудования/инфраструктурных систем Заказчика, на которые распространяется действие договора, значительно уменьшилась, но большинство функций сохранено. |
| 4 | Услуги консультационного характера |

Временные нормативы запросов и инцидентов для IT-инфраструктуры и сопутствующих систем приведены в Таблице №15.

Таблица №15 - Временные нормативы решения запросов и инцидентов

| Уровень критичности запроса/инцидента | Время реакции до начала работ по устранению запроса/инцидента | Способ реакции до начала работ по устранению запроса/инцидента | Устранение проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В течение 15 (пятнадцати) минут | Согласно Регламенту (п.3.4 ТЗ) | 8 (восемь) рабочих часов |
| 2 | В течение 20 (двадцати) минут | Согласно Регламенту (п.3.4 ТЗ) | 16 (шестнадцать) рабочих часов |
| 3 | В течение 30 (тридцати) минут | Согласно Регламенту (п.3.4 ТЗ) | 40 (сорок) рабочих часов |
| 4 | В течение 30 (тридцати) минут | Согласно Регламенту (п.3.4 ТЗ) | 17 (семнадцать) рабочих дней |

Исполнитель в течение 20 (двадцати) минут после оповещения Заказчика (время и способ оповещения Заказчика, а также перечень лиц для информирования Исполнителем для конкретного оборудования, вышедшего из строя, должен быть определен в Регламенте, но не противоречить настоящему Техническому заданию) должен направить запрос (при технической возможности) на регистрацию запроса/инцидента в системе Service Desk Заказчика по электронному адресу: support@rossetimr.ru с описанием проблемы и указанием линии поддержки (3Л: Инженерные системы). Исполнитель после получения регистрационного номера (номер формируется автоматически в ответном письме от support@rossetimr.ru, время формирования регистрационного номера определяется Заказчиком самостоятельно) должен направить СМС-сообщение с полученным номером запроса/инцидента ответственным представителям Заказчика, согласованным в Регламенте.

Выполнение запроса или инцидента может быть приостановлено по обязательному согласованию с ответственным представителем Заказчика, в том числе:

- при оценке времени, затраченного на восстановление работы оборудования и сопутствующих систем или модернизацию, не учитывается время, потраченное Исполнителем на получение запасных частей от Заказчика;

- при оценке времени, затраченного на установку патчей и программных обновлений, не учитывается время, потраченное Исполнителем на получение патчей и обновлений от Заказчика или Производителя/Правообладателя;

- при оценке времени, затраченного на подключение/переключение оборудования, не учитывается время, потраченное Исполнителем на получение вновь подключаемого оборудования;

- при оценке времени, затраченного на внесение изменений в системную конфигурацию оборудования и сопутствующих систем, не учитывается время, потраченное Исполнителем на разработку и согласование с Заказчиком ППР.

  - Информирование о нештатных ситуациях и регламентных мероприятиях в корпоративной сети

При выявлении нештатной ситуации Исполнитель информирует Заказчика о характере сбоя, предпринимаемым мероприятиям и планируемым срокам его устранения в течение времени, указанного в Таблице №15 настоящего Технического задания для IT-инфраструктуры и сопутствующих систем после его выявления.

Если время устранения нештатной ситуации не было определено изначально, по мере поступления информации Исполнитель проводит дополнительное оповещение Заказчика.

Информирование Заказчика в нерабочее время должно происходить в соответствии с Регламентом. В случае недоступности канала передачи информации, указанного в Регламенте, возможны изменения в способе оповещения. Для оповещения Исполнитель использует контактные телефоны и электронные адреса Заказчика.

Исполнитель информирует Заказчика об устранении нештатной ситуации и в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет отчет с анализом причин возникновения нештатной ситуации и предложениями по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.

Регламентные и профилактические мероприятия Исполнитель осуществляет на основе внутренних планов, разрабатываемых с учетом рекомендаций поставщиков программного и аппаратного обеспечения. Исполнитель согласовывает с Заказчиком сроки проведения каждого ремонтного и/или профилактического мероприятия не менее чем за 2 (два) рабочих дня до плановой даты их проведения.

  - Требования к взаимодействию сторон по диагностике и устранению аварийных ситуаций

Решение о необходимости выезда на техническую площадку ПАО «Россети Московский регион» должно приниматься как специалистами службы поддержки, ответственными за решение проблемы со стороны Исполнителя, так и специалистами Заказчика на основании данных, полученных от ПАО «Россети Московский регион», либо по результатам проведения удаленной диагностики.

Специалист службы поддержки Исполнителя должен прибыть на техническую площадку Заказчика в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Технического задания, и оказать услуги по восстановлению оборудования. ПАО «Россети Московский регион» обязуется предоставить доступ к оборудованию и разрешить оказание услуг. Все работы на оборудовании, в том числе, выключение/включение электропитания, должны производиться только по согласованию с ПАО «Россети Московский регион».

  - Требования к безопасности

Требования к безопасности при обслуживании технических средств IT-инфраструктуры и сопутствующих систем определяются существующими государственными стандартами и правилами технической эксплуатации, техники безопасности, строительными нормами и правилами, требованиями Производителей оборудования, а также нормативными и регламентирующими документами, утвержденными в ПАО «Россети Московский регион».

  - Управление уровнем сервиса услуг

Управление уровнем сервиса услуг предназначено для определения уровня качества оказываемых услуг. Управление уровнем сервиса включает в себя:

- мониторинг выполнения запросов и инцидентов пользователей;

- мониторинг функционирования IT-инфраструктуры и сопутствующих систем;

- предоставление Заказчику отчётов об оказании услуг.

Мониторинг выполнения запросов и инцидентов пользователей Заказчика представляет собой систему управления и контроля, отслеживающую прохождение запросов, их эскалацию и реагирование Исполнителя на запросы в установленные временные рамки. Мониторинг выполняется по мере поступления запросов и инцидентов в Service Desk Заказчика.

- Общие требования к оказанию услуг по технической поддержке

Заявки на обслуживание/инциденты принимаются первой линией Заказчика в системе Service Desk.

При открытии заявок на обслуживание/инциденты служба поддержки должна регистрировать факт обращения и протоколировать следующие данные:

- номер договора;

- контактное лицо;

- контактный телефон;

- содержание запроса;

- e-mail;

- приоритет запроса.

В свою очередь Заказчик обязуется предоставить список контактных лиц, ответственных за взаимодействие со специалистами Исполнителя.

Исполнитель в рамках предоставления услуг будет прилагать все усилия для разрешения возникающих у Заказчика проблем в пределах установленного в настоящем Техническом задании уровня сервиса в максимально короткие сроки.

Порядок обработки обращений определяется их приоритетностью. Исполнитель рассматривает обращения по мере их поступления. В случае, если в момент поступления обращения Исполнителем оказываются услуги по другому обращению с таким же приоритетом, то новое обращение ставится в очередь.

При определении времени разрешения обращений из него исключается время ожидания ответа от Заказчика.

После оказания услуг по устранению инцидента (-ов) или обработки запроса на обслуживание Исполнитель оповещает по электронной почте и/или через Service Desk Заказчика об окончании оказания услуг с указанием причины возникновения инцидента, а также перечнем оказанных услуг.

Исполнитель самостоятельно выстраивает очередь входящих обращений (инцидент, запрос на обслуживание), исходя из параметров обращения (степень влияния, крайний срок) и функционала системы (критичность сервисов). Инцидент всегда имеет более высокий приоритет по отношению к запросу на обслуживание.

Заказчик может поменять очередность исполнения обращений, при этом, сроки исполнения более поздних обращений будут смещены Исполнителем на более поздний срок, равный сроку исполнения раннего обращения. Для смены очередности Заказчик отправляет письмо по электронной почте в адрес Исполнителя в свободной форме или подтверждает необходимость таких действий по телефону.

- Требования к Участнику закупочной процедуры

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Рассмотрение заявок включает две стадии: отборочная и оценочная.

Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получения права заключить договор с ПАО «Россети Московский регион», участник конкурса в рамках отборочной стадии должен отвечать следующим требованиям:

1.Участник не должен иметь судебных решений вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами). Информация предоставляется за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки. Участнику необходимо предоставить справку об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) в произвольной форме. При отсутствии ранее заключенных договоров с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) участнику необходимо указать соответствующую информацию в данной справке. В случае непредставления справки об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) заявка участника подлежит отклонению. Проверка по указанному критерию осуществляется на основании официальных открытых данных (например, по Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).;

2. Наличие у Участника в штате специалистов, имеющих действующие удостоверения по электробезопасности для оказания услуг в части технической поддержки сетевой и серверной инфраструктуры, систем хранения данных:

- не менее 1 (одного) специалиста с действующим удостоверением II группы электробезопасности;

- не менее 1 (одного) специалиста с действующими удостоверением III группы электробезопасности;

и для оказания услуг в части технической поддержки инженерных систем (системы кондиционирования и электроснабжения) в рамках настоящего технического задания, а именно:

- не менее 1 (одного) специалиста с действующими удостоверением III группы электробезопасности;

- не менее 1 (одного) специалиста с действующим удостоверением IV группы электробезопасности.

Выполнение указанного требования должно подтверждаться предоставлением в составе заявки Участника копий удостоверений по электробезопасности, а также справкой о кадровых ресурсах.

3.  Наличие у Участника в штате специалистов, прошедших обучение по техническому обслуживанию и администрированию типов оборудования, перечисленных в техническом задании в части технической поддержки сетевой и серверной инфраструктуры, систем хранения данных и инженерных систем (системы кондиционирования и электроснабжения), в количестве:

- не менее 1 (одного) специалиста по работе с сетевым оборудованием;

- не менее 1 (одного) специалиста по работе с серверным оборудованием;

- не менее 1 (одного) специалиста по работе с системами хранения данных;

- не менее 1 (одного) специалиста по работе с оборудованием инженерных систем по каждому направлению: источники бесперебойного питания и оборудование кондиционирования.

Выполнение указанного требования должно подтверждаться предоставлением в составе заявки Участника копий следующих документов: сертификатов о пройденном обучении и/или дипломов об образовании, и/или документов о прохождении курсов повышения квалификации, а также справкой о кадровых ресурсах.

4. Наличие у Участника в штате специалистов, прошедших обучение в части администрирования программного обеспечения для работы инфраструктурных систем (система резервного копирования, система виртуализации, почтовая служба, файловое хранилище, служба каталогов), перечисленных в техническом задании, в количестве:

- не менее 2 (двух) специалистов по администрированию ОС Astra Linux Special Edition 1.7;

- не менее 1 (одного) специалиста по продукту VK WorkMail (Certified Engineer);

- не менее 1 (одного) специалиста по администрированию «Кибер Бэкап»;

- не менее 1 (одного) специалиста по администрированию среды виртуализации zVirt;

Выполнение указанного требования должно подтверждаться предоставлением в составе заявки Участника копий следующих документов: сертификатов о пройденном обучении и/или дипломов об образовании, и/или документов о прохождении курсов повышения квалификации, а также справкой о кадровых ресурсах.

5. Наличие у Участника или у субисполнителя партнерского договора с разработчиками следующего ПО, перечисленного в техническом задании:

- DeckAuth от ООО «Дека», уровень партнерства «Профессиональный»;

- Secure Authentication Server (SAS) от MFASOFT (ООО «СИС разработка»).

Выполнение указанного требования должно подтверждаться авторизационным письмом от разработчика ПО.

6. Участник в части технической поддержки сетевой и серверной инфраструктуры, систем хранения данных и инфраструктурных систем (система резервного копирования, система виртуализации, почтовая служба, файловое хранилище, служба каталогов), должен обладать лицензией ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, предоставленной на основании приказа ФСТЭК России от 20 июня 2017 г. № 336-л и лицензией ФСБ на осуществление работ по пунктам 22, 23 «Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств», являющегося приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 2012 г. № 313. В подтверждение этого, Участник должен предоставить копии перечисленных лицензий в составе заявки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены (п.9 ч.19.1 ст. 3.4 223-ФЗ).

6. Участник закупки должен предоставить заполненную декларацию об отсутствии программных и аппаратных закладок по установленной в закупочной документации форме.

Для определения степени предпочтительности Участников, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Конкурсной комиссией соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Участников по неценовым критериям, и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки.

Кроме того, производится расчет рейтинга заявки (ценовой критерий) по критерию стоимости. После окончания оценочной стадии производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Конкурсных заявок, в соответствии с которым Конкурсная комиссия определяет итоговый ранжир Конкурсных заявок и Победителя Конкурса.

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Покупателя, исходя из следующих критериев (включая подкритерии) и их весовых коэффициентов согласно Приложению №3.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования IT-инфраструктуры и сопутствующих инженерных систем

для технического обслуживания ПАО «Россети Московский регион»:

| № | Филиал | Адрес | Этаж | № помещения | Тип оборудования | Производитель | Наименование | Партномер | Номер обслуживания | Серийный номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | СХД | FUJITSU | СХД STORAGE ETERNUS DX600 S3 | STORAGE ETERNUS DX600 S3 | 10100200310 | 4621737004 | 1 |
| 2 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | СХД | FUJITSU | СХД STORAGE ETERNUS DX200 S4 | STORAGE ETERNUS DX200 S4 | 10100200312 | 4611727034 | 1 |
| 3 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | СХД | FUJITSU | СХД STORAGE ETERNUS DX200 S4 | STORAGE ETERNUS DX200 S4 | 10100200313 | 4611727039 | 1 |
| 4 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | СХД | QUANTUM | СХД Scalari500 | Scalari500 | 10100200296 | A0D0175525 | 1 |
| 5 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100200250 | CZ232805Z0 | 1 |
| 6 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100200251 | CZ232805YR | 1 |
| 7 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.32 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100200253 | CZ232805Z4 | 1 |
| 8 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10101000132 | YMBQ007605 | 1 |
| 9 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M5 | PRIMERGY RX2530 M5 | 10200200522 | YMLU004053 | 1 |
| 10 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000389 | YMBQ019708 | 1 |
| 11 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000390 | YMBQ019709 | 1 |
| 12 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000368 | YMBQ015640 | 1 |
| 13 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000369 | YMBQ015642 | 1 |
| 14 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M5 | PRIMERGY RX2530 M5 | 10200200533 | YMLU004054 | 1 |
| 15 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M5 | PRIMERGY RX2530 M5 | 10200200521 | YMLU004055 | 1 |
| 16 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10101000133 | YMBQ007604 | 1 |
| 17 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000367 | YMBQ015638 | 1 |
| 18 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000387 | YMBQ019180 | 1 |
| 19 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000385 | YMBQ019179 | 1 |
| 20 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000386 | YMBQ019181 | 1 |
| 21 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000363 | YMBQ015641 | 1 |
| 22 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000364 | YMBQ015635 | 1 |
| 23 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000365 | YMBQ015636 | 1 |
| 24 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000366 | YMBQ015639 | 1 |
| 25 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000370 | YMBQ015643 | 1 |
| 26 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000371 | YMBQ015637 | 1 |
| 27 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10102000372 | YMBQ015634 | 1 |
| 28 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОД | Сервер | HP | Сервер Proliant DL385 G7 | Proliant DL385 G7 | 10100100080 | CZ220206RG | 1 |
| 29 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10100200315 | YMBQ002366 | 1 |
| 30 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер PRIMERGY RX2530 M4 | PRIMERGY RX2530 M4 | 10100200314 | YMBQ002365 | 1 |
| 31 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100100076 | CZ24040S8S | 1 |
| 32 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100200247 | CZ231509DL | 1 |
| 33 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Digi | Концентратор AnywhereUSB/14 | AnywhereUSB/14 | 10100200517 | 00000000-00000000-00409DFF-FFB53369 | 1 |
| 34 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Digi | Концентратор AnywhereUSB/14 | AnywhereUSB/14 | 10100200518 | 00000000-00000000-00409DFF-FFB9DD7F | 1 |
| 35 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Digi | Концентратор AnywhereUSB/14 | AnywhereUSB/14 | 10200200537 | 00000000-00000000-00409DFF-FFB9DD29 | 1 |
| 36 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Digi | Концентратор AnywhereUSB/14 | AnywhereUSB/14 | 10200200555 | 00000000-00000000-00409DFF-FFC7DE11 | 1 |
| 37 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Digi | Концентратор AnywhereUSB/14 | AnywhereUSB/14 | 10200200558 | 00000000-00000000-00409DFF-FFC7DE33 | 1 |
| 38 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL380p Gen8 | ProLiant DL380p Gen8 | 10100200302 | CZ232805Z5 | 1 |
| 39 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48TD-L | 10100100178 | FCW2232B692 | 1 |
| 40 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10100100180 | FCW1948A0FJ | 1 |
| 41 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C9332C | 10100100170 | FDO23480U9D | 1 |
| 42 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C9332C | 10100100171 | FDO23480U7Y | 1 |
| 43 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C93180YC-FX | 10100100181 | FDO23491BXP | 1 |
| 44 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C93180YC-FX | 10100100182 | FDO234913L3 | 1 |
| 45 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N5K-C5672UP | 10100100183 | FOC2047R0VS | 1 |
| 46 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3850-24XS-E | 10101000170 | FCW2304GH3W | 1 |
| 47 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3850-24XS-E | 10101000171 | FCW2303GHS7 | 1 |
| 48 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C9332C | 10200200528 | FDO23480UA9 | 1 |
| 49 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C9332C | 10200200527 | FDO23480UAL | 1 |
| 50 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C93180YC-FX | 10200200541 | FDO23491C0E | 1 |
| 51 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N9K-C93180YC-FX | 10200200542 | FDO234913KZ | 1 |
| 52 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | N5K-C5672UP | 10200200543 | FOC2047R0VD | 1 |
| 53 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | HPE | Коммутатор (SAN) | 6510 | 10100200292 | BRW2538L08T | 1 |
| 54 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | HPE | Коммутатор (SAN) | 6510 | 10100200293 | BRW2539L06W | 1 |
| 55 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор (SAN) | BR-6510-48-16G-R | 10100200316 | BRW1947N05M | 1 |
| 56 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор (SAN) | BR-6510-48-16G-R | 10100200317 | BRW1946N007 | 1 |
| 57 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VM 160кВА | 0G-GVMPB160K180D | 10100200350 | ID1939002535 | 1 |
| 58 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VM 160кВА | 0G-GVMPB160K180D | 10100200389 | ID1939002536 | 1 |
| 59 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Модуль External Bypass 640кВА | GVMSBC640KHEL | 10102000142 | 999W008001 | 1 |
| 60 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VM 200кВА | 0G-GVMPB200K225D | 10100200345 | ID1941001183 | 1 |
| 61 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VM 200кВА | 0G-GVMPB200K225D | 1010020049 | ID1941002686 | 1 |
| 62 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | ИБП | APC | Модуль External Bypass 640кВА | GVMSBC640KHEL | 10100200498 | 999W010001 | 1 |
| 63 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | ЦОХД | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair IDAV2922A | IDAV2922A | 10200200506 | SCD148378 | 1 |
| 64 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | ЦОХД | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair IDAV2922A | IDAV2922A | 10200200507 | SCD148379 | 1 |
| 65 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | ЦОХД | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair IDAV2922A | IDAV2922A | 10200200508 | SCD148380 | 1 |
| 66 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair TDAR0611A | TDAR0611A | 10200200509 | SCD149227 | 1 |
| 67 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair TDAR0611A | TDAR0611A | 10200200510 | SCD149228 | 1 |
| 68 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair TDAR0611A | TDAR0611A | 10200200511 | SCD149229 | 1 |
| 69 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | APC | Прецизионный кондиционер Uniflair TDAR0611A | TDAR0611A | 10100200354 | SCD149230 | 1 |
| 70 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Канальный кондиционер Daikin FBA125A | FBA125A | 10200200513 | 4818987 | 1 |
| 71 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Канальный кондиционер Daikin FBA125A | FBA125A | 10200200514 | 4919071 | 1 |
| 72 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Канальный кондиционер Daikin FBA125A | FBA125A | 10200200515 | 4819011 | 1 |
| 73 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Канальный кондиционер Daikin FBA125A | FBA125A | 10200200516 | 4919141 | 1 |
| 74 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Пульт управления проводной BRC1E53C | BRC1E53C | 10100100114 | б/н | 1 |
| 75 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | Кондиционер | Daikin | Пульт управления проводной BRC1E53C | BRC1E53C | 10100100115 | б/н | 1 |
| 76 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 3 | 313 | Кондиционер | General Climate | Кондиционер General Climate GC-СF60HRN1-N | GC-A24HR | 10100100144 | 63229982376 | 1 |
| 77 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | General Climate | Кондиционер General Climate GC-A24HR | GC-A24HR | 10100100145 | 63229982376 | 1 |
| 78 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | systemair | Вентилятор центробежный | CT 250 4 | 10100200495 | б/н | 1 |
| 79 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Электрощитовая | Кондиционер | systemair | Вентилятор центробежный | RKB 600х350В3 | 10100200496 | б/н | 1 |
| 80 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Главный распределительный щит | ГРЩ | 10100200356 | б/н | 1 |
| 81 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит учёта | ЩУ | 10100200351 | б/н | 1 |
| 82 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | ШГП-1 | 10100200355 | б/н | 1 |
| 83 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | ШГП-2 | 10100200357 | б/н | 1 |
| 84 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | ШГП-3 | 10100200340 | б/н | 1 |
| 85 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | ШГП-4 | 10100200342 | б/н | 1 |
| 86 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит системы освещения | ШСО | 10100200341 | б/н | 1 |
| 87 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный | ШС | 10100200343 | б/н | 1 |
| 88 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Шкаф ГЗШ | ГЗШ | 10100200352 | б/н | 1 |
| 89 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Шкаф технологического заземления | - | 10100200339 | б/н | 1 |
| 90 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200414 | б/н | 1 |
| 91 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000068 | FCW1948A0JQ | 1 |
| 92 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200415 | б/н | 1 |
| 93 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000069 | FCW2002B374 | 1 |
| 94 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200418 | б/н | 1 |
| 95 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C6506-E | 10300000066 | SAL1947TFNL | 1 |
| 96 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200419 | б/н | 1 |
| 97 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C6506-E | 10300000067 | SAL1947TFNP | 1 |
| 98 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200474 | б/н | 1 |
| 99 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000047 | FCW2002B35M | 1 |
| 100 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200475 | б/н | 1 |
| 101 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000048 | FCW2002B35G | 1 |
| 102 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | AP8981 | 10100200416 | б/н | 1 |
| 103 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000049 | FCW2002B35D | 1 |
| 104 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | AP8981 | 10100200417 | б/н | 1 |
| 105 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000050 | FCW2036A3D7 | 1 |
| 106 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200427 | б/н | 1 |
| 107 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000042 | FCW2002A439 | 1 |
| 108 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | APC | Блок розеток APC PDU | 885-7945 | 10100200454 | б/н | 1 |
| 109 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000043 | FCW2002A43D | 1 |
| 110 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | HP | Блок розеток HP PDU-12 S332 | S332 | 10100100136 | 2CJ5430780 | 1 |
| 111 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000044 | FCW2002B35E | 1 |
| 112 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | HP | Блок розеток HP PDU-12 S332 | S332 | 10100100137 | 2CJ5430779 | 1 |
| 113 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000045 | FCW2002A43P | 1 |
| 114 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | HP | Блок розеток HP PDU-12 S332 | S332 | 10100100138 | 2CJ6460028 | 1 |
| 115 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000046 | FCW2002B35K | 1 |
| 116 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Распределительное оборудование | HP | Блок розеток HP PDU-12 S332 | S332 | 10100100139 | 2CJ7150671 | 1 |
| 117 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000051 | FCW1948A0LS | 1 |
| 118 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | Серверное помещение | Сервер | NETPING | Сервер | Устройство управления электропитанием Netping | 10100300041 | б/н | 1 |
| 119 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000052 | JTV204410AX | 1 |
| 120 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 3 | Серверное помещение | ИБП | MGE | Источник бесперебойного питания MGE Pulsar 1500 | Pulsar 1500 | 10100300058 | б/н | 1 |
| 121 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000053 | JTV204410AY | 1 |
| 122 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 3 | Серверное помещение | ИБП | MGE | Батарейный модуль MGE Pulsar EXB | 87103 | 10100300059 | б/н | 1 |
| 123 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000054 | FCW1948A0LK | 1 |
| 124 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 3 | Серверное помещение | ИБП | Eaton | Батарейный модуль Eaton | PW9130-3000R-EBM-2U | 10100300157 | б/н | 1 |
| 125 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000055 | FCW2002A43A | 1 |
| 126 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | Серверное помещение | Щитовое оборудование | - | Щит навесной распределительный | - | 10100300159 | б/н | 1 |
| 127 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000056 | FCW2002A43M | 1 |
| 128 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | Серверное помещение | Щитовое оборудование | - | Щит питания (S201 10A- 5 шт.; S201 6A- 1 шт.; S201 25A- 1 шт.) | - | 10100300158 | б/н | 1 |
| 129 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000057 | FCW2002B376 | 1 |
| 130 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000058 | FCW2002A43J | 1 |
| 131 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000036 | FCW2002B342 | 1 |
| 132 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000037 | FCW2002B36B | 1 |
| 133 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000038 | FCW2002B344 | 1 |
| 134 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000039 | FCW2002B370 | 1 |
| 135 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000040 | FCW2002B35X | 1 |
| 136 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000041 | FCW2002B33Z | 1 |
| 137 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000030 | FCW2002B36U | 1 |
| 138 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000031 | FCW2002B36X | 1 |
| 139 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000032 | FCW2002A43S | 1 |
| 140 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000033 | FCW2002B33R | 1 |
| 141 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000034 | FCW2002B33J | 1 |
| 142 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000035 | FCW2002B340 | 1 |
| 143 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000059 | FCW1948A0LA | 1 |
| 144 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000060 | FCW1948A0MD | 1 |
| 145 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000061 | FCW1948A0MH | 1 |
| 146 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000024 | FCW1948A0H9 | 1 |
| 147 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000025 | FCW2002B341 | 1 |
| 148 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000026 | FCW1948A0JT | 1 |
| 149 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000027 | FCW1948A0JU | 1 |
| 150 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000028 | FCW1948A0LR | 1 |
| 151 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000029 | FCW1948A0GL | 1 |
| 152 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000018 | FCW2002B33M | 1 |
| 153 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000019 | FCW1948A0KD | 1 |
| 154 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000020 | FCW1948A0JY | 1 |
| 155 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000021 | FCW1948A0KJ | 1 |
| 156 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000022 | FCW1948A0K7 | 1 |
| 157 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000023 | FCW2002B32K | 1 |
| 158 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000062 | FCW2002B31X | 1 |
| 159 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000063 | FCW2002A43B | 1 |
| 160 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000064 | FCW1948A0L9 | 1 |
| 161 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000065 | FCW1948A0LG | 1 |
| 162 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000013 | FCW1948A0Q4 | 1 |
| 163 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000014 | FCW2002B36F | 1 |
| 164 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000015 | FCW2002B36Y | 1 |
| 165 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000016 | FCW1948A0GJ | 1 |
| 166 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000017 | FCW1948A0HQ | 1 |
| 167 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000007 | FCW2002B32F | 1 |
| 168 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000008 | FCW1948A0MG | 1 |
| 169 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000009 | FCW2002B33Q | 1 |
| 170 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000010 | FCW1948A0LT | 1 |
| 171 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000011 | FCW1948A0M4 | 1 |
| 172 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000012 | FCW1948A0KE | 1 |
| 173 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000003 | FCW2002B35A | 1 |
| 174 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000002 | FCW2002B35L | 1 |
| 175 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000001 | FCW1948A0MQ | 1 |
| 176 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000006 | FCW2002B38R | 1 |
| 177 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000005 | FCW1948A0LL | 1 |
| 178 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48LPD-L | 10300000004 | FCW1948A0JM | 1 |
| 179 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор (SAN) | D:G620-24-16G-R | 10100300189 | EWY1950Q02H | 1 |
| 180 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор (SAN) | D:G620-24-16G-R | 10100300190 | EWY1950Q027 | 1 |
| 181 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200545 | EWAG004759 | 1 |
| 182 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200559 | EWAG006225 | 1 |
| 183 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960G-48TC-L | WS-C2960G-48TC-L | 10103000024 | FOC1530V2BR | 1 |
| 184 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000074 | FCW2005B41Q | 1 |
| 185 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 1 | кроссовая 103 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000075 | FCW1928B84C | 1 |
| 186 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 2 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000076 | FCW1928B82Y | 1 |
| 187 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000077 | FCW2004B2XF | 1 |
| 188 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000078 | FCW2004B2UK | 1 |
| 189 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000079 | FCW2005B44K | 1 |
| 190 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | СХД | FUJITSU | Система хранения данных ET AF650S3 Base RM Contr. X2 | ET653SAF | 10200200564 | 4642112004 | 1 |
| 191 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1 | - | ЦОХД | МСЭ | Cisco | FPR2130-NGFW-K9 Межсетевой экран Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | FPR2130-NGFW-K9 | 10200200561 | JAD251001JU | 1 |
| 192 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 4 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000080 | FCW2005B42N | 1 |
| 193 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | МСЭ | Cisco | FPR2130-NGFW-K9 Межсетевой экран Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | FPR2130-NGFW-K9 | 10200200562 | JAD251001L6 | 1 |
| 194 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | ИБП | Vertiv | LI8E120AA0A0B00 Источник бесперебойного питания Liebert eXL, мощность 120 кВА, стандартная комплектация | LI8E120AA0A0B00 | 10B14804GF1 | 21253920001 | 1 |
| 195 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 4 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000081 | FCW2005B41T | 1 |
| 196 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | ИБП | Vertiv | LI8E120AA0A0B00 Источник бесперебойного питания Liebert eXL, мощность 120 кВА, стандартная комплектация | LI8E120AA0A0B00 | 10B14804GF1 | 21253920002 | 1 |
| 197 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 4 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000082 | FCW2007A0QT | 1 |
| 198 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | ИБП | Vertiv | LI8E120AA0A0B00 Источник бесперебойного питания Liebert eXL, мощность 120 кВА, стандартная комплектация | LI8E120AA0A0B00 | 10B14804GF1 | 21253920004 | 1 |
| 199 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 5 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000083 | FCW1916B6N0 | 1 |
| 200 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200568 | 21F01220172213050004 | 1 |
| 201 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 5 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000084 | FCW2005B42Q | 1 |
| 202 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200569 | 21F01220172213050001 | 1 |
| 203 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная 614 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000085 | FCW1928B840 | 1 |
| 204 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200570 | 21F01220172213010001 | 1 |
| 205 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная 614 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000086 | FCW2005B44J | 1 |
| 206 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200571 | 21F01220172213020001 | 1 |
| 207 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | цоколь | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000087 | FCW1950A791 | 1 |
| 208 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200572 | 21F01220172213020004 | 1 |
| 209 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 1 | кроссовая 103 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000088 | FOC1937S4SM | 1 |
| 210 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Внутрирядный прецизионный кондиционер Liebert CRV, CR025RA. | CR025RA | 10200200573 | 21F01220172213040008 | 1 |
| 211 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 2 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000089 | FCW1950A76V | 1 |
| 212 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Liebert HPSE14 Кондиционер | HPSE14 | 10200200574 | 21378930003 | 1 |
| 213 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000090 | FCW1950A7A4 | 1 |
| 214 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Liebert HPSE14 Кондиционер | HPSE14 | 10200200575 | 21378930001 | 1 |
| 215 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 4 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000091 | FCW1950A76R | 1 |
| 216 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 1 | РЦОД | Кондиционер | Vertiv | Liebert HPSE14 Кондиционер | HPSE14 | 10200200576 | 21378930002 | 1 |
| 217 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 5 | кроссовая | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000092 | FCW1950A7A7 | 1 |
| 218 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | 3 | Серверное помещение | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Smart-UPS SRT 8000 | 8000 | 10100300196 | AS2007171619 | 1 |
| 219 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000093 | FOC1928Y64C | 1 |
| 220 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL360 G9 | ProLiant DL360 G9 | 10103000071 | CZJ728047Z | 1 |
| 221 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 7 | коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-24PS-L | WS-C2960X-24PS-L | 10103000094 | FCW1950A7AJ | 1 |
| 222 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Сервер | HP | Сервер ProLiant DL360 G9 | ProLiant DL360 G9 | 10103000072 | CZJ728048Q | 1 |
| 223 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная 614 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-24S-S | WS-C3850-24S-S | 10103000095 | FCW2004F0KN | 1 |
| 224 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная 614 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-24S-S | WS-C3850-24S-S | 10103000098 | FCW2004F0KR | 1 |
| 225 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 6 | серверная 614 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-48T-S | WS-C3850-48T-S | 10103000099 | FCW2005C0ZZ | 1 |
| 226 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-24T-S | WS-C3850-24S-S | 10103000096 | FCW2004C0J0 | 1 |
| 227 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-24T-S | WS-C3850-24S-S | 10103000097 | FOC2004U0K9 | 1 |
| 228 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | серверная 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3850-48T-S | WS-C3850-48T-S | 10103000100 | FOC2005U107 | 1 |
| 229 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Коммутатор | QTECH | Коммутатор | QSW-3450-28T-AC | 10105000017 | 3,51E+16 | 1 |
| 230 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Коммутатор | QTECH | Коммутатор | QSW-3450-28T-AC | 10105000019 | 3,91E+16 | 1 |
| 231 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Коммутатор | QTECH | Коммутатор | QSW-3450-28T-AC | 10105000020 | 3,91E+16 | 1 |
| 232 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Коммутатор | QTECH | Коммутатор | QSW-4610-52T-AC | 10105000022 | 5,79E+15 | 1 |
| 233 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000102 | СБП11М-6-РМ201600007 | 1 |
| 234 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000103 | СБП11М-6-РМ201600003 | 1 |
| 235 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3560G-24TS-S | Cisco 3560G-24TS-S | 10106000043 | F0C1222Z52N | 1 |
| 236 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000104 | СБП11М-6-РМ201600006 | 1 |
| 237 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3560G-24TS-S | Cisco 3560G-24TS-S | 10106000044 | F0C1222Z52K | 1 |
| 238 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000105 | СБП11М-6-РМ201600001 | 1 |
| 239 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3560G-48TS-S | Cisco 3560G-48TS-S | 10106000045 | F0C1219Z15H | 1 |
| 240 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000106 | СБП11М-6-РМ201600005 | 1 |
| 241 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс Фристайл 11-6 | ФРИСТАЙЛ 11-6 | 10103000107 | FL1100600R17020101 | 1 |
| 242 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс Фристайл 11-6 | ФРИСТАЙЛ 11-6 | 10103000108 | FL1100600R17020151 | 1 |
| 243 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000055 | СБП11М-6-РМ201600008 | 1 |
| 244 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс СБП11М-6-РМ | СБП11М-6-РМ | 10103000057 | СБП11М-6-РМ201600004 | 1 |
| 245 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | каб. 614 | Кондиционер | Bailu | Прецинзионный кондиционер Bailu BPA141a | BPA141a | 10103000060 | 693510 | 1 |
| 246 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | каб. 614 | Кондиционер | Bailu | Прецинзионный кондиционер Bailu BPA141a | BPA141a | 10103000061 | 693511 | 1 |
| 247 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 1 | каб. 103 | Кондиционер | Mitsubishi | Кондиционер Mitsubishi Electric | MS-GF80VA | 10103000109 | 8000847 | 1 |
| 248 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Щитовое оборудование | - | Шкаф распределительный | ЩК-14 | 10103000059 | б/н | 1 |
| 249 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный | ЩЭ | 10103000068 | б/н | 1 |
| 250 | ВЭС | МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381А | 1 | - | ИБП | MGE | Источник бесперебойного питания MGE Pulsar MX 5000 | PULSMXL5000-XL5U | 10104000002 | 1V1G320143 | 1 |
| 251 | ВЭС | МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381А | 1 | - | ИБП | MGE | Батарейный модуль PULSAR MX EXB | MX EXB | 10104000001 | 1V13G1905 | 1 |
| 252 | ВЭС | МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381А | 1 | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания SMART-UPS 2200 | SUA2200RMI2U | 10104000012 | JS0715011959 | 1 |
| 253 | ВЭС | МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381А | 1 | - | Кондиционер | Timberk | Кондиционер Timberk TIM 24H S4C | TIM 24H S4C | 10104000023 | VKK024 06DNOP 0LABPSD 0079 | 1 |
| 254 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 2800 | Cisco 2800 | 10100200020 | CNMJ7P0BRB | 1 |
| 255 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | Cisco 2960 | 10102000057 | FOC1230Z3FF | 1 |
| 256 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | Cisco 2960 | 10102000058 | FOC1230Z3BY | 1 |
| 257 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750-48 PoE | Cisco 3750-48 PoE | 10102000059 | fd01221Y30Z | 1 |
| 258 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Кондиционер | KENTATSU | Кондиционер | KSGC26HFAN1 | 10105000013 | 1E1004223013137574026591 | 1 |
| 259 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 3845 | IPME110BRA | 10102000007 | FCZ120271P3 | 1 |
| 260 | ВЭС | МО, г. Шатура, ул. Спортивная, д.12 | 3 | - | Кондиционер | KENTATSU | Кондиционер | KSGC26HFAN1 | 10105000014 | 1E1004223013137574026534 | 1 |
| 261 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 3845 | IPME110BRA | 10102000008 | FCZ114473RU | 1 |
| 262 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | Eaton | Источник бесперебойного питания Eaton 9130 | PW9130N3000R | 10106000014 | GF281A0491 | 1 |
| 263 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | Eaton | Батарейный модуль Eaton 9130 | PW9130N3000R-EBM2U | 10106000015 | GG084A0429 | 1 |
| 264 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 1400 XL | SU1400RMXLIB3U | 10106000025 | AS0733161578 | 1 |
| 265 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 2000 | SURT2000XLI | 10106000053 | JS0810018239 | 1 |
| 266 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | APC | Батарейный модуль | SURT192XLBP | 10106000064 | б/н | 1 |
| 267 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 3000 RT | SURT3000RMXLI | 10106000063 | IS1111002783 | 1 |
| 268 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | 1 | Серверная | Кондиционер | Mitsubishi | Кондиционер Mitsubishi Elictric MSС-GE35VB | MSС-GE35VB | 10106000051 | 2005376T/2005321T | 1 |
| 269 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | 1 | Серверная | Кондиционер | Mitsubishi | Кондиционер Mitsubishi Elictric MS-GE50VB | MS-GE50VB | 10106000052 | 0001673T/000257T | 1 |
| 270 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | - | 10106000048 | б/н | 1 |
| 271 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит ЩС | - | 10106000070 | б/н | 1 |
| 272 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750G | WS-C3750G-48TS-S | 10102000070 | FCZ122846UG | 1 |
| 273 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750G | WS-C3750G-48TS-S | 10102000071 | FCZ122846U7 | 1 |
| 274 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750G | WS-C3750G-48TS-S | 10102000072 | FCZ122846TU | 1 |
| 275 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750G | WS-C3750G-48TS-S | 10102000073 | FCZ12284FGD | 1 |
| 276 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750G | WS-C3750G-48TS-S | 10102000074 | FCZ122846UO | 1 |
| 277 | ЗЭС | МО, г. Можайск, ул. Мира, д.107 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3560G | WS-C3560G-24TS-S | 10102000076 | F0C1222Z4VR | 1 |
| 278 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Сплит-система | Mitsubishi | Кондиционер MS-GA60VB | MS-GA60VB | 10100300129 | 8001210 | 1 |
| 279 | ЗЭС | МО, Одинцовский р-н, п. Кубинка, Нарофоминское ш., д. 32 | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco WS-C2960-24TC-L | WS-C2960-24TT-L | 10102000093 | FOC1420V4Y4 | 1 |
| 280 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | - | - | ИБП | MGE | Источник бесперебойного питания MGE Pulsar MX 5000 | Pulsar MX 5000 | 10102000002 | б/н | 1 |
| 281 | ЗЭС | МО, Одинцовский р-н, п. Кубинка, Нарофоминское ш., д. 32 | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco WS-C2960-24TT-L | WS-C2960-24TT-L | 10102000094 | FOC1352Z0QS | 1 |
| 282 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | - | - | ИБП | MGE | Батарейный модуль МGE EXB | МGE EXB | 10102000001 | б/н | 1 |
| 283 | ЗЭС | МО, г. Наро-Фоминск, ул. 8-го Марта, д. 2 | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000 | - | 10102000096 | FOC1223Y13H | 1 |
| 284 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | - | - | ИБП | APC | ИБП Smart UPS RT 3000 | RT 3000 | 10102000041 | SURT03000XLI | 1 |
| 285 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000097 | CN7AK3R67B | 1 |
| 286 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | - | - | ИБП | APC | ИБП Smart UPS RT 2000 | RT 2000 | 10100700046 | YS0151120544 | 1 |
| 287 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 2 | 261 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000098 | CN7BK3R0YM | 1 |
| 288 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | 1 | АСУ | Кондиционер | Mitsubishi | Кондиционер Mitsubishi Elictric MS-GA60VB | MS-GA60V | 10102000043 | 7001131 | 1 |
| 289 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | МСЭ | Cisco | МЭ Cisco ASA 5510 | COMMU00ARA | 10102000022 | JMX0951K0D7 | 1 |
| 290 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 1 | 139 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000099 | CN7AK3R65M | 1 |
| 291 | ЗЭС | МО, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22 | 1 | АСУ | Кондиционер | - | Блок ротации УРК-2т | - | 10102000060 | б/н | 1 |
| 292 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | МСЭ | Cisco | МЭ Cisco ASA 5510 | COMN510CRB | 10102000006 | JMX1547X14V | 1 |
| 293 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 1 | 139 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000100 | CN7AK3R2NX | 1 |
| 294 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный | - | 10102000061 | б/н | 2 |
| 295 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 437 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000101 | CN7AK3R2MC | 1 |
| 296 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит гарантированного питания | - | 10102000049 | б/н | 1 |
| 297 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000104 | CN7AK3R2LR | 1 |
| 298 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32 | Цокольный этаж | 11 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VS 50кВт | ISX0001687298 | 10102000062 | BD1928010172 | 1 |
| 299 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000105 | CN7AK3R2RF | 1 |
| 300 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32 | Цокольный этаж | 11 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VS 50кВт | ISX0001687298 | 10102000063 | BD1928002965 | 1 |
| 301 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 1 | 107 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000106 | CN7AK3R5HJ | 1 |
| 302 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32 | Цокольный этаж | 11 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Galaxy VS 50кВт | ISX0001687623 | 10102000064 | BD1928006702 | 1 |
| 303 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 2 | 261 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000107 | CN7AK3R67N | 1 |
| 304 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 3 | 362 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000108 | CN7BK3R0KS | 1 |
| 305 | ЗЭС | МО, г. Руза, ул. Красная, д. 56 | 1 | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA | SURT1000XLI | 10102000068 | AS0841230910 | 1 |
| 306 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 3 | 362 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000109 | CN7AK3R7BB | 1 |
| 307 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 437 | Коммутатор | HP | HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch | JG933A | 10102000110 | CN7BGPW08D | 1 |
| 308 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 440 | Коммутатор | Cisco | Cisco WS-C3750-48PS-S V05 | WS-C3750-48PS-S V05 | 10102000111 | CAT0941R2UX | 1 |
| 309 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000112 | CN7AK3R59B | 1 |
| 310 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000113 | CN7AK3R83D | 1 |
| 311 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000114 | CN7BK3R01J | 1 |
| 312 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000115 | CN7AK3R7W3 | 1 |
| 313 | ЗЭС | МО, Истринский р-н, д. Устиново | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/FSP | - | 10102000117 | FOC1230U293 | 1 |
| 314 | ЗЭС | МО, Истринский р-н, г. Дедовск, Школьный пр-д | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L | WS-C2960-24TT-L | 10102000119 | FOC1420V4ZH | 1 |
| 315 | ЗЭС | МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, ул. Боровская, д. 25 | 1 | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRTC 1000XL | - | 10102000077 | JS0722021551 | 1 |
| 316 | ЗЭС | МО, г. Наро-Фоминск, Красноармейский пер., д.40 | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 | WS-C2960-24-S | 10102000120 | FOC1315W50X | 1 |
| 317 | ЗЭС | МО, г. Наро-Фоминск, Красноармейский пер., д.40 | - | - | Коммутатор | Cisco | Cisco Catalyst 2960 24 10/100 | WS-C2960-24-S | 10102000121 | FOC1238Y4HD | 1 |
| 318 | ЗЭС | МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, Красногорское ш., д. 2 | - | - | Коммутатор | QTECH | QTECH QSW-2910-26T-AC | QSW-2910-26T-AC | 10102000124 | 1508500184 | 1 |
| 319 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3750G-48TS-E | WS-C3750G-48TS-E | 10100300169 | FCZ1137W05H | 1 |
| 320 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960S-48TS-L | WS-C2960S-48TS-L | 10100300170 | FOC1427Z0KN | 1 |
| 321 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | 10100300171 | FOC1546Z3LN | 1 |
| 322 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48LPD-L | WS-C2960X-48LPD-L | 10100300172 | FCW1948A0LU | 1 |
| 323 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | 10100300173 | FOC1546Z3LC | 1 |
| 324 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960-48TT-L | WS-C2960-48TT-L | 10100300174 | FOC1410V4XL | 1 |
| 325 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Smart UPS RT 5000ВА | SURT5000RMXLI | 10100400002 | б/н | 1 |
| 326 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Smart UPS RT 5000ВА | SURT5000RMXLI | 10100400004 | б/н | 1 |
| 327 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Кондиционер | Neoclima | Сплит система Neoclima | NS-HAL12R | 10100400042 | б/н | 1 |
| 328 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Щитовое оборудование | - | Распределительный щит | - | 10100400044 | б/н | 1 |
| 329 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Сплит-система | Mitsubishi | Кондиционер SRK71HE-S1 | SRK71HE-S1 | 10100300127 | 211300234RE | 1 |
| 330 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Сплит-система | Panasonic | Сплит система S-A18JKD | S-A18JKD | 10100300128 | 2925503101 | 1 |
| 331 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Блок распределения питания | Eurolan | Блок распределения питания Eurolan | - | 10100300161 | б/н | 1 |
| 332 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | ИБП | APC | ИБП SURT5000RMXLI | SURT5000RMXLI | 10100400003 | 8S1314F10308 | 1 |
| 333 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600028 | FDO1312X4D2 | 1 |
| 334 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | ИБП | APC | ИБП SURT5000RMXLI | SURT5000RMXLI | 10100400001 | 8S1314F10422 | 1 |
| 335 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600029 | FCQ1610X3GG | 1 |
| 336 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Щит распределительный | - | Распределительный щит | - | 10100400056 | б/н | 1 |
| 337 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100500054 | FOC1146Z1TQ | 1 |
| 338 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Блок распределения питания | - | Блок распределения питания PULTI 16/250 | - | 10100400055 | б/н | 1 |
| 339 | МВС | г. Москва, Подольских курсантов, д.13 | 2 | коридор | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор | Cisco1941/K9 | 10100600030 | FCZ1638C53Y | 1 |
| 340 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Патч-панель | Eurolan | Патч-панель Eurolan 5e 24 порта | - | 10100400054 | б/н | 1 |
| 341 | МВС | г. Москва, ул. Рябиновая, гараж | - | комната связи | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор | Cisco1941/K9 | 10100600031 | FCZ1638C54N | 1 |
| 342 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 705 | ИБП | Eaton | ИБП M3000RT2U | M3000RT2U | 10100500088 | AQ2H48047 | 1 |
| 343 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600032 | FOC1421Y11W | 1 |
| 344 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 705 | Батарейный модуль | Eaton | Батарейный модуль EXB2500/3000RT2U | EXB2500/3000RT2U | 10100500018 | AVGJ53006 | 1 |
| 345 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TT-L | 10100500053 | FOC1123W3VE | 1 |
| 346 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 705 | ИБП | APC | ИБП SURT3000RMXLI | SURT3000RMXLI | 10100500004 | NS1013011551 | 1 |
| 347 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100500059 | FOC1221Z0KJ | 1 |
| 348 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 705 | Батарейный модуль | APC | Батарейный модуль SURT192XLBP | SURT192XLBP | 10100500003 | IS0918002877 | 1 |
| 349 | МВС | г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43а | - | серверная пом 22 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560G-24TS-S | 10100600033 | FOC1140Y01Z | 1 |
| 350 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | APC | ИБП SC1500I | SC1500I | 10100500046 | 5S0944T60621 | 1 |
| 351 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100500057 | FOC1146Z1U9 | 1 |
| 352 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | APC | ИБП SUA3000RMXLI | SUA3000RMXLI | 10100500045 | JS0723003492 | 1 |
| 353 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600035 | FOC1221Z0H6 | 1 |
| 354 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | Eaton | ИБП PW9130i-1500R-XLI2U | PW9130i-1500R-XLI2U | 10100500103 | GJ527A1380 | 1 |
| 355 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960G-24TC-L | 10100500143 | FOC1450W008 | 1 |
| 356 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | APC | ИБП SC1500I | SC1500I | 10100500061 | 5S0939T27818 | 1 |
| 357 | МВС | г. Москва, ул. Болотниковская,вл 36г | - | подвал | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600036 | FOC1514V3FM | 1 |
| 358 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | APC | ИБП SC1500I | SC1500I | 10100500062 | 5S0939T27770 | 1 |
| 359 | МВС | г. Москва, ул. Болотниковская,вл 36г | 1 | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750V2-48TS-E | 10100600037 | FDO1430X3A0 | 1 |
| 360 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | APC | ИБП SUA3000RMXLI3U | SUA3000RMXLI3U | 10100500060 | JS0832018559 | 1 |
| 361 | МВС | г. Москва, Проспект Андропова, вл. 6 | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960S-48LPS-L | 10100600038 | FOC1733Y2E4 | 1 |
| 362 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | ИБП | MGE | ИБП | - | 10100500019 | б/н | 1 |
| 363 | МВС | г. Москва, ул. Енисейская, д. 40 | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-16S-8PC | 10100600039 | FOC1652V2VH | 1 |
| 364 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Кондиционер | Daikin | Кондиционер FTYS60BVMB | FTYS60BVMB | 10100500073 | 4902325 | 1 |
| 365 | МВС | г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 1, ПС Белорусская | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600040 | FOC2107Z4AQ | 1 |
| 366 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Кондиционер | Daikin | Кондиционер FTYS60BVMB | FTYS60BVMB | 10100500074 | E000641 | 1 |
| 367 | МВС | г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 1, ПС Белорусская | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600041 | FOC2107Z49S | 1 |
| 368 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Сплит-система | Panasonic | Сплит система ASHG12LECA | ASHG12LECA | 10100500072 | E005796 | 1 |
| 369 | МВС | г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 1, ПС Белорусская | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600042 | FOC2107Z49Q | 1 |
| 370 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Кондиционер потолочный промышленный | Daikin | Кондиционер Daikin потолочный промышленный | - | 10100500152 | б/н | 1 |
| 371 | МВС | г. Москва, ул. Москворечье, вл. 8 | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960S-24TS-S | 10100600043 | FOC1628X0DE | 1 |
| 372 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Кондиционер потолочный промышленный | Daikin | Выносной пульт управления Daikin | - | 10100500157 | б/н | 1 |
| 373 | МВС | г. Москва, бульвар Ореховый, вл. 30а | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-L | 10100600044 | FCQ1529Z0XD | 1 |
| 374 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Щит распределительный | - | Щит распределительный 7ЩМ-2 | 7ЩМ-2 | 10100500161 | б/н | 1 |
| 375 | МВС | г. Москва, Варшавское ш., д 172а | 2 | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600045 | FCQ1550X1FM | 1 |
| 376 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Щит распределительный | - | Щит распределительный 3РЩ-СБЭ | 3РЩ-СБЭ | 10100500075 | б/н | 1 |
| 377 | МВС | г. Москва, Варшавское ш., д 172а | - | cерверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750-48TS-S | 10100600046 | FDO1241Z0KS | 1 |
| 378 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Щит распределительный | - | Щит распределительный 3РЩ-СГЭ | 3РЩ-СГЭ | 10100500076 | б/н | 1 |
| 379 | МВС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600047 | FDO1231Z1DP | 1 |
| 380 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Блок распределения питания | - | Блок распределения питания | - | 10100500166 | б/н | 1 |
| 381 | МВС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600048 | FOC1514Z3ZQ | 1 |
| 382 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Блок распределения питания | Hyperline | Блок распределения питания SHE19-8SH-S-IEC | SHE19-8SH-S-IEC | 10100500170 | б/н | 1 |
| 383 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 7 | 7 этаж, коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24PC-L | 10100600049 | FOC1233Z352 | 1 |
| 384 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Блок распределения питания | Rittal | Блок распределения питания | 7240.220 | 10100500171 | б/н | 1 |
| 385 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 8 | 8 этаж, ДЩ Гермозона | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24PC-L | 10100500094 | FOC1233Z3YB | 1 |
| 386 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Блок распределения питания | - | Блок распределения питания PULTI 16/250 | - | 10100500172 | б/н | 1 |
| 387 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 8 | 8 этаж, ДЩ Гермозона | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24PC-L | 10100500093 | FOC1233Z359 | 1 |
| 388 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Блок распределения питания | - | Блок распределения питания Rem | - | 10100500175 | б/н | 1 |
| 389 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 9 | 9 этаж, коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24PC-L | 101006000 | FOC1233Z35F | 1 |
| 390 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | - | 525 | Патч-панель | Hyperline | Патч-панель Hyperline 5e 24 порта | - | 10100500160 | б/н | 1 |
| 391 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 3 | 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-12S-S | 10100500128 | FCZ1452205L | 1 |
| 392 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 4 | 415 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-12S-S | 10100500121 | FCZ152020M3 | 1 |
| 393 | МВС | г. Москва, ул. Трубная, д.30, подстанция | 3 | ЩСН | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600054 | FOC1428Y1YS | 1 |
| 394 | МВС | г. Москва, ул. Трубная, д.30, офиc | 2 | ЩСН | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600055 | FOC1417X0FK | 1 |
| 395 | МВС | г. Москва, ул. Подольских курсантов, стр.9 | - | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600057 | FOC1428Y1XH | 1 |
| 396 | МВС | г. Москва, ул. Подольских курсантов, стр.9 | 1 | коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600058 | FOC1428V2T7 | 1 |
| 397 | МВС | п.Некрасовка, 1-ая Вольская ул., Вл. 22, к. 1 | 1 | ЩУ | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-8TC-L | 10100600059 | FOC1724Y3RD | 1 |
| 398 | МВС | п.Некрасовка, 1-ая Вольская ул., Вл. 22, к. 1 | 2 | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-8TC-L | 10100600060 | FOC1724Y3UC | 1 |
| 399 | МВС | г. Москва, ул. Новоорловская, вл.5, к.2, офисное здание | 1 | гараж | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600061 | FOC1428W25T | 1 |
| 400 | МВС | г. Москва, ул. Новоорловская, вл.5, к.2, здание ПС | 4 | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600062 | FOC1428Y1WD | 1 |
| 401 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 6 | коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960G-48TC-L | 10100600063 | FOC1530Z3TD | 1 |
| 402 | МВС | г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 1 | 3 | ЩСН | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600064 | FOC1514Z3ZN | 1 |
| 403 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6 | 7 | 707 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600065 | FDO1231Z1DA | 1 |
| 404 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.2 | 4 | комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600066 | FOC1514V3D1 | 1 |
| 405 | МВС | г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 1, подстанция | - | помещение 7, ЩУ | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600126 | FDO1231Z1DD | 1 |
| 406 | МВС | г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 1, офис | - | помещение 2 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-L | 10100600127 | FCQ1529Z0XP | 1 |
| 407 | МВС | г. Москва, ул. 1812 года, д.15 | 2 | Серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100600128 | FCZ122846UX | 1 |
| 408 | МВС | г. Москва, ул. 1812 года, д.15,с4 | 2 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600129 | FCQ1614Y140 | 1 |
| 409 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100600130 | FOC1427V7NZ | 1 |
| 410 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4Б | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100600131 | FOC1428V7XX | 1 |
| 411 | МВС | г. Москва, ул. Камчатская, вл. 7 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600132 | FOC1422W442 | 1 |
| 412 | МВС | г. Москва, ул. Новая Ипатовка, 2 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600133 | FOC1712V08Z | 1 |
| 413 | МВС | г. Москва, ул. Новая Ипатовка, 2, нового корпуса | - | серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600134 | FOC1710V0R5 | 1 |
| 414 | МВС | г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 1526, стр. 1 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600077 | FOC1403V67Y | 1 |
| 415 | МВС | Мневники, вл. 7а | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600078 | FOC1428Y1WQ | 1 |
| 416 | МВС | г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750-48TS-S | 10100600079 | FDO1241Y0FW | 1 |
| 417 | МВС | г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 | 1 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100600080 | FOC1427X4SL | 1 |
| 418 | МВС | г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 | 3 | коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600081 | FOC1514V3ES | 1 |
| 419 | МВС | г. Москва, ул. Привольная, вл.10, к.1 | - | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600082 | FOC1514V3EY | 1 |
| 420 | МВС | г. Москва, 2-й Грайвороновский пр., д.29 | 3 | релейный щит №2 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600083 | FOC1514V3FL | 1 |
| 421 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 403 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100300181 | FOC1421Y11Q | 1 |
| 422 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 403 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100300182 | FOC1421Z1CW | 1 |
| 423 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4506-E | 10100300023 | FOX1430GB2D | 1 |
| 424 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4506-E | 10100300024 | FOX1431GU5P | 1 |
| 425 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 405 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100300183 | FCZ122846UB | 1 |
| 426 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 405 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100300184 | FCZ12284HAR | 1 |
| 427 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100300185 | FOC1428Y6H3 | 1 |
| 428 | МВС | г. Москва, Жукова проезд, КРУЭ | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100300197 | FOC1845Z025 | 1 |
| 429 | МВС | г. Москва, Жукова проезд, д.21 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600084 | FOC1845Z02B | 1 |
| 430 | МВС | г. Москва, ул. Островитянова, 42 | 3 | помещение 4 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600085 | FOC1144X5V7 | 1 |
| 431 | МВС | г. Москва, проезд 4-й Красногвардейский, 20 | 2 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600086 | FOC1148W353 | 1 |
| 432 | МВС | г. Москва, ул. Осенняя, д.27 | 2 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600087 | FOC1428V2GG | 1 |
| 433 | МВС | г. Москва, Иловайская, д. 38 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600088 | FOC1514V3FQ | 1 |
| 434 | МВС | г. Москва, ул. Левобережная, д. 8а, стр. 1 | 1 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100600089 | FOC1427V7TE | 1 |
| 435 | МВС | г. Москва, ул. Алессандро Вольта, д.7 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48TS-E | 10100600090 | FDO2002Y00A | 1 |
| 436 | МВС | г. Москва, Кронштадтский б-р, д.35а | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600091 | FCQ1610X3FU | 1 |
| 437 | МВС | п.Некрасовка, 2-ая Вольская ул., Вл. 17, к. 3 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600092 | FCQ1717X11M | 1 |
| 438 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-24TS-S | 10100300186 | CAT1040NJM1 | 1 |
| 439 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-24TS-S | 10100300187 | FDO1241X1TG | 1 |
| 440 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 2 | 215 | Коммутатор | Русьтелетех | Коммутатор | RTT-A230-48T-4XG | 10100600067 | RS07001097 | 1 |
| 441 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 2 | 215 | Коммутатор | Русьтелетех | Коммутатор | RTT-A230-48T-4XG | 10100600068 | RS07001037 | 1 |
| 442 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 6 | 621 | Коммутатор | Русьтелетех | Коммутатор | RTT-A230-48T-4XG | 10100600069 | RS07001034 | 1 |
| 443 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 6 | 621 | Коммутатор | Русьтелетех | Коммутатор | RTT-A230-48T-4XG | 10100600070 | RS07001085 | 1 |
| 444 | МВС | г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6а | 3 | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600093 | FOC1428V2GT | 1 |
| 445 | МВС | г. Москва, ул. Дербеневская, вл. 12 | 1 | 105 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600095 | FOC1845Z01Y | 1 |
| 446 | МВС | г. Москва, проезд 1-й Митинский, 12 | 1 | серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600096 | FOC1514V3F5 | 1 |
| 447 | МВС | г. Москва, проезд 4-й Красногвардейский, 20 | 2 | диспетчерский щит | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600097 | FOC1428Y1Z1 | 1 |
| 448 | МВС | г. Москва, проезд 4-й Красногвардейский, 20, новое здание | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600098 | FDO1312X487 | 1 |
| 449 | МВС | г. Москва, проезд 4-й Красногвардейский, 20, новое здание, ЗРУ | 2 | серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600099 | FOC2041Z17T | 1 |
| 450 | МВС | г. Москва, ул. Дмитриевского д. 14 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2950-12 | 10100600100 | FCZ1144Y05D | 1 |
| 451 | МВС | г. Москва, Борисовские пруды, вл.16 | 2 | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600101 | FOC1514Z3ZM | 1 |
| 452 | МВС | г. Зеленоград, ул. Алабушевская, д.15 | - | пом 304 серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750-48TS-S | 10100600102 | FDO1309Y09K | 1 |
| 453 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10, СИЗПИ | - | Лаборатория | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600103 | FCQ1550X1G6 | 1 |
| 454 | МВС | г. Москва, проезд 1-й Белокаменный, д. 2, 410 | 4 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600104 | FOC1514Z3ZS | 1 |
| 455 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 101 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100300191 | FOC1424V6T9 | 1 |
| 456 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 208 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100400047 | FOC1428Y6GB | 1 |
| 457 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 208 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100400046 | FCW1747A3UZ | 1 |
| 458 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | рядом с комнатой 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100300192 | FOC1427Z6CK | 1 |
| 459 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | рядом с комнатой 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100300193 | FOC1427V7W0 | 1 |
| 460 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100400017 | FOC1424V6YA | 1 |
| 461 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100400016 | FCQ1614Y14J | 1 |
| 462 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4506-E | 10100400028 | FOX1430GB2M | 1 |
| 463 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4506-E | 10100400027 | FOX1432GHZJ | 1 |
| 464 | МВС | г. Москва, проезд Серебрякова, 16 | 3 | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | 10100600106 | FOC1428Y6J2 | 1 |
| 465 | МВС | г. Москва, проезд Серебрякова, 16 | 7 | пом. 2 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600107 | FCQ1614Y14M | 1 |
| 466 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 7 | 705 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960G-24TC-L | 10100600071 | FOC1631V1KM | 1 |
| 467 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 3 | 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560G-24PS-S | 10100500058 | FOC1104Y10R | 1 |
| 468 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100500044 | FOC1450W0AV | 1 |
| 469 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 3 | 305 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100500127 | FDO1519X2X5 | 1 |
| 470 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 4 | 415 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100600072 | FDO1519X2W8 | 1 |
| 471 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 3 | 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100500126 | FDO1510V0WD | 1 |
| 472 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 4 | 415 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100600073 | FDO1519X2X2 | 1 |
| 473 | МВС | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.1(а), КС | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100500149 | FOC1421Z11V | 1 |
| 474 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 3 | 304 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100600074 | FDO1519X2W9 | 1 |
| 475 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 4 | 415 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560V2-48PS-S | 10100600075 | FDO1519X2WT | 1 |
| 476 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 4 | 415 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750-48TS-S | 10100500117 | FDO1230X09A | 1 |
| 477 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 7 | 705 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100500015 | FCZ12284CCJ | 1 |
| 478 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 7 | 705 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100500016 | FCZ153120G7 | 1 |
| 479 | МВС | г. Москва, Симоновский вал, д.7а | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600108 | FOC1514Y4DD | 1 |
| 480 | МВС | г. Москва, ул. Цветочный пр., д.3 | - | ЩСН | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600109 | FOC1514V3F6 | 1 |
| 481 | МВС | г. Москва, ул. Петра Романова, д.1 | 3 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600110 | FOC1514V3F2 | 1 |
| 482 | МВС | г. Москва, проезд Сигнальный, 8 | 4 | комната АСУ | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600111 | FOC1514Y4DC | 1 |
| 483 | МВС | г. Москва, ул. Ферганская д.1 | 1 | пом. 6 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600112 | FDO1220Y343 | 1 |
| 484 | МВС | г. Москва, ул. Ферганская д.1 | 3 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600113 | FCQ1548X4XY | 1 |
| 485 | МВС | г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 131 | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600114 | FDO1231Z1D9 | 1 |
| 486 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4в | - | щит управления | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600115 | FOC1428Y1YC | 1 |
| 487 | МВС | г. Москва, ул. Россолимо, д. 3 | 3 | класс ТБ | Коммутатор | Allied Telesis | Коммутатор | AT-8326GB | 10100600116 | б/н | 1 |
| 488 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 1 | 112 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960-48TC-S | WS-C2960-48TC-S | 10100600076 | FOC1428V309 | 1 |
| 489 | МВС | г. Москва, Харьковский пр., вл. 3а | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | CGS-2520-24TC | 10100600121 | FOC2043Z0M7 | 1 |
| 490 | МВС | г. Москва, Гольяновский пр-д, стр. 2 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600122 | FOC1450W0AP | 1 |
| 491 | МВС | г. Москва, ул. 3-я Тверская д. 20 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-24TS-L | 10100600123 | FOC1950S55A | 1 |
| 492 | МВС | г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 9, вл. 11 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100500107 | FOC1449W6T4 | 1 |
| 493 | МВС | г. Москва, ул. Дорожная д. 13А | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600124 | FOC1307Y21E | 1 |
| 494 | МВС | г. Москва, ул. 1812 года, д.15, здание Гаража | 2 | серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750V2-48TS-E | 10100600136 | FDO1430X3A9 | 1 |
| 495 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100300012 | FCZ12284AW0 | 1 |
| 496 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 313 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100300013 | FCZ12284CH9 | 1 |
| 497 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960-48TS-S | Cisco 2960-48TS-S | 10100800013 | б/н | 1 |
| 498 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750 48 PoE | Cisco 3750 48 PoE | 10100800014 | CAT094320MV | 1 |
| 499 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750-X PoE+ | Cisco 3750-X PoE+ | 10100800033 | FDO1635R2T8 | 1 |
| 500 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 3845 | Cisco 3845 | 10100800010 | FCZ11467333 | 1 |
| 501 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Маршрутизатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 3845 | Cisco 3845 | 10100800037 | FCZ114672UJ | 1 |
| 502 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C 2960-24TC-L | 10101000029 | FOC1146Z1RH | 1 |
| 503 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | 10101000013 | FOC1405Z3GA | 1 |
| 504 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | 10101000022 | FOC1137Z322 | 1 |
| 505 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960-24 | WS-C2960+24TC-L | 10101000025 | FCW1837A4BH | 1 |
| 506 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Маршрутизатор Cisco 3845 | Cisco 3845 | 10101000020 | FCZ114672UW | 1 |
| 507 | МВС | г. Москва, Чагино, ПС | - | Комната связи | Модем | Nateks | Модем | FG-PAM-SR2L-4E1B/4Eth-RP | 10100600117 | CCS114022418 | 1 |
| 508 | МВС | г. Москва, Чагино, Гараж, Новое здание | - | учебный кабинет | Модем | Nateks | Модем | FG-PAM-SR2L-4E1B/4Eth-RP | 10100600118 | CCS114022500 | 1 |
| 509 | МВС | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | 405 | Модем | Nateks | Модем FG-PAM-SRL-E1B/4Eth-RP | FG-PAM-SRL-E1B/4Eth-RP | 10100300188 | CCS102304918 | 1 |
| 510 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4Б | - | - | Модем | Nateks | Модем FG-PAM-SRL-E1B/4Eth-RP | FG-PAM-SRL-E1B/4Eth-RP | 10100300194 | CCS100400017 | 1 |
| 511 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960G-48 | WS-C2960G-48TC-L | 10101000056 | FOC1534W2NF | 1 |
| 512 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 1 | ЦОК | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960G-48 | WS-C2960G-48TC-L | 10101000057 | FOC1534W2N2 | 1 |
| 513 | СЭС | МО, г. Дмитров, Ковригинское ш.,стр.30 | 1 | узел связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | 10101000058 | FOC1143Y3PW | 1 |
| 514 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 1 | Серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | 10101000060 | FOC1143Y3KF | 1 |
| 515 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 2 | Серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2950 | WS-C2950T-24 | 10101000061 | FOC0817X141 | 1 |
| 516 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 1 | Серверная | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | 10101000062 | FOC1148Y2WF | 1 |
| 517 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Коммутатор | Cisco | WS-C2960G-48TC-L | WS-C2960G-48TC-L V06 | 10110000005 | FOC1530Z3SC | 1 |
| 518 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Коммутатор | Cisco | WS-C2960G-48TC-L | WS-C2960G-48TC-L V06 | 10110000006 | FOC1530V2BQ | 1 |
| 519 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Коммутатор | Cisco | WS-C2960G-48TC-L | WS-C2960-48TC-L V02 | 10110000007 | FOC1122U1YL | 1 |
| 520 | ЭУ | г. Москва, Барклая ул, д. 13 корп. 2 | 4 | 17 | Коммутатор | 3Com | Коммутатор Baseline Switch 2250 | 3C16476A | 10110000008 | 0101/76K0005067 | 1 |
| 521 | ЭУ | г. Москва, Барклая ул, д. 13 корп. 2 | 4 | 17 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-3526 | DES-3526 | 10110000009 | 00195BED9CB1 | 1 |
| 522 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 14 | 3 | 17 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1050G | DES-1050G | 10110000010 | S00O1JB000054 | 1 |
| 523 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | ИБП | MGE | Источник бесперебойного питания MGE Pulsar MX 5000 | - | 10100800050 | б/н | 1 |
| 524 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 1 | Комната связи | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1228 | RES1228ME….B1G | 10110000012 | PVCM3E8000721 | 1 |
| 525 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | ИБП | MGE | Батарейный модуль MGE Pulsar MX EXB | - | 10100800051 | б/н | 1 |
| 526 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 1 | Комната связи | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1026G | DES-1026G.B3 | 10110000013 | B23R345000567 | 1 |
| 527 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | Кондиционер | Emerson | Кондиционер потолочный Emerson HPSE | HPSE1400062000000 | 10100800040 | 11277800001 | 1 |
| 528 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 1 | 115 | Коммутатор | Cisco | WS-C2960-24TT-L | WS-C2960-24TT-L | 10110000014 | FOC1014Z3T5 | 1 |
| 529 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | Кондиционер | Emerson | Кондиционер потолочный Emerson HPSE | HPSE1400042000000 | 10100800041 | 11277790001/11227190001 | 1 |
| 530 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 1 | 115 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1210-28/ME | RES121028MEA.B2G | 10110000015 | QBM51EC003373 | 1 |
| 531 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | Кондиционер | Mitsubishi | Сплит система Mitsubishi Electric | PKA-RP35GAL | 10100800042 | 74A00296/74P03336 | 1 |
| 532 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 1 | 115 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1005D | IES1005DE….K4G | 10110000016 | DR8A479009531 | 1 |
| 533 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | 4 | АСУ (Серверная) | Кондиционер | Emerson | Блок управления Emerson Hiromatic | - | 10100800043 | 27569103/12506629 | 1 |
| 534 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный | - | 10100800061 | б/н | 1 |
| 535 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 2 | Комната связи 10 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1008D | - | 10110000018 | 0238F2D19518 | 1 |
| 536 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный ЩР-СКС1 | ЩР-СКС1 | 10100800045 | б/н | 1 |
| 537 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 2 | Комната связи 10 | Коммутатор | Cisco | Catalyst 2960 X-Series | - | 10110000019 | FCW2223A0Q1 | 1 |
| 538 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределительный ЩР-СКС2 | ЩР-СКС2 | 10100800046 | б/н | 1 |
| 539 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | - | Блок распределения питания (евро розетки) | - | 10100800052 | б/н | 1 |
| 540 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 2 | Комната связи 211 | Коммутатор | Cisco | Catalyst 2960 X-Series | - | 10110000021 | FCW2210A02B | 1 |
| 541 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | - | Блок распределения питания (евро розетки) | - | 10100800053 | б/н | 1 |
| 542 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | Rittal | Блок распределения питания Rittal | 7240.210 | 10100800054 | б/н | 1 |
| 543 | ЭУ | г. Москва, Красностуденческий пр., д. 7 | 1 | 10 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-3526 | - | 10110000023 | 001CF0A8A812 | 1 |
| 544 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | Rittal | Блок распределения питания Rittal | 7240.210 | 10100800055 | б/н | 1 |
| 545 | ЭУ | г. Москва, Красностуденческий пр., д. 7 | 1 | 10 | Коммутатор | HP | HP procurve 2824 | - | 10110000024 | SG733SJ00M | 1 |
| 546 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | Rittal | Блок распределения питания Rittal | 7240.210 | 10100800056 | б/н | 1 |
| 547 | ЭУ | г. Москва, Красностуденческий пр., д. 7 | 1 | 14 | Коммутатор | D-Link | Коммутатор DES-1024D | RGS1024DE1A..E1G | 10110000025 | PVSH1B8001290 | 1 |
| 548 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | Rittal | Блок распределения питания Rittal | 7240.210 | 10100800057 | б/н | 1 |
| 549 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Распределительное оборудование | - | Блок распределения питания GSP 10А/250В | - | 10100800058 | б/н | 1 |
| 550 | ЭУ | г. Москва, Винокурова ул., д. 10, корп. 1 | 1 | 13 | Коммутатор | ZyXEL | ES-2024 | - | 10110000027 | S070Z28027363 | 1 |
| 551 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Патч-панель | Hyperline | Патч-панель Hyperline 5e 24 порта | - | 10100800059 | б/н | 1 |
| 552 | ЭУ | г. Москва, Винокурова ул., д. 10, корп. 1 | 1 | 13 | Коммутатор | HP | HP procurve 2824 | - | 10110000028 | SG721SJ03I | 1 |
| 553 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Патч-панель | Hyperline | Патч-панель Hyperline 5e 24 порта | - | 10100800060 | б/н | 1 |
| 554 | ЭУ | г. Москва, ул. Веселая, д. 8 | 2 | 219 | Коммутатор | ZyXEL | ES-3124 | ES-1-20-2 | 10110000029 | б/н | 1 |
| 555 | СЭС | г. Москва, ул. Руставели, д.2 | - | - | Прочее | - | Щит СКУД | - | 10100800047 | б/н | 1 |
| 556 | ЭУ | г. Москва, Международная ул., д. 17 | 4 | 407 | Коммутатор | Cisco | Catalyst 2960 S-Series | WS-C2960S-48FPS-L | 10110000030 | FOC1727W1HC | 1 |
| 557 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Сервер | Aten | Переключатель KVM Switch | KVM Switch | 10101000009 | 2C481400SL | 1 |
| 558 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор Cisco 3750E-48TD-S | Cisco 3750E-48TD-S | 10107000030 | FDO1422P0BE | 1 |
| 559 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000038 | CN2ABX520B | 1 |
| 560 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000037 | CN34BX58MT | 1 |
| 561 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000036 | CN34BX55JN | 1 |
| 562 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000035 | CN34BX5828 | 1 |
| 563 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000034 | CN31BX5285 | 1 |
| 564 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная 214 | Коммутатор | HP | Коммутатор V1910-48G | V1910-48G | 10107000033 | CN2ABX517P | 1 |
| 565 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 1400XL | SU1400RMXLI3U | 10101000019 | AS0730161036 | 1 |
| 566 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Щитовое оборудование | - | Щит распределения питания | ЩСБ-1 | 10101000045 | б/н | 1 |
| 567 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Щитовое оборудование | - | Щит распределения питания | ЩСБ-2 | 10101000044 | б/н | 1 |
| 568 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Щитовое оборудование | - | Щит распределения питания | STS 502R 0202 000 | 10101000051 | б/н | 1 |
| 569 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | ИБП | Импульс | Источник бесперебойного питания Импульс Фристайл 11-3 | ФРИСТАЙЛ 11-3 | 10101000073 | FL1100300R19050481 | 1 |
| 570 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 14 | 3 | 17 | ИБП | APC | SMART-UPS 1000 | SUA1000I | 10110000011 | AS1233231330 | 1 |
| 571 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 2 | Комната связи 10 | ИБП | iPPON | Back Basic 850 Euro | - | 10110000017 | N05E20E6X00554 | 1 |
| 572 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1, стр. 26 | 2 | Комната связи 211 | ИБП | iPPON | Back Basic 850 Euro | - | 10110000020 | N05E20E6X00553 | 1 |
| 573 | ЭУ | г. Москва, Красностуденческий пр., д. 7 | 1 | 10 | ИБП | APC | SMART-UPS 1000 | SUA1000I | 10110000022 | AS1233132252 | 1 |
| 574 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | СХД | HP | СХД StorageWorks | StorageWorks | 10107000027 | б/н | 1 |
| 575 | МВС | г. Москва, 4-я Курьяновская ул., вл. 2 | - | Щит управления, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10110000031 | FOC1403Y5K8 | 1 |
| 576 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C3750G-48TS-S | WS-C3750G-48TS-S | 10100400009 | FCZ12284JVX | 1 |
| 577 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC smart UPS 1000 | SUA1000I | 10107000029 | AS123223048 | 1 |
| 578 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | MGE | Источник бесперебойного питания MGE Pulsar MX 5000 | MX 5000 | 10107000002 | б/н | 1 |
| 579 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | MGE | Батарейный модуль МGE EXB (батарейки) | МGE EXB | 10107000001 | б/н | 1 |
| 580 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания Smart UPS 2200 | SUA2200RMI2U | 10107000028 | JS0715011965 | 1 |
| 581 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Маршрутизатор | ASR1001-X | 10200200588 | FXS2512Q1J2 | 1 |
| 582 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | Eaton | Источник бесперебойного питания Eaton PW5115 | PW5115 | 10107000020 | б/н | 1 |
| 583 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960X-48TD-L | 10200200589 | FCW2232B6A9 | 1 |
| 584 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | N-Power | Pro-Vision BLACK M3000 | - | 10107000021 | 9,00E+14 | 1 |
| 585 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | Прочее | APC | 16 Port LCD KVM Switch | AP5816 | 10107000022 | 4A1238A40106 | 1 |
| 586 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | Прочее | Aten | Slideaway Console | CL-1200 | 10107000009 | 106B0341XF00051 | 1 |
| 587 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная | Кондиционер | Daikin | Кондиционер Inverter FTXS71GV1B | FTXS71GV1B | 10107000047 | E013062 | 1 |
| 588 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | 2 | серверная | Кондиционер | Daikin | Кондиционер Inverter FTXS71GV1B | FTXS71GV1B | 10107000054 | E013539 | 1 |
| 589 | МВС | г. Москва, 1-й Дубровский пр., вл. 4 | - | комната связи, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600137 | FOC1421Z13V | 1 |
| 590 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределения питания | ЩС 2-1 | 10107000044 | б/н | 1 |
| 591 | МВС | г. Москва, Шоссейный проезд, д. 8 | - | комната связи, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600138 | FOC1449Y1W6 | 1 |
| 592 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | Щитовое оборудование | - | Щит распределения питания | ЩС 2-2 | 10107000045 | б/н | 1 |
| 593 | МВС | г. Москва, ул. Россолимо, д.3 | - | комната связи, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | ME-3400E-24TS-M | 10100600139 | FCW1926H05A | 1 |
| 594 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | Прочее | - | Кроссовая панель | - | 10107000050 | б/н | 1 |
| 595 | МВС | г. Москва, Аллея Кремлёвских курсантов вл. 3 | - | комната связи, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600140 | FOC1422W4XB | 1 |
| 596 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | ИБП | APC | ИБП SURTD5000XLI | SURTD5000XLI | 10100300175 | б/н | 1 |
| 597 | МВС | г. Москва, Чагинская д.1, стр. | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750V2-48TS-S | 10100600141 | FDO1510X34N | 1 |
| 598 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | ИБП | APC | ИБП SURTD5000XLI | SURTD5000XLI | 10100300176 | б/н | 1 |
| 599 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3750G-48TS-S | 10100600142 | FCZ12284HAP | 1 |
| 600 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Серверная | ИБП | APC | ИБП SUA5000RMI5U | SUA5000RMI5U | 10100300177 | б/н | 1 |
| 601 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 5 | 525 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600143 | FOC1449W6TC | 1 |
| 602 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300203 | KB20121537 | 1 |
| 603 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6,стр.1 | 6 | 607 | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TT-L | 10100600144 | FOC1148X4H4 | 1 |
| 604 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300204 | KB20121538 | 1 |
| 605 | МВС | г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 35 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560G-24PS-S | 10100600145 | FOC1104Y14R | 1 |
| 606 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300205 | KB20121539 | 1 |
| 607 | МВС | г. Москва, Подольских курсантов, д.13 | 2 | коридор | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24TC-L | 10100600146 | FOC1146Z1SP | 1 |
| 608 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300206 | KB20121541 | 1 |
| 609 | МВС | г. Москва, ул. Рябиновая, гараж | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C3560-24TS-S | 10100600147 | FDO1348X0TB | 1 |
| 610 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300207 | KB20121542 | 1 |
| 611 | МВС | Зеленоградский АО, промзона Малино, ул. Середниковская | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600148 | FOC1422W3S0 | 1 |
| 612 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300208 | KB20121543 | 1 |
| 613 | МВС | г.Москва, Раменский бульвар д.3 | - | комната связи, шкаф ТСПД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10200200623 | FOC1450W09Y | 1 |
| 614 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300209 | KB20121544 | 1 |
| 615 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300210 | KB20121545 | 1 |
| 616 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300211 | KB20121546 | 1 |
| 617 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300212 | KB20121547 | 1 |
| 618 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300213 | KB20121548 | 1 |
| 619 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300214 | KB20121549 | 1 |
| 620 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300215 | KB20121550 | 1 |
| 621 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300216 | KB20121551 | 1 |
| 622 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300217 | KB20121552 | 1 |
| 623 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300218 | KB20121553 | 1 |
| 624 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300219 | KB20121554 | 1 |
| 625 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300220 | KB20121555 | 1 |
| 626 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300221 | KB20121556 | 1 |
| 627 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300222 | KB20121557 | 1 |
| 628 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300223 | KB20121559 | 1 |
| 629 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300224 | KB20121560 | 1 |
| 630 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300225 | KB20121561 | 1 |
| 631 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300226 | KB20121562 | 1 |
| 632 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300227 | KB20121564 | 1 |
| 633 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Система распределения питания | Vertiv | Система распределения питанияVertiv PDU c мониторингом, Geist, вход 3ph. X 16A, разъем IEC 60309 16A 3P+N+G, выход 36 х С13 + 6 x C19, высота 1683 мм | ESVP8881 | 10100300228 | KB20121565 | 1 |
| 634 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ВРУ напольный, IP54 | ВРУ | 10100300229 | б/н | 1 |
| 635 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩБП напольный, IP54 | ЩБП | 10100300230 | б/н | 1 |
| 636 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩРБП-1 навесной, IP54 | ЩРБП-1 | 10100300231 | б/н | 1 |
| 637 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩРБП-2 навесной, IP54 - 1 | ЩРБП-2 | 10100300232 | б/н | 1 |
| 638 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩК навесной, IP54 | ЩК | 10100300233 | б/н | 1 |
| 639 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ППУ навесной, IP54 - 1 | ППУ | 10100300234 | б/н | 1 |
| 640 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩСН навесной, IP54 - 1 | ЩСН | 10100300235 | б/н | 1 |
| 641 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩСС навесной, IP54 - 1 | ЩСС | 10100300236 | б/н | 1 |
| 642 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор WS-C2960X-48TS-L | WS-C2960X-48TS-L | 10103000110 | FCW2004B2UT | 1 |
| 643 | ВЭС | МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.381А | 3 | - | Коммутатор | Qtech | Коммутатор | QSW-4610-52T-AC | 10103000112 | 5,79E+15 | 1 |
| 644 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200582 | EWAG012594 | 1 |
| 645 | ВЭС | МО, г. Луховицы, ул. Октябрьская, вл.87 | 2 | - | Коммутатор | Qtech | Коммутатор | QSW-4610-52T-AC | 10103000114 | 5,79E+15 | 1 |
| 646 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V302 | 10200200583 | EWAG012596 | 1 |
| 647 | ВЭС | МО, г. Озеры, ул. Серафимовича, вл.3 | 1 | - | Коммутатор | Qtech | Коммутатор | QSW-3470-28T-AC | 10103000115 | 3,51E+15 | 1 |
| 648 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V303 | 10200200584 |  | 1 |
| 649 | ВЭС | МО, Воскресенский р-н, с. Федино, Электроподстанция, строен. 1 «а» | 1 | - | Коммутатор | Qtech | Коммутатор | QSW-4610-52T-AC | 10103000116 | 5,79E+15 | 1 |
| 650 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V304 | 10200200585 | EWAG012595 | 1 |
| 651 | ВЭС | МО, г. Зарайск, ул. Московская, д.101 | 1 | - | Коммутатор | Qtech | Коммутатор | QSW-3450-52T-AC | 10103000117 | 3,91E+16 | 1 |
| 652 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор (SAN) | HITACHI | Коммутатор SAN | 6510 | 10100100159 | BRW2504K03N | 1 |
| 653 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор (SAN) | HITACHI | Коммутатор SAN | 6510 | 10100100160 | BRW2504K03K | 1 |
| 654 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 1 | Серверная | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731 | 02353AHU | 10101000081 | DM20B0012912 | 1 |
| 655 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 2 | Серверная | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731 | 02353AHU | 10101000082 | DM20B0012903 | 1 |
| 656 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 1 | Серверная | Маршрутизатор | HUAWEI | Маршрутизатор AR2240 | PAC-350WB-L | 10101000083 | 21021312128NLC004479 | 1 |
| 657 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | МСЭ | Cisco | FPR4115-NGFW-K9 Межсетевой экран Cisco Firepower 4115 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | FPR4115-NGFW-K9 | 10200200590 | JMX2528X15D | 1 |
| 658 | СЭС | МО, г. Талдом, Юркинское ш., д. 1а | 1 | Серверная | Маршрутизатор | HUAWEI | Маршрутизатор AR2240 | PAC-350WB-L | 10101000084 | 21021312128NLC003679 | 1 |
| 659 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731 | 02353AHU | 10101000085 | DM20B0013040 | 1 |
| 660 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | МСЭ | Cisco | FPR4115-NGFW-K9 Межсетевой экран Cisco Firepower 4115 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | FPR4115-NGFW-K9 | 10200200593 | JMX2526X11M | 1 |
| 661 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731 | 02353AHU | 10101000086 | DM20B0012681 | 1 |
| 662 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Маршрутизатор | HUAWEI | Маршрутизатор AR2240 | PAC-350WB-L | 10101000087 | 025HLLDMLB600154 | 1 |
| 663 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Маршрутизатор | HUAWEI | Маршрутизатор AR2240 | PAC-350WB-L | 10101000088 | 025HLLDMLB600624 | 1 |
| 664 | ЭУ | г. Москва, Нагатинская ул, д. 1 | 2 | 8 | Коммутатор | Cisco | Catalyst 2960 X-Series | COMGK00ARJ | 10101000089 | FCW2210A04K | 1 |
| 665 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 2 | - | ЦОД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4948-10GE | 10200200624 | FOX1252G6EZ | 1 |
| 666 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1 | - | ЦОХД | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C4948 | 10200200625 | FOX1501GG2Z | 1 |
| 667 | МВС | г. Москва, ул. Кетчерская, вл. 18 | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960XR-24TS-I | 10100600149 | FDO2026B18U | 1 |
| 668 | МВС | г. Москва, ул. Дорожная д. 13А | - | - | Коммутатор | Cisco | Коммутатор | WS-C2960-24-S | 10100600150 | FOC1421Y1BD | 1 |
| 669 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE6863E-48S6CQ | 02354GCW-002 | 10200200627 | 1022B5957048 | 1 |
| 670 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE6863E-48S6CQ | 02354GCW-002 | 10200200628 | 1022B5956996 | 1 |
| 671 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE8851-32CQ8DQ-P | 02354ABH | 10200200629 | 2102353EGQIONB100235 | 1 |
| 672 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200595 | EWAG009301 | 1 |
| 673 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE8851-32CQ8DQ-P | 02354ABH | 10200200630 | 2102353EGQIONB100132 | 1 |
| 674 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200596 | EWAG009300 | 1 |
| 675 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE6881-48S6CQ-B | 02352QGG-003 | 10200200631 | 6T22B0020345 | 1 |
| 676 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200597 | EWAG009289 | 1 |
| 677 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор CE6881-48S6CQ-B | 02352QGG-003 | 10200200632 | 6T22B0020219 | 1 |
| 678 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200598 | EWAG009294 | 1 |
| 679 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731-S48T4X | 98011847 | 10200200633 | 1022B6868025 | 1 |
| 680 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200599 | EWAG009302 | 1 |
| 681 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731-S48T4X | 98011847 | 10200200634 | 1022B6867916 | 1 |
| 682 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200600 | EWAG009291 | 1 |
| 683 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200601 | EWAG009303 | 1 |
| 684 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200602 | EWAG009304 | 1 |
| 685 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200603 | EWAG009296 | 1 |
| 686 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T | HW-AMUR-C93-24T | - | - | 1 |
| 687 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200604 | EWAG009292 | 1 |
| 688 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T | HW-AMUR-C93-48T | - | - | 1 |
| 689 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200605 | EWAG009297 | 1 |
| 690 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T | HW-AMUR-C93-48T | - | - | 1 |
| 691 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200606 | EWAG009288 | 1 |
| 692 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T-X | HW-AMUR-C93-48T-X | - | - | 1 |
| 693 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200607 | EWAG009299 | 1 |
| 694 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-48T-X | HW-AMUR-C93-48T-X | - | - | 1 |
| 695 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200608 | EWAG009306 | 1 |
| 696 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 697 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200609 | EWAG009293 | 1 |
| 698 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 699 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200610 | EWAG009307 | 1 |
| 700 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 701 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200611 | EWAG009290 | 1 |
| 702 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 703 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200612 | EWAG009295 | 1 |
| 704 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 705 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200613 | EWAG009305 | 1 |
| 706 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 707 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200614 | EWAG009298 | 1 |
| 708 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | РЦОД | Маршрутизатор | Маяк | Маршрутизатор МАЯК серии HW-AMUR-M81-C | HW-AMUR-M81-C | - | - | 1 |
| 709 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | СХД | FUJITSU | СХД STORAGE ETERNUS AF 650 S3 | ETERNUS AF 650 S3 | 10200200615 | 4642125001 | 1 |
| 710 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1 | - | ЦОХД | Маршрутизатор | Маяк | Маршрутизатор МАЯК серии HW-AMUR-M81-C | HW-AMUR-M81-C | - | - | 1 |
| 711 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200616 | EWAG008913 | 1 |
| 712 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | Crusader | Сервер Crusader Squire 220R | Squire 220R | 10200200626 | - | 1 |
| 713 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Щит распределительный | - | Щит ЩС ДГУ | - | 10200200617 | б/н | 1 |
| 714 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | - | Дизель-генераторная установка | - | Дизель генераторная установка FG Wilson P300-5 в контейнерном исполнении | P300-5 | 10200200618 | 004ЭМС4ДД421 | 1 |
| 715 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068402 | 1 |
| 716 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор SAN | BR-G620-48-32G-R | 10200200619 | EWY1916S027 | 1 |
| 717 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068403 | 1 |
| 718 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Коммутатор (SAN) | FUJITSU | Коммутатор SAN | BR-G620-48-32G-R | 10200200620 | EWY1916S025 | 1 |
| 719 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068395 | 1 |
| 720 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | - | - | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10300000070 | EWAG009285 | 1 |
| 721 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068398 | 1 |
| 722 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 437 | Сервер | HP | HP ProLiant DL380p Gen8 | 642105-421 | 10102000134 | CZ232805Z4 | 1 |
| 723 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068399 | 1 |
| 724 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 437 | Сервер | HP | HP ProLiant DL380p Gen8 | 642105-421 | 10102000135 | CZ232805YQ | 1 |
| 725 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068504 | 1 |
| 726 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 4 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068407 | 1 |
| 727 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 4 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068491 | 1 |
| 728 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 5 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068384 | 1 |
| 729 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 5 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068385 | 1 |
| 730 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 5 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068470 | 1 |
| 731 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 5 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068471 | 1 |
| 732 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 5 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068400 | 1 |
| 733 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Серверная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW- AMUR-C93-24T | HW- AMUR-C93-24T | - | M1023A7970904 | 1 |
| 734 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Серверная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW- AMUR-C93-24T | HW- AMUR-C93-24T | - | M1023A7536584 | 1 |
| 735 | ИА | г. Москва, Университетский проспект, д. 12 | 3 | Серверная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068441 | 1 |
| 736 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 113 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T | HW-AMUR-C93-24T | - | M1023A7536440 | 1 |
| 737 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 113 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-C93-24T | HW-AMUR-C93-24T | - | M1023A7536609 | 1 |
| 738 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 201 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068496 | 1 |
| 739 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 201 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068475 | 1 |
| 740 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 201 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068381 | 1 |
| 741 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | Узел связи | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068529 | 1 |
| 742 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Кондиционер | DAIKIN | Кондиционер DAIKIN R410A | FLQN71EXV1/RQ71CXV19 | 10101000078 | к000852/к001649 | 1 |
| 743 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | Узел связи | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068539 | 1 |
| 744 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Кондиционер | DAIKIN | Кондиционер DAIKIN R410A | FLQN71EXV1/RQ71CXV19 | 10101000079 | к000853/к001641 | 1 |
| 745 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 4 | Коммутационная | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068500 | 1 |
| 746 | СЭС | МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 | 2 | 218 | Кондиционер | DAIKIN | Кондиционер DAIKIN R410A | FLQN71EXV1/RQ71CXV19 | 10101000080 | к000820/к001635 | 1 |
| 747 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 113 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068502 | 1 |
| 748 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 113 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068429 | 1 |
| 749 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 213 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068468 | 1 |
| 750 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | 213 | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068485 | 1 |
| 751 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | Коридор | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068469 | 1 |
| 752 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | Коридор | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068452 | 1 |
| 753 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | 1 | Архив | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | MLD23AC068394 | 1 |
| 754 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 755 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 756 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-1) | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 757 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Кондиционер | General | General 10,5 кВт ARG36U/AOG36UNAXT-W | ARG36UUAN | 10101000090 | T008545 | 1 |
| 758 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 759 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Кондиционер | General | General 10,5 кВт ARG36U/AOG36UNAXT-W | ARG36UUAN | 10101000091 | T008546 | 1 |
| 760 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Коммутатор | Маяк | Коммутатор МАЯК серии HW-AMUR-S73-48T (тип-2) | HW-AMUR-S73-48T | - | - | 1 |
| 761 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Дизель-генераторная установка | Cammins | Дизель-генераторная установка Cammins | C175D5E | 10200200621 | K10KBLJ960 | 1 |
| 762 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Дизель-генераторная установка | Cammins | Дизель-генераторная установка Cammins | C175D5E | 10200200622 | K10KBLJ970 | 1 |
| 763 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | СХД | HUAWEI | СХД Dorado 8000 V6 | 02354JNB | 10200200626 | 2102354JNB10NC100001 | 1 |
| 764 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | HUAWEI | Система автономного управления сетью 2288X V5 128G Configuration(2*16Core/2.3GHz CPU,4*32G Memory,4*1200GB SAS HDD,Raid(2G cache)+SuperCap,4*2 GE+2*2 10GE SFP+,2*900W AC,Rail) | 02313YJQ | 10200200635 | 2102313YJQIONC100055 | 1 |
| 765 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | HUAWEI | Система автономного управления сетью 2288X V5 128G Configuration(2*16Core/2.3GHz CPU,4*32G Memory,4*1200GB SAS HDD,Raid(2G cache)+SuperCap,4*2 GE+2*2 10GE SFP+,2*900W AC,Rail) | 02313YJQ | 10200200636 | 2102313YJQIONC100062 | 1 |
| 766 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | HUAWEI | Система автономного управления сетью 2288X V5 128G Configuration(2*16Core/2.3GHz CPU,4*32G Memory,4*1200GB SAS HDD,Raid(2G cache)+SuperCap,4*2 GE+2*2 10GE SFP+,2*900W AC,Rail) | 02313YJQ | 10200200637 | 2102313YJQIONC100059 | 1 |
| 767 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731-S48T4X | 98011847 | 10102000150 | 1022B6715351 | 1 |
| 768 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Коммутатор | HUAWEI | Коммутатор S5731-S48T4X | 98011847 | 10102000150 | 1022B6867895 | 1 |
| 769 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 456 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000104 | CN7AK3R2LR | 1 |
| 770 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 456 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000105 | CN7AK3R2RF | 1 |
| 771 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 5 | 553 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000097 | CN7AK3R67B | 1 |
| 772 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 5 | 553 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000112 | CN7AK3R59B | 1 |
| 773 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 5 | 553 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000113 | CN7AK3R83D | 1 |
| 774 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 6 | 650 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000114 | CN7BK3R01J | 1 |
| 775 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 011123005C | 1 |
| 776 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 6 | 650 | Коммутатор | HP | HPE OfficeConnect Switch 1920S 48G 4SFP PPoE+ | JL386A | 10102000115 | CN7AK3R7W3 | 1 |
| 777 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 011123005F | 1 |
| 778 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 011123005D | 1 |
| 779 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 011123005E | 1 |
| 780 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 111230021 | 1 |
| 781 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 01062301D3 | 1 |
| 782 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 01062301D0 | 1 |
| 783 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 01062301D2 | 1 |
| 784 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д.18 | - | - | Сервер | Yadro | Сервер Yadro X2-205 | - | - | 01062301D1 | 1 |
| 785 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDL5000 | SDL-5000 | - | MH23UT9291500026 | 1 |
| 786 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello BB SDL192 | BB SDL192 | - | MH41UT961250003 | 1 |
| 787 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDL5000 | SDL5000 | - | MH45UT970980018 | 1 |
| 788 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello BB SDL192 | BB SDL192 | - | MH46UT971280013 | 1 |
| 789 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VM030007516 | 1 |
| 790 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820010 | 1 |
| 791 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDL5000 | SDL-5000 | - | MH23UT929110027 | 1 |
| 792 | МВС | г. Москва, ул. Дорожная д. 13А | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | 2960_dorojnaya_03 | Catalyst 2960-24-S | #N/A | FOC1450W0DX | 1 |
| 793 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello BB SDL192 | BB SDL192 | - | MH41UT961250001 | 1 |
| 794 | МВС | г. Москва, ул. Дорожная д. 13А | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | 1941_dorojnaya | 1941 | #N/A | FCZ1635C0ZJ | 1 |
| 795 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | Цоколоьный | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания APC 1000VA | SUA1000RMI2U | - | AS0846133272 | 1 |
| 796 | МВС | г. Москва, ул. Камчатская, вл. 7 | - | ЩУ | Коммутатор | Cisco | Goljanovo-02 | CGS-2520-24TC | #N/A | FOC23386N65 | 1 |
| 797 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - |  | 1 |
| 798 | МВС | г. Москва, ул. Н.Красносельская, д. 6, стр. 1 | 6 | 607 | Коммутатор | Cisco | 2960_NKr61_Fl6_03 | catalyst WS-C2960-24TT-L | #N/A | FOC1137Z2X9 | 1 |
| 799 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820013 | 1 |
| 800 | МВС | г.Москва, ул. Нижние Поля, влад. 37, стр. 3 | - | - | Коммутатор | Cisco | lublino | WS-C2960XR-24TS-I | #N/A | FDO2136B1D2 | 1 |
| 801 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | - | 1 |
| 802 | МВС | Новосходненское ш., вл. 80, комната связи | - | Комната связи | Коммутатор | Cisco | Molzhaninovka | Catalyst 2960-24-S | #N/A | FOC1449Y2X0 | 1 |
| 803 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | - | 1 |
| 804 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 3 | кроссовая 307 | Коммутатор | Cisco | sw_ves_upr_3-4 | WS-C2960X-48TS-L | Новый | FCW2005B41K | 1 |
| 805 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | - | 1 |
| 806 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 4 | кроссовая 406 | Коммутатор | Cisco | sw_ves_upr_4-4 | WS-C2960X-48TS-L | Новый | FCW2007A0QV | 1 |
| 807 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 3 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820014 | 1 |
| 808 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 1 | ПС43 | Коммутатор | Cisco | sw_ves_ps43_copy | WS-C3750-48PS-S | Новый | CAT0934N3RC | 1 |
| 809 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VMO30006550 | 1 |
| 810 | ВЭС | МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 | 1 | ПС43 | Коммутатор | Cisco | sw_ves_ps43_serv | WS-C2960-48TT-L | Новый | FOC1410X214 | 1 |
| 811 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820015 | 1 |
| 812 | ЗЭС | МО, г. Наро-Фоминск, ул. 8-го Марта, д. 2 |  |  | Коммутатор | QTECH | Q2910-ZES-NRES-5 | QSW-2910-26T |  | 1508500186 | 1 |
| 813 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | - | 1 |
| 814 | ЗЭС | МО, Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Юннатская, д. 1 |  |  | Коммутатор | QTECH | Q2910-ZES-IRES-3 | QSW-2910-28T-AC |  | 1703500058 | 1 |
| 815 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820006 | 1 |
| 816 | ЗЭС | Можайск, ул.Мира, д.107 | 1 | Проходная | Коммутатор | Cisco | SW.3.ACC_LVL.2960 | WS-C2960-24TC-L |  | FCQ1603Y73K | 1 |
| 817 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | - | 1 |
| 818 | ЗЭС | Можайск, ул.Мира, д.107 | 1 | Серверная | Коммутатор | Cisco | SW.ACC.CTSH1.3750 | WS-C3750G-48TS-S |  | FCZ122846U4 | 1 |
| 819 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 4 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820007 | 1 |
| 820 | ЗЭС | Руза, ул. Красная, д.56 | 1 | ЛАЗ | Коммутатор | Cisco | SW.RUZA.3750 | WS-C3750V2-24TS-S |  | FDO1721Y11D | 1 |
| 821 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VMO30007518 | 1 |
| 822 | ЗЭС | МО, Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Юннатская, д. 1 |  |  | Коммутатор | Cisco | C2960-ZES-IRES-32 | WS-C2960-24TT-L |  | FOC1223Y132 | 1 |
| 823 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820012 | 1 |
| 824 | ЗЭС | МО, Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. Юннатская, д. 1 |  |  | Коммутатор | Cisco | C2960-ZES-IRES-33 | WS-C2960-24TC-L |  | FOC1416V2KR | 1 |
| 825 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VMO30007514 | 1 |
| 826 | ЗЭС | Можайск, Комсомольская пл. 11 | 1 | ЛАЗ | Коммутатор | Cisco | SW.MOZ.CTSH1.2960 | WS-C2960-24TT-L |  | FOC1420V4YQ | 1 |
| 827 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820016 | 1 |
| 828 | ЗЭС | Можайск, ул.Мира, д.107 | 1 | ЦОК | Коммутатор | Cisco | SW5.ACC_LVL.2960 | WS-C2960S-24TS-S |  | FOC1716Y2EU | 1 |
| 829 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VMO30006554 | 1 |
| 830 | ЗЭС | Руза, ул. Красная, д.56 | 1 | ЦОК | Коммутатор | Cisco | sw.ruza.cok.2960s | WS-C2960S-24TS-L |  | FOC1731Y1UC | 1 |
| 831 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 5 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820021 | 1 |
| 832 | ЗЭС | Можайск, Комсомольская пл. 11 | 2 |  | Коммутатор | D-Link | SW-TSH2-DGS-1210-24 | DGS-1210-24 |  | QBFE1BB000215 | 1 |
| 833 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VM030007515 | 1 |
| 834 | ЗЭС | Можайск, ул.Мира, д.107 | 1 | Энергоучёт серверная | Коммутатор | D-Link | SW.BALANCE.DGS1224T | DGS-1224T |  | уточнить | 1 |
| 835 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820009 | 1 |
| 836 | ЗЭС | Можайск, Комсомольская пл. 11 | 1 | ЛАЗ | Коммутатор | D-Link | SW.CTSH.DGS-1224T | DGS-1224T |  | уточнить | 1 |
| 837 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VM030007513 | 1 |
| 838 | ЗЭС | Можайск, Комсомольская пл. 11 | 2 |  | Коммутатор | D-Link | SW.TSH1.DGS-1224T | DGS-1224T |  | уточнить | 1 |
| 839 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820011 | 1 |
| 840 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д 65 | 1 | ЦОК | Коммутатор | Cisco | UES_RDP_TSOK | WS-C2960X-48TS-L | 8001000818 | FCW1830A1EF | 1 |
| 841 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Riello SDH3000 | SDH3000 | - | MH47VMO30007484 | 1 |
| 842 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 4 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | UES_SW_ABK2 | WS-C2960-24TC-L | Отсутствует | FOC1221Z0KH | 1 |
| 843 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 6 | - | Батарейный модуль | - | Батарейный модуль Riello Riello BB SDH72 | BB SDH72 | - | MH49UT976820017 | 1 |
| 844 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27 | 2 | Комната связи | Коммутатор | Cisco | UES_SW_PRES | WS-C2960-24TC-L | Отсутствует | FCQ1603Y07K | 1 |
| 845 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 7 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Импульс Фристайл 3000 | Фристайл 3000 | - | FT1100300R22126581 | 1 |
| 846 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 7 | - | Батарейный модуль | - | Внешний батарейный модуль 72В для ИБП Фристайл 3000 | - | - | - | 1 |
| 847 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 7 | - | ИБП | - | Источник бесперебойного питания Импульс Фристайл 3000 | Фристайл 3000 | - | FT1100300R22126641 | 1 |
| 848 | НМ | г. Москва , с. Красное, ул. Строителей д5 с2 | 2 |  | Коммутатор | DGS |  |  |  |  | 1 |
| 849 | ИА | г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б | 7 | - | Батарейный модуль | - | Внешний батарейный модуль 72В для ИБП Фристайл 3000 | - | - | - | 1 |
| 850 | НМ | г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова владение 4 | 3 | 305 | Коммутатор | DGS |  |  |  |  | 1 |
| 851 | НМ | г.Москва, г.Троицк,38 км калужского шоссе | 1 |  | Коммутатор | DGS |  |  |  |  | 1 |
| 852 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10102000125 | YMLU003126 | 1 |
| 853 | НМ | г. Москва,г. Московский,3 микрорайон,9а | 1 |  | Коммутатор | Cisco |  |  |  |  | 1 |
| 854 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10102000126 | YMLU003127 | 1 |
| 855 | НМ | г.Москва, г.Троицк, 15 км калужского шоссе | 1 |  | Коммутатор | DGS |  |  |  |  | 1 |
| 856 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10102000127 | YMLU002743 | 1 |
| 857 | НМ | г.Москва, г.Троицк, 15 км калужского шоссе | 1 |  | Коммутатор | DGS |  |  |  |  | 1 |
| 858 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10102000128 | YMLU002744 | 1 |
| 859 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | СХД | FUJITSU | ETERNUS DX200 S4 | FTS:ET204AU | 10102000129 | 4601915385 | 1 |
| 860 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | СХД | FUJITSU | ETERNUS DX200 S4 | FTS:ET204AU | 10102000130 | 4601919334 | 1 |
| 861 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | Meinberg | LANTIME M300 | Метроном-300/GNS | 10102000131 | 60311181990 | 1 |
| 862 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | Meinberg | LANTIME M300 | Метроном-300/GNS | 10102000132 | 60311182090 | 1 |
| 863 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | СХД | SYNOLOGY | SYNOLOGY RKS1317 | RS818RP+ | 10102000133 | 1950QCN959400 | 1 |
| 864 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | СХД | SYNOLOGY | SYNOLOGY RS3617RPxs | RS3617RPxs | 10102000134 | 1920NTN095200 | 1 |
| 865 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | СХД | HUAWEI | СХД 5510 | 02354SEP | 10102000144 | 2102354SEPIONC100003 | 1 |
| 866 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_1C5D1E | 10102000151 | 1.011122090F | 1 |
| 867 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_1C5D1E | 10102000152 | 2.01112208BE | 1 |
| 868 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_1C5D1E | 10102000153 | 3.01112208BF | 1 |
| 869 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_1C5D1E | 10102000154 | 4.01112208BD | 1 |
| 870 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_1C5D1E | 10102000155 | 5.01112208CO | 1 |
| 871 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | 4 | 442 | Сервер | YADRO | Сервер KNS Сервер YADRO X2-205 | Y04X22052U01A_39DAA1 | 10102000156 | 1.0112220663 | 1 |
| 872 | ЗЭС | МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.32 | - | - | Сервер | FUJITSU | Сервер / S26361-K1659-V301_spec / PRIMERGY RX2530 M5 Server | S26361-K1659-V301 | 10200200560 | EWAG008922 | 1 |
| 873 | МВС | г. Москва, Старокаширское шоссе, 4, стр. 10 | - | 408 | Кондиционер | General Climate | Сплит система GC | GC-A24HR | - | 4K13780005494 | 1 |
| 874 | ЗЭС | МО, г. Руза, ул. Красная, д. 56 | 1 | - | ИБП | Ippon | Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 650 | Bacr Basic 650 |  | NBB650BKX1C3Y02257 | 1 |
| 875 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | ИБП | iPPON | Smart Power Pro II 1600 | Smart Power Pro II 1600 |  | N06310M7300070 | 1 |
| 876 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | ИБП | Liebert | Liebert GXT3 3000VA | GXT3-3000RT230 |  | 1035100002AF453 | 1 |
| 877 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Батарейный модуль | Liebert | Liebert GXT3-72VBATT | GXT3-72VBATT |  | - | 1 |
| 878 | ЭУ | г. Москва, Шипиловская ул, д. 13 корп. 2 | 2 | 1 | Батарейный модуль | Liebert | Liebert GXT3-72VBATT | GXT3-72VBATT |  | - | 1 |
| 879 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | N-Power | Pro-Vision BLACK M3000 | - |  | 9,00E+14 | 1 |
| 880 | ЮЭС | МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 | - | - | ИБП | N-Power | Pro-Vision BLACK M3000 | - |  | 9,00E+14 | 1 |
| 881 | ЗЭС | МО, г. Можайск, Комсомольская площадь, д. 11, стр.1 | - | - | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart UPS 1500 | ИБП АРС Smart-UPS SC1500I |  | 530830T70914 | 1 |
| 882 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | 1 | Серверная, каб №6 | Кондиционер | General Climate | Сплит-система GC | GL-S09HR |  | С101031602308327120216 | 1 |
| 883 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | 1 | Серверная, каб №6 | Кондиционер | General Climate | Сплит-система GC | GL-S09HR |  | С101031602308327120508 | 1 |
| 884 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | 1 | Серверная, каб №6 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS | SUA2200I |  | AS1052140611 | 1 |
| 885 | ЗЭС | МО, пос. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 | 1 | Серверная, каб №6 | ИБП | APC | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS | Smart UPS RT 3000 |  |  | 1 |
| 886 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | 3Logic | Сервер 3Logic Crusader Squire 420R |  |  | Нет маркировки | 1 |
| 887 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | 3Logic | Сервер 3Logic Crusader Squire 420R |  |  | Нет маркировки | 1 |
| 888 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 3 | - | ЦОХД | СХД | FUJITSU | Система хранение данных Fujitsu Eternus DX200 |  |  | 4601824399 | 1 |
| 889 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 4 | - | ЦОХД | СХД | Infortrend | Infortrend Eonstor GS 3025B Gen2 |  |  | HSCS000A2201000021 | 1 |
| 890 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240159 | 1 |
| 891 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240521 | 1 |
| 892 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240531 | 1 |
| 893 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 020824013D | 1 |
| 894 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 020824052C | 1 |
| 895 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 02082403DC | 1 |
| 896 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 02082403B7 | 1 |
| 897 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 02072403A0 | 1 |
| 898 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 207240398 | 1 |
| 899 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240160 | 1 |
| 900 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240163 | 1 |
| 901 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240539 | 1 |
| 902 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 02082403B0 | 1 |
| 903 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | YADRO | VEGMAN R220 G2 |  |  | 208240147 | 1 |
| 904 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | СХД | YADRO | TATLIN UNIFIELD GEN 2 | 2000-4000010836 |  | 01082401E01009 | 1 |
| 905 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | СХД | YADRO | TATLIN UNIFIELD GEN 2 |  |  | 01082401E11009 | 1 |
| 906 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Eltex | ELTEX ME5332A | ME5332A |  |  | 1 |
| 907 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Коммутатор | Eltex | ELTEX ME5332A | ME5332A |  |  | 1 |
| 908 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10100100175 | WZP24010ER0 | 1 |
| 909 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10100100176 | WZP24010EW0 | 1 |
| 910 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10100100177 | WZP24010EVV | 1 |
| 911 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10200200530 | WZP24010EW1 | 1 |
| 912 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10200200531 | WZP233819QE | 1 |
| 913 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Cisco | Сервер | APIC-SERVER-M3 | 10200200554 | WZP24010EQR | 1 |
| 914 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Cisco | Сервер | FMC1600-K9 | 10200200563 | WZP243903QB | 1 |
| 915 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 | - | ЦОХД | Сервер | Cisco | Сервер | FMC2600-K9 | 10200200591 | WZP2503068K | 1 |
| 916 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 | - | РЦОД | Сервер | Cisco | Сервер | FMC2600-K9 | 10200200594 | WZP2503061R | 1 |
| 917 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 0110250026 | 1 |
| 918 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 011025002C | 1 |
| 919 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 011025002B | 1 |
| 920 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 0110250025 | 1 |
| 921 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 0110250027 | 1 |
| 922 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 0110250037 | 1 |
| 923 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 01092502A0 | 1 |
| 924 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 0110250024 | 1 |
| 925 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 011025002D | 1 |
| 926 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Сервер | YADRO | X4-205 | Y06E2SD12W2R5 |  | 01092502A1 | 1 |
| 927 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 928 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 929 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 930 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 931 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 932 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 933 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 934 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 935 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 935 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 936 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Сервер | Аквариус | T50 | D224RS |  |  | 1 |
| 937 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Коммутатор | B4COM | CS4148Q-8U |  |  |  | 1 |
| 938 | ИА | г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр. 1, 2 |  | ЦОХД | Коммутатор | B4COM | CS4148Q-8U |  |  |  | 1 |
| 939 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Коммутатор | B4COM | CS4148Q-8U |  |  |  | 1 |
| 940 | ИА | г. Москва, Каширское шоссе, д. 18 |  | РЦОД | Коммутатор | B4COM | CS4148Q-8U |  |  |  | 1 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

| Отчет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество всех Запросов по Услугам «Сопровождение ________________» за период ___________202__ года по Договору № _____________ от «__» ________ 202_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Москва |  |  |  |  |  |  |  | «__» _______202_ г. |  |  |  |
| № п/п | Номер Запроса в SD Заказчика | Дата и время создания Запроса | Исполнение SLA в части «Время реакции на запрос» | Дата и время выполнения запроса | Максимальная дата и время выполнения запроса в части SLA | Исполнение SLA в части «Время устранения проблемы» | Тема Запроса | Контрагент (инициатор запроса) | Приоритет Запроса | Ответственный исполнитель | Статус запроса на дату формирования отчета | Наименование услуги |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по исполнению SLA запросов Заказчика в SD за период __________ 202_ года по Договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № __________ от «__» __________ 202_ года (оказание услуг по _____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__» _______202_ г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуг |  |  | Всего запросов за период |  | Выполнено в срок |  | Просрочено |  |  |  | Запросы, перешедшие с предыдущих отчетных периодов |  |  |  | Запросы в статусе «Отложена» |  |  | % SLA |  |  |
| 1 | Сопровождение ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О стоимости оказанных услуг за период _______ 202_ года по Договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ___________ от «__» _________ 202_ года (оказание услуг по __________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__»_______202_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | % от ежемесячной стоимости услуг |  |  |  | Стоимость, рублей, в т.ч. НДС (20%) |  |  | % выполнения SLA |  |  | Общая стоимость услуг за отчетный период с учетом % выполнения SLA, рублей |  |
| 1. | Сопровождение ______________ в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1. | Услуги, которые выполняются на постоянной основе (техническое обслуживание, обновление, мониторинг, сопровождение и контроль параметров работоспособности систем) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Услуги, связанные с обработкой обращений Заказчика в Service Desk (оценка по SLA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма оказанных услуг за отчетный период __________ 202_ года составляет _______________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ______________ (_____________________) рублей __ копеек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отчет №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по регламентному техническому обслуживанию за период ________ 202_ года по Договору № ___________ от «__» _______ 202_ года (оказание услуг по сопровождению _________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__» ______202_ г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Производитель |  | Модель |  | Серийный номер |  | Адрес объекта |  | Исполнитель |  | Дата оказания услуг |  |  | Наименование оказанных услуг |  |  | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Критерии оценки заявок участников закупочных процедур на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению IT-инфраструктуры и сопутствующих систем для нужд ПАО «Россети Московский регион»

| № | Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аналогичный опыт участника закупки: | 0,2 |
| 1.1. | Участником закупочной процедуры должно быть подтверждено наличие у него за последние 3 (три) года с даты объявления настоящей закупки успешного опыта оказания услуг по сопровождению серверной IT-инфраструктуры и/или сопутствующих инженерных систем и/или инфраструктурных систем (указанных в настоящем Техническом задании). Под успешным опытом понимается наличие завершенных договоров с суммой каждого договора не менее 20% от начальной (максимальной) цены лота. Оценка по показателю выполняется на основании справок, с приложением заверенных уполномоченным лицом участника копий документов по договорам (актов выполненных работ/оказанных услуг, договоров и т.п. с обязательным указанием сумм в договорах и закрывающих документах): - отсутствие договоров/документы не предоставлены/документы не соответствуют критерию оценки – 0 баллов; - 1 договор – 50 баллов; - 2 договора и более – 100 баллов. RKо1= Rkо1 ×Vk1, где: RKо1 – оценка в баллах по критерию «Аналогичный опыт оказания услуг участника закупки»; Rkо1 – оценка в баллах до его корректировки на весовой коэффициент критерия оценки; Vk1 – весовой коэффициент критерия «Аналогичный опыт оказания услуг участника закупки», равный 0,2 | 0,2 |
| 2. | Цена предложения: | 0,8 |
|  | В рамках критерия оценивается предлагаемая участником: цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 x Vk, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. Vk – весовой коэффициент критерия «Цена предложения», равный 0,8 В случае проведения переторжки оценка заявок по критерию «Цена предложения» проводится в отношении окончательных предложений участников закупки - с учетом цены заявки, указанной в ходе переторжки или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае, если участник закупки не принимал участия в переторжке) | 0,8 |
|  | Итого по всем разделам | 1 |

Итоговый рейтинг заявки (Pi), который получает каждый из участников конкурса при подведении итогов конкурса, вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки, а именно:

Pi = RKо1 + Rsi, где:

RКо1 – оценка в баллах по критерию «Аналогичный опыт оказания услуг участника закупки»;

Rsi    – рейтинг i-й заявки по критерию стоимости.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

Абзац включается в данный раздел в случае применения типовой формы договора на оказание услуг.

В случае подведения итогов позже указанной даты, дата начала оказания услуг распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с даты следующей за датой итогового протокола

В том случае, если контрагент входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Покупатель производит расчет в течение 7 (семи) рабочих дней (п. 14.3, 28 и 32.1 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).