ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 27.90.13.121 Поставка электрощёток для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»

лот 13-ТО-2026-СШГЭС

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.13.121 Поставка электрощёток для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щетка для электрических машин ЭГ4 ИЛГТ. 685241.284, ТУ ИЛЕА. 685211.037, габариты 25х32х40, тип К1-3, наконечник 6Д2-6, накладка электрощетки НК-2, сечение и длина провода ПЩ 2/6.0*125 | шт | 300,00 |
| 2 | Щетка для электрических машин ЭГ4 ИЛГТ. 685241.284, ТУ ИЛЕА. 685211.037, габариты 25х32х57 тип К1-3, наконечник 6Д2-6, накладка электрощетки НК-2, сечение и длина провода ПЩ 2/6.0*125 | шт | 48,00 |
| 3 | Щеткодержатель ДРПра1 ДГ 26х32 | шт | 10,00 |

    - Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Товары, указанные в таблице 1.1. ТТ | С даты, следующей за датой заключения Договора | Не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочное исполнение обязательств. |

# 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Указание характеристик /Согласие с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) материалов |  |  |
| 1.1 | Щетка ЭГ4 ИЛГТ. 685241.284, ТУ ИЛЕА.685211.037, габариты 25-32-40, тип К1-3, наконечник 6Д2, накладка электрощетки НК-2, сечение и длина провода 2/6.0*125. |  | Согласие с требованием |
| 1.2 | Щетка ЭГ4, ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037ту, ИЛГТ.685241.289, К1-3, размер 25х32х57 |  | Согласие с требованием |
| 1.3 | Щеткодержатель ДГ 26х32 |  | Согласие с требованием |
| 2.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. | Согласие с требованием |
|  |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. |  |
| 2.2. | Требования к маркировке, упаковке | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. | Согласие с требованием |
|  |  | Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. |  |
|  |  | Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: |  |
|  |  | Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. |  |
|  |  | Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: |  |
|  |  | *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); |  |
|  |  | *наименование Поставщика; |  |
|  |  | *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; |  |
|  |  | *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; |  |
|  |  | *условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); |  |
|  |  | *дату изготовления; |  |
|  |  | *срок хранения. |  |
|  |  | В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». |  |
|  |  | Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. |  |
| 2.3. | Приемка Товара | В соответствии с условиями договора | Согласие с требованием |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии | Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. | Согласие с требованием |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с Товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: | Согласие с требованием |
|  |  | - сертификаты качества, паспорт; - протоколы заводских испытаний (переходного электрического сопротивления, результаты усилия вырывания токоведущего провода, плотность тока, твердость), методика или ссылка на СНиП по которому выполняется замер переходного электрического сопротивления; |  |
|  |  | - упаковочный лист; |  |
|  |  | - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - первичную учетную документацию. |  |