
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.50.129 Поставка материалов для технического обслуживания систем пожарной сигнализации для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"
 Лот № 22-ТО-2026-СШГЭС
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	- Технические требования;

	Филиал
	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»;

	СРЗАиМ
	- Служба релейной защиты, автоматики и метрологии;

	МТР
	- Материально-технические ресурсы.


1.2 Наименование закупаемой продукции
Поставка материалов для технического обслуживания систем пожарной сигнализации для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка материалов для технического обслуживания систем пожарной сигнализации и пожаротушения. 
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В соответствии с условиями договора.
1.5. Иные требования и сведения общего характера
В соответствии с условиями договора.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Блок питания Mean Well LRS-600-24
	шт
	1

	2
	Источник питания бесперебойный   Болид ИМПУЛЬС СЛИМ 1500 SL15201
	шт
	1

	3
	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное Мираж-GSM-А8-03
	шт
	1

	4
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/6-02
	шт
	13

	5
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-2/4-1-1
	шт
	2

	6
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 1,5 кОм 1Вт
	шт
	100

	7
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 3 кОм 1 Вт 
	шт
	100

	8
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 750 Ом 1Вт
	шт
	100

	9
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 1 кОм 1Вт
	шт
	100

	10
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 10 Ом 2Вт
	шт
	50


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Материалы для технического обслуживания систем пожарной сигнализации 
	С даты, следующей за датой заключения Договора


	Не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочное исполнение обязательств.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2.1.
	Блок питания Mean Well LRS-600-24
	Номинальная мощность, кВА/кВт:1.5/0.9

Фазы на входе:1 фаза

Фазы на выходе:1 фаза

Выходной коэффициент мощности (PF):0.6

Форма выходного напряжения:Чистый синус

Наличие встроенных АКБ:Да

Форм-фактор:Стоечный

	2.2.
	Источник питания бесперебойный   Болид ИМПУЛЬС СЛИМ 1500 SL15201
	Выход:

Напряжение постоянного тока 24V

Номинальный ток 25A

Диапазон тока 0 ~ 25A

Номинальная мощность 600W

Уровень шума на выходе 240mVp-p

Диапазон регулировки напряжения 22.8 ~ 26.4V

Габаритные размеры 225*124*41mm (L*W*H)

Вход:

Диапазон входных напряжений 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by switch 255 ~ 370VDC (swith on 230VAC)

	2.3.
	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное Мираж-GSM-А8-03
	Контроллер Мираж-GSM-A8-03 — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Краткое руководство по эксплуатации — 1 шт.

Инструкция Быстрый старт — 1 шт.

GSM-антенна Мираж-AMG — 1 шт.

Электронный ключ DS1990A — 2 шт.

Кабель USB 2.0 A — B (1,8 м) — 1 шт.

Резистор CF-0.25 (5,6 кОм) — 12 шт.

Программное обеспечение на компакт-диске — 1 шт.

	2.4.
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/6-02
	Время (продолжительность) подачи аэрозоля, с 40

Защищаемый объём, м³ 48

Исполнение Для транспорта

Температура эксплуатации, °C - 50 + 50

	2.5.
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-2/4-1-1
	Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения

( d* < 0,001м-1 ) 21 м3

Масса снаряженного генератора 5,6 кг

Масса аэрозолеобразуещего заряда 1,7 кг

Время подачи огнетушащего аэрозоля во всём диапазоне температур 55 с

Направление аэрозольного потока Осевой

Размер Генератора с креплением ( Ш х Д х В ), мм 215 x 167 x 228

	2.6.
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 1,5 кОм 1Вт
	сопротивление 1,5 кОм 

мощность 1 Вт

погрешность не более 3%

	2.7.
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 3 кОм 1 Вт 
	сопротивление 3 кОм 

мощность 1Вт

погрешность не более 3%

	2.8.
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 750 Ом 1Вт
	сопротивление 750 Ом 

мощность 1 Вт

погрешность не более 3%

	2.9.
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 1 кОм 1Вт
	сопротивление 1 кОм 

мощность 1 Вт

погрешность не более 3%

	2.10.
	Резистор постоянный углеродистый Металлопленочный 10 Ом 2Вт
	сопротивление 10 Ом 

мощность 2 Вт

погрешность не более 3%

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	
	

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.

	
	
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

	3.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.

	
	
	Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; 

*условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 

*дату изготовления; 

*срок хранения. В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.

	3.4.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	4.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с Товаром 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; упаковочные листы; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.


⃰Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
