## ССР Т (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального
строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ А.В.Рогожин
"_____"________________ 202___ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ ТП №20143-I - РУ-10 кВ ТП №25396 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0000000:313349
(наименование стройки, объекта)
Договор № 1-ЗЭС-1868-2025 от 09.01.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.03 |  |  |  | I-331491
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС № 01-01-01 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
1 | Смета № 01-01-01 | Вынос трассы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС № 02-01-01 | Строительство КТП-1х250кВА | 142.32 | 22.72 | 1876.43 |  | 2041.47 | 2041.47 | 2041.47
2 | ЛС № 02-01-02 | Монтаж ТМГ-250кВА/10/0,4 | 6.05 | 38.14 | 422.91 |  | 467.1 | 467.1 | 467.1
3 | ЛС № 02-01-03 | Строительство 2КЛ-10 кВ (открыто в траншее) | 395.19 | 66.84 | 0 |  | 462.03 | 462.03 | 462.03
4 | ЛС № 02-01-04 | Строительство КЛ-10 кВ (в трубах открыто) | 508.3 | 125.12 | 0 |  | 633.42 | 633.42 | 633.42
5 | ЛС № 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ (ввод, подключение в КТП) | 37.64 | 6.68 | 0 |  | 44.32 | 44.32 | 44.32
Итого: по главе 2 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34 | 3648.34
Итого: по главам 1-2 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [6 empty] | 0
18 | ЛС № 07-01-01 | Благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 1089.5 | 259.5 | 2299.34 | 0 | 3648.34 | 3648.34
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0
6 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 27.24 | 6.49 |  |  | 33.73 | 33.73 | 33.73
Итого: по главе 8 |  |  | 27.24 | 6.49 | 0 | 0 | 33.73 | 33.73
Итого: по главам 1-8 |  |  | 1116.74 | 265.99 | 2299.34 | 0 | 3682.07 | 3682.07 | 3682.07
| Глава 9. Прочие работы и затраты | [6 empty] | 0
7 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (ТП, ТМГ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ЛС № 09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП-1х250кВА |  |  |  | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 78.07
10 | ЛС № 09-01-02 | Пусконаладочные работы ТМГ-250кВА/10/0,4 |  |  |  | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03
11 | ЛС № 09-01-03 | Пусконаладочные работы 2КЛ-10 кВ |  |  |  | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.66 | 113.66 | 113.66 | 113.66
Итого: по главам 1-9 |  |  | 1116.74 | 265.99 | 2299.34 | 113.66 | 3795.73 | 3795.73 | 3795.73
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [6 empty] | 0
12 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23
13 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 162.28 | 162.28 | 162.28 | 162.28
30 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 243.51 | 243.51 | 243.51
Итого: по главам 1-10 |  |  | 1116.74 | 265.99 | 2299.34 | 357.17 | 4039.24 | 4039.24 |  |  |  | 4784.45
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 1116.74 | 265.99 | 2299.34 | 357.17 | 4039.24 | 4039.24
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 0
14 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 4129.23
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | РАЗНИЦА: | 2538817.7
Итого: по главам 1-12 |  |  | 1116.74 | 265.99 | 2299.34 | 690.67 | 4372.74 | 4372.74 | 333500 | по дог. | 2872317.7
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | 0 | ИП = | 3179617.21 | 3175113.29
15 | ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2 | Непредвиденные затраты 3% | 33.5 | 7.98 | 68.98 | 20.72 | 131.18 | 131.18 | СМР по ИП: | 331497.61
38 | [6 empty] | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 33.5 | 7.98 | 68.98 | 20.72 | 131.18 | 131.18 | СМР по Дог: | 2538817.7 | -1256912.3
|  | Итого с непредвиденными | 1150.24 | 273.97 | 2368.32 | 711.39 | 4503.92 | 4503.92
| НДС | [6 empty] | 0 |  | Ктен |  |  | 4503.92
16 |  | НДС - 22 % | 253.05 | 60.27 | 521.03 | 156.51 | 990.86 | 990.86 |  |  | 0
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого НДС | 253.05 | 60.27 | 521.03 | 156.51 | 990.86 | 990.86
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 1403.29 | 334.24 | 2889.35 | 867.9 | 5494.78 | 5494.78 |  |  |  |  | 5494.78 | 0
|  | Генеральный директор ООО "АКОМ" |  |  |  | И.С.Шебанов
| м.п. | [12 empty] | 0

## 1 ПК (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального
строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ А.В.Рогожин
"_____"________________ 202___ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ ТП №20143-I - РУ-10 кВ ТП №25396 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0000000:313349
(наименование стройки, объекта)
Договор № 1-ЗЭС-1868-2025 от 09.01.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.03 |  |  | 1 ПК | I-331491
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС № 01-01-01 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
1 | Смета № 01-01-01 | Вынос трассы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС № 02-01-01 | Строительство КТП-1х250кВА | 142.32 | 22.72 | 1876.43 |  | 2041.47 | 2041.47
2 | ЛС № 02-01-02 | Монтаж ТМГ-250кВА/10/0,4 | 6.05 | 38.14 | 422.91 |  | 467.1 | 467.1
3 | ЛС № 02-01-03 | Строительство 2КЛ-10 кВ (открыто в траншее) |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ЛС № 02-01-04 | Строительство КЛ-10 кВ (в трубах открыто) |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ЛС № 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ (ввод, подключение в КТП) |  |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57 | 2508.57
Итого: по главам 1-2 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57 | 2508.57
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
8 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
9 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
10 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
11 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
18 | ЛС № 07-01-01 | Благоустройство |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 148.37 | 60.86 | 2299.34 | 0 | 2508.57
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 3.71 | 1.52 |  |  | 5.23 | 5.23
Итого: по главе 8 |  |  | 3.71 | 1.52 | 0 | 0 | 5.23
Итого: по главам 1-8 |  |  | 152.08 | 62.38 | 2299.34 | 0 | 2513.8 | 2513.8
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (ТП, ТМГ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ЛС № 09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП-1х250кВА |  |  |  | 17.17 | 17.17 | 17.17
10 | ЛС № 09-01-02 | Пусконаладочные работы ТМГ-250кВА/10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | ЛС № 09-01-03 | Пусконаладочные работы 2КЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 17.17 | 17.17
Итого: по главам 1-9 |  |  | 152.08 | 62.38 | 2299.34 | 17.17 | 2530.97 | 2530.97 |  | 2538817.7
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
12 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 54.16 | 54.16 | 54.16
13 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 112.57 | 112.57 | 112.57
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 166.73 | 166.73
Итого: по главам 1-10 |  |  | 152.08 | 62.38 | 2299.34 | 183.9 | 2697.7 |  |  |  | 4784.45
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
23 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 152.08 | 62.38 | 2299.34 | 183.9 | 2697.7
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
14 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  | 333.5 | 333.5 | 333.5
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 333.5 | РАЗНИЦА: | 7847.7
Итого: по главам 1-12 |  |  | 152.08 | 62.38 | 2299.34 | 517.4 | 3031.2 | 2864470 | по дог. | 2872317.7
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | ИП = | 3179617.21 | 3176495.08
15 | ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2 | Непредвиденные затраты 3% | 4.56 | 1.87 | 68.98 | 15.52 | 90.93 | СМР по ИП: | 331497.61
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 4.56 | 1.87 | 68.98 | 15.52 | 90.93 | СМР по Дог: | 2538817.7 | 7847.7
|  | Итого с непредвиденными | 156.64 | 64.25 | 2368.32 | 532.92 | 3122.13
| НДС | [7 empty] | Ктен
16 |  | НДС - 22 % | 34.46 | 14.14 | 521.03 | 117.24 | 686.87 |  |  | 0
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 34.46 | 14.14 | 521.03 | 117.24 | 686.87
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 191.1 | 78.39 | 2889.35 | 650.16 | 3809
|  | Генеральный директор ООО "АКОМ" |  |  |  | И.С.Шебанов |  |  |  | 2864.47
м.п.

## 2 ПК
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального
строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ А.В.Рогожин
"_____"________________ 202___ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ ТП №20143-I - РУ-10 кВ ТП №25396 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0000000:313349
(наименование стройки, объекта)
Договор № 1-ЗЭС-1868-2025 от 09.01.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.03 |  |  | 2 ПК | I-331491
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС № 01-01-01 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
1 | Смета № 01-01-01 | Вынос трассы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС № 02-01-01 | Строительство КТП-1х250кВА | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | ЛС № 02-01-02 | Монтаж ТМГ-250кВА/10/0,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | ЛС № 02-01-03 | Строительство 2КЛ-10 кВ (открыто в траншее) | 395.19 | 66.84 | 0 |  | 462.03 | 462.03
4 | ЛС № 02-01-04 | Строительство КЛ-10 кВ (в трубах открыто) | 508.3 | 125.12 | 0 |  | 633.42 | 633.42
5 | ЛС № 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ (ввод, подключение в КТП) | 37.64 | 6.68 | 0 |  | 44.32 | 44.32
Итого: по главе 2 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77 | 1139.77
Итого: по главам 1-2 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77 | 1139.77
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
8 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
9 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
10 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
11 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
18 | ЛС № 07-01-01 | Благоустройство |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 941.13 | 198.64 | 0 | 0 | 1139.77
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 23.53 | 4.97 |  |  | 28.5 | 28.5
Итого: по главе 8 |  |  | 23.53 | 4.97 | 0 | 0 | 28.5
Итого: по главам 1-8 |  |  | 964.66 | 203.61 | 0 | 0 | 1168.27 | 1168.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (ТП, ТМГ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ЛС № 09-01-01 | Пусконаладочные работы КТП-1х250кВА |  |  |  | 60.9 | 60.9 | 60.9
10 | ЛС № 09-01-02 | Пусконаладочные работы ТМГ-250кВА/10/0,4 |  |  |  | 19.03 | 19.03 | 19.03
11 | ЛС № 09-01-03 | Пусконаладочные работы 2КЛ-10 кВ |  |  |  | 16.56 | 16.56 | 16.56
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 96.49 | 96.49 | 96.49
Итого: по главам 1-9 |  |  | 964.66 | 203.61 | 0 | 96.49 | 1264.76 | 1264.76
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
12 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 27.07 | 27.07 | 27.07
13 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 49.71 | 49.71 | 49.71
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 76.78
Итого: по главам 1-10 |  |  | 964.66 | 203.61 | 0 | 173.27 | 1341.54 |  |  |  | 4784.45
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
23 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 964.66 | 203.61 | 0 | 173.27 | 1341.54
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
14 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  | 0 | 0 | 1264.76
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РАЗНИЦА: | 2872317.7
Итого: по главам 1-12 |  |  | 964.66 | 203.61 | 0 | 173.27 | 1341.54 | 0 | по дог. | 2872317.7
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | ИП = | 3179617.21 | 3178235.42
15 | ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2 | Непредвиденные затраты 3% | 28.94 | 6.11 | 0 | 5.2 | 40.25 | СМР по ИП: | 331497.61
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 28.94 | 6.11 | 0 | 5.2 | 40.25 | СМР по Дог: | 2872317.7 | 1607557.7
|  | Итого с непредвиденными | 993.6 | 209.72 | 0 | 178.47 | 1381.79
| НДС | [7 empty] | Ктен |  |  | 4503.92
16 |  | НДС - 22 % | 218.59 | 46.14 | 0 | 39.26 | 303.99 |  |  | 0
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 218.59 | 46.14 | 0 | 39.26 | 303.99
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 1212.19 | 255.86 | 0 | 217.73 | 1685.78 |  |  |  |  | 5494.78 | -3122.13
|  | Генеральный директор ООО "АКОМ" |  |  |  | И.С.Шебанов
| м.п. | [11 empty] | -2855.47