| БЕ 2070; ID номер закупки: 084-0035329 Источник: Услуги производственного характера, Себестоимость Начальник ФЭУ ЮЭС – Филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ Г.А.Николаева «____» ____________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о.Заместителя директора - главного инженера ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ А.В.Ладышкин «____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по диагностике  методом рентгенографии элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ЮЭС-филиала ПАО "Россети Московский регион в 2026г.

Начальная (максимальная) стоимость закупки – 2 568 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

- Общие положения и описание основных объемов работ

Оказание услуг по диагностике  методом рентгенографии элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ЮЭС-филиала ПАО "Россети Московский регион в 2026г. проводится с целью проверки технического состояния, поддержанию работоспособности, устранения дефектов оборудования согласно Правилам организации технического обслуживания объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013.

Объемы работ по рентгеноскопическому обследованию дугогасительных камер элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» приведены в ведомости объемов №1 (Приложение №1).

Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в Техническом задании. Начальная (предельная) стоимость работ рассчитана с учетом затрат на доставку бригады до места проведения работ и обратно.

2.Основные технические требования.

При выполнении технического обслуживания руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» 
(СТО 34.01-27 1-001-2014, ВППБ 27-14);

- Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе 
ПАО «Россети» (СТО 34.01-30.1-001-2016);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СТО 34.01-30.1-001-2016);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (СТО 34.01-23.1-001-2017);

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4209);

- Руководящие документы;

- Отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

- Технические условия;

- Планы производства работ, технологические карты;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Инструкции заводов изготовителей (в т.ч. руководства по эксплуатации).

- Методические указания по диагностированию элегазового оборудования (СТО 34.01-23-005-2019)

Данный список нормативно-технической документации не является полным и окончательным.

3. Требования к участникам закупки

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки

4.1.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| - Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие опыта на выполнение работ по рентгеноскопическому обследованию дугогасительных камер элегазового оборудования, со стоимостью каждого договора не менее 30% от начальной цены лота за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ): - документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки/отсутствие выполненных договоров за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП = 0 баллов; - один договор = 30 баллов; - 2 договора = 50 баллов; - 3 и более договоров = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с п. 5.9 ТЗ - документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие персонала до 20 чел., документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 50 баллов; - наличие персонала 21 чел. и более, документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию;

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок.

Для участия в конкурсных процедурах и заключения договора, Участнику необходимо предоставить соответствующий коммерческому предложению расчет обоснование стоимости на оказание услуг, в соответствии с составом работ и технологией, указанной в п 2. ТЗ.

4.  Требования к подрядчику.

4.1. Персонал подрядчика, выполняющий работы в действующих электроустановках должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н.

4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими документами на технологию производства работ, безопасность производства работ, пожарную безопасность, учитывая местные условия. Отдельные работы должны выполняться по согласованной с филиалом методике.

4.3. Персонал подрядчика должен быть обучен требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

- мастер по тех. обслуживанию и ремонту элегаз. оборуд. – 5 гр. ЭБ не менее 1 чел.;

- электрослесарь по тех. обсл. и ремонту элегаз. оборуд. – 4 гр. ЭБ не менее 3 чел.;

- инженер по тех. обсл. и ремонту элегаз. оборуд. – 5 гр. ЭБ не менее 3 чел.;

- водители, не менее 2 чел.

4.4. Персонал подрядчика должен пройти медицинское освидетельствование на право выполнения работ в электроустановках напряжением до и  выше 1000 В.

4.5. Подрядчик должен иметь электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехназоре).

Подрядчику необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности или аренды, а также свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с указанием перечня разрешенных видов испытаний и измерений, соответствующих выполняемым работам по данному лоту.

4.6. Подрядчик должен иметь действующий аттестат аккредитации на соответствие требованиям в области обеспечения единства измерений, комплект приборов и оборудования для выполнения работ согласно техническому заданию в полном объеме и с надлежащим качеством:

- ПАК (Приборно-аналитический комплекс) для проведения рентгеноскопического обследования.

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (договор купли-продажи, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки), аренды, лизинга), а также действующие свидетельства о поверке для средств измерений. Приборы измерения должны быть внесены в  Государственный реестр средств измерений.

4.7. Применяемые оборудование, материалы и технология их применения не должны нанести вред здоровью персонала и окружающей среде.

4.8. Персонал подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть иметь автотранспорт для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту выполнения работ и обратно за счет собственных средств организации.

4.9. По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», (утвержден приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

4.10. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о кадровых ресурсах (приложение к договору).

4.11. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (приложение к договору).

5. Сроки выполнения работ.

Начало: с момента заключения договора

Окончание: 31.12.2026 года.

6. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования согласно приложению 8 к Приказу ПАО «Россети Московский регион» от 19.12.2019г. №1414 (в редакции распоряжения от 19.12.2025 № 1473р).

7. Приемка выполненных работ.

Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляются согласно приказу Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

Руководители работ, участвующие в сервисном обслуживании оборудования, совместно с представителями филиалов ПАО «Россети Московский регион» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины и оформления документации (записи в паспортных картах, оформление актов технического обслуживания).

Приемка выполненных работ от подрядной организации осуществляется представителями Заказчика после визирования начальниками групп подстанций в актах сдачи-приёмки выполненных работ.

По каждой единице оборудования, указанной в Приложении №1, подрядчиком оформляется технический акт о проведенном обследовании, с указанием выполненных работ, значений контрольно-измерительных приборов, результатов выполненных измерений и обследований. По окончании проведения работ при необходимости составляется дефектная ведомость о наличии выявленных неисправностей, требующих ремонта.

8. Условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Акты на выполненные работы по форме, согласованной с Заказчиком, и другие необходимые документы по факту выполнения работ (или отдельного этапа работ) Подрядчик предоставляет не позднее 25 числа текущего месяца. Приемка работ осуществляется только при наличии полного комплекта документации, необходимой при сдаче-приемке работ.

Окончательный расчет стоимости работ по проведению работ по рентгеноскопическому обследованию дугогасительных камер выключателей 110 кВ проводится по актам выполненных работ, по форме, согласованной с Заказчиком, за фактически выполненные работы, но не превышает общую стоимость работ, в порядке, предусмотренном условиями договора.

Оплата производится по факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ при условии, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора.

При неоднократном нарушении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», технологии работ и ПОТЭЭ договор подряда может быть расторгнут.

9. Гарантия подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.

Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки выполненных работ. Срок прибытия персонала для устранения замечаний – в течение суток с момента получения заявки филиала.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью:

- Приложение №1 - Ведомость объемов №1 на оказание услуг по диагностике  методом рентгенографии элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ЮЭС-филиала ПАО "Россети Московский регион в 2026г.

2. Приложение №2 - Ведомость объемов №2 на оказание услуг по диагностике  методом рентгенографии элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд ЮЭС-филиала ПАО "Россети Московский регион в 2026г.

Начальник СПС                                                                                                      Д.А.Белитов

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)