## ренгеногр
Приложение № 1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора-
Главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Южные электрические сети
А.В. Сомов
" " 2026 г.
Ведомость объёмов №1
на оказание услуг по диагностике методом рентгенографии элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ для нужд филиала ПАО " Россети Московский регион "- Южные электрические сети в 2026г.
Ренгенографическое обследование элегазового оборудования на подстанциях
Состав бригады: инженер по наладке и испытаниям– 1 человек, электромонтер по испытаниям и измерениям (разряд 4)– 1 человек, электромонтер по испытаниям и измерениям (разряд 3)– 1 человек
№ п/п | Наименование оборудования. Тип работ. | Состав работ |  | Единица измерения | Объём работ на ед. оборудования | Общий объем работ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Работы выполняются в усложнённых условиях:
- в действующих электрических установках 110 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков.
|  | ПС №605 «Бронницы» ОРУ -110кВ |  | Инв.№ 032-990244
1 | ПС №605 «Бронницы» ОРУ -110кВ Ренгенографическое обследование элегазового выключателя типа ВГТ-110-II-40/2500 110кВ (ЭВ БСК-110 кВ) | 1 | Монтаж и демонтаж оборудования на выключателе | шт./чел.час. | 1/5 | 1/5 | 102.4 | 128 | 102.4
|  | 2 | Выполнение рентгенографической съемки дугогасительных камер выключателя с целью оценки: - формы контакта (наличие/отсутствие эрозии); - текущего износа (в процентном соотношении от состояния нового контакта)
Подготовка рентгеновских снимков для анализа
Анализ полученных снимков, оформление протокола и технического акта
|  | ПС №319 «Лаговская» ОРУ -110кВ |  | Инв.№ 032-411081
2 | ПС №319 «Лаговская» ОРУ -110кВ Ренгенографическое обследование элегазового выключателя типа LTB-145D1/В (ЭВ БСК 110 кВ) | 1 | Монтаж и демонтаж оборудования на выключателе | шт./чел.час. | 1/5 | 1/5
|  | 2 | Выполнение рентгенографической съемки дугогасительных камер выключателя с целью оценки: - формы контакта (наличие/отсутствие эрозии); - текущего износа (в процентном соотношении от состояния нового контакта)
Подготовка рентгеновских снимков для анализа
|  | 3 | Анализ полученных снимков, оформление протокола и технического акта
|  | ПС №243 «Нащекино» ОРУ -110кВ |  | Инв.№ 032-990248
3 | ПС №243 «Нащекино» ОРУ -110кВ Ренгенографическое обследование элегазового выключателя типа ВГТ-110-II-40/2500 110кВ (ЭВ БСК 110 кВ) | 1 | Монтаж и демонтаж оборудования на выключателе | шт./чел.час. | 1/5 | 1/5
|  | 2 | Выполнение рентгенографической съемки дугогасительных камер выключателя с целью оценки: - формы контакта (наличие/отсутствие эрозии); - текущего износа (в процентном соотношении от состояния нового контакта)
Подготовка рентгеновских снимков для анализа
|  | 3 | Анализ полученных снимков, оформление протокола и технического акта
|  | ПС №447 «Пущино» ОРУ -110кВ |  | Инв.№ 032-4058
4 | ПС №447 «Пущино» ОРУ -110кВ РРенгенографическое обследование элегазового выключателя типа ВГТ-110-II-40/2500 110кВ (ЭВ БСК-1 110 кВ) | 1 | Монтаж и демонтаж оборудования на выключателе | шт./чел.час. | 1/5 | 2/10
|  | 2 | Выполнение рентгенографической съемки дугогасительных камер выключателя с целью оценки: - формы контакта (наличие/отсутствие эрозии); - текущего износа (в процентном соотношении от состояния нового контакта)
Подготовка рентгеновских снимков для анализа
|  | 3 | Анализ полученных снимков, оформление протокола и технического акта
5 | ПС №447 «Пущино» ОРУ -110кВ РРенгенографическое обследование элегазового выключателя типа ВГТ-110-II-40/2500 110кВ (ЭВ БСК-2 110 кВ) | 1 | Монтаж и демонтаж оборудования на выключателе | шт./чел.час. | 1/5 |  | 292.6 | 345.8 | 292.6
|  | 2 | Выполнение рентгенографической съемки дугогасительных камер выключателя с целью оценки: - формы контакта (наличие/отсутствие эрозии); - текущего износа (в процентном соотношении от состояния нового контакта)
Подготовка рентгеновских снимков для анализа
|  | 3 | Анализ полученных снимков, оформление протокола и технического акта
Итого: |  |  | Количество выключателей - 5 шт. |  |  |  | 395 | в объемы (итоговая трудоемкость работ по смете - с учетом К корректировки из Альбома) | 395
Доставка персонала и технологического оборудования до места проведения работ и обратно
|  |  | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места проведения работ, необходимо учесть затраты на доставку персонала и технологического оборудования от базы исполнителя до места проведения работ и обратно спецавтомашиной типа УАЗ. Ориентировочная численность персонала - 3 человека. Расстояние в обе стороны до: ПС №605 «Бронницы» 84км., ПС №319 «Лаговская» 60 км., ПС №243 «Нащекино» 107 км. ПС №447 «Пущино» 180 км.Средняя скорость движения 45км/час. | маш.-ч. |  | 9,6
|  |  | Начальник Службы подстанций | Д.А. Белитов
|  |  | Зам. главного инженера по организации ремонтов - начальник Службы планирования и подготовки ТОиР | Д.Г. Яшкин