## ВЛ-0,4++
Наименование программного продукта | [11 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [11 empty] | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [11 empty] | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [11 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [11 empty] | 50. Московская область
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки)
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234861(591372)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Татариново" Ю8-25-302-274029(474486)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [15 empty] | ЛС-02-01-01
ВЛИ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 4 квартал 2025 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 187,35 | [5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 17,72 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [16 empty] | Средства на оплату труда машинистов | [5 empty] | 4,93 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  |  | 169,59 | [5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 34,9549401 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  |  | 17,76 | [5 empty] | тыс. руб. | [5 empty] | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 8,2905555 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | [10 empty] | Сметная стоимость, руб.
[9 empty] | на единицу измерения |  |  |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел Строительные работы>
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСН33-04-017-01 |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=34,5/1000 |  |  |  | 1000 м |  | 0,0345 | [8 empty] | 0,0345
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 3,7738861 | [8 empty] | 1 969,6
| 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч |  | 0,99 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0392783 | [5 empty] | 433,57 |  |  | 17,03
| 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч |  | 47,29 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,8762308 | [5 empty] | 473,35 |  |  | 888,11
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,9291885 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 495,27
| 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,9291885 | [5 empty] | 612,57 |  |  | 569,19
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 523,36
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,9875109 | [8 empty] | 531,81
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,75 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0297563 | [5 empty] | 1 595,2 |  |  | 47,47
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0297563 | [5 empty] | 715,99 |  |  | 21,31
| [91.06.03-055] |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0321368 |  | 11,45 | 1,46 |  |  | 16,72 |  |  | 0,54
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч |  | 22,74 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,9022095 |  | 346,73 | 1,45 |  |  | 502,76 |  |  | 453,59
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,9022095 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 480,89
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,59 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0234083 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 15
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0234083 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 12,48
| 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0321368 | [5 empty] | 210,38 |  |  | 6,76
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0321368 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 17,13
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 3 024,77
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 2 501,41
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 103% | [8 empty] | 103% | [8 empty] | 2 576,45
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 60% | [8 empty] | 60% | [8 empty] | 1 500,85
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 205 857,1 |  |  | 7 102,07
2 | ГЭСН33-04-016-02 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт |  | 4 | [8 empty] | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 2,024 | [8 empty] | 917,8
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 2,024 | [5 empty] | 453,46 |  |  | 917,8
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 2 440,15
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 2,208 | [8 empty] | 1 378,89
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,104 | [5 empty] | 1 595,2 |  |  | 1 761,1
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,104 | [5 empty] | 715,99 |  |  | 790,45
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,104 | [5 empty] | 14,91 |  |  | 16,46
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,104 |  | 487,94 | 1,23 |  |  | 600,17 |  |  | 662,59
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,104 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 588,44
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 4 736,84
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 2 296,69
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 103% | [8 empty] | 103% | [8 empty] | 2 365,59
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 60% | [8 empty] | 60% | [8 empty] | 1 378,01
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 2 120,11 |  |  | 8 480,44
3 | ГЭСН33-04-016-06 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | шт |  | 2 | [8 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,69 | [8 empty] | 312,89
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,69 | [5 empty] | 453,46 |  |  | 312,89
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 226,35
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,368 | [8 empty] | 196,15
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,368 | [5 empty] | 14,91 |  |  | 5,49
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,368 |  | 487,94 | 1,23 |  |  | 600,17 |  |  | 220,86
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,368 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 196,15
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 735,39
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 509,04
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 103% | [8 empty] | 103% | [8 empty] | 524,31
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 60% | [8 empty] | 60% | [8 empty] | 305,42
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 782,56 |  |  | 1 565,12
4 | ГЭСН33-04-003-02 |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | шт |  | 2 | [8 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 13,754 | [8 empty] | 6 756,65
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч |  | 5,98 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 13,754 | [5 empty] | 491,25 |  |  | 6 756,65
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 10 274,78
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 4,6 | [8 empty] | 2 744,63
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 3,68 |  | 2 088,77 | 1,26 |  |  | 2 631,85 |  |  | 9 685,21
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 3,68 | [5 empty] | 612,57 |  |  | 2 254,26
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,4 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,92 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 589,57
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,92 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 490,37
| 4 |  | М | [23 empty] | 345,53
| [01.3.01.06-0038] |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг |  | 0,1 | [8 empty] | 0,2 |  | 238,29 | 1,66 |  |  | 395,56 |  |  | 79,11
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг |  | 0,03 | [8 empty] | 0,06 |  | 58,53 | 1,66 |  |  | 97,16 |  |  | 5,83
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 0,02 | [8 empty] | 0,04 |  | 56,11 | 1,54 |  |  | 86,41 |  |  | 3,46
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т |  | 0,0004 | [8 empty] | 0,0008 |  | 61 265,39 | 1,44 |  |  | 88 222,16 |  |  | 70,58
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т |  | 0,0001 | [8 empty] | 0,0002 |  | 80 020,98 | 1,29 |  |  | 103 227,06 |  |  | 20,65
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт |  | 0,06 | [8 empty] | 0,12 |  | 1 031,73 | 1,34 |  |  | 1 382,52 |  |  | 165,9
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 20 121,59
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 9 501,28
| 812/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 103% | [8 empty] | 103% | [8 empty] | 9 786,32
| 774/пр_2020_прил._т._п.27_гр.3 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % |  | 60% | [8 empty] | 60% | [8 empty] | 5 700,77
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 17 804,34 |  |  | 35 608,68
Покраска и гидроизоляция опор
5 | ГЭСН15-04-024-08 |  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску V=0,644*4/100 |  |  |  | 100 м2 |  | 0,02576 | [8 empty] | 0,02576
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,5687808 | [8 empty] | 276,02
| 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 19,2 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,5687808 | [5 empty] | 485,28 |  |  | 276,02
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 0,97
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,0017774 | [8 empty] | 0,93
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0002962 |  | 37,32 | 1,52 |  |  | 56,73 |  |  | 0,02
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0002962 | [5 empty] | 473,35 |  |  | 0,14
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0014812 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 0,95
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0014812 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 0,79
| 4 |  | М | [23 empty] | 39,73
| 14.4.02.04 |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  |  |  | т |  | 0,0267 | [8 empty] | 0,0006878
| [01.7.10.17-0141] |  | Пемза |  |  |  | кг |  | 0,24 | [8 empty] | 0,0061824 |  | 2 507,62 | 1,31 |  |  | 3 284,98 |  |  | 20,31
| [01.7.17.11-0011] |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  | м2 |  | 0,8 | [8 empty] | 0,020608 |  | 531,44 | 1,31 |  |  | 696,19 |  |  | 14,35
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 0,21 | [8 empty] | 0,0054096 |  | 56,11 | 1,54 |  |  | 86,41 |  |  | 0,47
| [14.5.11.01-0003] |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  |  | т |  | 0,005 | [8 empty] | 0,0001288 |  | 24 995,33 | 1,43 |  |  | 35 743,32 |  |  | 4,6
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 317,65
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 276,95
| 812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 |  | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100% | [8 empty] | 100% | [8 empty] | 276,95
| 774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 |  | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49% | [8 empty] | 49% | [8 empty] | 135,71
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 28 350,54 |  |  | 730,31
6 | [14.3.02.03-0002] |  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная V=0,688/1000 |  |  |  | т |  | 0,000688 | [8 empty] | 0,000688 |  | 67 474,82 | 1,76 |  |  | 118 755,68 |  |  | 81,7
|  |  | Всего по позиции | [23 empty] | 81,7
7 | ГЭСН08-01-003-07 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону V=2,116*4/100 |  |  |  | 100 м2 |  | 0,08464 | [8 empty] | 0,08464
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 2,0635232 | [8 empty] | 1 087,58
| 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч |  | 21,2 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 2,0635232 | [5 empty] | 527,05 |  |  | 1 087,58
| 2 |  | ЭМ | [23 empty] | 38,15
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [10 empty] | 0,0194672 | [8 empty] | 10,38
| [91.08.04-021] |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  | маш.-ч |  | 1,95 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,1898052 |  | 95,25 | 1,42 |  |  | 135,26 |  |  | 25,67
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0194672 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 12,48
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,0194672 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 10,38
| 4 |  | М | [23 empty] | 140,95
| [01.3.01.03-0002] |  | Керосин для технических целей |  |  |  | т |  | 0,024 | [8 empty] | 0,0020314 |  | 62 186,75 | 1,11 |  |  | 69 027,29 |  |  | 140,22
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 0,1 | [8 empty] | 0,008464 |  | 56,11 | 1,54 |  |  | 86,41 |  |  | 0,73
|  |  | Итого прямые затраты | [23 empty] | 1 277,06
7.1 | 01.2.03.03 |  | Мастика |  |  |  | т |  | 0,24 | [8 empty] | 0,0203136 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7.2 | 01.2.01.02 |  | Битум |  |  |  | т |  | 0,016 | [8 empty] | 0,0013542 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [23 empty] | 1 097,96
| 812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | % |  | 110% | [8 empty] | 110% | [8 empty] | 1 207,76
| 774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | % |  | 69% | [8 empty] | 69% | [8 empty] | 757,59
|  |  | Всего по позиции | [20 empty] | 38 308,25 |  |  | 3 242,41
8 | [01.2.03.05-0001] |  | Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов V=3,608*0,8 |  |  |  | кг |  | 2,8864 | [8 empty] | 2,8864 |  | 31,51 | 1,37 |  |  | 43,17 |  |  | 124,61
|  |  | Всего по позиции | [23 empty] | 124,61
9 | ТЦ_01.2.00.00_77_7709331654_26.07.2025_02 |  | Гидроизоляция обмазочная МГТН №24 (Технониколь) М=478,75*1,05 |  |  |  | кг |  | 24,728 | [8 empty] | 24,728 | [5 empty] | 502,69 |  |  | 12 430,52
|  |  | Всего по позиции | [23 empty] | 12 430,52
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел Строительные работы> | [23 empty] | 42 850,13
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [23 empty] | 11 320,54
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [23 empty] | 13 503,76
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [23 empty] | 4 862,79
|  |  | материальные ресурсы | [23 empty] | 13 163,04
|  |  | перевозка | [23 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [23 empty] | 16 183,33
|  |  | Итого накладные расходы | [23 empty] | 16 737,38
|  |  | Итого сметная прибыль | [23 empty] | 9 778,35
|  |  | Итого оборудование | [23 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [23 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. <Раздел Строительные работы> | [23 empty] | 69 365,86
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [23 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [23 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [23 empty] | 22,8741901
|  |  | затраты труда машинистов | [23 empty] | 8,1847555
№ п.п. | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | [9 empty] | Сметная стоимость, руб.
[10 empty] | на единицу измерения |  |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 2. <Раздел-Монтажные работы>
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12
10 | ГЭСНм08-02-471-01 |  |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 | [7 empty] | 0,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 1,06605 | [8 empty] | 555,5
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 9,27 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 1,06605 | [5 empty] | 521,08 |  |  | 555,5
| 2 |  |  | ЭМ | [22 empty] | 49,43
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 0,0391 | [8 empty] | 24,42
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,01955 | [5 empty] | 1 595,2 |  |  | 31,19
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,01955 | [5 empty] | 715,99 |  |  | 14
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,01955 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 12,53
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,01955 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 10,42
| 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,17365 | [5 empty] | 32,87 |  |  | 5,71
| 4 |  |  | М | [22 empty] | 236,69
| [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг |  | 0,65 | [7 empty] | 0,065 |  | 155,63 | 0,87 |  |  | 135,4 |  |  | 8,8
| [14.4.01.09-0427] |  |  | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг |  | 2 | [7 empty] | 0,2 |  | 911,56 | 1,25 |  |  | 1 139,45 |  |  | 227,89
|  |  |  | Итого прямые затраты | [22 empty] | 866,04
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 9,66
|  |  |  | ФОТ | [22 empty] | 579,92
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 97% | [7 empty] | 97% | [8 empty] | 562,52
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 51% | [7 empty] | 51% | [8 empty] | 295,76
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 17 339,8 |  |  | 1 733,98
11 | 08.3.08.02-0058 |  |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм V=1*3,77*3/1000 |  |  |  | т |  | 0,01131 | [7 empty] | 0,01131 | [5 empty] | 46 414,02 |  |  | 524,94
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 524,94
12 | ГЭСНм08-02-472-08 |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм |  |  |  | 100 м |  | 0,1 | [7 empty] | 0,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 2,0125 | [8 empty] | 1 048,67
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 17,5 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 2,0125 | [5 empty] | 521,08 |  |  | 1 048,67
| 2 |  |  | ЭМ | [22 empty] | 36,67
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 0,023 | [8 empty] | 14,36
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,0115 | [5 empty] | 1 595,2 |  |  | 18,34
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,0115 | [5 empty] | 715,99 |  |  | 8,23
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,0115 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 7,37
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,0115 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 6,13
| 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч |  | 2,9 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,3335 | [5 empty] | 32,87 |  |  | 10,96
| 4 |  |  | М | [22 empty] | 259,5
| [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг |  | 0,9 | [7 empty] | 0,09 |  | 155,63 | 0,87 |  |  | 135,4 |  |  | 12,19
| 08.3.05.02-0021 |  |  | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | т |  | 0,004 | [7 empty] | 0,0004 | [5 empty] | 48 543,27 |  |  | 19,42
| [14.4.01.09-0427] |  |  | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг |  | 2 | [7 empty] | 0,2 |  | 911,56 | 1,25 |  |  | 1 139,45 |  |  | 227,89
|  |  |  | Итого прямые затраты | [22 empty] | 1 359,2
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 18,24
|  |  |  | ФОТ | [22 empty] | 1 063,03
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 97% | [7 empty] | 97% | [8 empty] | 1 031,14
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 51% | [7 empty] | 51% | [8 empty] | 542,15
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 29 507,3 |  |  | 2 950,73
13 | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм V=10*0,499/1000 |  |  |  | т |  | 0,00499 | [7 empty] | 0,00499 | [5 empty] | 40 464,02 |  |  | 201,92
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 201,92
14 | ГЭСНм08-01-082-01 |  |  | Зажим наборный без кожуха V=0,06+0,04+0,02+0,04+0,03 |  |  |  | 100 шт |  | 0,19 | [7 empty] | 0,19
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 9,0022 | [8 empty] | 4 798,26
| 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 41,2 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 9,0022 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 4 798,26
| 2 |  |  | ЭМ | [22 empty] | 50,01
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [9 empty] | 0,0437 | [8 empty] | 27,29
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,02185 | [5 empty] | 1 595,2 |  |  | 34,86
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,02185 | [5 empty] | 715,99 |  |  | 15,64
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,02185 | [5 empty] | 640,84 |  |  | 14
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,02185 | [5 empty] | 533,01 |  |  | 11,65
| 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,03496 | [5 empty] | 32,87 |  |  | 1,15
| 4 |  |  | М | [22 empty] | 248,41
| [08.3.07.01-0052] |  |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т |  | 0,003 | [7 empty] | 0,00057 |  | 70 310,45 | 0,82 |  |  | 57 654,57 |  |  | 32,86
| [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг |  | 0,8 | [7 empty] | 0,152 |  | 79,88 | 1,44 |  |  | 115,03 |  |  | 17,48
| [20.5.04.03-0002] |  |  | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт |  | 1,02 | [7 empty] | 0,1938 |  | 896,51 | 1,14 |  |  | 1 022,02 |  |  | 198,07
|  |  |  | Итого прямые затраты | [22 empty] | 5 123,97
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 83,45
|  |  |  | ФОТ | [22 empty] | 4 825,55
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 97% | [7 empty] | 97% | [8 empty] | 4 680,78
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 51% | [7 empty] | 51% | [8 empty] | 2 461,03
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 64 995,95 |  |  | 12 349,23
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел-Монтажные работы> | [22 empty] | 8 187,42
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | 6 402,43
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | 136,11
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | 66,07
|  |  |  | материальные ресурсы | [22 empty] | 1 582,81
|  |  |  | перевозка | [22 empty] | 0
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) | [22 empty] | 6 468,5
|  |  |  | Итого накладные расходы | [22 empty] | 6 274,44
|  |  |  | Итого сметная прибыль | [22 empty] | 3 298,94
|  |  |  | Итого оборудование | [22 empty] | 0
|  |  |  | Итого прочие затраты | [22 empty] | 0
|  |  |  | Итого по разделу 2. <Раздел-Монтажные работы> | [22 empty] | 17 760,8
в том числе
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [22 empty] | 0
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [22 empty] | 0
справочно
|  |  |  | затраты труда рабочих | [22 empty] | 12,08075
|  |  |  | затраты труда машинистов | [22 empty] | 0,1058
№ п.п. | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество | [8 empty] | Сметная стоимость, руб.
[10 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 3. <материалы
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
15 | ТЦ_21.2.00.00_77_7719546987_06.09.2024_02 |  |  | Провод СИП-2 3*70+70 М=462,53*1,05 |  |  |  | м |  | 37 | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 485,66 |  |  | 17 969,42
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 17 969,42
16 | ТЦ_05.1.02.07_50_5036065113_30.07.2024_02 |  |  | Стойка СВ-110-5 М=15145,38*1,05 |  |  |  | шт |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 15 902,65 |  |  | 63 610,6
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 63 610,6
17 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Стяжка Х-89 М=810*1,0375 |  |  |  | шт |  | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 840,38 |  |  | 1 680,76
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 1 680,76
18 | [25.2.02.11-0021] |  |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м V=11/50 |  |  |  | шт |  | 0,22 | [7 empty] | 0,22 | 2 940,8 |  |  | 1,37 |  | 4 028,9 |  |  | 886,36
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 886,36
19 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Скрепа М=28*1,05 |  |  |  | шт |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 29,4 |  |  | 88,2
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 88,2
20 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Бугель М=32,50*1,05 |  |  |  | шт |  | 8 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 34,13 |  |  | 273,04
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 273,04
21 | ТЦ_20.00.00.00_77_7719546987_23.07.2024_02 |  |  | Зажим ПС-2-1 М=144*1,05 |  |  |  | шт |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 151,2 |  |  | 453,6
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 453,6
22 | ТЦ_20.1.01.01_77_7719546987_30.07.2024_02 |  |  | Зажим РА 1500 М=750*1,05 |  |  |  | шт |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 787,5 |  |  | 3 150
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 3 150
23 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Кронштейн анкерный СА 1500 М=765,2*1,05 |  |  |  | шт |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 803,46 |  |  | 3 213,84
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 3 213,84
24 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Хомут М=11,55*1,05 |  |  |  | шт |  | 24 | [7 empty] | 24 | [5 empty] | 12,13 |  |  | 291,12
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 291,12
25 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Зажим СД-120 М=259,05*1,05 |  |  |  | шт |  | 6 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 272 |  |  | 1 632
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 1 632
26 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Зажим Р71 М=356*1,05 |  |  |  | шт |  | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 373,8 |  |  | 747,6
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 747,6
27 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Зажим Р70 М=289*1,05 |  |  |  | шт |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 303,45 |  |  | 1 213,8
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 1 213,8
28 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Зажим РС481 М=963*1,05 |  |  |  | шт |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 1 011,15 |  |  | 4 044,6
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 4 044,6
29 | ТЦ_20.1.00.00_77_7719546987_22.07.2024_02 |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 М=310*1,0375 |  |  |  | м |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 321,63 |  |  | 964,89
|  |  |  | Всего по позиции | [22 empty] | 964,89
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. <материалы | [22 empty] | 100 219,83
|  |  |  | Итого по разделу 3. <материалы | [22 empty] | 100 219,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы | [22 empty] | 169585.69
в том числе
|  |  |  | Всего прямые затраты | [22 empty] | 143 069,96
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | 11 320,54
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | 13 503,76
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | 4 862,79
|  |  |  | материальные ресурсы | [22 empty] | 113 382,87
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) | [22 empty] | 16 183,33
|  |  |  | Всего накладные расходы | [22 empty] | 16 737,38
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [22 empty] | 9 778,35
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы | [22 empty] | 17760.8
в том числе
|  |  |  | Всего прямые затраты | [22 empty] | 8 187,42
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | 6 402,43
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | 136,11
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | 66,07
|  |  |  | материальные ресурсы | [22 empty] | 1 582,81
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) | [22 empty] | 6 468,5
|  |  |  | Всего накладные расходы | [22 empty] | 6 274,44
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [22 empty] | 3 298,94
|  |  |  | ВСЕГО по смете | [22 empty] | 187 346,49
в том числе
|  |  |  | Всего прямые затраты | [22 empty] | 151 257,38
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | 17 722,97
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | 13 639,87
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | 4 928,86
|  |  |  | материальные ресурсы | [22 empty] | 114 965,68
|  |  |  | перевозка | [22 empty] | 0
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) | [22 empty] | 22 651,83
|  |  |  | Всего накладные расходы | [22 empty] | 23 011,82
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [22 empty] | 13 077,29
|  |  |  | Всего оборудование | [22 empty] | 0
|  |  |  | Всего прочие затраты | [22 empty] | 0
Справочно
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [22 empty] | 0
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [22 empty] | 0
|  |  |  | затраты труда рабочих | [22 empty] | 34,9549401
|  |  |  | затраты труда машинистов | [22 empty] | 8,2905555
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПНР ВЛ-0,4++
Наименование программного продукта | [9 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [9 empty] | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [9 empty] | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [9 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [9 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки)
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [11 empty] | ЛС-09-01-01
ПНР ВЛИ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 4 квартал 2025 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,54 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [12 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,5896 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[8 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСНп01-11-011-01 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 100 измерений | 0,01 | [5 empty] | 0,01
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,1296 | [6 empty] | 91,77
| 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6,48 | [5 empty] | 0,0648 |  |  |  | 715,99 |  |  | 46,4
| 3-200-03 |  | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6,48 | [5 empty] | 0,0648 |  |  |  | 700,08 |  |  | 45,37
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 91,77
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 91,77
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74% | [5 empty] | 74% | [6 empty] | 67,91
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36% | [5 empty] | 36% | [6 empty] | 33,04
|  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 19 272 |  |  | 192,72
2 | ГЭСНп01-11-010-01 |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | измерение | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 708,04
| 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0,5 | [5 empty] | 0,5 |  |  |  | 715,99 |  |  | 358
| 3-200-03 |  | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0,5 | [5 empty] | 0,5 |  |  |  | 700,08 |  |  | 350,04
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 708,04
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 708,04
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74% | [5 empty] | 74% | [6 empty] | 523,95
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36% | [5 empty] | 36% | [6 empty] | 254,89
|  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 1 486,88 |  |  | 1 486,88
3 | ГЭСНп01-11-024-01 |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,46 | [6 empty] | 1 741,77
| 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0,41 | [5 empty] | 1,23 |  |  |  | 715,99 |  |  | 880,67
| 3-200-03 |  | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0,41 | [5 empty] | 1,23 |  |  |  | 700,08 |  |  | 861,1
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 1 741,77
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 741,77
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74% | [5 empty] | 74% | [6 empty] | 1 288,91
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 |  | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36% | [5 empty] | 36% | [6 empty] | 627,04
|  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 1 219,24 |  |  | 3 657,72
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> | [17 empty] | 2 541,58
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 2 541,58
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 0
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 0
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 0
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [17 empty] | 2 541,58
|  |  | Итого накладные расходы | [17 empty] | 1 880,77
|  |  | Итого сметная прибыль | [17 empty] | 914,97
|  |  | Итого оборудование | [17 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [17 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> | [17 empty] | 5 337,32
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 3,5896
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты | [16 empty] | 4 269,86
в том числе
|  |  |  | прочие работы | [16 empty] | 4 269,86
в том числе
|  |  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 2 033,27
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 2 033,27
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 2 033,27
|  |  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 1 504,62
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 731,97
|  |  |  | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 5337.32
в том числе
|  |  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 2 541,58
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 2 541,58
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 0
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 0
|  |  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 0
|  |  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 2 541,58
|  |  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 1 880,77
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 914,97
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССРТ-общий
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"
Трощенков А.Ю.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки, объекта)
Договор № 98-Ст от 29.12.2025г
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-355045
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | сч № 0000-000284 от 09.12.20224 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений-порубочный билет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 кВ | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465 | 169585.69 | 17760.8
Итого: по главе 2 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Итого: по главам 1-2 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 169.5857 | 17.7608 | 0 | 0 | 187.3465
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 4.2396 | 0.44402 | 0 | 0 | 4.6837
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 4.2396 | 0.44402 | 0 | 0 | 4.6837
Итого: по главам 1-8 |  |  | 173.8253 | 18.2048 | 0 | 0 | 192.0301
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3.3027 | 0.34589 | 0 | 0 | 3.6486
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 5.3373 | 5.3373 | 5337.32
Итого: по главе 9 |  |  | 3.3027 | 0.34589 | 0 | 5.3373 | 8.9859
Итого: по главам 1-9 |  |  | 177.128 | 18.5507 | 0 | 5.3373 | 201.016
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 4.3017 | 4.3017
6 | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 8.0292 | 8.0292
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.331 | 12.331
Итого: по главам 1-10 |  |  | 177.128 | 18.5507 | 0 | 17.6683 | 213.347
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 177.128 | 18.5507 | 0 | 17.6683 | 213.347
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 98-Ст от 29.12.2025г | Проектные работы |  |  |  | 3.2904 | 3.2904 |  |  | 3948.49
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | 3.2904
Итого: по главам 1-12 |  |  | 177.128 | 18.5507 | 0 | 20.9587 | 216.6374
Непредвиденные затраты
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 5.3138 | 0.55652 | 0 | 0.62876 | 6.4991
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 5.3138 | 0.55652 | 0 | 0.62876 | 6.4991 |  | ИП
|  | Итого с непредвиденными | 182.4418 | 19.1072 | 0 | 21.5875 | 223.1365 |  | 117.4341 | 105.7024
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 40.1372 | 4.2036 | 0 | 4.7492 | 49.09
14 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
11 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
10 |  | Итого НДС | 40.1372 | 4.2036 | 0 | 4.7492 | 49.09
11 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 222.5791 | 23.3108 | 0 | 26.3367 | 272.2266 |  | 129053.41 | 107.5445 | 98.29%
| Генеральный директор ООО "ССМНУ-58" |  |  |  | Калекин Г.А.
Note on D20: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССРТ-1 этап
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"
|  | Трощенков А.Ю. |  |  |  | 1 этап
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки, объекта)
Договор № 98-Ст от 29.12.2025г
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-355045
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | сч № 0000-000284 от 09.12.20224 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений-порубочный билет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 кВ | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269 | 98126.88 | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Итого: по главам 1-2 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 98.1269 | 0 | 0 | 0 | 98.1269
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 2.4532
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 2.4532
Итого: по главам 1-8 |  |  | 100.58 | 0 | 0 | 0 | 100.58
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 1.911
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 1.911
Итого: по главам 1-9 |  |  | 102.4911 | 0 | 0 | 0 | 102.4911
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.1933 | 2.1933
6 | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 4.1572 | 4.1572
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505
Итого: по главам 1-10 |  |  | 102.4911 | 0 | 0 | 6.3505 | 108.8416
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 102.4911 | 0 | 0 | 6.3505 | 108.8416
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 98-Ст от 29.12.2025г | Проектные работы |  |  |  | 3.2904 | 3.2904 |  |  | 3948.49
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | 3.2904
Итого: по главам 1-12 |  |  | 102.4911 | 0 | 0 | 9.6409 | 112.132
Непредвиденные затраты
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 3.0747 | 0 | 0 | 0.28923 | 3.364
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.0747 | 0 | 0 | 0.28923 | 3.364 |  | ИП
|  | Итого с непредвиденными | 105.5658 | 0 | 0 | 9.9302 | 115.496 |  | 117.4341
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 23.2245 | 0 | 0 | 2.1846 | 25.4091
14 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
11 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
10 |  | Итого НДС | 23.2245 | 0 | 0 | 2.1846 | 25.4091
11 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 128.7903 | 0 | 0 | 12.1148 | 140.9051 |  | 129053.41 | 107.5445
105.7815
[9 empty] | 105.7815 | 0
| Генеральный директор ООО "ССМНУ-58" |  |  |  | Калекин Г.А. |  |  |  |  | 0
Note on D20: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССРТ-2 этап
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"
|  | Трощенков А.Ю. |  |  |  | 2 этап
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-752, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мещерино Ю8-25-302-283266(594400)"
(наименование стройки, объекта)
Договор № 98-Ст от 29.12.2025г
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-355045
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | сч № 0000-000284 от 09.12.20224 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений-порубочный билет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4 кВ | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196 | 71458.81 | 17760.8
Итого: по главе 2 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Итого: по главам 1-2 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 71.4588 | 17.7608 | 0 | 0 | 89.2196
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 1.7865 | 0.44402 | 0 | 0 | 2.2305
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 1.7865 | 0.44402 | 0 | 0 | 2.2305
Итого: по главам 1-8 |  |  | 73.2453 | 18.2048 | 0 | 0 | 91.4501
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.3917 | 0.34589 | 0 | 0 | 1.7375
4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | 5.3373 | 5.3373 | 5337.32
Итого: по главе 9 |  |  | 1.3917 | 0.34589 | 0 | 5.3373 | 7.0749
Итого: по главам 1-9 |  |  | 74.6369 | 18.5507 | 0 | 5.3373 | 98.525
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.1084 | 2.1084
6 | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 3.872 | 3.872
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.9805 | 5.9805
Итого: по главам 1-10 |  |  | 74.6369 | 18.5507 | 0 | 11.3178 | 104.5054
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 74.6369 | 18.5507 | 0 | 11.3178 | 104.5054
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 98-Ст от 29.12.2025г | Проектные работы |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 74.6369 | 18.5507 | 0 | 11.3178 | 104.5054
Непредвиденные затраты
8 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные затраты 3% | 2.2391 | 0.55652 | 0 | 0.33953 | 3.1352
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 2.2391 | 0.55652 | 0 | 0.33953 | 3.1352
|  | Итого с непредвиденными | 76.8761 | 19.1072 | 0 | 11.6573 | 107.6406 |  | 107.6406 | 0
НДС
9 |  | НДС - 22 % | 16.9127 | 4.2036 | 0 | 2.5646 | 23.6809
14 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
11 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
10 |  | Итого НДС | 16.9127 | 4.2036 | 0 | 2.5646 | 23.6809 |  | 131.3215
11 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 93.7888 | 23.3108 | 0 | 14.2219 | 131.3215
| Генеральный директор ООО "ССМНУ-58" |  |  |  | Калекин Г.А.
Note on D20: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.