Приложение № 1

к запросу ТКП

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Поверка и калибровка и восстановление работоспособности сейсмических средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

Лот № 2-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	17

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	18

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| РУ | Распределительное устройство |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд |
| НИР | Научно-исследовательские работы |

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.40.120 Поверка и калибровка и восстановление работоспособности сейсмических средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

1.3. Цель оказания услуг

Поверка калибровка и восстановление работоспособности (при необходимости) сейсмических станций ZET-048C:

- оборудование сейсмостанций филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал";

- оборудование АССК филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

1.4. Существующее положение

Поверка и калибровка сейсмических станций ZET-048C проводится на месте установки.

Восстановление работоспособности в лаборатории Исполнителя.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел на р. Б. Зеленчук (координаты GPS): СШ-43.797360; ВД-41.545800 | Сейсмическая станция ZET-048C Зав.№2258 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел на р. Аксаут (координаты GPS): СШ-43.792975; ВД-41.687473 | Сейсмическая станция ZET-048C Зав.№2254 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, БСР (координаты GPS): СШ-43.869470; ВД-41.873196 | Сейсмическая станция ZET-048C Зав.№2260 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел на р. Б. Зеленчук. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2265 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел на р. Маруха. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2270 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел на р. Аксаут. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2266 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Водоприемник БСР. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2250 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Уравнительный резервуар 1. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2262 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Уравнительный резервуар 1. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2274 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Уравнительный резервуар 2. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2246 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Уравнительный резервуар 2. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2256 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Здание Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2247 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Здание Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2248 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Здание Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2257 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Водоприемник Нижнего бассейна Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2251 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Водоприемник Нижнего бассейна Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2272 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Водоприемник Нижнего бассейна Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2253 |  |
|  | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, Водоприемник Нижнего бассейна Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Сейсморегистратор ZET-048С Зав.№2245 |  |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;

1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень оборудования сейсмологического контроля |  |  |  |
| 1. | Периодическая поверка сейсморегистраторов ZET 048-C | шт. | 3 |
| 2. | Калибровка встроенных сейсмометров СМЕ-4211 | шт. | 3 |
| Перечень оборудования сейсмометрического контроля |  |  |  |
| 3. | Поверка встроенных сейсмоприемников ВС 1313 | шт. | 15 |
| 4. | Периодическая поверка сейсморегистраторов ZET 048-C | шт. | 15 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 71.12.40.120 Поверка и калибровка и восстановление работоспособности сейсмических средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты подписания Договора | 21.12.2026 |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1: № 1.1. и № 1.2. Таблицы 2): «ОКПД2 71.12.40.120 Поверка и калибровка и восстановление работоспособности сейсмических средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на своих рабочих местах в процессе оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование ресурсов и подключений | Исполнитель осуществляет согласование со службой Заказчика подключений коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие места оказания услуг | Услуги по поверке и калибровке средств измерений оказываются на месте установки сейсмических станций (при необходимости - в поверочной лаборатории Исполнителя). Все подготовительные мероприятия проводятся силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль услуг | Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждённой методикой поверки ЗТМС.4111126.001 МП (Приложение 3 к данным ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие срокам оказания Услуг | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 2 к данным ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения договора |  |
|  | Допуск персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения договора |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заявки на оказание услуг | Услуги оказываются по одной заявке по всем позициям поочерёдно с даты подписания договора , в соответствии п. 2.1.2. ТТ (Требования к срокам оказания услуг) и п. 6.1. Договора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оборудования и материалов | Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подбор оборудования и материалов | Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие аккредитации | Услуги должны оказываться лицом, аккредитованным в установленном порядке согласно требованиям Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ на право проведения поверки средств измерений, имеющим действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений (на право поверки средств измерений) с соответствующей областью аккредитации, подтвердившим свою компетентность в части выполнения поверочных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требуемый объём услуг | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Финализирование услуг | Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подтверждение безопасности использования | Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование приёмки | Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление исполнительной документации | Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оформление технических протоколов | Оформление технических протоколов выполненных калибровок и поверок по всем СИ в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отметки о поверке и калибровке | Результаты калибровки отмечаются в паспорте и выдается свидетельство (сертификат) о поверке (калибровке). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение порядка оформления | Порядок оформления результатов поверки (калибровки) определяется действующими нормативными документами на поверку (калибровку) данного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление отчётных документов | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соответствие допуска | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022)) с оформлением необходимых нарядов – допусков, а так же в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, приказ ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Достоверность результатов поверки | Исполнитель должен гарантировать достоверность результатов поверки в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками (в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», пункт 4), при исправности всех компонентов измерительного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После калибровки или поверки оборудование должно оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе их оказания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Руководство законными методами | ### При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ. | ### Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости услуг необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг, указанными в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям».

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг;

Приложение №2: График оказания услуг;

Приложение №3: Методика поверки ЗТМС.4111126.001 МП;

Приложение № 1

к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР).

- Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995 (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- «Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округлять до целых рублей:

- графа 5 «Стоимость» (образец 2п приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3п приложения 2).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:

Суточные – 700 руб./сутки;

Проживание – 5000 руб./сутки;

Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на НИР

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость НИР (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв-уч

где:

Спр  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×(1+Р)Кз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

Ккв-уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

  - стоимость НИР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению документации на оказание услуг.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению документации на оказание услуг

Образец сметы на основные и дополнительные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР) ________________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ________________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ___________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ); Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _____________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению документации на оказание услуг

| к Договору от___ ______202___ №_________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на НИР _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторских затраты; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. Итого, руб. без НДС. 1; 2; 3; 4. I; Научно-исследовательские, экспериментальные работы. Наименование сметы научно-исследовательские, экспериментальные работы. Итого по видам работ. ВСЕГО. |  |  |  |  |

Руководитель организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на НИР в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на научно-исследовательские работы (НИР)

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) |  | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. |  | Суточные 1 сутки/руб. |  | Продолжительность командировки, сутки |  | Продолжительность проживания в гостинице, сутки |  | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к техническим требованиям

График оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  | Стоимость услуг в руб. (без НДС) | Сумма НДС 22%, в руб. | Стоимость услуг, в руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | «ОКПД2 71.12.40.120 Поверка и калибровка и восстановление работоспособности сейсмических средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | С даты подписания договора | 21.12.2026 |  |  |  |
| ВСЕГО руб. |  |  |  |  |  |  |

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»