## Спецификация
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
1.1 | Кабельно-проводниковая продукция
1.1.1 | Провод самонесущий изолированный | СИП-2 3х70+1х70 |  |  | м | 556 | 1.01 | 561.56
1.2 | Оборудование на напряжение до 1000 В
1.2.1 | Автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя 80 А и уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя 500А | ВА57-35-340010-80А-500-690AC-УХЛ3 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 | 2.7 | 2.7
1.3 | Железобетонные элементы
1.3.1 | Стойка железобетонная вибрированная, предварительно напряженная, модифицированная, повышенной долговечности | СВп95-3-IV; ТУ 5863-007-40691155-2023; Шифр №20.0139-01СБ лист 7 и патент на П.М. №218483 |  |  | шт. | 3 | 900 | 2700
1.3.2 | Стойка железобетонная вибрированная, предварительно напряженная, модифицированная, повышенной долговечности | СВп110-5-IV; ТУ 5863-007-40691155-2023; №20.0182-ЛЭП00.10-09СБ лист 32 и патент на П.М. №218483 |  |  | шт. | 11 | 1130 | 12430
1.4 | Стальные конструкции
1.4.1 | Заземляющий проводник ЗП6 | ЗП6; 21.0112-20 |  |  | м | 7.5 | 0.5 | 3.75
1.4.2 | Заземляющий проводник ЗП6 | ЗП6; 25.0017-43 |  |  | м | 8 | 0.5 | 4
1.4.3 | Стяжка Х89 | Х89; 21.0112-15 |  |  | шт. | 5 | 10.6 | 53
1.5 | Линейная арматура
1.5.1 | Дистанционный фиксатор BIC для диаметра жгута 10-45 мм | BIC 15.50 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 10 | 0.022 | 0.22
1.5.2 | Плашечный зажим для сечения жилы магистрали 10-50 мм² и сечение жилы ответвления 10-50 мм² | CD 35 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 36 | 0.06 | 2.16
1.5.3 | Защитный колпачок для изолирования и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150мм² | CE 25.150 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 4 | 0.005 | 0.02
1.5.4 | Изолированный алюминиевый наконечник с клеммой из сплава олова для алюминиевых и медных жил CPTA R для сечения жилы 70 мм² | CPTA R 70 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0.044 | 0.352
1.5.5 | Анкерный кронштейн для крепления анкерного зажима магистральных СИП | CS 10.3 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 24 | 0.165 | 3.96
1.5.6 | Стяжной хомут для фазных жил сечением более 70 мм² | E 260 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 2 | 0.004 | 0.008
1.5.7 | Стяжной хомут для фазных жил сечением до 70 мм² | E 778 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 38 | 0.003 | 0.114
1.5.8 | Комплект промежуточной подвески СИП-2 на промежуточных опрах для сечения нулевой несущей жилы провода 16-95 мм² | ES 1500 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0.36 | 2.88
1.5.9 | Металлическая лента 20х0,7 для крепления анкерных и подвесных кронштейнов | F 207 |  | ООО "НИЛЕД" | м | 88 | 0.078 | 6.864
1.5.10 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | NB 20 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 50 | 0.015 | 0.75
1.5.11 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | NC 20 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 40 | 0.01 | 0.4
1.5.12 | Герметичный ответвительный зажим для соединения проводов магистрали сечением 25-150мм² и ответвления сечением 25-95мм² | P 70 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0.144 | 1.152
1.5.13 | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой проводов магистрали сечением 35-95мм² и одного ответвления сечением 4-54мм² | P 71 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 19 | 0.1 | 1.9
1.5.14 | Герметичный ответвительный зажим для соединения проводов магистрали сечением 16-150мм² и ответвления сечением 6-35мм² | P 645 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0.113 | 0.904
1.5.15 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 сечением 50-70 мм² на анкерных и акерно-угловых опорах | PA 1500 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 24 | 0.38 | 9.12
1.5.16 | Ответвительный зажим для подключения заземления | PC 481 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0.176 | 1.408
1.5.17 | Плашечный зажим для канатов и стальных проводов диаметром 9,1-12,0 мм | ПС-2-1; ТУ 34-13-10273-88 |  |  | шт. | 4 | 0.47 | 1.88
1.6 | Металлопрокат
1.6.1 | Сталь круглая d10 мм | d10 мм; ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 4 | 0.617 | 2.468
1.6.2 | Сталь круглая d18 мм | d18 мм; ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 23.2 | 1.998 | 46.3536
1.7 | Прочее
1.7.1 | Знак безопасности из оцинкованного металла толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  | шт. | 2 | 0.2 | 0.4
1.7.2 | Информационный плакат ВЛ 0,4 кВ из оцинкованного металла толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ИП "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ - 2 м"; МИ БП 10.1/05-01/2020 |  |  | шт. | 2 | 0.2 | 0.4