Рассмотрев Ваше обращение о корректировке параметров технических спецификаций сообщаем следующее.

Технические характеристики предмета закупки сформированы, исходя из потребности Заказчика. На рынке Российской Федерации представлены и доступны к поставке аккумуляторные батареи, соответствующие установленным требованиям, в том числе через российских производителей и поставщиков. При подготовке закупочной документации Заказчиком не устанавливались требования, ограничивающие количество потенциальных участников закупки, либо ориентированные на продукцию конкретного производителя. Требования к товару обусловлены исключительно эксплуатационными потребностями Заказчика. Указанные в технической спецификации характеристики являются минимально необходимыми для обеспечения надлежащей эксплуатации оборудования и транспортных средств Заказчика. Наличие на рынке Российской Федерации нескольких поставщиков продукции с требуемыми параметрами свидетельствует об отсутствии ограничения конкуренции.

Спецификация «7000035671 Модуль выпрямительный 380-220В» является частью зарядного шкафа переменного тока (ИПТ-МЭИ 80 280/220) в составе модулей на подстанциях, работающих по принципу ведущий-ведомый и подключается к АКБ через блоки предохранителей. От количества модулей набирается необходимое количество тока. Помимо АКБ модули питают около десятка других потребителей. Фото и схема прилагаются.

Такая группировка осуществлена с целью унификации подходов к описанию предмета закупки и требований к участникам, что соответствует нормам ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон). Кроме того, что в соответствии Документацией о закупке предусмотрена возможность подачи заявки коллективным участником, что позволяет расширить возможности участника претендовать на победу в закупке.

Поэтому считаем необходимость объединения в предмет закупки продукции целесообразным.

Изменения, которые касаются спецификаций 7000000195, 7000012531, 7000005222, 7000028241 внесены.

Дополнительно сообщаем, что все требования, характеристики и параметры товара, указанные в Техническом задании, определены Заказчиком исходя из фактической потребности и условий эксплуатации. Технические спецификации не содержат противоречий действующему законодательству и обеспечивает возможность поставки товара соответствующего требованиям Заказчика. Просим руководствоваться требованиями закупочной Документации и осуществлять подбор предлагаемой продукции в полном соответствии с Техническим заданием.