Приложение № 1 к Договору

№ __________ от _________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE

на поставку аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис»

(РЦ Новосибирск)

- Общие положения:

Наименование закупки: поставка аккумуляторных батарей для нужд ООО «Почта Сервис» (РЦ Новосибирск).

- Наименование, количество, технические характеристики поставляемого товара:

  - Основные сведения о поставляемом товаре: наименования, количество, технические характеристики поставляемого товара приведены в Таблице 1.

  - Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование | Параметры соответствия товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 7.2 Ач*; Тип клемм – F1 или F2; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм*; ширина – не менее 64мм и не более 66мм*; высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,3 кг*; | штука | 508 |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 2 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 9 Ач*; Тип клемм – F1 или F2; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм*; ширина – не менее 64мм и не более 66мм*; высота – не менее 93мм и не более 95мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,6 кг*; | штука | 12 |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 3 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 5 Ач*; Тип клемм – F2; Габаритные размеры: длина – не менее 89мм и не более 91мм*; ширина – не менее 69мм и не более 71мм*; высота – не менее 100мм и не более 102мм* (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,7 кг*; | штука | 8 |

* - показатели соответствия, конкретные значения которых указываются при заключении договора на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам проведения закупки

  - Поставляемый Товар соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Весь поставляемый товар в обязательном порядке должен быть укомплектован комплектующими (сопряженными деталями и оборудованием), необходимыми для нормальной эксплуатации в обычных условиях.

- Требования к качеству поставляемого Товара:

  - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что, должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Поставляемый товар должен быть новым (дата изготовления не ранее чем за 8 месяцев до момента заключения договора), то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

  - Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ, целям использования товара, указанным в соответствующей Спецификации (Приложение № 2 к Договору). Товар поставляется в стандартной упаковке изготовителя, с указанием информации об изготовителе и Товаре, с учетом необходимых маркировок:

- тип товара;

- номер партии на коробке и на товаре (если производителем установлено его наличие) совпадают;

- информация о производителе, его товарный знак;

- дата изготовления;

- иная информация, которую производитель сочтёт необходимым разместить.

  - Товар внутри упакован в неповреждённую упаковку, предохраняющую Товар от повреждения, от воздействия влаги и света.

  - Поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

  - На Товаре присутствует маркировка производителя, его товарный знак с указанием необходимой идентифицирующей информации. Внутри упаковки приложены инструкция по пользованию (на русском языке), а также другая сопроводительная документация, которая включает в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.

  - В случае выявления недостатков товара при его приемке, Поставщик обязан заменить Товар с выявленными недостатками на новый товар, если не докажет, что недостатки товара возникли по вине Заказчика.

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на весь поставляемый Товар устанавливается пунктом 1.10 Договора.

  - При наличии в комплекте поставки гарантийного талона (талонов) на поставляемый Товар, все гарантийные талоны должны предоставляться Поставщиком в заполненном виде. Предоставление незаполненного гарантийного талона может являться основанием для отказа в приемке Товара.

  - Поставщик обязан обеспечить поставку Товара в каждое Подразделение Заказчика, свободного от любых прав третьих лиц.

  - Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Отсутствие у Заказчика гарантийного талона на поставляемый товар не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:

- Замена бракованного Товара осуществляется за счет Поставщика;

- Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования (претензии) от Заказчика (Подразделения Заказчика).

Если для устранения недостатков некачественного Товара требуется срок более 10 (десяти) календарных дней, Поставщик на все время устранения таких недостатков обязан предоставить Заказчику (Подразделению Заказчика) аналогичный по характеристикам товар;

- При причинении вреда имуществу Заказчика (или имуществу его территориальных органов) вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

- Место поставки Товара (адрес):

Поставка товара осуществляется в Подразделения Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 3 к Договору.

- Срок (период поставки Товара:

В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

| Поставщик: ________________/ ________________ / «____» _____________ 2026г. | Заказчик: ООО «Почта Сервис» Руководитель РЦ Новосибирск __________________/ В.П. Корнов / «____» ________________ 2026г. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

№ __________ от ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Цена Товара, без НДС, руб. за ед. | Стоимость Товара, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость Товара, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 |  |  | штука | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Департамент по Иркутской области: |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 |  |  | штука | 353 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Региональный центр Новосибирск: |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 |  |  | штука | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Отдел по Республике Тыва: |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 1 |  |  | штука | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 2 |  |  | штука | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП Тип 3 |  |  | штука | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Отдел по Республике Хакасия: |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |

Качество поставляемого товара соответствует ГОСТ Р МЭК 63056-2024 - Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и батареи литиевые для использования в системах накопления электрической энергии.

| Поставщик: ________________/ _____________ / «____» _____________ 2026г. | Заказчик: ООО «Почта Сервис» Руководитель РЦ Новосибирск __________________/ В.П. Корнов / «____» _____________2026г. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ __________ от ___________2026г.

РЕКВИЗИТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАКАЗЧИКА

| Наименование подразделения | Почтовый адрес | Адрес поставки товара | Контактные данные представителей Подразделений Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Департамент по Иркутской области | 664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д. 8а | 664005, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 21 |  |
| Региональный центр Новосибирск | 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 184 | 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 184 |  |
| Отдел по Республике Тыва | 667000, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 156А | 667000, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 156А |  |
| Отдел по Республике Хакасия | 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д.86 | 655017, г. Абакан, ул. Ленина, д.86 |  |

| Поставщик: ________________/ ____________ / «____» _____________ 2026г. | Заказчик: ООО «Почта Сервис» Руководитель РЦ Новосибирск __________________/ В.П. Корнов / «____» ____________ 2026г. |
| --- | --- |

По результатам закупки в Спецификацию поставляемого товара также включается в графу «Наименование Товара» в отношении каждого типа Товара:

- конкретное наименование (обозначение) Товара (товарный знак/ модель/ артикул/ иное точное обозначение);

- наименование страны происхождения Товара;

Контактные данные указываются и фиксируются в момент подписания договора.