- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Клапан предохранительный , сбросной, пружинный, стальной, с узлом ручного подрыва, фланцевый PN16, DN100/150 в комплекте с ответными фланцами, прокладками, болтами, гайками и шайбами 17с28нж | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трубка сифонная петлевая прямая стальная G1/2 (внутр.) - G1/2 (наруж.) | шт | 3 |
| 3 | Расходомер электромагнитный, фланцевый, DN150, PN25, Профи-122МО, «Взлет» | шт | 1 |
| 4 | Преобразователь давления, 4...20 мПа, 1,6 МПа, М20х1,5 ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 | шт | 2 |
| 5 | Отвод 90 градусов 32х2 ст.12х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |