- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Лоток лестничный D=200, H=150, L=3000 t=1,5 мм ДКС ULM352 | шт | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крышка с фиксатором В=200, t=1,5 мм, ДКС UKS302 | шт | 8 |
| 3 | Угловой соединитель ДКС UHH050 | шт | 4 |
| 4 | Скоба ДКС ВММ 10 код ВММ1020 | шт | 25 |
| 5 | Опора напольная с узкой площадкой, DKC код BSF4102 | шт | 18 |
| 6 | Опора напольная, DKC код BSF4101 | шт | 18 |
| 7 | Профиль 41х41, L=1200 DKS код ВРМ4112 | шт | 18 |
| 8 | Пластина соединительная L-образная, ДКС код СМ471065 | шт | 18 |
| 9 | Профиль двойной, L=2000? DKC код ВРД212HDZ | шт | 9 |
| 10 | Поворот на 90* стальной оцинкованный труба-труба диаметр 25, ДКС код 6013-25L | шт | 45 |
| 11 | Муфта соединительная труба-труба диаметр 25, ДКС код 6110-25N | шт | 90 |
| 12 | Поворот на 90* стальной оцинкованный труба-труба диаметр 32, ДКС код 6013-32L | шт | 27 |
| 13 | Муфта соединительная труба-труба диаметр 32, ДКС код 6110-32N | шт | 54 |
| 14 | Металлорукв в ПВХ оболочек, DKC диаметр 20 код 6070R-22N | м | 99 |
| 15 | Металлорукв в ПВХ оболочек, DKC диаметр 26 код 6070R-32N | м | 72 |
| 16 | Муфта труба-металлорукав IP66, DKC диаметр 25/20 код 6117-25N | шт | 45 |
| 17 | Муфта труба-металлорукав IP66, DKC диаметр 32/26 код 6117-32N | шт | 18 |
| 18 | Муфта металлорукав-коробка, DKC диаметр 20 код 6015-25 | шт | 99 |
| 19 | Муфта металлорукав-коробка, DKC диаметр 26 код 6015-32А | шт | 36 |
| 20 | Держатель с крышкой быстрой фиксации, DKC код 6044-А25 | шт | 198 |
| 21 | Держатель с крышкой быстрой фиксации, DKC код 6044-А32 | шт | 108 |