Приложение 2 к Поставка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» (очередь 1)

Спецификация поставляемого Оборудования (ЗИП)

| № п/п | Наименование Оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество Оборудования | Гарантийный срок (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 100В, мощность 30 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 107 дБ | SHE-30-PM, КВМ15, КВМ15 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 100В, мощность 30 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 107 дБ | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 84 дБ | SWP-110-105 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 84 дБ | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 91 дБ | SCS-110M | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 91 дБ | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой аналоговый, двухпроводной, оптико - электронный точечный, чувств. 0,05 - 0,2 Дб/м, U шс - 9 .. 30 В, I держурный - 40 мкА, рабочая темп. от -45 до +55°C, IP40 | ИП 212-141М V1.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой аналоговый, двухпроводной, оптико - электронный точечный, чувств. 0,05 - 0,2 Дб/м, U шс - 9 .. 30 В, I держурный - 40 мкА, рабочая темп. от -45 до +55°C, IP40 | шт. | 5 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый: напряжение питания от АЛС 12-28 В, ток потребления от АЛС 1,5 мА, расстояние между излучателем и отражателем 8-50 м, макс. конт. площадь 450 м2/, степень защиты оболочки IP65 | ИПДЛ-249/1-50–R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый: напряжение питания от АЛС 12-28 В, ток потребления от АЛС 1,5 мА, расстояние между излучателем и отражателем 8-50 м, макс. конт. площадь 450 м2/, степень защиты оболочки IP65 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для подвесных потолков, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | ИП 212-149 W2.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для подвесных потолков, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | ИП 212-149 W1.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | шт. | 18 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный: одновводный оконечный, маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga, напряжение питания 4-27В, рабочая температура -40...+75°C, степень защиты оболочки IP66/IP67 | ИП 212 "Дымфикс" 1КВ | ООО "СПЕЦПРИБОР", Россия | Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный: одновводный оконечный, маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga, напряжение питания 4-27В, рабочая температура -40...+75°C, степень защиты оболочки IP66/IP67 | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный: напряжение питания 9-30В, ток потребления (дежурный режим 0,1мА, режим "Пожар" 25мА), температура срабатывания 54-65°С, порог срабатывания на СО - 40 ppm, степень защиты оболочки IP41 | ИП417/101-1-А1R "СОнет" | ЗАО НВП "Болид", Россия | Извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный: напряжение питания 9-30В, ток потребления (дежурный режим 0,1мА, режим "Пожар" 25мА), температура срабатывания 54-65°С, порог срабатывания на СО - 40 ppm, степень защиты оболочки IP41 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания, напряжение АЛС 12-28 В, ток в дежурном режиме 1,5 мА, ток отсечки АЛС 17 В - (150±40) мА; АЛС 24 В - (220±40) мА, время для размыкания участка < 0,01 с | ИПР 513-12ИКЗ | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания, напряжение АЛС 12-28 В, ток в дежурном режиме 1,5 мА, ток отсечки АЛС 17 В - (150±40) мА; АЛС 24 В - (220±40) мА, время для размыкания участка < 0,01 с | шт. | 7 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный ручной электронный, ток потребления в дежурном режиме < 50 мкА, в режиме пожар < 25 мА, IP67 | ИПР 513-3М IP67 | ЗАО НВП "Болид", Россия | Извещатель пожарный ручной электронный, ток потребления в дежурном режиме < 50 мкА, в режиме пожар < 25 мА, IP67 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в базовом основании извещателя | МИБ-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в базовом основании извещателя | шт. | 5 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в пластмассовом корпусе | МИ-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в пластмассовом корпусе | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Индикатор состояний, ток потребления АЛС < 10 мА, 1 адрес, IP20 | ИС-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Индикатор состояний, ток потребления АЛС < 10 мА, 1 адрес, IP20 | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Комплект монтажных частей для установки извещателей пожарных в помещениях с высокой влажностью и повышения степени защиты оболочки извещателей | КМЧ-9 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Комплект монтажных частей для установки извещателей пожарных в помещениях с высокой влажностью и повышения степени защиты оболочки извещателей | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 20А, кол-во замыкающих (НО) контактов 2 шт., напряжение цепи управления 230В AC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | AR-KMR10-020-20-230 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 20А, кол-во замыкающих (НО) контактов 2 шт., напряжение цепи управления 230В AC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 63А, кол-во замыкающих (НО) контактов 4 шт., напряжение цепи управления 24В AC/DC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | AR-KMR20-063-40-024 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 63А, кол-во замыкающих (НО) контактов 4 шт., напряжение цепи управления 24В AC/DC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контрольно-пусковой блок: интерфейс RS-485, напряжение питания 10,2-28,4В постоянного тока, ток потребления 100мА, контролируемые выходы 6 шт., максимальный коммутируемый ток одного выхода 2,5А, максимальный коммутируемый суммарный ток блока 6А, ток контроля исправности цепей 1,5мА, напряжение контроля исправности цепей 5В, степень защиты оболочки IP40 | С2000-КПБ | ЗАО НВП "Болид", Россия | Контрольно-пусковой блок: интерфейс RS-485, напряжение питания 10,2-28,4В постоянного тока, ток потребления 100мА, контролируемые выходы 6 шт., максимальный коммутируемый ток одного выхода 2,5А, максимальный коммутируемый суммарный ток блока 6А, ток контроля исправности цепей 1,5мА, напряжение контроля исправности цепей 5В, степень защиты оболочки IP40 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Модуль с контролем 8 выходов, 8 адресов в АЛС, DC 10,5-28 В | МВК8-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Модуль с контролем 8 выходов, 8 адресов в АЛС, DC 10,5-28 В | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 12В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | OIR-116-ACDC12V | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 12В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 24В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | OIR-116-ACDC24V | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 24В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током | SFT-2300-М | ООО "РУБЕЖ", Россия | Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования с учетом доставки, указать данное условие.