Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2 33.12.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию

зданий и сооружений для нужд Зейского филиала

Лот № 0001-ТО ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов технического обслуживания (далее-Объекты ТО):	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объёму оказания услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

5. Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

ГЭС – Гидроэлектростанция

Филиал – филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

ГТС – Гидротехническое сооружение

ТО – Техническое обслуживание (зданий, сооружений и территории)

ЗиС – Здания и сооружения

НТД – нормативно-техническая документация

ТТ – технические требования

ЛСР – локальный сметный расчёт

ССР – сводный сметный расчёт

ППР – проект производства работ

ПОР – проект организации работ

ВОР – ведомость объёмов работ

СМР – Строительно-монтажные работы

НБ – нижний бьеф

ЭТО – электротехническое оборудование

ПОТЭУ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №903н от 15.12.20)

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями

Конечный Заказчик – филиал ПАО РусГидро- Зейская ГЭС

Исполнитель – юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями

Участник – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурентной закупке в соответствии с настоящими техническими требованиями

ОТД (Организационно-технологическая документация) –  Документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, приказы о назначении ответственных лиц, мероприятия и требования по оказанию соответствующих видов услуг, выполняемых на территории ГЭС, разрабатываемая с целью обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного оказания соответствующих видов услуг (к ОТД относятся ППР, ПОР, технологические карты, акты-допуски, наряды-допуски и распоряжения на безопасное оказание услуг).

МТР – материально-технические ресурсы

Входной Контроль – Организация и проведение Подрядчиком процедуры входного контроля МТР, в то числе: наличие и надлежащее заполнение документов о качестве и соответствие приведенных в нем данных характеристикам, установленным НТД, регламентирующем технические требования к данной продукции; наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; правильности складирования и хранения; комплектность поставляемых материалов.

  - Наименование закупаемых услуг

ОКПД 2 33.12.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г.

  - Цель оказания услуг

1.3.1. Целью является поддержание основных технических параметров зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» на уровне, соответствующем требованиям НТД в рамках доходного договора №1140-422-2023 от 26.12.2023 г., заключённого между ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» и ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК».

1.3.2.  Основными задачами Технического обслуживания зданий и сооружений Конечного Заказчика (Далее – ТО) считается комплекс услуг по контролю за исправным состоянием, подготовке к сезонной эксплуатации зданий и сооружений и других регламентных услуг, предусмотренных отраслевыми стандартами и другой технической документацией.

  - Существующее положение

1.4.1. Гидротехнические сооружения:

Здание ГЭС сдано в эксплуатацию в 1975 году. За время эксплуатации выполнена реконструкция кровли, замена оконных заполнений, устройство вентилируемого обрамления главного фасада. Здание находится в нормальном эксплуатационном состоянии.

Бетонная плотина сдана в эксплуатацию в 1975 году. Находится в работоспособном эксплуатационном состоянии. Необходимо поддерживать нормальное эксплуатационное

состояние постоянной очисткой галерей, полостей и дренажных отверстий от продуктов выщелачивания, уборкой иловых отложений и отслоений бетона.

1.4.2. Производственные здания, находящиеся на территории станции находятся в работоспособном эксплуатационном состоянии. Проводятся плановые капитальные и текущие ремонты зданий. В межремонтный период необходимо постоянное техническое обслуживание с целью устранения мелких дефектов и профилактики объектов.

1.4.3. Прилегающая территория, обрамляющая гидротехническое сооружение, расположена на площади около 105 га, включая территорию участка Котельная и участка непромышленного производства.

Таблица 1. Перечень объектов технического обслуживания (далее-Объекты ТО):

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перечень объектов указан в Приложении №4 |  |  |  |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Предоставление ресурсов:

- Электроэнергия.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Предоставление помещений (по письменному запросу Исполнителя, при наличии возможности у Заказчика):

- Помещения/площадки для размещения персонала исполнителя.

- Складские помещения и/или площадки для погрузки/разгрузки/складирования/ хранения материально-технических ресурсов и оборудования Исполнителя.

- Оказание услуг производится на территории действующего предприятия: на территории Филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» установлен пропускной и внутриобъектовый режимы для прохода и нахождения физических лиц, проезда автотранспорта, перемещения товарно-материальных ценностей.

Условия оказания услуг по ЭТО:

### - Оказание услуг осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности;

### - работа с люлек;

### - нанесение лакокрасочных материалов вручную;

### - оказание услуг на высоте.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, предусмотренном настоящими техническими требованиями и приложениями к ним, без закупки дополнительных услуг.

1.6.2. Для оценки стоимости и объема услуг (объем материалов, необходимость дополнительных приспособлений и т.д.) Исполнителю при подготовке предложения предоставляется право ознакомиться с местом оказания услуг и имеющейся на станции технической документацией.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объёму оказания услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | ОКПД 2 33.12.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г. | Усл. | Единица |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

* сроки установлены в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.3.1. ТТ

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2 33.12.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г. | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция №1 Табл.2.): ОКПД 2 33.12.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен представить в заявке согласие на оказание услуг, полностью соответствующих настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Исполнитель должен: Предусмотреть оказание услуг согласно (но не ограничиваясь) следующим документам (в действующей редакции): - СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (предоставляется Конечным Заказчиком). - СТО 17330282.27.140.016-2008 «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (предоставляется Конечным Заказчиком). - СТО РусГидро 02.01.80 – 2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования» (предоставляется Конечным Заказчиком). - СТО РусГидро 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (предоставляется Конечным Заказчиком). - Положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» №68 от 22.03.2016г. (предоставляется Конечным Заказчиком)). - Инструкция по обращению с отходами филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» от 25.05.2017г. (предоставляется Конечным Заказчиком). - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н; - СТО РусГидро 05.02.126-2020. Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования; - Стандарт обслуживания зданий и территории Группы РусГидро; - Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда от 11.12.2020 N 883н); - СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго от 25 октября 2017 г. N 1013); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда от 15.12.2020 N 903н (изм. 29.04.2022); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда от 28 октября 2020 года N 753н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда от 27 ноября 2020 года N 835н); - Правила противопожарного режима от 16.09.2020 N 1479; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда от 11.12.2020 N 884н); - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Зейская ГЭС). До начала оказания услуг совместно с Заказчиком (ПТС) оформить акт-допуск. Допуск к оказанию услуг осуществлять по наряду-допуску согласно СТО РусГидро 05.02.126-2020. Специализированные виды услуг (работы по оказанию услуг на высоте, работы по оказанию услуг с применением подъемных средств и сооружений) осуществляются Исполнителем по отдельному наряду-допуску. В случае оказания услуг по выполнению огневых работ оформляется отдельный наряд-допуск согласно «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС». Наряд на оказание услуг на выполнение огневых работ выдает персонал Заказчика (ПТС). Исполнитель своими силами и за свой счет организовывает транспортировку и передачу отходов, образующихся при оказании услуг, специализированным организациям. |  |  |  |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
| 1.2.1. | # Объем оказания услуг |  |  |  |
|  | - Закупка материалов и запасных частей, транспортировка и доставка материалов на место оказания услуг. Перечень и объем материалов указан в Перечнях типовых услуг (Приложения №1-3 к ТТ). - Разработка, согласование Заказчиком и утверждение Конечным Заказчиком проекта производства работ (далее- ППР) в соответствии с приложением «Г» СТО ПАО «РусГидро» 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (Предоставляется Конечным Заказчиком по требованию Заказчика). - Подготовительные работы. - Осмотр зданий и сооружений не позднее 20 календарных дней до начала оказания услуг, (уточнение с Конечным Заказчиком состава услуг по техническому обслуживанию). - Входной контроль поступающих материалов и запасных частей. - Оказание услуг по техническому обслуживанию в соответствии с Перечнями типовых услуг (Приложения №1-3 к ТТ). - Предъявление результатов оказанных услуг представителю Заказчика, в соответствии с календарным графиком технического обслуживания. - Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы Исполнитель временно накапливает в месте оказания услуг в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Конечного Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании оказания услуг Исполнитель перемещает временно накопленные отходы в указанные Конечным Заказчиком места накопления отходов на его территории. - Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла и др.) являются собственностью Конечного Заказчика и подлежат удалению самим Конечным Заказчиком. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, не связанной с оказанием услуг, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. - Исполнитель обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе оказания услуг отходов из мест накопления отходов на территории Конечного Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, за исключением отходов, подлежащих обезвреживанию и утилизации, указанных в п.9 настоящих технических требований, по Договорам Конечного Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в Перечнях типовых услуг по договору. - Занесение результатов оказанных услуг в журналы технического обслуживания в течении двух рабочих дней после окончания воздействия в соответствии с п.6.2.СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 (Предоставляется Конечным Заказчиком по требованию Заказчика). |  |  |  |
| 1.2.2. | # Требования к оказанию Услуг |  |  |  |
| 1. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной Конечным Заказчиком площадки оказания услуг). 2. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. 3. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
| 1. Услуги оказываются в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), указанной в п.1.1. Табл.4. 2. Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. 3. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с «Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» (утв. приказом филиала №68 от 22.03.2016) – предоставляется Заказчиком по требованию Исполнителя, с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 4. Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Конечного Заказчика. 5. Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Конечного Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). 6. Исполнитель должен обеспечить инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. 7. Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. 8. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. 9. Текущий контроль оказываемых услуг Исполнителем должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 10. Приемочный контроль, перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Конечным Заказчиком и Заказчиком. |  |  |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.4.1 | Требования к применяемым материалам и запасным частям. |  |  |  |
| 1. Материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений закупаются Исполнителем согласно Приложений №1-3 к ТТ. 2. Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов. 3. При закрытии актов оказанных услуг Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе (1 экземпляр). 4. Закупка материалов и запасных частей должна быть выполнена за месяц до начала оказания услуг. 5. Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее; Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и запасных частей допускается при условии письменного согласования с заказчиком и последующим заключением дополнительного соглашения к договору; 6. При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия, на бумажном носителе (1 экземпляр). |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Давальческие материалы |  |  |  |
| Заказчик вправе передавать Исполнителю материалы в качестве давальческих, по письменному согласованию сторон при следующих случаях: - в случае несвоевременного приобретения Исполнителем материалов, указанных в Перечнях типовых услуг с последующим восполнением использованных за счет средств Исполнителя. |  |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
| Наличие квалифицированного персонала: Персонал Исполнителя должен соответствовать требуемой квалификации для выполнения данного вида услуг, а также обязательно аттестован на безопасное проведение данных видов услуг с оформлением соответствующих удостоверений проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности, по электробезопасности (сотрудника с наличием группы по электробезопасности не ниже V, сотрудника с наличием группы по электробезопасности не ниже IV), ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.) Наличие специализированного персонала с группой по безопасности работ на высоте ( в соответствии с требованиями Приложения №5 к ТТ): не ниже III группы (ответственный руководитель работ, выдающий наряд-допуск на высоте), не ниже II группы (производитель работ), не ниже I группы (члены бригады). |  |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам оказания услуг |  |  |  |
| Услуги считаются оказанными после сдачи исполнительной документации Заказчику и подписания актов сдачи- приемки услуг. |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |
| 1. При исполнении договора предоставить письмо/приказ о назначении ответственного за охрану труда, ответственного за осуществление строительного контроля Исполнителя 2. Исполнитель обеспечивает прохождение вводного инструктажа в СОТиПК и первичного инструктажа у руководителей групп курирующей службы Заказчика. 3. Персонал Исполнителя должен соответствовать требуемой квалификации для выполнения данного вида услуг, а также обязательно должен быть аттестован на безопасное проведение данных видов услуг с оформлением удостоверений проверки знаний и областей аттестации. 4. Исполнитель обеспечивает, направляемых работников СИЗ, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям предстоящих услуг и установленным нормам. 5. Заказчик обращает особое внимание на нулевую терпимость к нарушениям правил охраны труда и пожарной безопасности, к формальному подходу при разработке ОТД. 6. Заказчик обращает особое внимание на необходимость знания и изучения персоналом Исполнителя правил по охране труда при выполняемом виде услуг, изучения приложений к настоящим Техническим требованиям в целях своевременного и качественного оформления необходимой для оказания услуг технической и организационно-технологической документации и исключения задержек в процессе оказания услуг |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
| В соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п.1.1 Табл.4 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1. | # Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы Исполнитель должен предоставить заверенные в надлежащем порядке копии сертификатов качества и соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации (на русском языке) до начала оказания услуг. Операционный контроль оказываемых услуг при оказании услуг. Ответственное лицо Исполнителя осуществляет контроль оказанных услуг с внесением в журнал технического обслуживания фактически оказанных услуг. |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| В части технического обслуживания зданий и сооружений в течение всего срока оказания услуг по техническому обслуживанию. # Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов технического обслуживания своими силами и за свой счет. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение комплекса услуг «под ключ» |  |  |  |
| Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Работы по оказанию услуг считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  |  |  |  |
| 5.2. | Обязательства Конечного Заказчика |  |  |  |
| 1. Конечный Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг. 2. Услуги по техническому обслуживанию выполняются с использованием материалов и запчастей, приобретаемых организацией, оказывающей услуги. 3. На период оказания услуг, Конечным Заказчиком предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. 4. В случае необходимости, Конечный Заказчик предоставляет Заказчику номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком. 5. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Конечного Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Конечного Заказчика. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Требования к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении № 6 к ТТ.

3.2. Предоставляемые исполнителем стоимости услуг разбиты на суммы по календарным месяцам, исходя из периодичности оказания услуг.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой.

5. Приложения

Приложение №1 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год.

Плотина, скатные кровли зданий».

Приложение №2 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию ГТС, зданий и прочих сооружений на 2027 год».

Приложение №3 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию объектов автодорожного хозяйства (дороги и площадки) на 2027 год».

Приложение №4 «Перечень объектов по техническому обслуживанию гидротехнических сооружений и производственных зданий».

Приложение №5 «Перечень объектов и виды услуг, требующих привлечения специализированного персонала».

Приложение №6 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

Приложение № 4

к Техническим требованиям

«Оказание услуг по техническому обслуживанию

зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»»

Перечень объектов по техническому обслуживанию гидротехнических сооружений и производственных зданий

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Здание охраны. Пост №15 | ЗЕ00100422 |
|  | Здание охраны. Пост №5 | ЗЕ00100423 |
|  | Здание охраны. Пост №14 | ЗЕ00100424 |
|  | Пост охраны №9 | ЗЕ00100430 |
|  | Здание склада №6 | ЗЕ00099698 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №1 | ЗЕ00100187 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №2 | ЗЕ00100188 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №3 | ЗЕ00100189 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №4 | ЗЕ00100190 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №5 | ЗЕ00100191 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №6 | ЗЕ00100192 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №7 | ЗЕ00100193 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №8 | ЗЕ00100194 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №9 | ЗЕ00100195 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №10 | ЗЕ00100196 |
|  | Здание узла связи. Автономный пост оповещения №11 | ЗЕ00100197 |
|  | Электрокотельная хоздвора | ЗЕ00000058 |
|  | Здание гаража на 20 автомашин | ЗЕ00000007 |
|  | Гараж | ЗЕ00000050 |
|  | Склад СТиМ на х/дворе | ЗЕ00000049 |
|  | Здание сварочного поста СТиМ | ЗЕ00008078 |
|  | Озеленение от хоз.двора до моста | ЗЕ00094092 |
|  | Озеленение левого берега | ЗЕ00003014 |
|  | Озеленение за гл.корпусом | ЗЕ00094091 |
|  | Озеленение главного корпуса | ЗЕ00094089 |
|  | Ограждение правого берега | ЗЕ00080111 |
|  | Ограждение опорной базы | ЗЕ00080858 |
|  | Ограждение АПК-4 | ЗЕ00080845 |
|  | Оградительные сооружения от хоздвора до моста | ЗЕ00080844 |
|  | Оградительные сооружения за главным корпусом | ЗЕ00080842 |
|  | Навес для сушки пиломатериалов | ЗЕ00000003 |
|  | Отвод ливневых вод территории гл.корпуса и щитового блока | ЗЕ00008082 |
|  | Озеленение хоздвора | ЗЕ00094090 |
|  | Ливневая канализация от хоздвора до главного корпуса | ЗЕ00014530 |
|  | Здание технологического корпуса | ЗЕ00000034 |
|  | Здание теплого склада | ЗЕ00008055 |
|  | Здание станции пожаротушения ОРУ-500 | ЗЕ00000017 |
|  | Здание станции очистных сооружений канализации левого берега | ЗЕ00000011 |
|  | Здание служебного корпуса (УПИЦ) | ЗЕ00000047 |
|  | Здание служебного корпуса (АПК-3) | ЗЕ00000030 |
|  | Здание склада АПК- 4 | ЗЕ00003191 |
|  | Здание склада | ЗЕ00000072 |
|  | Здание подсобного помещения гидротехнического цеха | ЗЕ00080124 |
|  | Здание мастерской ремонта выключателей | ЗЕ00000014 |
|  | Здание контрольно-пропускного пункта КПП - 11 | ЗЕ00003013 |
|  | Здание караульного помещения КП-2 | ЗЕ00003008 |
|  | Здание ГЭС. Помещения задвижечных водяного пожаротушения № 2, 3, 4, 5, 6. | ЗЕ00000071 |
|  | Здание ГМО | ЗЕ00003207 |
|  | Здание главного корпуса управления (АПК-1) | ЗЕ00000035 |
|  | Компрессорная пневматического хоз-ва на ОРУ 500/220 кВ | ЗЕ00000057 |
|  | Комплекс инженерно-защитных сооружений гидроузла | ЗЕ00099484 |
|  | Кладовая столовой ЗГЭС | ЗЕ00003190 |
|  | Канализационная насосная | ЗЕ00000021 |
|  | Здание электрокотельной хоздвора | ЗЕ00000013 |
|  | Здание щитового блока | ЗЕ00003015 |
|  | Здание трансформаторной мастерской ТМХ | ЗЕ00000020 |
|  | Благоустройство АПК-4 | ЗЕ00080860 |
|  | Бетонная плотина. Помещения гидроподъемников, посты №6, 7, 8. | ЗЕ00008001 |
|  | Административно-производственный корпус № 2 | ЗЕ00003208 |
|  | А/дорога от моста до ГЭС | ЗЕ00008034 |
|  | А/дорога на гребень плотины | ЗЕ00008023 |
|  | Здание административно-производственного корпуса № 4 | ЗЕ00100006 |
|  | Дорожки и площадки здания АПК-2 | ЗЕ00033013 |
|  | Дорога внутрихозяйственная хоздвора | ЗЕ00080840 |
|  | Дорога внутрихозяйственная от хоздвора | ЗЕ00080843 |
|  | Дорога внутрихозяйственная левого берега | ЗЕ00080835 |
|  | Дорога внутрихозяйственная за главным корпусом | ЗЕ00080841 |
|  | Дорога внутрихозяйственная главного корпуса | ЗЕ00080839 |
|  | Дорога внутрихозяйственная СТиМ | ЗЕ00080213 |
|  | Скульптура левого берега | ЗЕ00080838 |
|  | Склад хлорной извести | ЗЕ00003201 |
|  | Склад на станционной площадке | ЗЕ00000039 |
|  | Склад ЭМЦ | ЗЕ00000068 |
|  | Скальные откосы с устройством быстротока | ЗЕ00014529 |
|  | Скульптура хоздвора | ЗЕ00080856 |
|  | Площадка с ограждениями ОРУ 220 | ЗЕ00008003 |
|  | Площадка с ограждениями ОРУ-500 | ЗЕ00008015 |
|  | Контрольно-проходной пункт КПП-1 | ЗЕ00000036 |
|  | Контрольно-проходной пункт КПП-2 | ЗЕ00000037 |
|  | Здание базы АБК РПБ | ЗЕ00003187 |
|  | Здание котельной на 3 котла кв.1, п.Временный | ЗЕ00003010 |
|  | Здание электрокотельной | ЗЕ00003172 |
|  | Здание электрокотельной №2 | ЗЕ00003173 |
|  | Насосная станция подкачки, п. Светлый | ЗЕ00000056 |

Начальник ЦГТС ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея				А.С. Ярош

Приложение № 5

к Техническим требованиям

«Оказание услуг по техническому обслуживанию

зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»»

Перечень объектов и виды услуг, требующих привлечения специализированного персонала.

| Объект | Вид услуг | Требование к привлечению специализированного персонала | Документ подтверждающий квалификацию* |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклонная грань плотины, водосливная часть плотины | Техническое обслуживание | Персонал, прошедший обучение на право производства работ с применением систем канатного доступа | Удостоверение |
| Кровли зданий и сооружений | Техническое обслуживание | Персонал, прошедший обучение на право производства работ в автолюльке | Удостоверение |

*предоставляется после заключения договора до начала оказания услуг

Начальник ЦГТС ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея				А.С. Ярош