## 2027 плотина, кровли
Приложение №1 к ТТ
«Оказание услуг по техническому обслуживанию
зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г»
Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год. Плотина, скатные кровли зданий.
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Шифр расценки | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. | Состав работ | Средний разряд работ | Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год) | Длительность выполнения на год (час) | МТР | Единица измерения МТР | Норма расхода МТР на единицу работ | Количество МТР | Обоснование стоимости МТР | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Время использования механизма, маш/час | Особые условия по безопасности выполнения работ | Период выполнения работ (квартал)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32
[12 empty] | =5*9*12 |  |  |  | =5*12*18 |  |  |  |  | =5*12*24
Раздел 1. Плотина. Водосливная часть
1 |  | Носки водосливов 1-8 | шт | 16 | Навеска страховочного троса (спуск/подъем в носок водослива) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 7.84 | [10 empty] | июнь
2 |  |  | шт | 16 | Навеска рабочего троса (спуск/подъем в носок водослива) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 17.28
3 |  |  | шт | 16 | Перенавеска рабочего троса (спуск/подъем в носок водослива) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 18.24
4 | Бетонная плотина (ЗЕ0008001) |  | 100 м3 воды | 1.2 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (Водоотлив из носков водосливов) | ФЕРр 52-11-3 | 100 м3 | 6.8 | 01. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 02. Откачка воды насосом. | 2 | 1 | 8.16 | [5 empty] | Насосы мощностью: 4 кВт | 1.34 | ФСЭМ-91.19.08-004 | 1.608
5 |  |  | 100 т мусора | 0.1 | Очистка помещений от строительного мусора (Очистка носков водосливов) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | 01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м | 1.1 | 1 | 18.8
6 |  |  | 1 тонна | 5 | Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; добавлять на каждые следующие 10 м. (Всего: 355м-130м=225м. Подъем мусора на 7 м, перенос на 75 м, опускание на 10 м вручную) | ЕНиР1-19-01-А, ЕНиР1-19-01-Б | 1 т | 8.84 |  | 1 | 1 | 44.2
7 |  |  | 1 т груза | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [8 empty] | ФССЦпг-01-01-01-041
8 |  |  | 1 тонна | 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т |  | ФССЦпг-03-21-01-012
9 |  | Водосливная часть плотины | 100 т мусора | 0.4 | Очистка помещений от строительного мусора (Очистка полостей под водосливами. Очистка дренажной системы плотины. Подъем мусора электрическими лебедками) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | 01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м | 1.1 | 1 | 75.2 | [5 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) (Норма эксплуатации принята по фактическим данным Технического куратора) | 20 | ФСЭМ-91.06.03-061 | 8 |  | март
10 |  |  | шт | 8 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс) (установка лебедки для подъема мусора) | ФЕРм37-02-013-01 | шт | 4.2 |  | 2.5 | 1 | 33.6 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.5 | ФСЭМ-91.05.05-015 | 12
[18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 1.1 | ФСЭМ-91.14.02-004 | 8.8
11 |  |  | шт | 8 | Снятие электролебедки, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс) | ФЕРм37-02-013-35 | шт | 3.3 |  | 2.5 | 1 | 26.4 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.3 | ФСЭМ-91.05.05-015 | 10.4
[18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 1.1 | ФСЭМ-91.14.02-004 | 8.8
12 |  |  | 100 м3 | 0.02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Очистка полостей под водосливами. Очистка дренажной системы плотины) | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 118 | 01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 02. Зачистка дна и поверхности стенок. 03. Откидка грунта от бровки. | 2 | 1 | 2.36
13 |  |  | 1 т груза | 42 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [8 empty] | ФССЦпг-01-01-01-041
14 |  |  | 1 т груза | 42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т |  | ФССЦпг-03-21-01-012
15 |  |  | шт | 24 | Навеска страховочного троса (спуск в полость под водосливами) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 11.76
16 |  |  | шт | 24 | Навеска рабочего троса (спуск в полость под водосливами) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 25.92
17 |  |  | шт | 24 | Перенавеска рабочего троса (спуск в полость под водосливами) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 27.36
Раздел 2. Плотина. Наклонная грань, полки правого и левого берегов.
18 | Бетонная плотина водосбросная | Наклонная грань | 100 м2 | 1.25 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Устройство временного ограждения высотой 2,5 м.) | ФЕР46-05-001-03 | 100 м2 | 52.44 | 01. Устройство каркаса из бревен и досок. 02. Обшивка досками по каркасу с покрытием толем в один слой. 03. Разборка ограждений. | 2.2 | 1 | 65.55 | Гвозди строительные. ГОСТ 4028-63 размер 4,5х120мм | т | 0.0141 | 0.017625 | ФССЦ-01.7.15.06-0111 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | ФСЭМ-91.05.05-015 | 0.2375 |  | сентябрь
[13 empty] | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.86 | 1.075 | ФССЦ-11.1.03.05-0082 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.27 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.3375
[13 empty] | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.25 | 0.3125 | ФССЦ-11.1.03.05-0086
19 |  |  | 1 м3 | 1.4 | Переноска досок, брусков, брусьев: на первые 10 м; добавлять на каждые следующие 10 м (Переноска временного ограждения. Всего на 234 м, в том числе 130 учтено в расценке (234-130=104 м) | ЕНиР1-19-04-А ЕНиР1-19-04-Б | 1 м3 | 2.426 | Переноска временного ограждения | 1 | 1 | 3.3964
20 |  |  | 100 т | 0.01 | Очистка помещений от строительного мусора (Расчистка строительных швов сечением 40 мм х 70 мм на низовой грани плотины от грязи, продуктов вещелачивания и растительных остатков методом промышленного альпинизма. Работа на высоте до 90 м.) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | Расчистка строительных швов сечением 40 мм х 70 мм на наклонных бетонных поверхностях от грязи и растительных остатков | 1.1 | 1 | 1.88
21 |  |  | шт | 24 | Навеска страховочного троса | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 11.76
22 |  |  | шт | 5 | Навеска рабочего троса | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 5.4
23 |  |  | шт | 22 | Перенавеска рабочего троса | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 25.08
24 |  | Полки правого и левого берегов (примыкания) | 100 м2 | 154.6 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (Вырубка кустарника на наклонных бетонных поверхностях методом промышленного альпинизма. Кустарник редкий. Работа на высоте до 90 м. ) | ФЕР01-02-119-01 | 100 м2 | 3.09 | 01. Рубка леса до 110 мм и кустарника топором. 02. Рубка сучьев. 03. Укладка деловой древесины в штабель. 04. Укладка дров кустарника и веток в кучи. 05. Переноска материалов до 10 м. | 3 | 1 | 477.714 | [10 empty] | сентябрь
25 |  |  | 100 м2 | 21.6 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (Вырубка кустарника на крутых склонах, полках и примыканиях к плотине методом промышленного альпинизма. Кустарник редкий.) | ФЕР01-02-119-01 | 100 м2 | 3.09 | 01. Рубка леса до 110 мм и кустарника топором. 02. Рубка сучьев. 03. Укладка деловой древесины в штабель. 04. Укладка дров кустарника и веток в кучи. 05. Переноска материалов до 10 м. | 3 | 1 | 66.744
26 |  |  | шт | 4 | Навеска страховочного троса | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 1.96
27 |  |  | шт | 4 | Навеска рабочего троса | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 4.32
28 |  |  | шт | 4 | Перенавеска рабочего троса | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 4.56
29 |  |  | 1 тонна | 2.5 | Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; добавлять на каждые следующие 10 м (Всего 515м-130=385м, Переноска мусора на 25 м и опускание на 45 м.) | ЕНиР1-19-01-А ЕНиР1-19-01-Б | 1 т | 14.6 |  | 1 | 1 | 36.5
30 |  | Наклонная грань, полки правого и левого берегов | 1 т груза | 2.5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [8 empty] | ФССЦпг-01-01-01-041
31 |  |  | 1 т груза | 2.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т |  | ФССЦпг-03-21-01-012
Раздел 3. Кровли зданий и сооружений
32 | Русловое здание ГЭС, Здание административное №1, Здание административное №2, Здание административное №3, Здание административное на гребне плотины, помещение гидроподъемников, Здание мастерской ТМХ, Здание технологическое, Здание релейного щита (щитовой блок), Здание компрессорной пневматического хозяйств, Склад № 2 (основной), Здание насосной станции канализации ЛБ, Гараж наземный на 20 автомашин, Здание мастерской ремонта выключателей, Здание административное - музей, Здание котельной хоздвора) | Кровли зданий и сооружений | 1 м3 ила, грязи | 15 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (Очистка водосточных лотков от наносов мусора и грязи) | ФЕРр 66-12-7 | 1 м3 ила, грязи | 5.55 | 01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. | 1.9 | 1 | 83.25 | [10 empty] | июнь
33 |  |  | 1 м3 ила, грязи | 6 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (Очистка стояков водосточных труб от засоров) | ФЕРр 66-12-7 | 1 м3 ила, грязи | 5.55 | 01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную. | 1.9 | 1 | 33.3
34 |  |  | шт | 8 | Навеска страховочного троса (для работ по обслуживанию стояков и водосточных систем) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 3.92
35 |  |  | шт | 8 | Навеска рабочего троса (для работ по обслуживанию стояков и водосточных систем) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 8.64
36 |  |  | шт | 8 | Перенавеска рабочего троса (для работ по обслуживанию стояков и водосточных систем) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 9.12
37 |  |  | 100 м | 0.24 | Устройство желобов: подвесных (обслуживание желобов) | ФЕР12-01-009-02 | 100 м | 27.8 | 01. Заготовка и установка желобов с креплением их. | 3 | 1 | 6.672 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм. ГОСТ 4028-63. | т | 0.0038 | 0.000912 | ФССЦ-01.7.15.06-0094 | [5 empty] | май
[13 empty] | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.169 | 0.04056 | ФССЦ-08.1.02.11-0013 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.09 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.0216
[13 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.452 | 0.10848 | ФССЦ-08.3.05.05-0053
38 |  |  | 100 м | 0.32 | Перенавеска водосточных труб: с люлек (с автогидроподъемника) | ФЕРр58-10-2 | 100 м | 88.6 | 01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением. | 3 | 1 | 28.352 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 34.3 | 10.976 | ФССЦ-12.1.01.05-0068 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (Норма эксплуатации механизмов принять по фактическим данным Технического куратора) | 6.25 | ФСЭМ-91.06.06-011 | 2
39 |  |  | шт | 12 | Навеска страховочного троса (для работ по обслуживанию желобов) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 5.88
40 |  |  | шт | 4 | Навеска рабочего троса (для работ по обслуживанию желобов) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 4.32
41 |  |  | шт | 8 | Перенавеска рабочего троса (для работ по обслуживанию желобов) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 9.12
42 |  |  | 1 т груза | 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [8 empty] | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |  | июнь
43 |  |  | 1 т груза | 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т |  | ФССЦпг-03-21-01-012 |  |  | июнь
44 |  |  | 100 м востановительной герметизации | 0.5 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки. (Нанесение герметика "Гермокрил" на горизонтальные и вертикальные стыки толщиной слоя 5 мм. Ширина панельного шва 70 мм) | ФЕРр 53-21-24; ФЕРр53-21-32 | 100 м | 95.85 | 01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 02. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. 03. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 05. Приготовление герметизирующей мастики. 06. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву. | 4,9 | 1 | 47.925 | Гермокрил'-2-х компонентный полиреутановый строительный герметик ГОСТ 12.1.007, цвет-серый 3,5 м2 х 0,005 м=0,02 м3. Расход 1500 кг/м3 (Мастика герметизирующая полиуретановая, двухкомпонентная высокоэластичная, для герметизации и ремонта межпанельных швов строительных конструкций). Расход при толщине шва 5 мм и ширине шва 70мм - 650 г/мп | т | 0.065 | 0.0325 | ФССЦ-14.5.04.06-0007 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.12 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.06 |  | июнь
45 |  |  | шт | 30 | Навеска страховочного троса (для работ по обслуживанию швов) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 14.7
46 |  |  | шт | 10 | Навеска рабочего троса (для работ по обслуживанию швов) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 10.8
47 |  |  | шт | 20 | Перенавеска рабочего троса (для работ по обслуживанию швов) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 22.8
48 |  |  | 100 м | 0.8 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки. (Нанесение герметика "Гермокрил" на горизонтальные и вертикальные стыки толщиной слоя 5 мм. Ширина панельного шва 70 мм) | ФЕРр 53-21-24; ФЕРр53-21-32 | 100 м | 95.85 | Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием монтажной пены. Заделка швов мастикой. (Очистка панельных швов, герметизация шва герметиком.) | 4,9 | 1 | 76.68 | Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности. (Сазиласт 53-2-х компонентный полиреутановый строительный герметик ГОСТ 12.1.007, цвет-серый). Цвет-серый 5,6 м2 х 0,005 м=0,03 м3. Расход 1500 кг/м3. Расход при толщине шва 5 мм и ширине шва 70мм - 650 г/мп | т | 0.065 | 0.052 | ФССЦ-14.5.01.03-0011 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.12 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.096 |  | Сентябрь
[13 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт | 15 | 12 | ФССЦ-14.5.01.10-0024
49 |  |  | шт | 44 | Навеска страховочного троса (для работ по обслуживанию межпанельных швов) | ФЕР46-08-033-01 | шт | 0.49 | Визуальный осмотр и проверка страховочных тросов.Раскладка и выверка длин концов страховочных тросов.Крепление основного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Крепление вспомогательного страховочного троса к опорной конструкции (вязка узлов). Опускание вспомогательного страховочного троса на проектную отметку. Проверка альпинистского снаряжения. Подготовка альпиниста к спуску. | 5.2 | 1 | 21.56
50 |  |  | шт | 22 | Навеска рабочего троса (для работ по обслуживанию межпанельных швов) | ФЕР46-08-033-02 | шт | 1.08 | Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке. Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке. Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 23.76
51 |  |  | шт | 22 | Перенавеска рабочего троса (для работ по обслуживанию межпанельных швов) | ФЕР46-08-033-03 | шт | 1.14 | Демонтаж рабочего троса.Сверление отверстий перфоратором на проектной отметке.Установка анкеров на проектной отметке. Крепление рабочего троса к анкерам на проектной отметке.Крепление альпиниста к рабочему тросу. | 5.2 | 1 | 25.08
Раздел 4. Оборка скальных откосов
52 | Скальные откосы | Скальные откосы | м2 | 460 | Оборка горных склонов, тип склона: крутой | ФЕР01-02-096-03 | м2 | 1.9 | 01. Осмотр состояния склона. 02. Установка анкеров. 03. Навеска страховочных тросов. 04. Оборка склонов с помощью ручного инструмента. 05. Демонтаж страховочных приспособлений. | 5.1 | 1 | 874 | [10 empty] | сентябрь
53 |  |  | 1000 м3 | 0.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 (погрузка скальной породы в автомобили самосвалы) | ФЕР01-01-013-18 | 1000 м3 | 34.1 | 01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д | 2 | 1 | 6.82 | [5 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | 74.2 | ФСЭМ-91.01.05-085 | 14.84
[18 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 24.7 | ФСЭМ-91.01.01-035 | 4.94
54 |  |  | 1 т груза | 150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км: I класс груза (в отвал) | ФССЦпг-03-21-01-003 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т |  | ФССЦпг-03-21-01-003
Начальник ЦГТС ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК» | [5 empty] | Ярош А.С.