## 2027 ЗиС
Приложение №2 к ТТ
«Оказание услуг по техническому обслуживанию
зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в 2027 г»
Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию ГТС, зданий и прочих сооружений на 2027 год
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Шифр расценки | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. | Состав работ | Средний разряд работ | Периодичность выполнения работ (кол-во воздействий в год) | Длительность выполнения на год (час) | МТР | Единица измерения МТР | Норма расхода МТР на единицу работ | Всего Количество МТР | Обоснование стоимости МТР | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Всего время использования механизма, маш/час | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание (Период выполнения работ (квартал))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
[12 empty] | =5*9*12 |  |  |  | =5*18*12 |  |  |  |  | =5*12*24
Раздел 1. Очистка плотины
1 | Бетонная плотина | Отметки с 209.5 по 323 | м3 | 20 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м ( Очистка галереи и полостей плотины (отм. 315 - 209,5) от мусора и грязи) | ФЕРр66-11-16 | м3 | 8.95 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Очистка галереи и полостей плотины (отм. 315 — 209,5)) | 1.9 | 2 | 358 | [10 empty] | 50% март, 50 % декабрь
2 |  |  | м3 | 40 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | ФЕРр66-11-16 | м3 | 8.95 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Очистка наклонной галереи плотины (отм. 232 – 209,5)) | 1.9 | 2 | 716
3 |  |  | 100 м2 подготовленной поверхности | 1.2 | Срубка наплывов бетона вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса | ЕНиР8.1-1-2-2-Д | 100 м2 подготовленной поверхности | 124 | Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. Расчистка температурных швов в галереях плотины от продуктов выщелачивания) | 2 | 2 | 297.6
4 |  |  | 100 т | 0.0025 | Очистка помещений от строительного мусора. (Очистка вертикальных дренажных отверстий Ду 300 мм глубиной до 15 м на отм.232-315 плотины) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. (Очистка площадок от мусора и грязи на отм. 323 (гребень плотины)) | 1.1 | 2 | 0.94
5 |  |  | 1 т груза | 20 | Перевозка грузов (строительный мусор, ил, песок) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 2 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал 10 т
Раздел 2. Обслуживание гребня плотины
6 | Бетонная плотина | Гребень плотины | 100 т | 0.15 | Очистка помещений от строительного мусора. (Очистка и сбор песка после зимней посыпки от гололёда площадок и автодороги) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. (Очистка площадок от мусора и грязи на отм. 323 (Гребень плотины)) | 1.1 | 1 | 28.2 | [10 empty] | май
7 |  |  | 100 т | 0.015 | Очистка помещений от строительного мусора. (Очистка горизонтальных температурных деформационных швов от наносов и грязи на отм 323) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | 01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м | 1.1 | 1 | 2.82 | [10 empty] | май
8 |  |  | 100 т | 0.0025 | Очистка помещений от строительного мусора. (Очистка вертикальных дренажных отверстий Ду 150 мм глубиной до 2,5м на отм. 323 плотины) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | 01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м | 1.1 | 1 | 0.47 | [10 empty] | май
9 |  |  | 100 м3 | 0.015 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Частичное восстановление профиля, очистка проездов и обочин на отм 323). | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 118 | 01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 02. Зачистка дна и поверхности стенок. 03. Откидка грунта от бровки. | 2 | 1 | 1.77 | [10 empty] | май
10 |  |  | 1 т груза | 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [11 empty] | май
11 |  |  | 1 т груза | 3 | Перевозка грузов (строительный мусор, ил, ) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал 10 т |  |  |  |  | май
Раздел 3. Очистка коридоров в здании ГЭС
12 | Здание ГЭС | Отметка с 206 по 222,3 | м3 | 5 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | ФЕРр66-11-16 | м3 | 8.95 | Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную. (Очистка коридоров и помещений дренажа (отм. 206 — 209,0)) | 1.9 | 1 | 44.75 | [10 empty] | март
13 |  |  | 100 т | 0.02 | Очистка помещений от строительного мусора. (Очитска и сбор штукатурки в местах замачивания стен) | ФЕРр69-9-1 | 100 т | 188 | Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. (Очистка площадок от мусора и грязи на отм. 220.8-222.3) | 1.1 | 1 | 3.76 | [10 empty] | март
14 |  |  | 100 м2 подготовленной поверхности | 0.5 | Срубка наплывов бетона вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса | ЕНиР8.1-1-2-2-Д | 100 м2 подготовленной поверхности | 124 | Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. (Расчистка температурных швов в коридорах здания от продуктов выщелачивания) | 2 | 1 | 62 | [10 empty] | март
15 |  |  | 1 т груза | 1.8 | Перевозка грузов (строительный мусор, ил, ) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал 10 т |  |  |  |  | март
Раздел 4. Здания и прочие сооружения
16 | Здания | Здание ГЭС, Здание трансформаторной мастерской ТМХ, Здание главного корпуса управления (АПК-1), Административно-производственный корпус №2, Здание подсобного помещения гидротехнического цеха, Здание ГМО, Здание караульного помещения КП-2, Склад на станционной площадке, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 2, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 3, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 4, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 6, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 5, Здание склада на хоздворе, Здание станции очистных сооружений канализации левого берега, Канализационная насосная, Склад хлорной извести, Склад ЭМЦ, Здание технологического корпуса, Здание электрокотельной хоздвора, Здание служебного корпуса (АПК-3), Здание склада - 2, Здание склада № 5, Здание контрольно-пропускного пункта КПП - 5, Здание контрольно-пропускного пункта КПП - 11, Контрольно-проходной пункт КПП-1, Здание гаража на 20 автомашин, Здание сварочного поста СТиМ, Склад СТиМ на х/дворе, Здание мастерской ремонта выключателей, Здание склада № 6, Электрокотельная хоздвора (ТП-17Н), Здание зарядки порошковых огнетушителей, Здание пожарного депо на 4 авто хода, Здание склада "Таганай", Здание станции пожаротушения ОРУ-500, Здание щитового блока, Компрессорная пневматического хоз-ва на ОРУ 500/220 кВ, Гараж на 5 а/м п. Светлый, Объект 30/35, Здание АПК-4, Здание склада АПК-4, Здание служебного корпуса (УПИЦ) | 100 м2 | 0.48 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов (обслуживание кровельных покрытий, карнизов, фронтонов) | ФЕРр58-14-6 | шт. | 109.77 | Разборка старой кровли. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. | 3.3 | 1 | 52.6896 | Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 (требуется только 1% от нормы) | м2 | 117 | 0.5616 | ФССЦ-08.3.09.01-0113 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | 2.05 | ФСЭМ-91.06.06-046 | 0.984 |  | сентябрь
[13 empty] | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм (5,5 * 38) (требуется только 10% от нормы) | шт | 1000 | 48 | ФССЦ-01.7.15.04-0057 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 0.57 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.2736
17 |  |  | 100 м2 | 0.84 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 20 мм | ФЕРр61-10-1 | 100 м2 | 174 | Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной щеткой. | 3.2 | 1 | 146.16 | Раствор цементно-песчаный М200 | м3 | 2.2 | 1.848 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | [5 empty] | сентябрь
18 |  |  | 100 м2 | 0.84 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | ФЕРр62-24-1 | 100 м2 | 25.09 | Очистка от загрязнений и удаление пятен. Расшивка трещин. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска | 3.2 | 1 | 21.0756 | Краска акрилатная фасадная ПРОФИ "ТЕКС" Расход 0,25 л/м2 на 2 слоя. | л | 25 | 21 | NSI-3300315559 п.1 Расчета ПЦ | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 0.05 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.042
19 |  |  | 100 м2 | 0.6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | ФЕРр62-16-5 | 100 м2 | 227.23 | Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Огрунтовка. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест. Флейцевание. Шлифовка. Окраска на 2 слоя | 3.1 | 1 | 136.338 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH (1,2 кг на 1м2 при толщине слоя 1мм). Толщина слоя 20 мм. Площадь шпатлевки - 20 м2 | т | 2.4 | 0.48 | ФССЦ-14.5.11.06-0008 | [5 empty] | декабрь
[13 empty] | Грунтовка акриловая: CAPASOL, CAPAROL (Расход на 1 слой: 0,1л/м2) | л | 10 | 6 | ФССЦ-14.4.01.02-0023
[13 empty] | Краска акрилатная фасадная ПРОФИ "ТЕКС" Расход 0,25 л/м2 на 2 слоя. | л | 25 | 15 | NSI-3300315559 п.1 Расчета ПЦ
20 |  |  | 100 шт | 0.1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | ФЕРр63-9-1 | 100 шт | 26.5 | Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности. | 3.1 | 1 | 2.65 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 2.47 | 0.247 | ФССЦ-06.2.01.02-0011 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 0.05 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.005 |  | декабрь
[13 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.037 | 0.0037 | ФССЦ-04.3.01.09-0023
21 |  |  | 100 шт | 0.05 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | ФЕРр57-15-3 | 100 шт | 13.88 | Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности. | 3 | 1 | 0.694 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 2.6 | 0.13 | ФССЦ-06.2.02.01-0071 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 0.1 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.005
[13 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.02 | 0.001 | ФССЦ-04.3.01.09-0014
22 |  |  | 1 т груза | 0.81 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | ФССЦпг-03-21-01-012 | 1 т груза |  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомобиль-самосвал 10 т |  |  |  |  | декабрь
23 |  |  | 100 шт | 0.14 | Смена оконных приборов: петли. | ФЕРр56-12-10 | 100 шт | 82 | Снятие приборов. Установка новых приборов. (Приборы для окон из ПВХ профилей) | 3 | 1 | 11.48 | Приборы форточные (Фурнитура для окон ПВХ) | к-т | 100 | 14 | ФССЦ-01.7.04.11-0023 | [5 empty] | июнь
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.016 | 0.00224 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
24 |  |  | 100 шт | 0.14 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы. | ФЕРр56-12-13 | 100 шт | 89 | Снятие приборов. Установка новых приборов. (Приборы для окон из ПВХ профилей) | 3 | 1 | 12.46 | Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания | шт | 100 | 14 | ФССЦ-01.7.04.11-0011
25 |  |  | 100 м2 | 0.132 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | ФЕРр63-17-1 | 100 м2 | 14.96 | Демонтаж негодного стеклопакета. Монтаж нового стеклопакета. | 3 | 1 | 1.9747 | Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+20+6=30 мм (Стеклопакеты 32 мм, в комплекте с клеем, прокладками, мастикой) | м2 | 100 | 13.2 | ФССЦ-01.8.02.08-0038 | [5 empty] | июнь
26 |  |  | 100 м | 2.9 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. (Полиуретановым герметиком) или аналог (Ширина панельного и деформационного шва 100 мм. Нанесение герметика "Сазиласт - 53 - на горизонтальные и вертикальные стыки толщиной слоя 10 мм) | ФЕРр53-21-6 | 100 м | 29.36 | Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием монтажной пены. Заделка швов мастикой. (Очистка швов, герметизация шва монтажной пеной и герметиком.) | 4.1 | 1 | 85.144 | Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности. (Сазиласт 53-2-х компонентный полиреутановый строительный герметик ГОСТ 12.1.007, цвет-серый). 29 м2 х 0,01 м=0,29м3. Расход при толщине шва 10мм и ширине шва 100мм — 1350 г/м.п.) | т | 0.135 | 0.3915 | ФССЦ-14.5.01.03-0011 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.36 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 1.044 |  | сентябрь
[13 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт | 15.1 | 43.79 | ФССЦ-14.5.01.10-0024
27 |  |  | 100 шт | 0.11 | Снятие противомоскитных сеток, размер 680х1600 (11 шт.). (Демонтаж К-0,8) | ФЕР10-01-037-01 к=0,8 | 100 шт | 10.168 | Снятие противомоскитных сеток | 2.9 | 1 | 1.1185 | [10 empty] | сентябрь
28 |  |  | 100 шт | 0.11 | Смена противомоскитных сеток, размер 680х1600 (11 шт.). (Установка противомоскитных сеток. Монтаж) | ФЕР10-01-037-01 | 100 шт | 12.71 | Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта).Установка противомоскитной сетки на кронштейны. | 2.9 | 1 | 1.3981 | Шурупы для ГВЛ 3,9х25 | 100 шт | 8.067 | 0.88737 | ФССЦ-01.7.15.14-0021
[13 empty] | Кронштейны | кг | 16 | 1.76 | ФССЦ-20.2.06.05-0001
[13 empty] | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 108.8 | 11.968 | ФССЦ-08.1.02.17-0072
Раздел 5. Объекты участка котельная
29 | Участок "Котельная" | Здание электрокотельной, Здание электрокотельной №2, Котельная на 3 котла, п. Временный, Насосная станция подкачки, п. Светлый | 100 шт | 0.02 | Смена оконных приборов: петли. | ФЕРр56-12-10 | 100 шт | 82 | Снятие приборов. Установка новых приборов. (Приборы для окон из ПВХ профилей) | 3 | 1 | 1.64 | Приборы форточные (Фурнитура для окон ПВХ) | к-т | 100 | 2 | ФССЦ-01.7.04.11-0023 | [5 empty] | сентябрь
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.016 | 0.00032 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
30 |  |  | 100 м2 | 0.03 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | ФЕРр63-17-1 | 100 м2 | 14.96 | Демонтаж негодного стеклопакета. Монтаж нового стеклопакета. | 3 | 1 | 0.4488 | Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+20+6=30 мм (Стеклопакеты 32 мм, в комплекте с клеем, прокладками, мастикой) | м2 | 100 | 3 | ФССЦ-01.8.02.08-0038
31 |  |  | 100 шт | 0.03 | Установка противомоскитных сеток, размер 680х1600 (3 шт.) | ФЕР10-01-037-01 | 100 шт | 12.71 | Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта).Установка противомоскитной сетки на кронштейны. | 2.9 | 1 | 0.3813 | Шурупы для ГВЛ 3,9х25 | 100 шт | 8.067 | 0.24201 | ФССЦ-01.7.15.14-0021 | [5 empty] | сентябрь
[13 empty] | Кронштейны | кг | 16 | 0.48 | ФССЦ-20.2.06.05-0001
[13 empty] | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 108.8 | 3.264 | ФССЦ-08.1.02.17-0072
Раздел 6. Обсуживание противопожарных и прочих дверей
32 | Здания | Здание ГЭС, Здание трансформаторной мастерской ТМХ, Здание главного корпуса управления (АПК-1), Административно-производственный корпус №2, Здание подсобного помещения гидротехнического цеха, Здание ГМО, Здание караульного помещения КП-2, Склад на станционной площадке, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 2, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 3, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 4, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 6, Здание задвижечной водяного пожаротушения № 5, Здание склада на хоздворе, Здание станции очистных сооружений канализации левого берега, Канализационная насосная, Склад хлорной извести, Склад ЭМЦ, Здание технологического корпуса, Здание электрокотельной хоздвора, Здание служебного корпуса (АПК-3), Здание склада - 2, Здание склада № 5, Здание контрольно-пропускного пункта КПП - 5, Здание контрольно-пропускного пункта КПП - 11, Контрольно-проходной пункт КПП-1, Здание гаража на 20 автомашин, Здание сварочного поста СТиМ, Склад СТиМ на х/дворе, Здание мастерской ремонта выключателей, Здание склада № 6, Электрокотельная хоздвора (ТП-17Н), Здание зарядки порошковых огнетушителей, Здание пожарного депо на 4 авто хода, Здание склада "Таганай", Здание станции пожаротушения ОРУ-500, Здание щитового блока, Компрессорная пневматического хоз-ва на ОРУ 500/220 кВ, Гараж на 5 а/м п. Светлый, Объект 30/35, Здание АПК-4, Здание склада АПК-4, Здание служебного корпуса (УПИЦ), Здание электрокотельной, Здание электрокотельной №2 | 100 шт | 0.01 | Смена дверных приборов: замки врезные | ФЕРр56-12-5 | 100 шт | 61 | 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов. | 3 | 2 | 1.22 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни (Замки врезные "евро" стандарт) | шт. | 100 | 2 | ФССЦ-01.7.04.04-0012 | [5 empty] | 50% июнь, 50% декабрь
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.004 | 8e-05 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
33 |  |  | 100 шт | 0.01 | Смена дверных приборов: замки накладные | ФЕРр56-12-6 | 100 шт | 89 | 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов. | 3 | 2 | 1.78 | Приборы дверные в перегородках санузлов (Декоративные накладки и ручки под "золото" в комплекте) | к-т | 100 | 2 | ФССЦ-01.7.04.11-0021
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.008 | 0.00016 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
34 |  |  | 100 шт | 0.01 | Смена дверных приборов: ручки-кнопки (Замена декоративных накладок и ручки "под золото" с двух сторон) | ФЕРр56-12-4 | 100 шт | 13.6 | 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов. | 3 | 2 | 0.272 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | к-т | 100 | 2 | ФССЦ-01.7.04.10-0011
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.004 | 8e-05 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
35 |  |  | шт. | 1 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (Замена доводчиков дверных блоков) | ФЕР09-04-012-02 | шт. | 1.11 | 01. Разметка и сверление отверстий на скобе. 02. Приваривание скобы доводчика. 03. Крепление доводчика шуруповертом с проверкой действия. 04. Размотка и приваривание штанги доводчика. 05. Установка тяги и регулировка доводчика. | 4.2 | 2 | 2.22 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 1 | 2 | ФССЦ-01.7.04.01-0001
[13 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 7e-05 | 0.00014 | ФССЦ-01.7.11.07-0032
[13 empty] | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм | 100 шт | 0.08 | 0.16 | ФССЦ-01.7.15.04-0056
36 |  |  | 100 шт | 0.01 | Смена дверных приборов: петли (Смена дверных приборов: петли и задвижки) | ФЕРр56-12-1 | 100 шт | 83 | 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов. | 3 | 2 | 1.66 | Петля накладная | шт. | 50 | 1 | ФССЦ-01.7.04.09-0012
[13 empty] | ГОСТ 5090-86 задвижка накладная ЗТ-3 | шт. | 50 | 1 | ФССЦ-01.7.04.03-0001
[13 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.016 | 0.00032 | ФССЦ-01.7.15.14-0164
37 |  |  | 100 шт | 0.01 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних (в рамках обслуживания дверей) | ФЕРр56-15-1 | 100 шт | 200.73 | 01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей. | 4 | 2 | 4.0146 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0.4 | 0.008 | ФССЦ-11.1.03.01-0062
38 |  |  | 100 м | 0.05 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике | ФЕРр53-21-22 | 100 м | 11.65 | Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Укладка термоизоляционных вкладышей. (Установка уплотнительных прокладок по периметру дверных блоков и порожков) | 4.1 | 2 | 1.165 | Прокладки ПРП уплотнительные: Д=15 мм | м | 105 | 10.5 | ФССЦ-01.7.19.06-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.04 | ФСЭМ-91.14.02-001 | 0.004
[13 empty] | Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel" | л | 1.68 | 0.168 | ФССЦ-14.5.01.07-0101
39 |  |  | 10 шт | 0.1 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен (в рамках обслуживания дверей) | ФЕРр56-13-2 | 10 шт | 64.84 | 01. Снятие дверных полотен. 02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. 03. Обратная навеска дверных полотен. 04. Конопатка коробок. | 3.4 | 2 | 12.968 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0.165 | 0.033 | ФССЦ-11.1.03.01-0062
Начальник ЦГТС ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК» | [5 empty] | Ярош А.С.