Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 33.13.11.000 Техническое обслуживание видеографических регистраторов «Метран 910», «Эльметро-ВиЭР-М5» для нужд ЭГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	 Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5-7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

1.2.1. Техническое обслуживание видеографических регистраторов "Метран 910", "Эльметро-ВиЭР-М5"для нужд Эгвекинотской ГРЭС

1.3. Цель оказания услуг

1.3.1. Диагностика, ремонт и поверка видеографических регистраторов

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | И по месту нахождения Исполнителя | Видеографические регистраторы |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- необходимо оказать услуги по ремонту и поверке видеографических регистраторов филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС;

- объём оказываемых услуг определяется согласно Заявки;

- объем оказываемых услуг может корректироваться по инициативе Заказчика;

- видеографические регистраторы, указанные в Таблице 2, поверяются по месту нахождения Исполнителя.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверка СИ |  |  |  |
| 1. | МЕТРАН-910 заводской № 5121, 5115, 990, 5124, 5331, 954, 991, 961, 988, 965, 5545, 5120 | шт. | 12 |
| 2. | Эльметро-ВиЭР-М5 зав. № 15726, 1573 | шт. | 2 |
| Итого количество: |  |  | 14 |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание видеографических регистраторов | С 15.06.2026 | 30.12.2026 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами, в том числе: – ГОСТ, Правил, ПМГ, РМГ, МИ, РД применительно к вышеуказанному СИ; – ФЗ № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» – ПР-50.2.006-94 (в ред. Приказа Госстандарта РФ от 26.11.2001 № 476) «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Метрологическая служба Исполнителя должна быть аккредитована на право поверки видеографических регистраторов в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по поверке видеографических регистраторов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг по поверке видеографических регистраторов, выданного Федеральной службой по аккредитации; | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием; - Транспортировка необходимого оборудования к месту оказания услуг при осуществляется силами Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | - По заявлению владельца видеографических регистраторов или лица, предоставившего их на поверку, аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки, наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, и (или) вносит запись о проведенной поверке в паспорт (формуляр) средств измерений или в случае отрицательных результатов поверки выдает извещения о непригодности к применению средства измерений. Оформление результатов поверки в паспорте (формуляре) средств измерений включает запись о проведенной поверке в виде «поверка выполнена». Указанная запись заверяется подписью работника аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку видеографических регистраторов (далее - поверитель) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки. - Сведения о результатах поверки видеографических регистраторов в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, в сроки, не превышающие 40 рабочих дней (для видеографических регистраторов , не относящихся к эталонам единиц величин и 20 рабочих дней относящихся к эталонам) с даты проведения поверки видеографических регистраторов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Исполнитель несет ответственность за сохранность видеографических регистраторов, переданных ему Заказчиком, для оказания услуг по настоящему Техническому требованию. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки видеографических регистраторов, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 31.08.2025 г. направляет Заказчику: - подтверждение о внесении сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - при получении положительных результатов поверки, нанести знак поверки на средство измерений (если конструкция средства измерений предусматривает возможность нанесения знаков поверки) и (или) выдача свидетельства о поверке, и (или) внесение записи о проведенной поверке в паспорт (формуляр) средства измерений в сроки, не более 5 рабочих дней при наличии сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; - при получении отрицательных результатов поверки выдача извещения о непригодности к применению средства измерений; - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, в том числе: - Федеральный закон от 26.06.2008г. №102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Минпром торга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. - РМГ 119-2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к выполнению поверочных работ; - МИ 670-84 Методические указания. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах; - ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования; - ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования; - Методики поверки для средств измерений, приведенных в спецификациях. - ГОСТ 8.009-84 ГСИ (поправка 2003г.). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по проведенной процедуре поверки СИ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |