ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.31 Поставка оптоволоконный кабель системы сборки и обработки информации (ССОИ) и системы охранного телевидения (СОТ)
 для нужд Саратовского филиала

Лот __________________________________
Содержание

 1. Общие сведения
4
1.1. Наименование закупаемой продукции
4
1.2. Цель использования закупаемой продукции
4
2. Требования к продукции
4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
4
 Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
5
 Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
5
2.2. Требования к качеству продукции
6
 Таблица 3. Требования к продукции
6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
11


1. Общие сведения
1.1.
 Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	ТР
	Техническое решение

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	СОТ
	системы охранного телевидения 

	НТД
	Нормативно-технический документ


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.31. Поставка оптоволоконный кабель системы сборки и обработки информации (ССОИ) и системы охранного телевидения (СОТ) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оптоволоконный кабель системы сборки и обработки информации (ССОИ) и системы охранного телевидения (СОТ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения выполнение работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
2.Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики продукции
	Тип,

Марка


	Код

продукции
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Система сборки и обработки информации (ССОИ)

	1.1.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 64 волокна (не менее, одной длины)
	ДПЛ-П-64У-2,7кН
	130905-00157
	ИНКАБ
	м
	400 



	1.2
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 48 волокн (не менее, одной длины)
	ДПЛ-П-48У-2,7кН
	130905-00156
	ИНКАБ
	м
	1800 



	1.3.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 32 волокна (не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-32У-2,7кН
	-
	ИНКАБ
	м
	1000 



	1.4.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 24 волокна (не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-24У-2,7кН
	130905-00362
	ИНКАБ
	м
	600 



	1.5.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 12 волокн (не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-12У-2,7кН
	130905-00360
	ИНКАБ
	м
	2100 



	1.6.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 6 волокн (не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-6У-2,7кН
	130905-00358
	ИНКАБ
	м
	500 



	1.7.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 4 волокна (не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-4У-2,7кН
	130905-00357
	ИНКАБ
	м
	4500 



	2.
	Система охранного телевидения (СОТ)

	2.1.
	Оптоволоконный кабель одномодовый, 4 волокна

(не менее, одной длины)
	ТОЛ-Н-4У-2,7кН
	130905-00357
	ИНКАБ
	м
	26315


	2.2.
	Опто-волоконный кабель одномодовый, 4 волокна (не менее, одной длины)
	ТОЛ-П-4У-2,7кН
	130905-00790
	ИНКАБ
	м
	10475 




2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания 
договора
	Не позднее
 30-и (тридцать)

календарных дней 
с даты направления заявки



*    срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции (позиция № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 27.31 поставка оптоволоконный кабель системы сборки и обработки информации (ССОИ) и системы охранного телевидения (СОТ) для нужд Саратовского филиала.
	№ 

п/п
	Наименование

параметра
	Требование

заказчика
	Способ подтверждения

участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего 
документа или иной 
способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Система сборки и обработки информации (ССОИ)

	1.1.1
	Тип, марка, артикуль
	ДПЛ-П-64У-2,7кН (130905-00157)
	 указание характеристик
	

	1.1.2
	Тип,марка, артикуль
	ДПЛ-П-48У-2,7кН  (130905-00156)
	 указание характеристик
	

	1.1.3
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-32У-2,7кН
	 указание характеристик
	

	1.1.4
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-24У-2,7кН  (130905-00362)
	 указание характеристик
	

	1.1.5
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-12У-2,7кН  (130905-00360)
	 указание характеристик
	

	1.1.6
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-6У-2,7кН    (130905-00358)
	 указание характеристик
	

	1.1.7
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-4У-2,7кН   (130905-00357)
	 указание характеристик
	

	1.2
	Система охранного телевидения (СОТ)

	1.2.1
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-Н-4У-2,7кН (130905-00357)
	 указание характеристик
	

	1.2.2
	Тип,марка, артикуль
	ТОЛ-П-4У-2,7кН (130905-00790)
	 указание характеристик
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	Согласие
с требованием
	

	2.2
	Поставка
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет

 повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению договора третьими лицами.

4. Поставка производится на склад Грузополучателя РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (временя местное)
	Согласие
с требованием
	

	2.3
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие
с требованием
	

	2.4
	Приёмка
	  Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не быв-шей в употреблении, не восстановлен-ной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	Согласие
с требованием
	

	2.5
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню поставки
	Согласие
с требованием
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств Поставщика или производите-ля не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов
	Согласие
с требованием
	

	3.2
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты под-писания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по шеф-наладке, но не более 40 (сорока) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	Согласие
с требованием
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	4.1.1
	Документ о качестве продукции (сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации), действующий на территории РФ
	 Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

- технические паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- протоколы заводских испытаний;

- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;

– сертификат происхождения;

– сертификаты соответствия для оборудования, включённого в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425).
	Согласие
с требованием
	

	4.1.2
	Дополнительные   требования к продукции
	1. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не восстановленной, год выпуска — не ранее 2026 года.

3. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

4. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. 

5. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

6. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие
с требованием
	

	4.1.3
	Комплектация продукции
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий, а также проведения дополнительных работ по сборке/монтажу оборудования и комплектующих входящих в состав поставки
	Согласие
с требованием
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

5

