ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.50.110 Поставка оборудования системы  

охранно – тревожной сигнализации (СОТС) 
для нужд Саратовского филиала

Лот __________________________________
Содержание

 1. Общие сведения
……………………………………………………………………………………3

   1.1.
 Обозначения и сокращения…………………………………………………………………3
   1.2. Наименование закупаемой продукции………………………………………………………4
   1.3. Цель использования закупаемой продукции…………………………………………….....4
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ………………………………………………………4
2. Требования к продукции………………………………………………………………………….4
   2.1. Требования к объёмам и срокам поставки…………………………………………………4
   2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..4
   Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………..4
   2.1.2. Требования к срокам поставки продукции……………………………………………….8
   Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
…………………………………….8
   2.2. Требования к качеству продукции ………………………………………………………….9
  Таблица 3. Требования к продукции
……………………………………………………………9
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
……………………22
1. Общие сведения
1.1.
 Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, помещение ВП 31, офис С1А.,
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	ТР
	Техническое решение

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	НТД
	Нормативно-технический документ


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.110 Поставка оборудования системы  охранно – тревожной сигнализации (СОТС)

для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оборудования системы охранно – тревожной сигнализации (СОТС) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики продукции
	Тип/марка

(код продукции)
	Произ-ль
(завод изготовитель)
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   Оборудование СОТС

	1.1
	Термошкаф 
	ТШ-5-В2
	Тахион
	шт.
	30

	1.2
	Основание напольное 
	ОНШ-1
	Тахион
	шт.
	20

	1.3
	Настенное крепление шкафов 
	ТШ
	Тахион
	шт.
	10

	1.4
	Козырёк (для термошкафов серии ТШ)
	К2
	Тахион
	шт.
	30

	1.5
	Карман для документации
	-
	Тахион
	шт.
	30

	1.6
	Сменный фильтрующий материал 
	ФМ-5
	Тахион
	шт.
	30

	1.7
	Замок для шкафов ТШ с 2 ключами
	-
	Тахион
	шт.
	30

	 1.8
	Приёмно-контрольный прибор охранно-пожарный 
	Сигнал-20П 
	БОЛИД
	компл.
	62

	 1.9
	Резервированный источник 
питания 
	РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) 
	БОЛИД
	компл.
	35

	1.10
	Резервированный источник 
питания 
	РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) 
	БОЛИД
	компл.
	35

	1.11
	Аккумуляторная батарея 
	Delta DT 1240 (12V / 40Ah) 
	DELTA
	компл.
	70

	1.12
	Аккумуляторная батарея 
	Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) 
	DELTA
	компл.
	35

	1.13
	Блок сигнально-пусковой адресный 
	С2000-СП1 
исп. 01 
	БОЛИД
	компл.
	70

	1.14
	Извещатель охранный магнитоконтактный 

	ИО 102-29 "Эстет" 
	Магнитоконтакт
	шт.
	94

	1.15
	УЗИП 
	DTNVR 2/24/5 
	Hakel
	шт.
	486

	1.16
	УЗИП 
	DTNVR 2/12/5 
	Hakel
	шт.
	132

	1.17
	УЗИП 
	DTR 2/485/12 
	Hakel
	шт.
	33

	1.18
	УЗИП 
	ГСК123-220 
ПТ С 
	Hakel
	шт.
	33

	1.19
	Датчик положения магнитогерконовый 
	ДПМ-1-100 
	Магнитоконтакт
	шт.
	172

	1.20
	Извещатель охранный оптико-электронный активный 
	СПЭК-7-24-70 
	ЗАО "СПЭК"
	компл.
	15

	1.21
	Извещатель охранный оптико-электронный активный 
	СПЭК-7-6 
	ЗАО "СПЭК"
	компл.
	13

	1.22
	Устройство визуальной настройки 
	УВН-6 
	ЗАО "СПЭК"
	шт.
	3

	1.23
	Извещатель охранный оптико-электронный активный, дальность 100м 
	СПЭК-1115-100 
	ЗАО "СПЭК"
	компл.
	109

	1.24
	Настенный кронштейн 
	КУ
(180х400)
	ЗАО "СПЭК"
	шт.
	218

	1.25
	Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения ПРЕДЕЛ-200-02-C 
	СПДП.425142.400ТУ 
	ООО 
"СТ-ПЕРИМЕТР"
	компл.
	64

	1.26
	Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения ПРЕДЕЛ-200-02-К
	СПДП.425142.400ТУ 
	ООО
 "СТ-ПЕРИМЕТР"
	компл.
	23

	1.27
	Радиолучевое однопозиционное средство обнаружения АНТИРИС-24-80-02-К 
	СПМТ.425144.101ТУ 
	ООО
 "СТ-ПЕРИМЕТР"
	компл.
	110

	1.28
	Прибор контроля - конфигуратор сетевых устройств 
	 ПК-КСУ
	ООО 
"СТ-ПЕРИМЕТР"
	шт.
	15

	1.29
	Блок обработки сигнала проводноволнового средства обнаружения "Газон-24"
	 БАЖК.425142.060
	НИКИРЭТ 
	компл.
	7

	1.30
	Комплект проводов комбинированный 
	БЖАК.425919.030
	НИКИРЭТ 
	компл.
	7

	1.31
	Комплект консолей для заграждений КПУ-125
	 БЖАК.425911.065
	НИКИРЭТ 
	компл.
	12

	1.32
	Комплект прижимов 
	БАЖК.425919.034
	НИКИРЭТ 
	компл.
	12

	1.33
	Блок электронный изделия "Годограф-Универсал"
	 БАЖК.425118.004 
	НИКИРЭТ 
	компл.
	21

	1.34
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 150м
	БАЖК.468239.013
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.35
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 130м
	БАЖК.468239.014
	НИКИРЭТ 
	компл.
	5

	1.36
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 120м
	БАЖК.468239.015
	НИКИРЭТ 
	компл.
	5

	1.37
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 30м
	БАЖК.468239.016
	НИКИРЭТ 
	компл.
	3

	1.38
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 50м
	БАЖК.468239.013
	НИКИРЭТ 
	компл.
	3

	1.39
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 80м

	БАЖК.468239.014
	НИКИРЭТ 
	компл.
	2

	1.40
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 90м
	БАЖК.468239.015
	НИКИРЭТ 
	компл.
	3

	1.41
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина -140м
	БАЖК.468239.017
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.42
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 160м
	БАЖК.468239.018
	НИКИРЭТ 
	компл.
	2

	1.43
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 190м
	БАЖК.468239.013
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.44
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 145м
	БАЖК.468239.014
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.45
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 105м
	БАЖК.468239.017
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.46
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 95м
	БАЖК.468239.018
	НИКИРЭТ 
	компл.
	3

	1.47
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 75м
	БАЖК.468239.019
	НИКИРЭТ 
	компл.
	2

	1.48
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 60м
	БАЖК.468239.020
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.49
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 35м
	БАЖК.468239.022
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.50
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 25м
	БАЖК.468239.023
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.51
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 10м
	БАЖК.468239.024
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.52
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 210м
	БАЖК.468239.013
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.53
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 110м
	БАЖК.468239.015
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.54
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 100м
	БАЖК.468239.016
	НИКИРЭТ 
	компл.
	2

	1.55
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 55м
	БАЖК.468239.019
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.56
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 45м
	БАЖК.468239.020
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.57
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 40м
	БАЖК.468239.021
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.58
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 20м
	БАЖК.468239.023
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.59
	Нечувствительная часть РК50-2-16 15 м
	РК50-2-16
	ЭКС
	компл.
	7

	1.60
	Нечувствительная часть РК50-2-16 25 м
	РК50-2-17
	ЭКС
	компл.
	1

	1.61
	Комплект ремонтный
	БАЖК.425919.032
	НИКИРЭТ 
	компл.
	25

	1.62
	Комплект ремонтный
	БАЖК.425919.033
	НИКИРЭТ 
	компл.
	25

	1.63
	Комплект монтажных частей КМЧ-У 
	БАЖК.468921.007 
	НИКИРЭТ 
	компл.
	34

	1.64
	Преобразователь RS485 в оптический канал 
	«RS-FX-SM40» 
	БОЛИД
	шт.
	14

	1.65
	Кнопка тревоги 
	Астра-321 
	Теко
	шт.
	10

	1.66
	Кронштейн К15-6М1 (со швеллером)

	 
	ЗАО "СПЭК"
	компл.
	4

	1.67
	Блок задающий проводноволнового средства обнаружения "Газон-24"
	БАЖК.468784.009
	НИКИРЭТ 
	компл.
	3

	1.68
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный 
	ИД2-50Ш (исп.5)
	Полисервис 
	компл.
	48

	1.69
	Кронштейна 
	 КВ-3129
	Полисервис 
	шт.
	48

	1.70
	Крепления 
	 КТ-1
	Полисервис 
	шт.
	48

	1.71
	Многолучевое инфракрасное средство обнаружения ГЛАЗУРЬ-К
	БАЖК.425151.006-01
	НИКИРЭТ 
	компл.
	18

	1.72
	Корпус металлический настенный ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31 IEK
	YKM40-06-31
	IEK
	компл.
	6

	1.73
	Многолучевое инфракрасное средство обнаружения ГЛАЗУРЬ-С 
	БАЖК.425151.006
	НИКИРЭТ 
	компл.
	1

	1.74
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	С2000М 
	БОЛИД
	компл.
	8

	1.75
	Аккумуляторная батарея 
	Delta DTM 1207 (12V / 17Ah) 
	DELTA
	компл.
	30

	1.76
	Преобразователь интерфейсов 
	RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet 
	БОЛИД
	компл.
	9

	1.77
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный 
	Астра-512 
	Теко
	шт.
	4

	1.78
	Извещатель охранный поверхностный звуковой 
	Астра-С 
(ИО 329-5) 
	Теко
	шт.
	1

	1.79
	Контроллер двухпроводной линии связи 
	С2000-КДЛ 
	БОЛИД
	компл.
	3

	1.80
	Резервированный источник питания 
	РИП-12 
исп.54 
(РИП-12-2/7П2-Р-RS) 
	БОЛИД
	компл.
	12

	1.81
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный 
	С2000-СМК Эстет 
	БОЛИД
	шт.
	3

	1.82
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный 
	С2000-СМК 
исп. 01 
	БОЛИД
	шт.
	133

	1.83
	Кнопка тревожная 
	С2000-КТ 
	БОЛИД
	шт.
	2

	1.84
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный 

	С2000-ИК 
исп.03 
	БОЛИД
	шт.
	103

	1.85
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный 

	С2000-СТ 
исп.03 
	БОЛИД
	шт.
	88

	1.86
	Блок разветвительно-изолирующий
 
	БРИЗ 
	БОЛИД
	шт.
	16

	1.87
	Корпус металлический настенный ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 

	YKM40-04-31
	IEK
	шт.
	3

	1.88
	Адресный расширитель 

	С2000-АР8 
	БОЛИД
	шт.
	1

	1.89
	Адресный расширитель 

	 С2000-АР2
	БОЛИД
	шт.
	2


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»


	с даты подписания договора
	не позднее 30 (тридцать)
календарных дней 
с даты направления заявки



*  срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.50.110 Поставка оборудования системы охранно – тревожной сигнализации (СОТС) для нужд Саратовского филиала
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование 
заказчика

(Тип, марка )
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие 
с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего 

документа или иной 

способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	  Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Термошкаф ТШ-5-В2
	ТШ-5-В2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в Документации 

о закупке
	-

	1.1.1
	Основание напольное ОНШ-1
	ОНШ-1
	
	-

	1.1.2
	Настенное крепление шкафов ТШ
	ТШ
	
	-

	1.1.3
	Козырёк К2 для термошкафов серии ТШ 
	К2
	
	-

	1.1.4
	Карман для документации
	-
	
	-

	1.1.5
	Сменный фильтрующий материал ФМ-5
	ФМ-5
	
	-

	1.1.6
	Замок для шкафов ТШ с 2 ключами
	-
	
	-

	1.1.7
	Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный Сигнал-20П
	Сигнал-20П 
	
	-

	1.1.8
	Резервированный источник питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
	РИП-24 исп.56 
(РИП-24-4/40М3-Р-RS) 
	
	-

	1.1.9
	Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
	РИП-12 исп.50 
(РИП-12-3/17М1-Р-RS) 
	
	-

	1.1.10
	Аккумуляторная батарея Delta DT 1240 (12V / 40Ah)
	Delta DT 1240  (12V / 40Ah)
	
	-

	1.1.11
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V / 17Ah)
	Delta DTM 1217  (12V / 17Ah)
	
	-

	1.1.12
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 исп. 01
	С2000-СП1 исп. 01
	
	-

	1.1.13
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет"
	ИО 102-29 "Эстет" 
	
	-

	1.1.14
	УЗИП DTNVR 2/24/5
	DTNVR 2/24/5 
	
	-

	1.1.15
	УЗИП DTNVR 2/12/5
	DTNVR 2/12/5 
	
	-

	1.1.16
	УЗИП DTR 2/485/12
	DTR 2/485/12 
	
	-

	1.1.17
	УЗИП ГСК123-220 ПТ С
	ГСК123-220 ПТ С
	
	-

	1.1.18
	Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1-100
	ДПМ-1-100 
	
	-

	1.1.19
	Извещатель охранный оптико-электронный активный СПЭК-7-24-70 
	СПЭК-7-24-70 
	
	-

	1.1.20
	Извещатель охранный оптико-электронный активный СПЭК-7-6
	СПЭК-7-6 
	
	-

	1.1.21
	Устройство визуальной настройки УВН-6
	УВН-6 
	
	-

	1.1.22
	Извещатель охранный оптико-электронный активный, дальность 100м СПЭК-1115-100
	СПЭК-1115-100 
	
	-

	1.1.23
	Настенный кронштейн КУ 180х400
	КУ (180х400)
	
	-

	1.1.24
	Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения ПРЕДЕЛ-200-02-C 
	СПДП.425142.400ТУ 
	
	-

	1.1.25
	Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения ПРЕДЕЛ-200-02-К
	СПДП.425142.400ТУ 
	
	-

	1.1.26
	Радиолучевое однопозиционное средство обнаружения АНТИРИС-24-80-02-К 
	СПМТ.425144.101ТУ 
	
	-

	1.1.27
	Прибор контроля - конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ
	 ПК-КСУ
	
	-

	1.1.28
	Блок обработки сигнала проводноволнового средства обнаружения "Газон-24"
	 БАЖК.425142.060
	
	-

	1.1.29
	Комплект проводов комбинированный 
	БЖАК.425919.030
	
	-

	1.1.30
	Комплект консолей для заграждений КПУ-125
	 БЖАК.425911.065
	
	-

	1.1.31
	Комплект прижимов 
	БАЖК.425919.034
	
	-

	1.1.32
	Блок электронный изделия "Годограф-Универсал"
	 БАЖК.425118.004 
	
	-

	1.1.33
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 150м
	БАЖК.468239.013
	
	-

	1.1.34
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 130м
	БАЖК.468239.014
	
	-

	1.1.35
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 120м
	БАЖК.468239.015
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в Документации 

о закупке
	-

	1.1.36
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 30м
	БАЖК.468239.016
	
	-

	1.1.37
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 50м
	БАЖК.468239.013
	
	-

	1.1.38
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 80м
	БАЖК.468239.014
	
	-

	1.1.39
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 90м
	БАЖК.468239.015
	
	-

	1.1.40
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина -140м
	БАЖК.468239.017
	
	-

	1.1.41
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 160м
	БАЖК.468239.018
	
	-

	1.1.42
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 190м
	БАЖК.468239.013
	
	-

	1.1.43
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 145м
	БАЖК.468239.014
	
	-

	1.1.44
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 105м
	БАЖК.468239.017
	
	-

	1.1.45
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 95м
	БАЖК.468239.018
	
	-

	1.1.46
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 75м
	БАЖК.468239.019
	
	-

	1.1.47
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 60м
	БАЖК.468239.020
	
	-

	1.1.48
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 35м
	БАЖК.468239.022
	
	-

	1.1.49
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 25м

	БАЖК.468239.023
	
	-

	1.1.50
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 10м
	БАЖК.468239.024
	
	-

	1.1.51
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 210м
	БАЖК.468239.013
	
	-

	1.1.52
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 110м
	БАЖК.468239.015
	
	-

	1.1.53
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 100м
	БАЖК.468239.016
	
	-

	1.1.54
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 55м
	БАЖК.468239.019
	
	-

	1.1.55
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 45м
	БАЖК.468239.020
	
	-

	1.1.56
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 40м
	БАЖК.468239.021
	
	-

	1.1.57
	ЭВЧ для "Годограф-Универсал" БАЖК.468239.013   длина - 20м
	БАЖК.468239.023
	
	-

	1.1.58
	Нечувствительная часть РК50-2-16 15 м
	РК50-2-16
	
	-

	1.1.59
	Нечувствительная часть РК50-2-16 25 м
	РК50-2-17
	
	-

	1.1.60
	Комплект ремонтный
	БАЖК.425919.032
	
	-

	1.1.61
	Комплект ремонтный
	БАЖК.425919.033
	
	-

	1.1.62
	Комплект монтажных частей КМЧ-У 
	БАЖК.468921.007 
	
	-

	1.1.63
	Преобразователь RS485 в оптический канал "RS-FX-SM40"
	«RS-FX-SM40» 
	
	-

	1.1.64
	Кнопка тревоги Астра-321
	Астра-321 
	
	-

	1.1.65
	Кронштейн К15-6М1 (со швеллером)
	К15-6М1 
	
	-

	1.1.66
	Блок задающий проводноволнового средства обнаружения "Газон-24"
	БАЖК.468784.009
	
	-

	1.1.67
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД2-50Ш исп.5
	ИД2-50Ш 

исп.5 
	
	-

	1.1.68
	Кронштейна КВ-3129
	 КВ-3129
	
	-

	1.1.69
	Крепления КТ-1
	 КТ-1
	
	-

	1.1.70
	Многолучевое инфракрасное средство обнаружения ГЛАЗУРЬ-К
	БАЖК.425151.006-01
	
	-

	1.1.71
	Корпус металлический настенный ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31 IEK
	YKM40-06-31
	
	-

	1.1.72
	Многолучевое инфракрасное средство обнаружения ГЛАЗУРЬ-С 
	БАЖК.425151.006
	
	

	1.1.73
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	С2000М 
	
	

	1.1.74
1.1.75
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 17Ah)
	Delta DTM 1207  (12V / 17Ah)
	
	

	1.1.76
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
	RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet 
	
	

	1.1.77
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный Астра-512
	Астра-512 
	
	

	1.1.78
	Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-С (ИО 329-5)
	Астра-С 

(ИО 329-5) 
	
	

	1.1.79
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	С2000-КДЛ 
	
	

	1.1.80
	Резервированный источник питания РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)
	РИП-12 исп.54

(РИП-12-2/7П2-Р-RS) 
	
	

	1.1.81
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет
	С2000-СМК Эстет 
	
	

	1.1.82
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК, исп. 01
	С2000-СМК
	
	

	1.1.83
	Кнопка тревожная С2000-КТ
	С2000-КТ 
	
	

	1.1.84
	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.03
	С2000-ИК 

исп.03 
	
	

	1.1.85
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ,исп.03
	С2000-СТ 


	
	

	1.1.86
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	БРИЗ 
	
	

	1.1.87
	Корпус металлический настенный ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 
	YKM40-04-31
	
	

	1.1.88
	Адресный расширитель С2000-АР8
	С2000-АР8 
	
	

	1.1.89
	Адресный расширитель С2000-АР2

	 С2000-АР2
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям

	2.1
	 Место поставки
	РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	согласие с требованием
	-//-

	2.2
	 Поставка оборудования
	1) Оборудование СОТС к моменту поставки должно быть включено в Реестр российской промышленной

продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878).
2) Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 
3) Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие к стремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. 
4) Упаковка должна защищать оборудование от повреждений в процессе транспортирования и хранения и соответствовать как общим требованиям безопасности и сохранности продукции, так и специфическим параметрам, определённым для конкретного типа оборудования. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
5) Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению договора третьими лицами.
6)  Поставка производится на склад Грузополучателя РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (временя местное)
	согласие с требованием
	-//-

	2.3
	 Маркировка
	1) Маркировка на упаковке при транспортировании должна соответствовать ГОСТ 14192.
2) На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	согласие с требованием
	-//-

	2.4
	 Приёмка оборудования 
	1) Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. 
2) Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	согласие с требованием
	-//-

	2.5
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню поставки
	согласие с требованием
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств Поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов
	согласие с требованием
	-//-

	3.2.
	  Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты под-писания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по шеф-наладке, но не более 40 (сорока) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	согласие с требованием
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	4.1.1
	Документ о качестве продукции (сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации), действующий на территории РФ
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
1) Эксплуатационные документы (формуляры, паспорта, этикетки с данными о дате выпуска, приёмке и упаковке) должны поставляться в комплекте с продукцией.
2) Документация, соответствующая требованиям ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, стандартов на конкретные виды оборудования.
3) Накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

4) технические паспорта;

5) руководства по эксплуатации;

6) протоколы заводских испытаний;

7) гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;

8) сертификат происхождения;

9) сертификаты соответствия для оборудования, включённого в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425).
	согласие с требованием
	-//-

	4.1.2

	Дополнительные требования к продукции
	1. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не восстановленной, год выпуска — не ранее 2026 года.

2. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

3. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. 

4. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

6. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	согласие с требованием
	-//-

	4.1.3
	Комплектация продукции
	Комплект поставки должен обеспечивать монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатацию оборудования без применения нестандартного оборудования и инструментов.
Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий, а также проведения дополнительных работ по сборке/монтажу оборудования и комплектующих входящих в состав поставки.
	согласие с требованием
	-//-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

8

