# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту элегазовых выключателей Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения…………………………………………………… | 3 |
| 1.2. | Наименование услуг…………………………………………............................ | 3 |
| 1.3. | Цель оказания услуг…………………………………………...…………......... | 3 |
| 2. | Требования к оказанию услуг……………………………………………........ | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам услуг……………………………………….. | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам услуг………………………………………... | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг…………………………………….. | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству оказания услуг…………………………………… | 4 |

- 1.Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ТК | Технологическая карта |
| ППР | Проект производства работ |

Наименование услуг

ОКПД 2: 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту элегазовых выключателей HGI Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Цель оказания услуг

Исполнение доходного договора, заключенного между Филиалом ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

- Договор подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.23 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».

#### Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Генераторный выключатель HGI № 17-18 Чебоксарской ГЭС | Чебоксарская ГЭС, 429965, РФ, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» |

2. Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам и срокам услуг

    - Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| ОКПД 2: 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту элегазовых выключателей HGI Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск |  |  |  |
|  | Текущий ремонт генераторный выключатель HGI № 17-18 Чебоксарской ГЭС | Шт. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование объекта | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт генераторный выключатель HGI № 17-18 Чебоксарской ГЭС | 12.01.2027 | 30.03.2027 |

* Срок оказания услуг установлен исходят из требований доходного договора указанного в пункте 1.3. ТТ.

  - Требования к качеству оказания услуг

Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг. ОКПД 2: 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту элегазовых выключателей HGI Чебоксарской ГЭС для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии является обязательным для персонала Заказчика и должен строго соблюдаться. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (действующая редакция). -Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом 1013 от 25 октября 2017 года. -РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытания электрооборудования. -Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. -Правил по охране труда при работе на высоте. -ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». -СТО 56947007-29.240.044-2010, утверждено Приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 21.04.2010 N 265 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»; -Техническая политика группы РусГидро; -И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»; -И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; -СП 76.13330.2016 – Свод правил. Электротехнические устройства; -СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций; -РД 34.35.512 – Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения; -РД 153-34.0-35.301-2002. Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения; - РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей; - с учетом требований оперативного указания ПАО «РусГидро» ОУ-02-2020(А) «О случаях неправильной работы устройств релейной защиты и автоматики по причине некачественно выполненного монтажа вторичных цепей» - распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р «О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро» - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 года №555; - СТО РусГидро 02.02.125-2022. Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования; - Типовые проектные решения ПАО РусГидро при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС, том 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1, 87-07-2015-РЗА.ТПР1.4, 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". |  |
|  | Требования к организации услуг |  |
|  | Исполнитель обязан обеспечивать на месте оказания услуг порядок и чистоту, образующиеся отходы и мусор размещать в предназначенных для этого местах. В течение 10 рабочих дней после завершения услуг Исполнитель обязан обеспечить за свой счет уборку места оказания услуг и вывоз в места утилизации образовавшихся отходов и мусора, за исключением лома черных и цветных металлов. Лом черных и цветных металлов в полном объеме передается Заказчику. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Исполнителем требований Правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сброса загрязняющих веществ, размещения отходов в непредназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования. |  |
|  | Услуги оказываются в условиях действующего электрооборудования, находящегося под напряжением, с оформлением наряда-допуска. |  |
|  | Услуги оказываются по Технологическим картам (ТК) или Проектам производства работ (ППР), разработанными Исполнителем. |  |
|  | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных Услуг. |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1 | Услуги полностью оказываются ресурсами и материалами Исполнителя на территории Чебоксарской ГЭС. При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено документами о качестве и соответствии приведенных в них данных характеристикам, установленным в нормативной документации; сертификатом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; в наличии комплектность, маркировка, сохранность упаковки, защитных и окрасочных покрытий и т.п. |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителю |  |
|  | После заключения договора, до момента оказания услуг Исполнитель предоставляет: - список работников, имеющих право быть ответственными лицами за безопасное проведение работ (выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ - не ниже V группа по электробезопасности; производитель работ - не ниже IV группа по электробезопасности; члены бригады – не ниже III группы по электробезопасности), при работах по наряду-допуску и распоряжению в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - копии заключений о прохождении обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований и отсутствие противопоказаний к выполнению данных работ; - копии удостоверений и протоколов проверки знаний, подтверждающих группу по электробезопасности согласно требованиям Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - копии протокол проверки знаний по охране труда согласно Постановления Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г. (разделы IV, V, VI (п. 46 а), б), в)) - копии удостоверений и протоколов проверки знаний о допуске к работам на высоте согласно Правил по охране труда при работе на высоте; |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. |  |
|  | Требования к оформлению приемо-сдаточной и исполнительной документации |  |
|  | Представить Заказчику документы (технические отчеты, формуляры, акты), содержащие сведения по результатам оказания услуг. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справка о фактических трудозатратах. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, регламентирующим порядок подготовки, проведение, оформление и сдачу Заказчику результатов оказанных услуг. |  |

Приложение:

- Ведомость планируемых работ по текущему ремонту № 99.454847 наименование работ: текущий ремонт генераторных выключателей hgi №17-18 чебоксарской гэс.