|  | ВЕДОМОСТЬ планируемых работ по текущему ремонту.. № 02.453804.. Наименование работ: Текущий ремонт. Выключатель 220 кВ В-Чигашево Инв. № ЧБ002826. На открытых производственных площадках в стеснённых условиях вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением... Срок ремонта с 01.04.2027 по 30.10.2027.. |
| --- | --- |

|  | № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |

1; 2; 3; 4. 1; Текущий ремонт. Выключатель 220 кВ В-Чигашево Инв. № ЧБ002826. На открытых производственных площадках в стеснённых условиях вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. (РЗ № 453804)... Услуги. 1.1.; Проверка точки росы элегаза.; выключатель; 1,00000. 1.2.; Диагностика методом ренгенографии внутренних частей полюса выключателя.; выключатель; 1,00000. 1.3.; Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 220 кВ, III группа сложности ремонта.; выключатель; 1,00000. Материалы Подрядчика. 1.4.; Клей герметик .АББ артикул 1269 0014-429. Аналог Loctite 243.; ШТ; 1,00000.