ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг диагностике медицинских изделий.

- Требования к наличию разрешительных документов.

Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию (далее – ТО) медицинских изделий (далее-МИ).

  - Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. (Исполнитель должен предоставить выписку из реестра лицензий).

Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

Основание:

п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011г.;  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

  - Лицензия в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности). (Исполнитель должен предоставить выписку из реестра лицензий).

- Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Основание:

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. № 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)".

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам.

Основание:

п. 3.4.2. Санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

  - Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Допускается наличие лицензии сторонней организации (субподряд), при наличии договора с Исполнителем на срок действия договора с Заказчиком.

- Требования к квалификации персонала Исполнителя.

  - Исполнитель должен иметь штатных специалистов по всем видам медицинских изделий из перечня (п.7).

  - Подтверждением требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.

  - Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, удостоверениями и т. п.) установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию МИ в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования).

  - Специалисты исполнителя должны иметь документы (удостоверения и т.п.) по следующим видам:

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

  - Специалисты, не предоставившие подтверждающие документы, не допускаются до проведения работ.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика.

  - В течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала срока действия контракта Исполнитель должен направить на электронную почту Заказчика или предоставить в бумажном виде (заверенные копии) в полном объеме на каждого специалиста документы, которые непосредственно будут оказывать услуги по ремонту МИ с указанием реквизитов удостоверений:

- Доверенность на право предоставления интересов Исполнителя в части исполнения обязательств по контракту.

- Диплом о техническом образовании (наличие высшего или среднего технического образования).

- Удостоверения (дипломы, сертификаты и т.п.) о повышении квалификации по соответствующим видам МИ

  - Список сотрудников Исполнителя предоставляется по форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Ф.И.О. сотрудника, должность | Реквизиты документа, подтверждающего повышение квалификации (название, №, дата выдачи, какой организацией выдан) | Сведения, подтверждающие проверку знаний, правил Ростехнадзора, Роспотребнадзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения работ по диагностике МИ, указанных в перечне.

  - Оказание услуг осуществляется с применением средств измерений, которые прошли поверку, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». Средства измерения и технологическое испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) не допускаются к применению.

  - Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня после официального запроса Заказчика обязан направить письмо с перечнем используемого необходимого оборудования (с указанием наименования и серийного номера), для проведения всех работ по договору.  К письму должны быть приложены заверенные копии документов, предусмотренных законодательством РФ для данного вида оборудования, например - свидетельство о поверке, сертификат о калибровке; сертификат соответствия и т.п.).

  - Список средств технического оснащения предоставляется по форме:

| Группа медицинских изделий | Наименование средств измерений | Наименование средства измерения, заводской/инвентарный номер, Сведения о государственной поверке (калибровке) средств измерений (№ свидетельства и срок действия) (с приложением копий свидетельств о поверке СИ или сведений из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 496-ФЗ, измеряемые параметры | Наименование технических средств и оборудования | Наименование технических средств и оборудования, заводской/ инвентарный номер, данные об аттестации (для испытательного оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Класс потенциального риска применения |  |  |  |  |

  - Перечень технического оснащения должен соответствовать требованиям указанным в действующем положении о лицензировании (Постановление Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»), соответствующих требований к их поверке, предусмотренным статьей 13  Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения»

- Требования к документации.

Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения диагностики МИ, указанных в перечне МИ. Документы предоставляются перед началом проведения работ по требованию Заказчика.

- Требования к обеспечению качества и условия оказания услуг.

  - У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с 
ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

  - Все работы по диагностике должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации производителя.

  - Заказчик обязан с момента приезда Исполнителя и до окончания оказания услуг обеспечивать ему свободный доступ к оборудованию с соблюдением всех правил и норм техники безопасности.

  - Дату и время оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком с использованием телефонной связи и/или электронной почты.

  - Услуги по диагностике должны оказываться в помещениях Заказчика. При этом должны быть учтены распорядок работы и санитарно-гигиенические условия, установленные на объекте Заказчика. Все сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) оказания услуг.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика.

- Требования к организации и порядку проведения работ.

  - Срок выполнения работ по диагностике: не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика.

  - Заявки направляются Заказчиком в виде электронного документа на электронную почту Исполнителя.

  - Исполнитель несет все издержки и затраты, связанные с выполнением принятых на себя обязательств, включая сопутствующие и дополнительные расходы.

  - Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения любых работ.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику заключение о техническом состоянии, описывающее подробное техническое состояние всех узлов и блоков МИ и рекомендации о дальнейших действиях.

| № | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Год выпуска | Серийный номер | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый | КРТ-"ОКО" | 2017 | GP0003195 | Тюменская обл., г. Тюмень, Широтная, 23а, |

- Перечень медицинских изделий.

Приложение № 1

Перечень работ по диагностике

| № п/п | Перечень работ по диагностике комплекса рентгеновского диагностического телеуправляемого КРТ-"ОКО", с/н GP0003195 |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр |
| 2 | Разборка |
| 3 | Проверка узлов и компонентов аппарата |
| 4 | Выявление неисправных узлов и компонентов |
| 6 | Ремонт аппарата, при наличии технической возможности и отсутствии необходимости замены комплектующих/запасных частей |
| 7 | Сборка |
| 8 | Составление отчетной документации |