## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту | P_I-335642
Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
(наименование стройки)
| Сметный расчет составлен в текущих ценах года: | 2024
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 131 | год окончания = | 0
1.2 | оборудования | 2336.36 | только ПИРы = | -
1.3 | ПИР | 216.52 | обнулить остатки = | -
1.4 | прочих затрат | 346.62 | собственные = | 109.18
2 | кроме того НДС | 584.264 | в т.ч. факт хозспособ = | 0
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | 3614.764 | остаток сметы с НДС = | 3614.764
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | 0 | сальдо по складам (07 и 10 счет) = | 0
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | 0 | факт фин всего = | 0
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | 0
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. КЗ с НДС = | 0
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | 0
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. ДЗ с НДС = | 0
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | 0
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | 3614.764 |  | в т.ч. остаток финансирования по договорам с НДС | остаток сметы в прогнозных ценах |  | остаток сметы в текущих ценах
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | 3505.584 |  |  | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные
5.2 | в т.ч. собственные затраты | 109.18
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | 4660.3076 | Индекс-дефлятор
6.1 | В том числе на 2021 год | 0 | 104.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | В том числе на 2022 год | 0 | 114.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | В том числе на 2023 год | 0 | 109.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | В том числе на 2024 год | 0 | 109.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | В том числе на 2025 год | 0 | 107.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | В том числе на 2026 год | 201.253 | 105.2629 | 0 | 201.253 | 0 | 181.8768 | 0
6.7 | В том числе на 2027 год | 90.4182 | 104.4209 | 0 | 90.4182 | 0 | 77.9472 | 0
6.8 | В том числе на 2028 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | В том числе на 2029 год | 1410.7407 | 104.4209 | 0 | 1272.6473 | 138.0934 | 1006.1856 | 109.18
6.1 | В том числе на 2030 год | 2957.8958 | 104.4209 | 0 | 2957.8958 | 0 | 2239.5744 | 0
6.11 | В том числе на 2031 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 4660.3076 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден: «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 3614.764 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
|  | Итого по Главе 2 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
|  | Итого по Главам 1-2 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
Глава 8. Временные здания и сооружения.
2 | Методика Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр п.23 | Временные здания и сооружения (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0.28 | 2.76 | 0 | 0 | 3.04
|  | Итого по Главе 8 | 0.28 | 2.76 | 0 | 0 | 3.04
|  | Итого по Главам 1-8 | 11.42 | 113.4 | 2268.32 | 0 | 2393.14
Глава 9. Прочие работы и затраты.
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | ПНР (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0 | 0 | 0 | 166.22 | 166.22
4 | Методика Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр п.37 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0.22 | 2.16 | 0 | 0 | 2.38
|  | Итого по Главе 9 | 0.22 | 2.16 | 0 | 166.22 | 168.6
|  | Итого по Главам 1-9 | 11.64 | 115.56 | 2268.32 | 166.22 | 2561.74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0 | 0 | 0 | 54.82 | 54.82
6 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика 3,93% (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0 | 0 | 0 | 109.18 | 109.18
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164
|  | Итого по Главам 1-10 | 11.64 | 115.56 | 2268.32 | 330.22 | 2725.74
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
7 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | ПИР (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0 | 0 | 0 | 216.52 | 216.52
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 216.52 | 216.52
|  | Итого по Главам 1-12 | 11.64 | 115.56 | 2268.32 | 546.74 | 2942.26
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
8 | Методика Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0.34 | 3.46 | 68.04 | 16.4 | 88.24
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 11.98 | 119.02 | 2336.36 | 563.14 | 3030.5
9 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 2.396 | 23.804 | 467.272 | 90.792 | 584.264
|  | Всего с НДС | 14.376 | 142.824 | 2803.632 | 653.932 | 3614.764
| Ответственный исполнитель: | [5 empty] | Цаплова М. В.
| Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости | [5 empty] | Д.М. Молодцов
I-335642
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта: | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы: | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
|  | Итого | 11.14 | 110.64 | 2268.32 | 0 | 2390.1
|  | Временные здания и сооружения | 0.28 | 2.76 | 0 | 0 | 3.04
|  | Итого | 0.28 | 2.76 | 0 | 0 | 3.04
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0.22 | 2.16 | 0 | 0 | 2.38
|  | Итого | 0.22 | 2.16 | 0 | 0 | 2.38
|  | ВСЕГО, в том числе: | 11.64 | 115.56 | 2268.32 | 0 | 2395.52
|  | ОТ |  |  |  |  | 11.4985
|  | ЭМ |  |  |  |  | 3.5085
|  | МР |  |  |  |  | 88.5012
|  | НР |  |  |  |  | 11.6665
|  | СП |  |  |  |  | 6.6053
|  | оборудование |  |  |  |  | 2268.32
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта: | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы: | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | ПНР, Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 166.22 | 166.22
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 166.22 | 166.22
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 166.22 | 166.22
|  | ОТ |  |  |  |  | 79.5313
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 54.0813
|  | СП |  |  |  |  | 32.6074
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта: | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы: | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | ПИР, Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 216.52 | 216.52
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 216.52 | 216.52
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 216.52 | 216.52
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 216.52

## Источники ЦИ
| Наименование проекта: | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 1195.05 | 1 | шт. | 1195.05 | Локальный сметный расчет №93Л | 5.57 | Строительные работы
[8 empty] | 55.32 | Монтажные работы
[8 empty] | 1134.16 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 1195.05 | Итого
09-01 | ПНР | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 83.11 | 1 | шт. | 83.11 | Локальный сметный расчет №93Л | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 83.11 | Прочие работы
[8 empty] | 83.11 | Итого
12-01 | ПИР | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ) | 108.26 | 1 | шт. | 108.26 | Приказ Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр. Методика Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.173 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 108.26 | Прочие работы
[8 empty] | 108.26 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

## ЛСР № 93Л
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр | [26 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
ЛСР №93Л Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 в РП (РТП) 10 (6 кВ)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Новая локальная смета
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2025 года
Сметная стоимость |  | 1278.16 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 58.13 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.3 | тыс. руб.
| строительных работ | 5.57 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 98.055 | чел.-ч.
| монтажных работ | 55.32 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.176 | чел.-ч.
| оборудования | 1134.16 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 83.11 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Раздел 1. СМР
1 | ГЭСНм 08-01-084-01 | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 22.7 |  |  |  |  | 11533.64
| 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч. | 22.7 |  | 22.7 |  |  | 508.09 |  | 11533.64
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2129.47
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2 |  |  |  |  | 1190.6 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1 |  | 1 |  |  | 1551.19 |  | 1551.19
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1 |  | 1 |  |  | 682.51 |  | 682.51 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1 |  | 1 | 477.92 | 1.21 | 578.28 |  | 578.28
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1 |  | 1 |  |  | 508.09 |  | 508.09 | [19 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 177.75
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.42 |  | 0.42 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 84.49
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.001 |  | 0.001 | 70310.45 | 0.88 | 61873.2 |  | 61.87
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.3 |  | 0.3 | 79.88 | 1.31 | 104.64 |  | 31.39
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 15031.46
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 230.67 | 0 | 0 | 230.67 | [5 empty] | 230.67 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 12724.24
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 12342.51
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6489.36
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 34094 |  | 34094 |  | 1647.73 | 866.33 | 33863.33 | 2129.47 | = | 11533.64 | 1190.6 | = | 177.75 |  | 12342.51 | 6489.36 | [6 empty] | 2
2 | ТЦ_20.2.10.01_50_7719546987_11.06.2024_02_7 | Наконечник CPTAR 120 | шт. | 3 |  | 3 | 776.39 |  |  |  | 2329.17
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 776.39 |  | 2329.17 |  | 0 | 0 | 2329.17 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2329.17 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
3 | 20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 | 100 ШТ | 0.03 |  | 0.03 | 2045.3 | 1.15 | 2352.1 |  | 70.56
Объем: 0,03=3/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2352 |  | 70.56 |  | 0 | 0 | 70.56 | 0 | = | 0 | 0 | = | 70.56 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
4 | ТЦ_01.7.04.04_50_7704844420_11.06.2024_02_4 | Навесной замок | шт. | 3 |  | 3 | 1040.09 |  |  |  | 3120.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1040.09 |  | 3120.27 |  | 0 | 0 | 3120.27 | 0 | = | 0 | 0 | = | 3120.27 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
5 | ГЭСНм 08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.35 |  | 0.35
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.724 |  |  |  |  | 5326.72
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 30.64 |  | 10.724 |  |  | 496.71 |  | 5326.72
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 167.26
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.112 |  |  |  |  | 66.67 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.056 |  |  | 1551.19 |  | 86.87
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.056 |  |  | 682.51 |  | 38.22 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.056 | 477.92 | 1.21 | 578.28 |  | 32.38
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.056 |  |  | 508.09 |  | 28.45 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4.94 |  | 1.729 |  |  | 27.77 |  | 48.01
| 4 | М | [8 empty] | 246.24
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.55 |  | 0.1925 | 177.09 | 1.46 | 258.55 |  | 49.77
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 2.5428 |  | 0.88998 |  |  | 5.89 |  | 5.24
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3 |  | 1.05 | 155.63 | 0.95 | 147.85 |  | 155.24
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00058 |  | 0.000203 | 127406 | 1.25 | 159257.5 |  | 32.33
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.1 |  | 0.035 | 79.88 | 1.31 | 104.64 |  | 3.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5806.89
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 106.53 | 0 | 0 | 106.53 | [5 empty] | 106.53 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 5393.39
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5231.59
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2750.63
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 39701.8286 |  | 13895.64 |  | 572.84 | 301.19 | 13789.11 | 167.26 | = | 5326.72 | 66.67 | = | 246.24 |  | 5231.59 | 2750.63 | [6 empty] | 2
6 | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.035 |  | 0.035 |  |  | 21368.09 |  | 747.88
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 21368 |  | 747.88 |  | 0 | 0 | 747.88 | 0 | = | 0 | 0 | = | 747.88 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
7 | ГЭСНм 08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.15 |  | 0.15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.112 |  |  |  |  | 1049.05
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 14.08 |  | 2.112 |  |  | 496.71 |  | 1049.05
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 71.18
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 35.72 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.03 |  |  | 1551.19 |  | 46.54
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.03 |  |  | 682.51 |  | 20.48 | [19 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.34 |  | 0.501 | 1.75 | 1.45 | 2.54 |  | 1.27
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.34 |  | 0.501 | 8.84 | 1.36 | 12.02 |  | 6.02
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.03 | 477.92 | 1.21 | 578.28 |  | 17.35
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.03 |  |  | 508.09 |  | 15.24 | [19 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 80.77
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.03675 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 2.12
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00062 |  | 9.3e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  | 11.53
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.25 |  | 0.0375 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 56.22
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 0.000108 | 82698.14 | 1.22 | 100891.73 |  | 10.9
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1236.72
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 20.98 | 0 | 0 | 20.98 | [5 empty] | 20.98 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1084.77
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1052.23
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 553.23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 19087.7333 |  | 2863.16 |  | 245.51 | 129.08 | 2842.18 | 71.18 | = | 1049.05 | 35.72 | = | 80.77 |  | 1052.23 | 553.23 | [6 empty] | 2
8 | 21.1.08.03-0043 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х2,5 | 1000 м | 0.015 |  | 0.015 | 126130.85 | 1.05 | 132437.39 |  | 1986.56
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 132437.3333 |  | 1986.56 |  | 0 | 0 | 1986.56 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1986.56 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
9 | ГЭСНм 08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 ШТ | 0.12 |  | 0.12
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.152 |  |  |  |  | 572.21
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 9.6 |  | 1.152 |  |  | 496.71 |  | 572.21
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 572.21
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11.44 | 0 | 0 | 11.44 | [5 empty] | 11.44 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 572.21
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 555.04
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 291.83
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 11921 |  | 1430.52 |  | 57.82 | 30.4 | 1419.08 | 0 | = | 572.21 | 0 | = | 0 |  | 555.04 | 291.83 | [6 empty] | 2
10 | ГЭСНм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.144 |  |  |  |  | 71.53
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 14.4 |  | 0.144 |  |  | 496.71 |  | 71.53
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.01
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 2.39 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 1551.19 |  | 3.1
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 682.51 |  | 1.37 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.002 | 477.92 | 1.21 | 578.28 |  | 1.16
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 508.09 |  | 1.02 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.7 |  | 0.027 |  |  | 27.77 |  | 0.75
| 4 | М | [8 empty] | 42.82
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.9 |  | 0.009 | 155.63 | 0.95 | 147.85 |  | 1.33
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3.7 |  | 0.037 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 41.49
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 121.75
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | [5 empty] | 1.43 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 73.92
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 71.7
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 37.7
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 23258 |  | 232.58 |  | 16.37 | 8.61 | 231.15 | 5.01 | = | 71.53 | 2.39 | = | 42.82 |  | 71.7 | 37.7 | [6 empty] | 2
11 | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.00196 |  | 0.00196 | 70310.45 | 0.88 | 61873.2 |  | 121.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 61872.449 |  | 121.27 |  | 0 | 0 | 121.27 | 0 | = | 0 | 0 | = | 121.27 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 31515.79
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 18553.15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3668.3
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2372.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1295.38
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 9294.34
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9294.34
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 19848.53
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 19253.07
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 10122.75
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 60891.61
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 36.832
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2.176
Раздел: Раздел 2. Оборудование
12 | КП АО МЭЛ № 10741 от 12.01.2024 | Оборудование : КСО-298 | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1134163 |  | 1134163
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1134163 |  | 1134163 |  | 0 | 0 | 1134163 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1134163 | 1134163 | 0 | 0 | 1134163 | [5 empty] | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 1134163
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1134163
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 1134163
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1134163
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
13 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ Поправки к: ЗТ )*1,2 | ШТ | 3 |  | 3
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.832 |  |  |  |  | 3936.16
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 | 1.2 | 2.916 |  |  | 682.51 |  | 1990.2
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 | 1.2 | 2.916 |  |  | 667.34 |  | 1945.96
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3936.16
|  | ФОТ | [8 empty] | 3936.16
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2912.76
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1417.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2755.3133 |  | 8265.94 |  | 2996.67 | 1457.84 | 8265.94 | 0 | = | 3936.16 | 0 | = | 0 |  | 2912.76 | 1417.02 |  | 8265.94 | 6612.75 | 1653.19 | 200001 | 13 | 4
14 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Поправки к: ЗТ )*1,2 | 100 измерений | 0.02 |  | 0.02
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
Объем: 0,02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.31104 |  |  |  |  | 209.92
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 0.15552 |  |  | 682.51 |  | 106.14
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 0.15552 |  |  | 667.34 |  | 103.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 209.92
|  | ФОТ | [8 empty] | 209.92
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 155.34
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 75.57
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 22041.5 |  | 440.83 |  | 19.98 | 9.72 | 440.83 | 0 | = | 209.92 | 0 | = | 0 |  | 155.34 | 75.57 |  | 440.83 | 352.66 | 88.17 | 200001 | 14 | 4
15 | ГЭСНп 01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией Поправки к: ЗТ )*1,2 | ШТ | 3 |  | 3
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 10368.61
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.8 | 1.2 | 6.48 |  |  | 485.34 |  | 3145
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7 | 1.2 | 9.72 |  |  | 743.17 |  | 7223.61
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10368.61
|  | ФОТ | [8 empty] | 10368.61
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 7672.77
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3732.7
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7258.0267 |  | 21774.08 |  | 2727.29 | 1326.79 | 21774.08 | 0 | = | 10368.61 | 0 | = | 0 |  | 7672.77 | 3732.7 |  | 21774.08 | 17419.26 | 4354.82 | 200001 | 15 | 4
16 | ГЭСНп 01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ Поправки к: ЗТ )*1,2 | ШТ | 1 |  | 1
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 25.92 |  |  |  |  | 16707.72
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 4.32 | 1.2 | 5.184 |  |  | 508.09 |  | 2633.94
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 4.32 | 1.2 | 5.184 |  |  | 485.34 |  | 2516
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 12.96 | 1.2 | 15.552 |  |  | 743.17 |  | 11557.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 16707.72
|  | ФОТ | [8 empty] | 16707.72
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 12363.71
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 6014.78
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 35086.21 |  | 35086.21 |  | 1285.08 | 625.18 | 35086.21 | 0 | = | 16707.72 | 0 | = | 0 |  | 12363.71 | 6014.78 |  | 35086.21 | 28068.97 | 7017.24 | 200001 | 16 | 4
17 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ Поправки к: ЗТ )*1,2 | ШТ | 2 |  | 2
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 12.96 |  |  |  |  | 8353.86
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.08 | 1.2 | 2.592 |  |  | 508.09 |  | 1316.97
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 | 1.2 | 2.592 |  |  | 485.34 |  | 1258
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 3.24 | 1.2 | 7.776 |  |  | 743.17 |  | 5778.89
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8353.86
|  | ФОТ | [8 empty] | 8353.86
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 6181.86
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3007.39
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 8771.555 |  | 17543.11 |  | 2570.17 | 1250.35 | 17543.11 | 0 | = | 8353.86 | 0 | = | 0 |  | 6181.86 | 3007.39 |  | 17543.11 | 14034.49 | 3508.62 | 200001 | 17 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 39576.27
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 39576.27
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 39576.27
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 29286.44
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 14247.46
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 83110.17
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 61.223
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 5570.71
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 5570.71
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 5570.71
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 5570.71
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 55320.9
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 25945.08
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 18553.15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3668.3
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2372.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1295.38
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3723.63
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3723.63
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 19848.53
|  | накладные расходы | [8 empty] | 19253.07
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 10122.75
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 1134163
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1134163
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 83110.17
в том числе
прочие затраты
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 83110.17
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 39576.27
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 39576.27
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 39576.27
|  | накладные расходы | [8 empty] | 29286.44
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 14247.46
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1278164.78
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 71092.06
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 58129.42
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3668.3
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2372.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1295.38
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 9294.34
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9294.34
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 59424.8
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 48539.51
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 24370.21
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 1134163
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1134163
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 83110.17
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1134163
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 98.055
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2.176
|  | ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 66488.13
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | вхолостую(по стр. 13-17) | % | 80 | [6 empty] | 66488.13
|  | ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 16622.04
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | под нагрузкой(по стр. 13-17) | % | 20 | [6 empty] | 16622.04

## РСС (hidden)
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр. 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 31.03.2025 № 196/пр.
Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
|  |  | Субъект Российской Федерации: | МО
|  |  | Год ввода объекта в эксплуатацию: | 2021
ТУ/ТЗ/ЗП:
|  |  | Шифр (идентификационный номер): | I-335642
№ п/п | для удельников | для СС | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу, тыс.руб |  |  |  |  | Поправочный коэф. (ценообразующий) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам субъектов РФ | Стоимость в уровне цен ан 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | #VALUE!
[7 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого
2 | Не найден параметр: _bn |  | Не найден параметр: vid | Не найден параметр: _n | Не найден параметр: _m | Не найден параметр: prm1 | Не найден параметр: _w | #NAME? | Не найден параметр: _an | #NAME? | #NAME? | Не найден параметр: _f | Не найден параметр: _h | Не найден параметр: _j | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Не найден параметр: _o
в том числе:
| Не найден параметр: _bo |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | Не найден параметр: _aw | Не найден параметр: _aw | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | Не найден параметр: _aq | Не найден параметр: _aq | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | Не найден параметр: _bd | Не найден параметр: _bd | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME?
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.) | [6 empty] | Не найден параметр: _at | Не найден параметр: _at | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [14 empty] | #VALUE!
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [14 empty] | #VALUE!
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [14 empty] | #VALUE!
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | #VALUE!
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.) | [14 empty] | #VALUE!
Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г. Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.
|  |  | Год окончания строительства: | 2021
|  |  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям |  |  | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/2027 | 2029/2028 | 2030/2029 |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
|  |  |  | Год |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  |  | Прогноз индексов-дефляторов |  |  | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
[7 empty] | 1.0391 | 1.1065 | 1.16 | 1.2113 | 1.2648 | 1.3207
|  |  | ПИР | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | СМР | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | Оборудование | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | ПНР | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | Содержание службы заказчика | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | Строительный контроль | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | Прочие | #VALUE! | [9 empty] | FALSE
|  |  | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс.руб.: | #VALUE! | [9 empty] | 0
|  |  | НДС-20%, тыс. руб. | #VALUE! | [9 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс.руб.: | #VALUE! | [9 empty] | 0
Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)
|  | Выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
|  | 1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | КЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | ГНБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО по объекту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)
|  | Выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
|  | 1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 2 | КЛ 6-20 кВ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 6 | Благоустройство | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 7 | ГНБ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 9 | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 5 | ТП | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  | 10 | Прочие | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
|  |  | ВСЕГО по объекту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Наименование расчета | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб.
|  |  | Справочник НЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Экспертиза
|  | Расчет стоимости экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | [7 empty] | Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145
|  | 1 | Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС | #VALUE! | [7 empty] | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, в ценах 2001 года) | Процент от суммы Спд и Сиж (П) | Коэффициент для расчета
|  | 2 | Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 | 0.3375 | [7 empty] | 0-0,15 | 33.75 | 0.3375
|  | 3 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г. тыс. руб. без НДС | #VALUE! | [7 empty] | более 0,15 | 29.25 | 0.2925
|  | 4 | Ki=7,44 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 25.01.2024 № 40-Р | 7.44 | [7 empty] | более 0,25 | 27.3 | 0.273
|  | 5 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024г., тыс. руб. без НДС | #VALUE! | [7 empty] | более 0,5 | 20.22 | 0.2022
|  | 6 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС | #VALUE! | [7 empty] | более 0,75 | 16.65 | 0.1665
[12 empty] | более 1 | 12.69 | 0.1269
[12 empty] | более 1,5 | 11.88 | 0.1188
[12 empty] | более 3 | 10.98 | 0.1098
[12 empty] | более 4 | 8.77 | 0.0877
[12 empty] | более 8 | 6.15 | 0.0615
[12 empty] | более 12 | 4.76 | 0.0476
[12 empty] | более 18 | 4.13 | 0.0413
[12 empty] | более 24 | 3.52 | 0.0352
[12 empty] | более 30 | 3.06 | 0.0306
[12 empty] | более 36 | 2.62 | 0.0262
[12 empty] | более 45 | 2.33 | 0.0233
[12 empty] | более 52,5 | 2.01 | 0.0201
[12 empty] | более 60 | 1.68 | 0.0168
[12 empty] | более 70 | 1.56 | 0.0156
[12 empty] | более 80 | 1.22 | 0.0122
[12 empty] | более 100 | 1.04 | 0.0104
[12 empty] | более 120 | 0.9 | 0.009
[12 empty] | более 140 | 0.8 | 0.008
[12 empty] | более 160 | 0.73 | 0.0073
[12 empty] | более 180 | 0.66 | 0.0066
[12 empty] | более 200 | 0.61 | 0.0061
[18 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#NAME?
#VALUE!

## Контроль не превышения ОФП УНЦ (hidden)
Год ввода в эксплуатацию: |  |  | 2021 | *
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ "Заря Подмосковья" №6 с установкой 2 ячеек РУ-10 кВ, коммутационных аппаратов, РЗиА, оборудования ТМ, ТС и ТУ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (2 шт.(РУ))
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 3030.5
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 3636.6
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 0
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 0
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | #DIV/0!
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | #DIV/0!
УНЦ ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по стандартизированной ставке в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС
Итого по стандартизированной ставке в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 0
СС ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | -3636.6 | #DIV/0!
Показатель | до 2023 (ФАКТ) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Объем финасирования инвестиций по годам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Индекс-дефлятор МЭР |  | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | -
|  |  | НЦС НС | Калькулятор НС | УНЦ НС |  | НЦС Реконструкция | УНЦ Реконструкция
|  |  | 3030500 | 0 | #DIV/0! |  | 3030500 | #DIV/0!