## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации ПАО "Россети Московский регион" с Департаментом имущества г. Москвы №85-ДБП/26-Э от 31.03.2026 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 31.03.2026-31.12.2028
у.е
итого | 92.5122

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | ЗЭС | Линия внешнего электроснабжения от подстанции Бекасово до ассоциации садоводческих некоммерческих объединений "Ветераны воин" у деревни Могутово в Наро-Фоминском районе Московской области | 1 | Комплектный распределительный пункт наружной установки БРП 10 кВ | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
2 | ЗЭС |  | 2 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-1, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
3 | ЗЭС |  | 3 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
4 | ЗЭС |  | 4 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-2, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
5 | ЗЭС |  | 5 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-2, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
6 | ЗЭС |  | 6 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-3, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
7 | ЗЭС |  | 7 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-3, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
8 | ЗЭС |  | 8 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-4, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
9 | ЗЭС |  | 9 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-4, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
10 | ЗЭС |  | 10 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-5, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
11 | ЗЭС |  | 11 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-5, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
12 | ЗЭС |  | 12 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-6, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
13 | ЗЭС |  | 13 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-6, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
14 | ЗЭС |  | 14 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-7, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
15 | ЗЭС |  | 15 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-7, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
16 | ЗЭС |  | 16 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-8, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
17 | ЗЭС |  | 17 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-8, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
18 | ЗЭС |  | 18 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-9, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
19 | ЗЭС |  | 19 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-9, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
20 | ЗЭС |  | 20 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-10, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
21 | ЗЭС |  | 21 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-10, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
22 | ЗЭС |  | 22 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-11, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
23 | ЗЭС |  | 23 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-11, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
24 | ЗЭС |  | 24 | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 63/10/0,4; КТП-12, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
25 | ЗЭС |  | 25 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в КТП-12, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
26 | ЗЭС |  | 26 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
27 | ЗЭС |  | 27 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
28 | ЗЭС |  | 28 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
29 | ЗЭС |  | 29 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
30 | ЗЭС |  | 30 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
31 | ЗЭС |  | 31 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
32 | ЗЭС |  | 32 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
33 | ЗЭС |  | 33 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
34 | ЗЭС |  | 34 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
35 | ЗЭС |  | 35 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
36 | ЗЭС |  | 36 | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
37 | ЗЭС |  | 37 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КРУН, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
38 | ЗЭС |  | 38 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КТП-8, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы
39 | ЗЭС |  | 39 | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-10 кВ до КТП-12, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ЗЭС | Линия внешнего электроснабжения от подстанции Бекасово до ассоциации садоводческих некоммерческих объединений "Ветераны воин" у деревни Могутово в Наро-Фоминском районе Московской области | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КРУН, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБл-10 3х240 |  | 1 | 10050 | 10050 |  |  |  | 35.175 | удовлетворительное | 3.5 | 10.05 | 35.175
2 | ЗЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до КТП-8, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБл-10 3х120 |  | 1 | 1280 | 1280 |  |  |  | 4.48 | удовлетворительное | 3.5 | 1.28 | 4.48
3 | ЗЭС |  | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ-10 кВ до КТП-12, д. Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г.Москвы |  |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП 1х50 | 1 | 1 | 6052 |  | СВ-110 | ж/б | 121 | 6.657 | удовлетворительное | 1.1 | 6.052 | 6.6572
46.3122

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЗЭС | Линия внешнего электроснабжения от подстанции Бекасово до ассоциации садоводческих некоммерческих объединений "Ветераны воин" у деревни Могутово в Наро-Фоминском районе Московской области | Комплектный распределительный пункт наружной установки БРП 10 кВ | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | БРП | Комплектный распределительный пункт наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 18.6 | 6 ячеек типа КСО-698 MSI
2 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-1, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
3 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-1, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
4 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-2, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
5 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-2, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
6 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-3, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
7 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-3, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
8 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-4, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
9 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-4, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-100/10/0,4
10 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-5, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
11 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-5, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
12 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-6, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
13 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-6, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
14 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-7, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
15 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-7, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-100/10/0,4
16 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-8, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
17 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-8, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
18 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-9, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
19 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-9, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-100/10/0,4
20 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 100/10/0,4; КТП-10, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
21 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-100/10/0,4 в КТП-10, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 100 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-100/10/0,4
22 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 160/10/0,4; КТП-11, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
23 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-11, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
24 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция - КТП 63/10/0,4; КТП-12, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | КТП | киосковая | 63 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
25 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4 в КТП-12, д.Могутово | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 63 | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-63/10/0,4
26 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
27 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
28 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
29 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
30 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
31 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
32 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
33 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
34 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
35 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
36 | ЗЭС |  | Разъединители линейные наружной установки (РЛНД) | Московская область, г.о. Наро-Фоминск, д. Могутово | ДГИ г. Москвы |  |  |  | РЛНД | Разъединители линейные наружной установки |  | 1 шт. | установлено | удовлетворительное | 0
46.2