## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации ПАО "Россети Московский регион" с Департаментом имущества г. Москвы №89-ДБП/26-Э от 10.04.2026 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 10.04.2026-31.12.2028
у.е
итого | 13.782

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | ЗЭС | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Звезда" у деревни Ивановское Волоколамского района Московской области | 1 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до БКТП-4510, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы
| ЗЭС |  | 2 | Машина энергосиловая – блочная комплектная трансформаторная подстанция – БКТП 400/10/0,4кВ; БКТП-4510, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы
| ЗЭС |  | 3 | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-4510, д.Ивановское зав. №11444 | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы
| ЗЭС |  | 4 | Линейный разъединитель ЛР-10 кВ №367, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы
| ЗЭС |  | 5 | Машина энергосиловая - КРН-10 кВ; КРН- 417, д.Ивановское (АПС-417) | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ЗЭС | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Звезда" у деревни Ивановское Волоколамского района Московской области | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ до БКТП-4510, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | ПвБпн-10 3х50 |  | 1 |  | 2395 |  |  |  | 8.382 | удовлетворительное

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЗЭС | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Звезда" у деревни Ивановское Волоколамского района Московской области | Машина энергосиловая – блочная комплектная трансформаторная подстанция – БКТП 160/10/0,4кВ; БКТП-4510, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы |  |  |  | БКТП | киосковая | 400 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 2.3 | тупиковая/ввод воздух/выход воздух
2 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160/10/0,4 в КТП-4510, д.Ивановское зав. №11444 | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы |  |  |  | ТМГ | Трехфазный силовой масляный герметичный | 160 | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0 | ТМГ-160/10/0,4
3 | ЗЭС |  | Линейный разъединитель ЛР-10 кВ №367, д. Ивановское | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы |  |  |  | ЛР | линейный разъединитель |  | 1 шт | установлено | удовлетворительное | 0
4 | ЗЭС |  | Машина энергосиловая - КРН-10 кВ; КРН- 417, д.Ивановское (АПС-417) | Московская область, Волоколамский район, с/п Спасское, вблизи д.Ивановское | ДГИ г.Москвы |  |  |  | КРН | Аппаратура электрическая высоковольтная - распределительное устройство наружной установки напряжением 10кВ |  | 1 шт | установлено | хорошее | 3.1 | ВВ/TEL-220-1 шт.
5.4