## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации ПАО "Россети Московский регион" с Департаментом имущества г. Москвы 76-ДБП/25-Э от 30.12.2025 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 30.12.2025-31.12.2028
у.е
итого | 174.2336
кл | 27.0336
об | 147.2
174.2336

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | МКС | Часть здания РТП № 16115 с кадастровым номером 77:03:0007005:8358 (помещение 1Н; 2Н; 3Н комнаты 2, 3), площадью 109,4 кв.м | 1 | Часть здания РТП № 16115 с кадастровым номером 77:03:0007005:8358 (помещение 1Н; 2Н; 3Н комнаты 2, 3), площадью 109,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 19 | ДГИ г. Москвы
2 | МКС | Часть здания РТП № 16072 с кадастровым номером 77:01:0006016:2622 (этаж 1, пом. I, комн. 2; пом. I, комн. 3), площадью 77.8 кв.м | 2 | Часть здания РТП № 16072 с кадастровым номером 77:01:0006016:2622 (этаж 1, пом. I, комн. 2; пом. I, комн. 3), площадью 77.8 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская, д. 11/17, стр. 1Б/Н | ДГИ г. Москвы
3 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей (ТП 14283) | 3 | Здание электрических и тепловых сетей (ТП 14283) | город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 12, стр. 1Б/Н | ДГИ г. Москвы
4 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XI (ТП 10868) | 4 | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XI (ТП 10868) | город Москва, ул. Металлургов, д. 23А, пом. 11/1 | ДГИ г. Москвы
5 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XII (ТП 10868) | 5 | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XII (ТП 10868) | город Москва, ул. Металлургов, д. 23А, пом. 12/1 | ДГИ г. Москвы
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 А - вв. 712998) | 6 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 А - вв. 712998) | г. Москва, Рублевское ш., д. 34, кор.3 | ДГИ г. Москвы
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 Б - вв. 712998) | 7 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 Б - вв. 712998) | г. Москва, Рублевское ш., д. 34, кор.3 | ДГИ г. Москвы
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 А - 129523 | 8 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 А - 129523 | г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, кори. 2 (строит адрес: Москва, ЮВАО, район Лефортово, улица Лефортовский Вал, вл. 24А) | ДГИ г. Москвы
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 Б - 129523 | 9 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 Б - 129523 | г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, кори. 2 (строит адрес: Москва, ЮВАО, район Лефортово, улица Лефортовский Вал, вл. 24А) | ДГИ г. Москвы
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С1) - ТП 31513 А, участок | 10 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С1) - ТП 31513 А, участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С2) - ТП 31513 Б, участок | 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С2) - ТП 31513 Б, участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 А - ТП 31514 А | 12 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 А - ТП 31514 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 Б - ТП 31514 Б | 13 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 Б - ТП 31514 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 А - ТП 31515 А | 14 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 А - ТП 31515 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
15 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 Б - ТП 31515 Б | 15 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 Б - ТП 31515 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
16 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 А - ТП 31627 А | 16 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 А - ТП 31627 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
17 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 Б - ТП 31627 Б | 17 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 Б - ТП 31627 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
18 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 А - РТП 11101(С1), участок | 18 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 А - РТП 11101(С1), участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
19 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 Б - РТП 11101(С2), участок | 19 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 Б - РТП 11101(С2), участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
20 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | 20 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
21 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | 21 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
22 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31513 | 22 | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
23 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31513 | 23 | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
24 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31513 | 24 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
25 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31627 | 25 | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
26 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | 26 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
27 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | 27 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
28 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31627 | 28 | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
29 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31627 | 29 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
30 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31515 | 30 | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
31 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | 31 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
32 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | 32 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
33 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31515 | 33 | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
34 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31515 | 34 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
35 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31514 | 35 | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
36 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | 36 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
37 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | 37 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
38 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31514 | 38 | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы
39 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31514 | 39 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ г. Москвы

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | МКС | Часть здания РТП № 16115 с кадастровым номером 77:03:0007005:8358 (помещение 1Н; 2Н; 3Н комнаты 2, 3), площадью 109,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Вешняковская, д. 23, стр. 19 | ДГИ | 1980 |  |  |  | 10 | 77:03:0007005:8358 | 109.4
2 | МКС | Часть здания РТП № 16072 с кадастровым номером 77:01:0006016:2622 (этаж 1, пом. I, комн. 2; пом. I, комн. 3), площадью 77.8 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская, д. 11/17, стр. 1Б/Н | ДГИ | 1980 |  |  |  | 10 | 77:01:0006016:2622 | 77.8
3 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей (ТП 14283) | город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 12, стр. 1Б/Н | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  | 10 | 77:06:0006003:14414 | 44.6
4 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XI (ТП 10868) | город Москва, ул. Металлургов, д. 23А, пом. 11/1 | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  | 10 | 77:03:0006012:3557 | 25.7
5 | МКС | Здание электрических и тепловых сетей - помещение XII (ТП 10868) | город Москва, ул. Металлургов, д. 23А, пом. 12/1 | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  | 10 | 77:03:0006012:3576 | 25.7

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 А - вв. 712998) | г. Москва, Рублевское ш., д. 34, кор.3 | ДГИ |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвзБШп 4х95 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.216
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ (ТП 18474 Б - вв. 712998) | г. Москва, Рублевское ш., д. 34, кор.3 | ДГИ |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвзБШп 4х95 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.216
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 А - 129523 | г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, кори. 2 (строит адрес: Москва, ЮВАО, район Лефортово, улица Лефортовский Вал, вл. 24А) | ДГИ | 2012 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБбШп(г) 4x185 |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | 0.3375
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 10840 Б - 129523 | г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24, кори. 2 (строит адрес: Москва, ЮВАО, район Лефортово, улица Лефортовский Вал, вл. 24А) | ДГИ | 2012 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБбШп(г) 4x185 |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | 0.3375
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С1) - ТП 31513 А, участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 506,76 м (в т.ч. длина кабеля 1520,28м), в т.ч. в ГНБ №17078, 17079, 17080 |  | 3 | 506.76 | 1520.28 |  |  |  | 1.7737
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 17018 (С2) - ТП 31513 Б, участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 522,23 м (в т.ч. длина кабеля 1566,69м), в т.ч. в ГНБ №17078, 17079, 17080 |  | 3 | 522.23 | 1566.69 |  |  |  | 1.8278
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 А - ТП 31514 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 1124,45 м (в т.ч. длина кабеля 3373,35м), в т.ч. в ГНБ №17081, 17082, 17083, 17084, 17085, 17086 |  | 3 | 1124.45 | 3373.35 |  |  |  | 3.9356
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31513 Б - ТП 31514 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 1104,05 м (в т.ч. длина кабеля 3312,15м), в т.ч. в ГНБ №17081, 17082, 17083, 17084, 17085, 17086 |  | 3 | 1104.05 | 3312.15 |  |  |  | 3.8642
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 А - ТП 31515 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 651,23 м (в т.ч. длина кабеля 1953,69м), в т.ч. в ГНБ №17087,17088,17089 |  | 3 | 651.23 | 1953.69 |  |  |  | 2.2793
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31514 Б - ТП 31515 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 651,23 м (в т.ч. длина кабеля 1953,69м), в т.ч. в ГНБ №17087,17088,17089 |  | 3 | 651.23 | 1953.69 |  |  |  | 2.2793
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 А - ТП 31627 А | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 1114,10 м (в т.ч. длина кабеля 3342,30м), в т.ч. в ГНБ №17090,17091,17092,17093,17094,17095 |  | 3 | 1114.1 | 3342.3 |  |  |  | 3.8993
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31515 Б - ТП 31627 Б | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 1098,40 м (в т.ч. длина кабеля 3295,20м), в т.ч. в ГНБ №17090,17091,17092,17093,17094,17095 |  | 3 | 1098.4 | 3295.2 |  |  |  | 3.8444
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 А - РТП 11101(С1), участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 313,83 м (в т.ч. длина кабеля 941,49м), в т.ч. в ГНБ №17096 |  | 3 | 313.83 | 941.49 |  |  |  | 1.0984
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ ТП 31627 Б - РТП 11101(С2), участок | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АПвПуг 3(1х240 мк/50)-10, длина 321,33 м (в т.ч. длина кабеля 963,99м), в т.ч. в ГНБ №17096 |  | 3 | 321.33 | 963.99 |  |  |  | 1.1247
27.0336

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1250 | 1 | установлено |  |  | № 2093040, ТМГ12-1250/10-УХЛ1, дата изг. 20.12.2023г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
2 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1250 | 1 | установлено |  |  | № 2093207, ТМГ12-1250/10-УХЛ1, дата изг. 22.12.2023г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
3 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | телемеханика |  |  | 1 | установлено |  |  | Телемеханика TOPAZ (ITDS) - 1 компл.
4 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | КТП | БКТП | 2500 | 14 | установлено |  | 36.8 | 2 БКТП-1250-10/0,4-18-У1 № 17860824 (ООО "ЭнергоПром-Альянс") в комплектации: - БКТП-1250 кВА - 2 блока - Распределительное устройство ВН-КРУ10 кВ RME-NE-IDI - 2 шт. - Распределительное устройство ВН-КРУ10 кВ RME-NE-IIII - 2 шт. - Распределительное устройство НН-КРУ 0,4 кВ (КРУ НН ШНН-14-2500-(1600)) - 2 шт. - Устройство автоматического ввода резерва на стороне ВН АВР 10 кВ (АВР 6-20 кВ №38360224) - 1 шт. - Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА-100 - 2 шт. - Панель учета ПУ-ЭПА-15Т-0 - 2 шт.
5 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31513 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | Счетчик |  |  | 14 | установлено |  |  | Комплект оборудования УСПД - 1 компл.: Счетчик электрической энергии Меркурий 234 - 14 шт.
6 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | КТП | БКТП | 2000 | 14 | установлено |  | 36.8 | 2 БКТП х 1250/1000/10/0,4 (№ 9253 (ООО "ЭЗОИС") в комплектации: - БКТП-1250 кВА - 2 блока - Распределительное устройство ВН (КРУ6,10,20 кВ) RME IDI - 2 шт. - Распределительное устройство ВН (КРУ6,10,20 кВ) RME IIII - 2 шт. - Низковольтное комплектное устройство РУ-0,4 кВ - ЩРНВ-400В-14-2500/1600- 2 шт. - Устройство автоматического взаимного резервирования АВР 6-20/ТУ-Ф - 1 шт. - Ящик управления питания собственных нужд ШПСН-ВУ-Ф - 2 шт. - ПУ-ЭПА-15Т-0 - 1 шт.
7 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | установлено |  |  | № 2110767 ТМГ-1000/10-УХЛ1 дата изг. 19.06.2024г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
8 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1000-10/0,4 в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1000 | 1 | установлено |  |  | № 2111121 ТМГ-1000/10-УХЛ1 дата изг. 18.06.2024г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
9 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | телемеханика |  |  | 1 | установлено |  |  | Телемеханика TOPAZ (ITDS) - 1 компл.
10 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31627 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | Счетчик |  |  | 8 | установлено |  |  | Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R - 8 шт.
11 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | КТП | БКТП | 2500 | 14 | установлено |  | 36.8 | 2 БКТП х 1250/10/0,4 (№ 9252 (ООО "ЭЗОИС") в комплектации: - БКТП-1250 кВА - 2 блока - Распределительное устройство ВН (КРУ6,10,20 кВ) RME IDI - 2 шт. - Распределительное устройство ВН (КРУ6,10,20 кВ) RME IIII - 2 шт. - Низковольтное комплектное устройство РУ-0,4 кВ КРУ НН ЩРНВ-400В-14-14-2500/1600 - 2 шт. - Устройство автоматического взаимного резервирования - АВР 6-20 кВ №3221 - 1 шт. - Ящик управления питания собственных нужд ШПСН-ВУФ - 2 шт. - Панель учета ПУ-ЭПА-15Т-0 - 2 шт.
12 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1250 | 1 | установлено |  |  | № 2110547 ТМГ12-1250/10-УХЛ1 изг. 14.06.2024г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
13 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1250-10/0,4 в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1250 | 1 | установлено |  |  | № 2110548 ТМГ12-1250/10-УХЛ1 изг. 14.06.2024г. (Минский Электротехнический завод им. В.И. Козлова)
14 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | телемеханика |  |  | 1 | установлено |  |  | Телемеханика TOPAZ (ITDS) - 1 компл.
15 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31515 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | Счетчик |  |  | 11 | установлено |  |  | Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R - 11 шт.
16 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП-1250/10/0,4кВ) ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | КТП | БКТП | 3200 | 14 | установлено |  | 36.8 | 2 БКТП-1250-10/0,4 № 17860824 (ООО "ЭнергоПром-Альянс") в комплектации: - БКТП-1600 кВА - 2 блока - Распределительное устройство ВН-КРУ10 кВ RME-NE-IDI - 2 шт. - Распределительное устройство ВН-КРУ10 кВ RME-NE-IIII - 2 шт. - Распределительное устройство НН-КРУ 0,4 кВ ШНН-18-3150-(2500) - 2 шт. - Устройство автоматического ввода резерва на стороне ВН АВР 10 кВ - 1 шт. - Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА-100 - 2 шт. - Панель учета ПУ-ЭПА-15Т-0- 2 шт. - Комплект оборудования УСПД - 1 компл.
17 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1600 | 1 | установлено |  |  | № 18976 ТМГ-1600/10-УХЛ1 год изг. 22.07.2024г. (ООО "Трансформер")
18 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ ТМГ-1600-10/0,4 в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | трансформатор | ТМГ | 1600 | 1 | установлено |  |  | № 18977 ТМГ-1600/10-УХЛ1 год изг. 22.07.2024г. (ООО "Трансформер")
19 | МКС | Средство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга -Комплекс устройств телемеханики в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | телемеханика |  |  | 1 | установлено |  |  | Телемеханика TOPAZ (ITDS) - 1 компл.
20 | МКС | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин -Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в ТП 31514 | г. Москва, территория МГОМЗ Коломенское | ДГИ | 2025 |  |  | Счетчик |  |  | 14 | установлено |  |  | Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R - 14 шт.
147.2